Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

ПРОЕКТ: Сграда за траурни ритуали в „Гробищен парк”, гр. Перник

ФАЗА: Технически проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Перник

техническо  Задание за проектиране

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.1 и 2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

І. Предмет на заданието

Предмет на заданието е определяне на основните изисквания за изработване на  технически проект за Сграда за траурни ритуали в „Гробищен парк”, гр. Перник.

ІІ. Обхват на проекта

Обектът,  предмет на проекта, обхваща съществуващата сграда за траурни ритуали със застроена площ 150 кв.м. на един етаж, предвиденото с плана за застрояване разширение от 150 кв.м. и благоустрояване на прилежащото пространство.

ІІІ. Съществуващо положение

Съществуващата сграда е на един етаж. Захранена е с ел. енергия и вода. Разположена е в рамките на асфалтиран паркинг.

ІІІ. Цел  на проекта

Основната цел  на проекта е изграждане на сграда за траурни ритуали, при запазване на годни елементи от съществуващата сграда.

Сградата да се предвиди със ЗП 300 кв. м. и да съдържа:

- Зала ритуали – 100 – 120 кв.м. (0,5 кв.м. на човек)

- Две помещения помени с възможност за обединяване – 50 кв.м.

- Две канцеларии

- Архив

- Санитарни възли с външен достъп

Да се предвидят необходимия брой входове с оглед правилното провеждане на ритуалите и самостоятелното ползване на залата и помещенията за помени..

ІV.Съдържание на проектната документация

  - Архитектура

  - Конструкции

  - Електрическа

  - ВиК

  - Геодезия

  - Енергийна ефективност

  - Пожарна безопасност

  - План за безопасност и здраве

  - Проектно-сметна документация

Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на:

-Закона за устройство на територията;

-Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

-Наредба № 4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

-Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар;

-Наредба № РД-02-20-19/29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

и съответните нормативни уредби по части.

При изготвяне на документа участва следният експерт, имащ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката:

………………………..............................................................................................................

(Попълват се трите имена на лицето)

– в качеството си на........................................................................................................................,

(Попълва се в какво качество участва при изготвяне на документа: служител на възложителя; външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП; друг, чрез възлагане в съответствие със ЗОП )

с професионална компетентност в сферата на………………………………………………

………………………………………………....................................................................................

………………………………………….

(Подпис на лицето)

# Text boxes

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

### О Б Л А С Т  П Е Р Н И К