ОДОБРЯВАМ:	..............................................

Росица Янакиева

Кмет на Община Перник

за избор на изпълнител чрез публична покана по реда глава на VIII A от Закона обществени поръчки за  възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

гр. Перник, 2014 год.

предмет на поръчката

1.	Основен предмет на дейността.

Основният предмет на обществената поръчка е: „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”.

2.	Географска област, обхваната от обществената поръчка

Районите, в които ще се извършва дейността на поръчката обхващат населените места в общината, в които има изградени канализационни мрежи.

3.	Обхват на поръчката

3.1.	Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа:

Експлоатацията и поддръжката на канализационната мрежа в населените места на територията на община Перник включва услуги по:

- Ежедневно наблюдение и контрол върху работата на канализационната система;

- Осигуряване проводимостта на канализационната система;

- Почистване на дъждоприемните шахти, оттоци и отводнителни канавки по улици, площади и подлези от попаднали твърди отпадъци и наноси;

- Почистване на връзките на дъждоприемните шахти, оттоци и отводнителни канавки с канализационната мрежа;

- Разбиване на леда около дъждоприемните шахти през зимния сезон;

Изпълнителят на поръчката се задължава да поддържа канализационната мрежа в работоспособно състояние, като извършва непрекъснати наблюдения на системата и при установена необходимост предприема необходимите мероприятия по почистване на дъждоприемните решетки и скари, осигурява проводимостта на  връзките между дъждоприемните оттоци, почиства задръстени дъждоприемни и ревизионни шахти.

Изпълнителят е отговорен пред Възложителя за допускане на ситуации, в които канализационната мрежа, не работи с проектния си капацитет поради виновни или неволни пропуски при изпълнение на дейностите по поддръжка и експлоатация на канализационната система, предмет на настоящата поръчка.

Дейността по експлоатация и поддръжка на системата се извършва по преценка на Изпълнителя, като изготвя ежемесечен план-график на планираните дейности. В план графика Изпълнителя описва планираните дейности по дата, улица, вид на дейността и срок за изпълнението им.

Дейностите по представеният план-график се извършват след съгласуване и подписване на план-графика от страна на Възложителя. В случай на необходимост от неотложни действия, дейностите се извършват съгласувано с лицето, изпълняващо инвеститорски контрол от страна на Възложителя, като за извършеното се съставя двустранен протокол.

Дейностите по експлоатация и поддръжка на канализационната система се заплащат на база ежемесечни двустранни протоколи за извършените дейности, подписани от Изпълнителя и Възложителя.

3.2.	Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа:

Ремонтно-възстановителните дейности по канализационната мрежа в населените места на територията на община Перник включва услуги по:

- Доставка и подмяна на решетки (скари) с чугунени, бетонови,  полимербетонови или от други материали със съответните размери, в случай на нужда или при констатиране на липсата им;

- Коригиране ниво на решетки и капаци на дъждоприемни/ревизионни шахти до нивото на настилката;

- Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти;

- Ремонт на разрушени или компрометирани връзки на дъждоприемните шахти, оттоци и отводнителни канавки с канализационната мрежа;

- Почистване на и ремонтиране на битова и смесена канализационни системи, в участъците, които не се експлоатират от „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник.

Ремонтно-възстановителните дейности се извършват след изрично възлагане от страна на Възложителя. Изпълнителя се задължава да уведомява Възложителя за необходимостта от извършване на ремонтни и възстановителни дейности, констатирани при извършване дейностите по експлоатация и поддръжка на канализационната мрежа.

Ремонтните и възстановителни дейности по канализационната система се заплащат на база двустранни протоколи за извършените дейности, подписани от Изпълнителя и Възложителя.

3.3. Други условия

За нуждите на настоящата обществена поръчка:

Отпадъците от почистване на дъждоприемните шахти се приемат на територията на депо за твърди битови отбадъци гр. Перник. Отпадъците следва да бъдат обезводнени.

Изпълнителя съгласува с „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Перник планираните дейности, за да се почисти връзката на дъждоприемната шахта с уличната канализация (правна норма на чл.25, ал. (3) от Наредба №4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи);

При техническата експлоатация на канализационните системи се спазват изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (ДВ, бр. 93 от 2004 г.).

Изпълнителя се задължава да прилага схемите за ВОБД при почистване и ремонтиране на дъждоприемните шахти, съгласно приложенията на Наредба №3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците,съгласно чл. 7 от наредбата.

4.	Финансиране на поръчката

Финансирането за изпълнението на поръчката ще се осъществява от бюджетни средства, предвидени в бюджета на Община Перник за 2014 г.

5.	Срок за изпълнение.

2 (две) години.

6.	Ориентировъчна стойност на поръчката.

66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС

7.	Формиране на предлаганата цена

Участниците предлагат единични цени за всяка една от посочените позиции:

ОФЕРТНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | Мярка | Единична цена (лв. с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| О | Обход и проверка състоянието на канализационната мрежа | бр. |  |
| Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа: |
| П2 | Почистване уличен отток | бр. |  |
| П3 | Почистване ревизионна шахта | бр. |  |
| П4 | Почистване на канавка /1 линеен метър/ с широчина до 0,50 m | m' |  |
| П5 | Разбиване на лед около дъждоприемните шахти през зимния период | m2 |  |
| П6 | Почистване канализация с машина (вакуумна или под налягане) | m' |  |
| П7 | Товарене и транспортиране и разтоварване на отпадъци | m3 |  |
| Общо „Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа” (П) |  |
| Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа: |
| Р1 | Доставка и монтаж на решетка с размери 42/40 cm | бр. |  |
| Р2 | Доставка и монтаж на решетка с размери 60/40 cm | бр. |  |
| Р3 | Доставка и монтаж на решетка с нестандартен размер | бр. |  |
| Р4 | Доставка и монтаж на капак с размер Ф600 mm | бр. |  |
| Р5 | Доставка и монтаж на капак с размер Ф800 mm | бр. |  |
| Р6 | Корекция ниво на ревизионна шахта | бр. |  |
| Р7 | Корекция ниво на отток | бр. |  |
| Р8 | Ремонт на ревизионна шахта | бр. |  |
| Р9 | Ремонт на дъждоприемна шахта | бр. |  |
| Общо „Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа” (Р) |  |

Участникът трябва да представи в офертата си единични цени за всички посочени видове работи и показателите за тяхното формиране. Участниците нямат право да добавят или премахват позиции от офертната сметка

Участникът трябва да представи анализи за формиране на единичните цени на видовете работи.

Участник, който предложи цена за изпъление на поръчката, която е по - висока от прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.

Начинът на плащане е подробно описан в проекта на договор (Приложение № 16) към настоящата документация.

8.	Ред на отчитане и заплащане на извършените дейности:

Заплащането на извършените работи се извършва по банков път.

Изпълнителя изготвя и предава за одобрение двустранен протокол за извършените работи. Двустранните протоколи се подписват от Изпълнителя и Възложителя. Протоколи за извършената работа се предават всеки месец на Възложителя.

9.	Изисквания за качество

  - след почистване, дъждоприемните шахти, оттоци и канавки да са видимо чисти и да няма следи от запушвания по решетките;

  - подменените решетки и капаци да са здрави и качествено поставени и отговарящи на размера на рамката на дъждоприемната шахта.

  - За ложените материали и консумативи, необходими за изпълнение на обществената поръчка да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие;

  - нивелираните шахти/оттоци да са на нивото на настилката, да са качествено замонолитени.

  - Доставени и подменени скари (решетки) от чугун, бетон или полимербетон -  решетките трябва да са сертифицирани за клас на натоварване С 250 съгласно БДС EN 124:2003 (или еквивалентен).

  - Доставени и подменени капаци на ревизионни шахти от чугун, бетон или полимербетон -  капаците трябва да са сертифицирани за клас на натоварване D 400 съгласно БДС EN 124:2003 (или еквивалентен).

10.	Контрол по изпълнение на договора

Контрол по изпълнението на договора се извършва от лица, извършващи инвеститорски контрол, упълномощени със заповед на Кмета на Община Перник

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Опит

1. Участникът следва да е изпълнил най - малко един договор с предмет сходен или еднакъв с предмета на поръчката през последните пет години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Под сходен следва да се разбира изпълнението на договор, включващ поотделно или в комбинация/и следните основни дейности: Ремонт и/или поддържане на дъждовна и / или битова и/или смесена канализация, ревизионни и дъждоприемни шахти, оттоци и отводнителни канавки.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването по - горе трябва да бъде изпълнено общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците със Списък на договорите за услуги, които са с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години считано от крайния срок за подаване на офертите, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.

2.	Изисквания към технически персонал на участника

Всеки от участниците следва да разполага минимум със следните експерти за изпълнение на поръчката:

2.1.	Технически ръководител – строителен инженер или техник или еквивалентно образование, с опит при изпълнение на подобни дейности. Участникът трябва да осигури наличието на лицето за цялото време на изпълнение на дейностите по поръчката.

2.2.	Наличен персонал – участникът трябва да представи минимум 8 човека наличен персонал, с квалификация и образование необходими да изпълняват дейностите заложени в обществената поръчка.

В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението/консорциума, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

Изпълнението на изискването се доказва от участника със списък - декларация  – Приложение № 5, в която следва да се посочат образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, с приложени към него Автобиография във формат по образец Приложение № 6, както и Декларация за разположение на експерт по образец Приложение № 7.

3.	Техническо оборудване

Участникът трябва да разполага минимум със следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката :

- Самосвал – 2 бр.;

- Челен товарач – 1 брой;

- Багер – 1 бр.;

- Машина за почистване на канали – 1бр.;

В случай, че участникът е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението/консорциума, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.

За доказване изпълнението на това изискване участникът представя Списък-декларация на техническото оборудване по образец – (Приложение № 8) и копия на документи, които доказват собствеността на оборудването, или от които произтича правото на участника да ползва оборудването. Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Възложителят си запазва правото по всяко време да  проверява наличието на обстоятелствата посочени в (Приложение № 8) с избраният за изпълнението на обществената поръчка участник.

- КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА на офертата;

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Комплексната оценка КО се определя на база следните показатели:

| Показател (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Обход и проверка състоянието на канализационната мрежа (О) | 100 | 40 % |
| 2. Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа (П) | 100 | 40 % |
| 3. Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа (Р) | 100 | 10 % |
| 4. Срок за отстраняване на дефекти (С) | 100 | 10 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = О . 40 %+ П . 40 % + Р . 10 % + С . 10%

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Обход и проверка състоянието на канализационната мрежа (О)

Предложението по този показател задължително се посочва в български лева, с включен ДДС. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

О = (Оmin / Oi) х 100 = _____ (брой точки)

Където:

Oi	-	предложената цена за обход и проверка състоянието на канализационната мрежа на съответният участник;

Omin	-	предложената най-ниска цена за обход и проверка състоянието на канализационната мрежа от всички оферти, допуснати до оценяване.

- Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа (П)

Предложението по този показател задължително се посочва в български лева, с включен ДДС. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П = (Пmin / Пi) х 100 = _____ (брой точки)

Където:

Пi	-	предложената цена за поддържане и експлоатация на канализационната мрежа на съответният участник;

Пmin	-	предложената най-ниска цена за поддържане и експлоатация на канализационната мрежа от всички оферти, допуснати до оценяване.

- Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа (Р)

Предложението по този показател задължително се посочва в български лева, с включен ДДС. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

Р = (Рmin / Рi) х 100 = _____ (брой точки)

Където:

Рi	-	предложената цена за ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа на съответният участник;

Рmin	-	предложената най-ниска цена за ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа от всички оферти, допуснати до оценяване.

- Срок за реакция при отстраняване на дефекти (С)

Предложението по този показател задължително се посочва в часове, като предложения срок не трябва да бъде по-кратък от един час. Оферта, в която е посочено предложение в друга мерна единица или е предложен по-кратък срок от един час се отстранява от участие в процедурата. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата

С = (Сmin / Сi) х 100 = _____ (брой точки)

Където:

Сi	-	предложеният срок за реакция при отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок на съответният участник;

Сmin	-	предложеният най-кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти в периода на поетия гаранционен срок от всички оферти, допуснати до оценяване;

Показателите О, П и Р се определят на база приложената офертна сметка.

Участникът трябва трбява да представи в ценовото си предложение единични цени и показателите за фирмирането им за всяка една от посочените позиции в офертната сметка (Приложение № 14). Участникът трябва да представи ценообразуващи анализи за единичните цени от ценовото предложение

Участникът няма право да премахва, да добавя или променя видове работи, различни от посочените.

ОФЕРТНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | Мярка | Единична цена (лв. с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Обход и проверка състоянието на канализационната мрежа (О) | бр. |  |
| Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа: |
| П2 | Почистване уличен отток | бр. |  |
| П3 | Почистване ревизионна шахта | бр. |  |
| П4 | Почистване на канавка /1 линеен метър/ с широчина до 0,50 m | m' |  |
| П5 | Разбиване на лед около дъждоприемните шахти през зимния период | m2 |  |
| П6 | Почистване канализация с машина (вакуумна или под налягане) | m' |  |
| П7 | Товарене и транспортиране и разтоварване на отпадъци | m3 |  |
| Общо „Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа” (П) |  |
| Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа: |
| Р1 | Доставка и монтаж на решетка с размери 42/40 cm | бр. |  |
| Р2 | Доставка и монтаж на решетка с размери 60/40 cm | бр. |  |
| Р3 | Доставка и монтаж на решетка с нестандартен размер | бр. |  |
| Р4 | Доставка и монтаж на капак с размер Ф600 mm | бр. |  |
| Р5 | Доставка и монтаж на капак с размер Ф800 mm | бр. |  |
| Р6 | Корекция ниво на ревизионна шахта | бр. |  |
| Р7 | Корекция ниво на отток | бр. |  |
| Р8 | Ремонт на ревизионна шахта | бр. |  |
| Р9 | Ремонт на дъждоприемна шахта | бр. |  |
| Общо „Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа” (Р) |  |

За Изпълнител се определя участникът, който е получил най–много точки (т.е. най–висока обща оценка).

Приложение № 1

До

Община Перник

гр. Перник, ПК 2300

пл. „Свети Иван Рилски” №1А партер

ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ОТ УЧАСТНИК:	_______________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| --- |
| Седалище и адрес на управление: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| БУЛСТАТ |  |
| Инд. № по ЗДДС |  |
| Банкови сметки Обслужваща банка Град, клон, офис Титуляр на сметката Банкова сметка (IBAN) Банков код (BIC) |  |
| Данни за подателя /законния представител/ пълномощника: Трите имена Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |

1.	След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.

2.	Запознати сме с всички обстоятелства и условия на настоящата обществена поръчка и се задължаваме да спазвам всички обстоятелства, условия и действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на обществената поръчка, в случай, че същата ни бъде възложена.

3.	В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да осигурим всичката необходима техника и механизация за качественото и срочно изпълнение на дейностите. Съгласни сме за времето на изпълнение на договора да осигурим на Възложителя възможност за проверка на технологичното оборудване, необходимо за изпълнението на поръчката.

4.	Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ни.

5.	Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог информация/данни, които имат характер на конфиденциални, които са свързани с настоящата обществена поръчка и които са ни станали известни във връзка с участието ни в настоящата процедура.

6.	Запознати сме с условията на мястото, на което ще се извършват дейностите по поръчката, които сме взели предвид в подготвената оферта за участие в процедурата.

7.	Срокът на валидност на представената от нас оферта е 60 дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

8.	Друго	..............................................................................................................................................

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на
 други данни и обстоятелства)

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.	Наименование на 
участника:	    (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

2.	Координати:

Адрес: 	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Телефон: 	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Факс: 	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Е-mail: 	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

3.	Лице, представляващо 
участника   	 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/три имена/

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/данни по документ за самоличност/

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/длъжност/

4.	Лице за контакти	 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/три имена/

длъжност:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

тел./факс, e-mail:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

5.	Обслужваща банка  	 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/наименование на обслужващата банка/

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/адрес на банката/

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

/IBAN сметка и BIC код на банката/

Титуляр на сметката	 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 3

# Образец № 2

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл.47 ал.9 относно отсъствието на обстоятелства по

чл. 47, ал. 1, т. 1 б. “а“-„д“  от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			    , с ЕГН             , 
в качеството ми на _____________________________(посочете длъжността) на  				                  (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

Д Е К Л А Р И Р А М:

# 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм  за:

# престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

# подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

# участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

# престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

# престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

# Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението; Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се представя и в превод на български език.

Изискванията по т. 1 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се представят от всяко физическо или юридическо лице включено в обединението; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларациите се представят за всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се представя и в превод на български език.

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на член на

обединението/консорциума:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование на участника)

# Д Е К Л А Р И Р А М:

Представлявам член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

Заедно с всички членове на обединението/консорциума сме отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора като:

  - водещият член на обединението е упълномощен да поема задължения, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

  - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

  - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице | __________________________ |
| Наименование на участника и печат | __________________________ |

Забележки:

- Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на управителните органи на дружество, което е член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган.

- По отношение на това дали е обединение или консорциум, декларатора избира, това обстоятелство, което ще декларира.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 5

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

на ръководните и техническите лица по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на участник:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
 телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ключови експерти съгласно изискванията на Възложителя:

1.	За Ръководител на екипа е определен:

.........................................................................................................................................

(трите имена на лицето, определено за ръководител на проектае)

| Професионална квалификация | Общ професионален опит (години трудов стаж и основни проекти) |
| --- | --- |

2.	За изпълнение нанастоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ръководни и технически лица, съгласно изискванията на Възложителя:

| Име, Презиме, Фамилия | Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка | Професионална квалификация | Общ професионален опит години трудов стаж и основни проекти |
| --- | --- | --- | --- |

За всеки от предложените експерти прилагаме попълнена и подписана от съответния експерт Автобиография във формат по образец (Приложение № 6), както и Декларация за разположение по образец (Приложение № 7).

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 6

АВТОБИОГРАФИЯ

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(позиция и длъжност на лицето в проектирането/строителството съобразно офертата)

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Националност:

- Семейно положение:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 
(1 - отлично; 5 - слабо)

| Език | Четене | Говоримо | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

- Членство в професионални организации:

- Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)

- Понастоящем заемана длъжност:

- Трудов стаж във фирмата:

- Основни квалификации: (свързани с проекта)

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Фирма (Работодател) | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Специфичен професионален опит

| От дата – до дата | Проект/Обект | Заемана длъжност | Описание на извършваната работа |
| --- | --- | --- | --- |

- Друга информация от практическо значение

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на експерта/

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на участник:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
 телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1.	че съм на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2.	че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3.	че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4.	че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5.	че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на експерта/

Приложение № 8

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

за наличното техническо оборудване

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на участник:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
 телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

Че при изпълнение на поръчката ще разполагам със следното техническо оборудване и строителна техника /собствена или наета/, необходими за изпълнение на поръчката:

| № | Наименование | Марка, модел и регистрационен номер | Собствена (дата на придобиване) | Наета (по силата на договор №, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за използване на подизпълнител по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на участник:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
 телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

При изпълнението на „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител при изпълнение на обществената поръчка.

Дейностите и вида на работите, които ще изпълняваме, посредством подизпълнител са: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които 
ще бъдат изпълнени от подизпълнителя.)

Дела на участието на подизпълнителя е, както следва: (((((((((((((((((((((((((((((.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие на подизпълнител

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на участник:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
 телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

Ние, ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

#### (посочете фирмата, която представлявате),

#### сме съгласни да участваме като подизпълнител на:

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

#### (посочете участника, на който сте подизпълнител)

#### при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са:

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които 
ще бъдат изпълнени от Вас.)

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Подписаният/ата:	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на: (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(длъжност)

на участник:	((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция,
 телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

# Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм с всички условия на проекта на договора за изпълнение, приложен към настоящата документацията за участие в обществена поръчка.

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 12

До

Община Перник

гр. Перник, ПК 2300

пл. „Свети Иван Рилски” №1А партер

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ОТ УЧАСТНИК:	_______________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| --- |
| Седалище и адрес на управление: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| БУЛСТАТ |  |
| Инд. № по ЗДДС |  |
| Банкови сметки Обслужваща банка Град, клон, офис Титуляр на сметката Банкова сметка (IBAN) Банков код (BIC) |  |
| Данни за подателя /законния представител/ пълномощника: Трите имена Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура с предмет: „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия :

1.	Срок за отстраняване на дефекти: ........ (словом..........) календарни дни

Срокът за отстраняване на дефекти се прилага по отношение на всеки един дефект на изпълнени дейности от предмета на поръчката в рамките на предложения от участника гаранционен срок. Срокът за отстраняване на дефекти започва да тече от датата, на която изпълнителят е получил писмено уведомление от Възложителя, в което е посочено пълно описание на установен дефект.

Срокът за отстраняване на дефекти се посочва задължително в календарни дни и не може да бъде по-кратък от един ден. Участник, посочил предложението си в различна мерна единица или предложил по-кратък срок ще бъде остранен от участие в процедурата.

2.	Гаранционен срок за изпълнените дейности по изпълнение предмета на поръчката.

Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените дейности, предмет на настоящата поръчка, а именно:

..........................години (словом: ..................................................)

Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3.	Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

3.1.	Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

3.2	Ще сключим договор в указания от вас срок;

3.3	Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

3.4	Вложените материали и изделия при изпълнение на поръчката ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №325/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

3.5	Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 13

До

Община Перник

гр. Перник, ПК 2300

пл. „Свети Иван Рилски” №1А партер

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ОТ УЧАСТНИК:	_______________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/

| АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: |
| --- |
| Седалище и адрес на управление: Страна, код, град, община Квартал, ул., №, Телефон, факс, E-mail: |  |
| Единен идентификационен код |  |
| БУЛСТАТ |  |
| Инд. № по ЗДДС |  |
| Банкови сметки Обслужваща банка Град, клон, офис Титуляр на сметката Банкова сметка (IBAN) Банков код (BIC) |  |
| Данни за подателя /законния представител/ пълномощника: Трите имена Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН Длъжност Телефон / факс / e-mail: |  |

Уважаеми Дами и Господа,

1.	След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация за „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ЗА ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР ДО  66000,00 /словом шестдесет и шест хиляди/ лв. без ДДС.

Указание: Цената следва да включва всички преки и косвени разходи по изпълнението на поръчката.

Стойноста по т. 1 е на база количествена сметка (Приложение № 14) и единични цени, базирани на представени анализи.

2. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за възникнали непридвидени видове работи в рамките на общата стойност от офертата”, както следва :

  - часова ставка - 					............... лв/час ;

  - доставно-складови разходи - 			............... %;

  - допълнителни разходи за труд - 			............... %;

  - допълнителни разходи за механизацията - 	............... %

  - печалба - 						............... %;

- Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 60 дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 14

ОФЕРТНА СМЕТКА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ОТ УЧАСТНИК:	_______________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/

| № | Наименование на видовете работи | Мярка | Единична цена (лв. с ДДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Обход и проверка състоянието на канализационната мрежа (О) | бр. |  |
| Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа: |
| П2 | Почистване уличен отток | бр. |  |
| П3 | Почистване ревизионна шахта | бр. |  |
| П4 | Почистване на канавка /1 линеен метър/ с широчина до 0,50 m | m' |  |
| П5 | Разбиване на лед около дъждоприемните шахти през зимния период | m2 |  |
| П6 | Почистване канализация с машина (вакуумна или под налягане) | m' |  |
| П7 | Товарене и транспортиране и разтоварване на отпадъци | m3 |  |
| Общо „Поддържане и експлоатация на канализационната мрежа” (П) |  |
| Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа: |
| Р1 | Доставка и монтаж на решетка с размери 42/40 cm | бр. |  |
| Р2 | Доставка и монтаж на решетка с размери 60/40 cm | бр. |  |
| Р3 | Доставка и монтаж на решетка с нестандартен размер | бр. |  |
| Р4 | Доставка и монтаж на капак с размер Ф600 mm | бр. |  |
| Р5 | Доставка и монтаж на капак с размер Ф800 mm | бр. |  |
| Р6 | Корекция ниво на ревизионна шахта | бр. |  |
| Р7 | Корекция ниво на отток | бр. |  |
| Р8 | Ремонт на ревизионна шахта | бр. |  |
| Р9 | Ремонт на дъждоприемна шахта | бр. |  |
| Общо „Ремонтно-възстановителни дейности по канализационната мрежа” (Р) |  |

гр.	...............................,	Подпис:	...........................................

дата:	................................	/име и фамилия на представляващ 
и наименование на участник/

Приложение № 15

Справка

по член 51, ал.1, т.1  от ЗОП за изпълнени договори, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, през последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник”

ДЕКЛАРИРАМ:

Следните изпълнени договори за представлявания от мен участник :

| № | Предмет | Местоположение | Извършени дейности. | Главен изпълнител (да/не) | Срок на започване и завършване на обекта | Възложител /Лице за контакти и телефон/ | Стойност на обекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: Добавете редове ако е необходимо.

- Приложете доказателства за извършената услуга

- …………………………………………………..

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата:…...............2014 г.

| ……………………………..…………….. (Име и фамилия) | ……………………….…………. (длъжност на представляващия Участника | …………. /подпис и печат/ |
| --- | --- | --- |

Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник  ,  пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603

Приложение № 16

Д О Г О В О Р № …………….г.

ЗА УСЛУГА

Днес, .............. год., в гр. Перник, между:

1. Община Перник със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Св. Иван Рилски” № 1 представлявана от Росица Йорданова Янакиева – Кмет и Ирина Стефанова Станоева- Директор, Дирекция „Финансово – счетоводна”, БУЛСТАТ 000386751, от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. .................................................................... със седалище и адрес на управление: гр ........................., ул.......................... № ........., БУЛСТАТ/ЕИК: ......................,  представлявано от Управителя – ..........................................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор на  основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

Страните се споразумяха за следното:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане услугата „Ремонт и поддържане на дъждовна канализация, шахти, оттоци и отводнителни канавки в населените места на територията на община Перник” при условията на този Договор и съгласно оферта, която е неразделна част от Договора.

(2) Възлагането на отделните видове работи ще се извършва въз основа на възлагателни писма с посочени конкретни дейности и обеми съгласно представените ежемесечни планграфици от изпълнителя, освен в случаите на аварийни работи, за които в 3 /три/ дневен срок от изпълнението се изготвя двустранно подписан протокол за извършените работи.

# ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Настоящият договор  се сключва за срок от 2 (две) год.  или до изчерпване на сумата по него и влиза в  сила от дата на сключването му.

ІІІ. ЦЕНА  И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

# Чл.3 (1). Общата цена за изпълнение на услугата по този договор е в съответствие с  ценовата оферта в размер до 66 000,00 ( шестдесет и шест хиляди) лв. без ДДС или  79 200,00 (седемдесет и девет хиляди и двеста) лв. с ДДС

(2). Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Банка: .........................................

IBAN .....................................................

BIC ..........................

(3). Дейностите, предмет на договора, се заплащат на база двустранни протоколи за извършените дейности, подписани от Изпълнителя и Възложителя. Изплащането ще се осъществи в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на услугата с двустранни протоколи и представяне на фактура по единични цени съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

## ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1). Да  иска изпълнение на възложеното точно и в съответствие с нормативната уредба за този вид дейност;

(2). Да изисква постоянна и пълна информация относно изпълнението на предмета на договора във всеки момент;

(3) Да осъществява проверки и контрол върху изпълнението на услугата, като при констатиране на пропуски и нередности, незабавно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предприемане на мерки за отстраняването им;

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1).Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение съгласно чл. 3 от настоящия договор.

(2). Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта, предмет на услугата по този договор;

(3). Да осигури условия за нормално изпълнение на предмета на този договор.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи  материална отговорност до размера на причинените имуществени вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- когато те са резултат на несвоевременни или неправилни действия на неговите работници и при виновно поведение.

-  когато те са резултат от престъпно неизпълнение на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на възложените му дейности е допуснал отклонения от изискванията и/или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

(3) Размерът на щетите в изброените случаи се установява с констативен протокол, който се изготвя от комисия с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя за допускане на ситуации, в които канализационната мрежа, не работи с проектния си капацитет поради виновни или неволни пропуски при изпълнение на дейностите по поддръжка и експлоатация на канализационната система, предмет на настоящия договор. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на  10 % (десет) от стойността на договора.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разгласява факти и обстоятелства, свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни при и по повод изпълнение на договорената услуга;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури качественото изпълнение на услугата, предмет на този договор, като спазва законовите разпоредби, както и нормативните актове за съответния отрасъл;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената му работа добросъвестно, съобразно поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(4) Изпълнителят изготвя ежемесечен план-график на планираните дейности. В план графика Изпълнителя описва планираните дейности по дата, улица, вид на дейността и срок за изпълнението им. Дейностите по представеният план-график се извършват след съгласуване и подписване на план-графика от страна на Възложителя. В случай на необходимост от неотложни действия, дейностите се извършват съгласувано с лицето, изпълняващо инвеститорски контрол от страна на Възложителя, като за извършеното се съставя двустранен протокол.

(5) Изпълнителят извършва ремонтно-възстановителни дейности след изрично възлагане от страна на Възложителя. Изпълнителя е длъжен да уведомява Възложителя за необходимостта от извършване на ремонтни и възстановителни дейности, констатирани при извършване дейностите по експлоатация и поддръжка на канализационната мрежа.

Чл.9 Изпълнителят се задължава да прилага схемите за ВОБД при почистване и ремонтиране на дъждоприемните шахти, съгласно приложенията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, съгласно чл. 7 от Наредбата.

Чл.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извози всички отпадъци от почистване на дъждоприемните шахти до депо за твърди битови отпадъци – гр.Перник, след издаване на разрешително за депониране от Отдел “Инвестиции и екология”при Община Перник, без да се включва в цената на поръчката. Отпадъците следва да бъдат обезводнени. При отчитане на извършените работи се прилагат кантарните бележки от Депото за твърди битови отпадъци.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава цената за действително извършените от него работи при предвидените в договора срокове и условия, при положение, че е изпълнил всички свои задължения, произтичащи от настоящия договор по всяко възлагателно писмо. Некачествено извършени работи не се заплащат.

V.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.13.(1)Гаранционните срокове за всички видове ремонтни и възстановителни дейности са съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като всяка повреда или некачествено изпълнена работа ще бъде отстранена за сметка на Изпълнителя.

# Чл. 14. (1) В случай, че възникнат Дефекти в съответните Гаранционни срокове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Известие за Дефект, което съдържа срок за отстраняване на Дефекта, а именно в срок до ..... (.............) календарни дни /съгласно техническата оферта на Изпълнителя/.

(2) В случай, че Изпълнителят откаже или не отстрани Дефекта в срока, определен с Известието за Дефект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка, която покрива направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи за отстраняването на Дефекта.

(3) В случай, на неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за отстраняване на Дефект в Гаранционните срокове, Възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.

Чл. 15. (1) При подписване на договора  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на:  ...................лв.без ДДС , представляващи 3 (три) на сто от Цената за изпълнение на договора .

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора  в срок от 30 (тридесет) работни дни, след изтичането на срока на договора.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на Договора при виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

# VІ.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. (1) При нарушаване на сроковете по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същия се задължава да изплати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,2% (две десети) за всеки просрочен ден, но не повече от  10% (десет) от общата стойност на договора.

(2) При лошо или частично изпълнение на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на  10 % (десет) от стойността на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

## VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.18. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си задължения, както и факти и обстоятелства, които биха засегнали интересите на всяка една от тях пред трети лица.

Чл.19. Този договор може да бъде прекратен:

(1).Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно предизвестие при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията по договора;

(2).По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

(3).При възникнала обективна невъзможност за изпълнение на договора, която не може да се вмени вина на нито една от страните.

Чл.20. Договорът се прекратява:

(1).С изчерпване на сумата по него.

(2) С изтичане на срока на договора.

Чл. 21. Всички спорове по изпълнението на този договор се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че такова не бъде постигнато, спорът ще се отнесе за разрешаване, съгласно действащото законодателство пред съответния компетентен съд;

Чл.22. За всички неуредени в този договор положения се прилага действащото законодателство;

Чл.23. Неразделна част от този договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура, публичната покана и приложенията към нея.

Този договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

РОСИЦА ЯНАКИЕВА                                                    УПРАВИТЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

.....................................................                                        ………………………………..

ИРИНА СТАНОЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФС”

...................................................

# Footnotes

Ненужното се зачертава

# Text boxes

## О Б Щ И Н А  П Е Р Н И К

## О Б Л А С Т   П Е Р Н И К