ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НА АВТОМАТИЗИРАН БУНКЕРЕН ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ

ЗА

ПОДМЯНА НА ГОРИВНАТА БАЗА НА

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БАЗА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ”  ЕООД – ПЕРНИК

Автоматизиран бункерен Пелетен котел - Автоматично регулиране на температурата, автоматично подаване на горивото. Мощност: 430 kW Вид на използваното гориво: Всякакъв клас пелети клас А и клас Б, калибровани въглища, прах от въглища, чипс, костилки, биомаса. Триходов стоманен котел с тръбите за димогарните газове с турболатори, окомплектован с бункер, вентилатор, шнек, редуктор,дигитално табло за управление. -Стендбай софтуерна защита против запалване. -Почистване на камерата посредством вентилатора. -Втора система против заплаване тип двойна спирала

Опция автоматично запалване + програматор