## Sheet1
№ | видове работи |  |  | мярка | количество | ед. цена в лв. без ДДС
ВОДОПРОВОД
1 | Премахване с товарене на трошенокаменна улична настилка с ограничени ширини и дебелина до 15 см. |  |  | м² | 1
2 | Премахване с товарене на паважна настилка ръчно, вкл. пренасяне на 20м. |  |  | м² | 1
3 | Премахване с товарене на паважна настилка, механизирано и ръчно, вкл. пренасяне на 20 м. |  |  | м² | 1
4 | Механично разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см. |  |  | м² | 1
5 | Същото с дебелина над 10см. |  |  | м² | 1
6 | Механично рязане на асфалтова настилка с дебелина до 10см. |  |  | м² | 1
7 | Същото с дебелина над 10см. |  |  | м² | 1
8 | Механично разкъртване на неармирана бетонова настилка |  |  | м² | 1
9 | Възстановяване на трошенокаменна настилка 15 см. с ограничена ширина |  |  | м² | 1
10 | Изкоп с багер с ширина до 1,20 м. и дълбочина до 2 м. и натоварване |  |  | м³ | 1
11 | Изкоп с багер с ширина до 1,20 м. и дълбочина до 4 м. и натоварване |  |  | м³ | 1
12 | Ръчен изкоп с ширина до 1,20 м. и дълбочина до 2м. В земни почви, по улици |  |  | м³ | 1
13 | Същото над 1,20м. |  |  | м³ | 1
14 | Изкоп ръчно укрепен с ширина от 1,20 до 4 м. и дълбочина 2-4 м. в земни почви |  |  | м³ | 1
15 | Изкоп в скални почви с ширина до 1,20 м. и дълбочина до 2 м. с къртач |  |  | м³ | 1
16 | Същото с дълбочина 2 - 4 м. |  |  | м³ | 1
17 | Прехвърляне на земни почви до 3 м. хоризонтално или 2 м. вертикално разстояние |  |  | м³ | 1
18 | Прехвърляне на скални почви до 3м. хоризонтално или 2 м. вертикално разстояние |  |  | м³ | 1
19 | Превоз на земни почви до 50 м. с ръчни колички |  |  | м³ | 1
20 | Превоз на скални почви до 50 м. с ръчни колички |  |  | м³ | 1
21 | Товарене на земни почви на самосвал с механичен товарач |  |  | м³ | 1
22 | Плътно укрепване и разкрепване на тесни изкопи |  |  | м² | 1
23 | Неплътно укрепване и разкрепване на тесни изкопи |  |  | м² | 1
24 | Полагане на тръмбована пясъчна подложка под тръбопроводи с дебелина 15 см. |  |  | м³ | 1
25 | Засипване на тесни изкопи с пясък, вкл. трамбоване |  |  | м³ | 1
26 | Засипване на тесни изкопи с трошен камък, вкл. трамбоване |  |  | м³ | 1
27 | Полагане и свързване на водопровод ПЕ PN10 в изкоп, на челна заварка, вкл. заварката /без тръбата/ |  | ф25 | м' | 1
28 |  |  | ф32 | м' | 1
29 |  |  | ф40 | м' | 1
30 |  |  | ф50 | м' | 1
31 |  |  | ф63 | м' | 1
32 |  |  | ф75 | м' | 1
33 |  |  | ф90 | м' | 1
34 |  |  | ф110 | м' | 1
35 |  |  | ф125 | м' | 1
36 |  |  | ф140 | м' | 1
37 |  |  | ф160 | м' | 1
38 |  |  | ф180 | м' | 1
39 |  |  | ф200 | м' | 1
40 | Монтаж и свързване на фасонни части за ПЕ тръби на челна заварка |  | ф25 | бр. | 1
41 |  |  | ф32 | бр. | 1
42 |  |  | ф40 | бр. | 1
43 |  |  | ф50 | бр. | 1
44 |  |  | ф63 | бр. | 1
45 |  |  | ф75 | бр. | 1
46 |  |  | ф90 | бр. | 1
47 |  |  | ф110 | бр. | 1
48 |  |  | ф125 | бр. | 1
49 |  |  | ф140 | бр. | 1
50 |  |  | ф160 | бр. | 1
51 |  |  | ф180 | бр. | 1
52 |  |  | ф200 | бр. | 1
53 | Свързване на полиетиленови тръби и части на черна заварка |  | ф25 | бр. | 1
54 |  |  | ф32 | бр. | 1
55 |  |  | ф40 | бр. | 1
56 |  |  | ф50 | бр. | 1
57 |  |  | ф63 | бр. | 1
58 |  |  | ф75 | бр. | 1
59 |  |  | ф90 | бр. | 1
60 |  |  | ф110 | бр. | 1
61 |  |  | ф125 | бр. | 1
62 |  |  | ф140 | бр. | 1
63 |  |  | ф160 | бр. | 1
64 |  |  | ф180 | бр. | 1
65 |  |  | ф200 | бр. | 1
66 | Доставка и монтаж на чугунени водопроводни тръби с фланци ф100 мм |  |  | м' | 1
67 | Монтаж и свързване на стоманени водопроводни тръби ф100 мм. с фланшови връзки |  |  | м' | 1
68 | Доставка и полагане на водопроводни поцинковани тръби в изкоп |  | 3/4" | м' | 1
69 |  |  | 1" | м' | 1
70 |  |  | 2" | м' | 1
71 | Доставка и монтаж на връзка "ФС" |  |  | бр. | 1
72 | Доставка и монтаж на връзка "жибо" |  |  | бр. | 1
73 | Доставка и монтаж на водовземна скоба - чугунена |  |  | бр. | 1
74 | Доставка и монтаж на водовземна скоба - ПЕ |  |  | бр. | 1
75 | Доставка и монтаж на скоба за ремонт |  | 3/4" | бр. | 1
76 |  |  | 1" | бр. | 1
77 |  |  | 1 1/4" | бр. | 1
78 |  |  | 1 1/2" | бр. | 1
79 |  |  | 2" | бр. | 1
80 | Доставка и монтаж на тротоарен кран, комплект |  | 3/4" | бр. | 1
81 |  |  | 1" | бр. | 1
82 |  |  | 2" | бр. | 1
83 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант |  | 70/90-надземен | бр. | 1
84 |  |  | 50/60 | бр. | 1
85 | Дезинфекция на водопроводи |  |  | 100 м' | 1
86 | Изпитване на водопровод |  |  | м' | 1
КАНАЛИЗАЦИЯ
87 | Доставка и полагане на гофрирани ПЕ тръби на муфени съединения за канализация |  | ф 110 | м' | 1
88 |  |  | ф 160 | м' | 1
89 |  |  | ф 200 | м' | 1
90 |  |  | ф 250 | м' | 1
91 |  |  | ф 315 | м' | 1
92 | Доставка и монтаж на пластмасови (ПЕ) дъги 45° |  | ф 110 | бр. | 1
93 |  |  | ф 160 | бр. | 1
94 |  |  | ф 200 | бр. | 1
95 |  |  | ф 250 | бр. | 1
96 |  |  | ф 315 | бр. | 1
97 | Доставка и монтаж на пластмасови (ПЕ) разклонители към монтирани тръби за канализация |  | ф125/ф100 | бр. | 1
98 |  |  | ф20/ф200 | бр. | 1
99 |  |  | ф400/ф200 | бр. | 1
100 | Доставка и полагане на дебелостенни PVC тръби за външна канализация |  | ф 110 | м' | 1
101 |  |  | ф 160 | м' | 1
102 |  |  | ф 200 | м' | 1
103 |  |  | ф 250 | м' | 1
104 |  |  | ф 315 | м' | 1
105 | Доставка и монтаж на пластмасови (PVC) дъги 45° |  | ф 110 | м' | 1
106 |  |  | ф 160 | м' | 1
107 |  |  | ф 200 | м' | 1
108 |  |  | ф 250 | м' | 1
109 |  |  | ф 315 | м' | 1
110 | Доставка и монтаж на пластмасови (PVC) разклонители към монтирани тръби за канализация |  | ф160/ф125 | бр. | 1
111 |  |  | ф250/ф160 | бр. | 1
112 |  |  | ф400/ф160 | бр. | 1
113 | Доставка и полагане на кръгли бетонови канали от тръби |  | ф 200 | м' | 1
114 |  |  | ф 300 | м' | 1
115 | Доставка и монтаж на улични РШ от сглобяеми елементи с чугунен капак с дълбочина |  | 2 м | бр. | 1
116 |  |  | 3 м | бр. | 1
117 | Изграждане на улични РШ от монолитен бетон с чугунен капак |  | 2 м | бр. | 1
118 |  |  | 3 м | бр. | 1
119 | Доставка и полагане на улични РШ пластмасови с чугунен капак и дълбочина |  | 2 м | бр. | 1
120 |  |  | 3 м | бр. | 1
121 |  |  | 4м | бр. | 1
122 | Доставка и монтаж на капак за ревизионна шахта | чугунен | DN 630 | бр. | 1
123 |  |  | DN 800 | бр. | 1
124 |  |  | DN 1000 | бр. | 1
125 |  | полимербетон | DN 630 | бр. | 1
126 |  |  | DN 800 | бр. | 1
127 |  |  | DN 1000 | бр. | 1
128 |  | стоманобетонов | DN 630 | бр. | 1
129 |  |  | DN 800 | бр. | 1
130 |  |  | DN 1000 | бр. | 1
131 | Доставка и монтаж на гривни за ревизионни шахти |  | ф660 | бр. | 1
132 |  |  | ф820 | бр. | 1
133 | Бетонен редукционен конус |  | 1000/625/600 | бр. | 1
134 |  |  | 1500/625/850 | бр. | 1
135 | Стоманобетонов редукционен конус |  | 1000/625/600 | бр. | 1
136 |  |  | 1500/625/850 | бр. | 1
137 | Преход от PVC към каменинов тр. |  |  | бр. | 1
138 | Направа на обратен филтър за дренаж |  |  | м' | 1
139 | Възстановяване на настилка с нови бетонови плочи |  |  | м² | 1
140 | Възстановяване на настилка със стари бетонови плочи |  |  | м² | 1
141 | Основа от фракция под тротоар |  |  | м² | 1
142 | Нареждане на градински ивици |  |  | м' | 1
143 | Полагане на видими улични бордюри - нови |  |  | м' | 1
144 | Полагане на видими улични бордюри - стари |  |  | м' | 1
145 | Доставка и полагане на бетонов едноставен отток с чугунена решетка |  |  | бр. | 1
146 | Корекция нивото на решетка на уличен отток |  |  | бр. | 1
147 | Ремонт на ревизионна шахта |  |  | бр. | 1
148 | Корекция нивото на ревизионна шахта с монтаж на бетонов капак /готов елемент/ |  |  | бр. | 1
149 | Ремонт на дъждоприемна шахта |  |  | бр. | 1
150 | Доставка и монтаж на решетки с размери |  | 45/40 см | бр. | 1
|  |  | 50/45 см | бр.
151 | Корекция нивото на капак на ревизионна шахта до ниво връхна настилка |  |  | бр. | 1
152 | Корекция нивото на решетка на уличен отток до ниво връхна настилка |  |  | бр. | 1
153 | Почистване на битова/смесена канализация с машина | вакуумна |  | м' | 1
под налягане
154 | Изпомпване на вода с помпа |  |  | мч | 1
155 | Изпитване на канализация |  |  | м' | 1
Обща цена в лв. без ДДС /общ сбор от единичните цени/