**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

**С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**У К А З А Н И Я**

**КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

ЧАСТ І

ЧАСТ ІІ

ГЛАВА І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

2.3. СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА :

2.4. ПРОГНОЗЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2.2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ V

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ IX

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ГЛАВА ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Списък на документите съдържащи се в офертата

ОБРАЗЕЦ– Представяне на участника

ОБРАЗЕЦ– Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ–Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ– Декларация - списък на строителството, сходно с предмета на поръчката

ОБРАЗЕЦ– Декларация - списък на експертите, които участника ще използва за изпълнение на договора

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ– Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ– Техническо предложение за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ– Ценово предложение.

ОБРАЗЕЦ – Проект на Договор

# ЧАСТ І

1. Решение за откриване на обществена поръчка.

2. Обявление за обществена поръчка.

# ЧАСТ ІІ

## ГЛАВА І: УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Перник с адрес: гр. Перник - 2300, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А, тел.: 076 684273, факс: 076 684273, интернет адрес: http:// www.pernik.bg., Раздел „Профил на купувача”.

Община Перник е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такава има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

#### 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

#### 3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения и одобрен бюджет за обществената поръчка с предмет: *“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“,* максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 1 201 279, 17 (един милион двеста и една хиляди двеста седемдесет и девет лв. и 0.17) лв. без ДДС или 1 441 535 (един милион четиристотин четиридесет и една хиляди и петстотин тридесет и пет) лв. с ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-висока от 264 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 16 на ЗОП процедури.

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

### РАЗДЕЛ ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

***Обект и предмет на настоящата обществена поръчка***

***Обект*** на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗОП.

***Предмет*** на възлагане на настоящата поръчка е **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“.**

Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР на: Подобект 1 - Изграждане на зона за отдих, спортна и детска площадка в УПИ II, кв.187 – озеленителни мероприятия, изграждане на детски и спортни площадки и други СМР; Подобект 2. Изграждане на зона за отдих и площадка за фитнес на открито в УПИ I, кв.188 – изграждане и доставка на оборудване за детска площадка, фитнес, парково оборудване, озеленителни мероприятия, и други СМР; Подобект 3. Изграждане на зона за отдих, спортна и детска площадка в УПИ I, кв.187 - изграждане и доставка на оборудване за детска площадка, парково оборудване, озеленителни мероприятия, и други СМР; Подобект 4. Изграждане на паркинг за до 50 паркоместа в УПИ XVII, кв.189 – извършване на СМР и озеленителни мероприятия.

Предметът на обществената поръчка НЕ включва обособени позиции.

**Стойност на обществената поръчка:**

Стойността се определя в български лева без данък върху добавената стойност /ДДС/.

Стойността на обществената поръчка е в размер до 1 201 279, 17 (един милион двеста и една хиляди двеста седемдесет и девет лв. и 0.17) лв. без ДДС или 1 441 535 (един милион четиристотин четиридесет и една хиляди и петстотин тридесет и пет) лв. с ДДС.

**NB! Участници, които са предложили стойности, които надвишават максималната прогнозна стойност ще бъдат отстранявани от процедурата.**

**Прогнозен срок за изпълнение на поръчката.**

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 30 (тридесет) месеца.

* Срокът за изпълнение на СМР започва да тече след откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво за което се съставя Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде предложен от участника в неговото Техническо предложение, но не може да бъде по-дълъг от крайния срок – 30 (тридесет) месеца.

***Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд***

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

* Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
* интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg

**Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

* Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
* 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
* Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

**Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

* Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
* София 1051, ул. Триадица №2
* Телефон: 8119 443

### РАЗДЕЛ ІІI: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

#### ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката.

1.3. Не се допуска представянето на варианти.

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник може да участва само в едно обединение.

1.5. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.7. Лице вписано в списъка по чл. 19, ал. 2 , т.8 от ЗОП, участвало в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в настоящата процедура, не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване е участвало са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

1.8. *Не може да участва* във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП, а именно Възложителят ще отстрани от участие участник:

а). Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) който е обявен в несъстоятелност;

в) който е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

е) е лишен от правото да упражнява определена професия: строител или дейност - строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

ж) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

з) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

и) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

й] който е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или свързано лице с такова дружество съгл. чл. 3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

***1.9. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.8, буква «а», буква «е», „ж”, „з“ и „и“ се прилагат, както следва:***

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

**1.10.** При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 2 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

**1.11.** ***В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/,*** което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор**.** Документът трябва да бъде представен ***в заверено от участника копие.*** Документът трябва да съдържа клаузи, в които е определено:

* Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
* Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
* Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
* Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
* Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;
* Разпределението на дейностите между членовете на обединението с оглед прилагането на чл. 49 от ЗОП за изпълнение на дейностите по проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи.

В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

***Не се допускат промени в състава на обединението след изтичането на срока за подаването на офертата.***

***1.12.*** В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, ***не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице*,** в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

***1.13. За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.***

**1.14.** Освен в посочените в т. 1.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.14.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от Закона за обществените поръчки;

1.14.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.14.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.14.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

**1.15.**Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.15.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

1.15.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

**Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в посочените по – горе обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.**

#### 2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

***2.1.* Критерии за подбор, включващи Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:**

***Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.***

**2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.**

**2.2.1.** Участникът следва да има изпълнено поне две строителства през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на обособената позиция.

*Сходни с предмета на обособената позиция* – *дейности изпълнение на строително-монтажни работи (изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или благоустрояване) на елементи от градската инфраструктура и/или зони за отдих и/или паркинги и гаражи и/или открити обекти за спортни дейности и/или съоръжения за спорт по смисъла на Приложение № 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.*

*Доказва се с:*

* *Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,* ИЛИ
* *Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ*
* *Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.*

**2.2.2.** Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради и/или обекти за обществено обслужване или еквивалентен.

*Доказва се с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради и/или обекти за обществено обслужване или еквивалентен.*

**2.2.3.** Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради и/или обекти за обществено обслужване или еквивалентен.

*Доказва се с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради и/или обекти за обществено обслужване или еквивалентен.*

**NB:** Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

**2.2.4.** **Участникът** трябва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от **трета категория, трета група**, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство за регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за изпълнение на строителство.

*Доказва се с копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено (съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) или представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.*

**2.2.5.** Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката. Екипът, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:

а) 1 бр. ключов експерт “Технически ръководител”\*, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ *–*  да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или еквивалент или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство", да има опит като технически ръководител и/или ръководител на строеж при строителство най – малко 3 обекта от подобен характер - изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване по смисъла на Приложение № 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

б) 1 бр. ключов експерт Геодезия - Висше образование, образователна степен “Магистър”, специалност Геодезия или еквивалентна. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

в) 1 бр. ключов експерт ВиК - Висше образование, образователна степен “Магистър” , специалност В и К или еквивалентна. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

г) 1 бр. ключов експерт по паркоустройство - Висше образование, образователна степен “Магистър”, специалност ландшафтна архитектура, и/или озеленяване и/или паркоустройство. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

д) 1 бр. ключов експерт Електро - Висше образование, образователна степен “Магистър”, специалност Електроинженерство или еквивалентна. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

е) 1 бр. ключов експерт по Безопасност и здраве - Висше образование, степен “Магистър” в областта на строителното инженерство, да притежава валидно удостоверение “Координатор по безопасност и здраве” или “Специалист по БЗР” или еквивалентен документ, минимум 3 години общ професионален опит по специалността и минимум 3 г. професионален опит като експерт по безопасност и здраве.

ж) 1 бр. ключов експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;

**\* С оглед изискването на чл. 163а, ал.1 от ЗУТ – при изпълнение на поръчката, това лице следва да бъде назначено на трудов договор при изпълнителя.**

**Забележка: За отговорника по качеството и координатора по безопасност и здраве е допустимо съвместяване на две позиции от едно лице, отговарящо на изискванията и за двете позиции.**

Съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното проектиране” в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

*Доказва се с представянето на Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на дейността.*

***Забележки:*** *1.* При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказват от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

2. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай освен описаните по-горе документи, участникът представя и доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и експертите в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:

* при смърт на експерта;
* при невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) месец;
* при лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;
* при осъждане на експерта на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
* при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителяв писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителятпредлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

Възложителятможе да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителяда приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителяс ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на Изпълнителя.

#### 3. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ЗОП.

### РАЗДЕЛ ІV: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

#### ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта.

В представените оферти не се приемат варианти.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочения в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП документ се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис и печат - в приложимите случаи.

#### 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

***2.1. Място и срок за подаване на оферти.***

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Офертите се подават от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан, непрозрачен плик и с надпис:

До Община Перник, адрес: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

Наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника. Следното предписание: “**Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране**”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

***2.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти.***

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, с толкова дни, колкото е забавата. Срокът за подаване на офертите може да бъде удължен и при условията на чл. 27а от ЗОП.

***2.3. Приемане на оферти /връщане на оферти.***

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

#### 3. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от **180** (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

#### 4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

***Плик №1*** *с надпис:* ***„Документи за подбор ”****.* В него се поставят документите, изискани от Възложителя, в който се документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП.

***Плик № 2*** *с надпис:* ***„Предложение за изпълнение на поръчката”****.* В него се поставя техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

***Плик № 3*** *с надпис:* ***„Предлагана цена ”****.*

В плика се поставя ценовото предложение на участника, изготвено по образеца от настоящата документация.

**4.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ**

**4.1.1. Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”. В Плик № 1 се поставят следните документи и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП.**

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

2. Представяне на участника - по образец - Образец, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата, информация за ползването на подизпълнители, както и дейностите, които те ще изпълняват (ако е приложимо) и:

2.1. Копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено (съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) или представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП, попълнена по Образец (оригинал).

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

4. Документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), подписан от лицата, включени в обединението, в който се посочва представляващият Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец (оригинал);

6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец (оригинал).

В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението.

7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

7.1. Декларация – списък по Образец на строителствата, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на поръчката придружени с:

* Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, ИЛИ

- Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ

- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

7.2. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради и/или обекти за обществено обслужване или еквивалентен;

7.3. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради и/или обекти за обществено обслужване или еквивалентен;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

7.4. Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на дейността.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. посочването на ЕИК и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по т. 7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

8. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (оригинал) (*Образец*).

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

**4.1.2. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащо:**

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно Образец.** Прилага се и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо.

Всички страници на Техническата оферта следва да бъдат номерирани последователно.

**4.1.3. Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”.**

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, **попълнено по Образец**  към настоящата документация.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/ ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

### РАЗДЕЛ V: УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ФОРМА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на община Перник.

Банка: ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360 87930

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде в копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът подава оферта.

***Гаранцията за участие*** е в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лв.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на община Перник или упълномощено от него длъжностно лице. **Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.**

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. *Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 или да я усвои съгласно чл.61, ал.2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.*

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

***2. Гаранция за изпълнение.***

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

***Гаранцията за изпълнение*** е в размер на 3 ***%* (три процента)** от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната банкова сметка на община Перник:

Банка: ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360 87930.

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в копие. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец, след датата на получаване на Разрешение за ползване. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението.

Гаранция за гаранционна поддръжка –в размер на 2 % (два процента) от стойността на гаранцията за изпълнение. Предоставя се в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

***Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.***

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение и за гаранционна поддръжка, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

### РАЗДЕЛ VI: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

#### 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

***Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие.***

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4 дневен срок от получаване на искането, а ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са подали искането. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

### РАЗДЕЛ VII: КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма лично; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП - при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки; Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят може да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са поискали това.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

### РАЗДЕЛ VІІI: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

#### 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на датата и часа, посочени в обявлението.

В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Перник. При необходимост, комисията може по всяко време да:

1. проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

3. изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Възложителят ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти не по-късно от 2 работни дни преди датата на отварянето им. Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. При отваряне на ценовите оферти, комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участниците да подпише ценовите оферти.

#### 2. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

В срок от **5** /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в срок от **3** /три/ дни от издаването му.

Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП.

### РАЗДЕЛ IX. : СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

#### 1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

#### 2. СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител. В срок от три дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

#### 3. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в предвидените от ЗОП случаи.

## ГЛАВА ІІ: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строително – монтажните работи трябва да бъдат извършвани съгласно утвърдения инвестиционен проект, приложение към настоящата документация.

За обекта е издадено разрешение за строеж с № 272/26.08.2015 г.

#### 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

При изпълнение на СМР следва да се спазват следното:

Нормативна уредба:

- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

- Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експроатация на ел. Уредби в сгради;

- БДС CEN TR 13201-1 Улично осветление към кабелните кутии и стълбове

- Наредба № 2 за ЗБУТ при изпълнение на СМР;

- Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. „Противопожарни – строително технически норми и правила;

- Наредба № 1/27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционния проект на обекта и Количествените сметки /КС/, към настоящата документация.

#### 2. КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ.

| **№ по ред** | **Описание на строително-монтажни работи** | **Ед. мярка** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **I** | **Подобект 1. Изграждане на зона за отдих,спортна и детска площадка в УПИ II, кв.187** |  |  |
|  | **ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ** |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 410,00 |
| 2 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 410,00 |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА** |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 273,94 |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 21,95 |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 39,74 |
| 4 | Армировка АIII | kg | 1 388,46 |
| 5 | Мрежа N6 за настилка | kg | 679,94 |
| 6 | Стомана на профили | kg | 94,10 |
| 7 | Дървен материал на профили | м3 | 2,48 |
|  | водомерна шахта |  |  |
| 8 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |
| 9 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |
| 10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |
| 11 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |
| 12 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |
| 14 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |
| 15 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |
|  | **ЧАСТ: "Паркоустройство"** |  |  |
| 1 | **I. Подготвителни работи** |  |  |
| 2 | **Премахване на съществуващи настилки** |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от бетонови плочи, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 497,00 |
| 4 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 99,40 |
| 5 | **Подготовка на терена за строителни дейности** |  |  |
| 6 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 1 067,00 |
| 7 | **II. Изграждане на настилки** |  |  |
| 8 | **Изграждане на бордюри за алеи и площадки** |  |  |
| 9 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 8,00 |
| 10 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 12,80 |
| 11 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 320,00 |
| 12 | **Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви** | m² | 472,00 |
| 13 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 130,00 |
| 14 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 36,40 |
| 15 | Доставка и полагане на павета 20/20/6- сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 520,00 |
| 16 | **Изграждане на армирана бетонова настилка за рампи и стълби (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 68,00 |
| 17 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 10,20 |
| 18 | Повърхностна обработка на положена бетонова настилка за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи, направа на разширителни фуги и всички свързани с това разходи | m² | 68,00 |
| 19 | **Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби и рампи** | m² |  |
| 20 | Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи | m² | 20,00 |
| 21 | **Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 3-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 153,00 |
| 22 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 22,95 |
| 23 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 cm със зелен цвят (под тенис маси с височина на падане 0,8 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 52,00 |
| 24 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/8 cm със зелен цвят (под детски съоръжения с височина на падане 2,2 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 101,00 |
| 25 | **Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, червени (бордо), за спортна площадка (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 90,00 |
| 26 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,50 |
| 27 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm с червен цвят (бордо) (под съоръжения успоредка и коремни преси 1,5 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 55,00 |
| 28 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/8 cm с червен цвят (бордо) (под съоръжениe лост с височина на падане 2,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 35,00 |
| 29 | **III. Доставка на оборудване** |  |  |
| 30 | **Детска площадка за деца от 3 до 12 год.** |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за катерене за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 2,2 m и зона за безопасност 29 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 25 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на люлка-махало със седалка "гнездо" за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,1 m и зона за безопасност 13.7 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на маса за тенис, с максимална височина на падане 0,8 m, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | m | 70,00 |
| 38 | **Спортна площадка** |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на гимнастически уред лост с три височини, с максимална височина на падане 2,4; 2,25; 1,8 m и зона за безопасност 32 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на гимнастически уред успоредка, с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 20 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на гимнастически уред за коремни преси,със зона за безопасност 17 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 43 | **Парково оборудване** |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 4,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 6,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 9,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкериране към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи | m | 90,00 |
| 50 | **IV. Озеленителни мероприятия** |  |  |
| 51 | **А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи** |  | 7,00 |
| 52 | 1. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue', 175-200, C50,0 | бр. | 3,00 |
| 53 | 2. Picea pungens `Argentea` 250-300 C160,0 | бр. | 4,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 21,00 |
| 55 | **Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи** |  | 32,00 |
| 56 | 3. Acer negundo `Variegata`, 300-350, 18/20, C130,0 | бр. | 5,00 |
| 57 | 4. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |
| 58 | 5. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0 | бр. | 9,00 |
| 59 | 6. Prunus serrulata `Kanzan`, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |
| 60 | 7. Tilia argentea, 350-400, C230,0 | бр. | 10,00 |
| 61 | 8. Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0 | бр. | 2,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 96,00 |
| 63 | **В. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи** |  |  |
| 64 | 9. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 5,00 |
| 65 | 10. Cornus alba, 40-60 C7,5 | бр. | 1,00 |
| 66 | 11. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0 | бр. | 5,00 |
| 67 | 12. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0 | бр. | 9,00 |
| 68 | 13. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0 | бр. | 1,00 |
| 69 | 14. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0 | бр. | 3,00 |
| 70 | 15. Spiraea japonica 'Golden Princess' ,20-30, C3,0 | бр. | 3,00 |
| 71 | 16. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0 | бр. | 3,00 |
| 72 | 17. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0 | бр. | 6,00 |
| 73 | **Г. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи** |  |  |
| 74 | 18. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 328,00 |
| 75 | 19. Prunus laurocerasus, 80-100, C40.0 | бр. | 111,00 |
| 76 | **Д. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²** |  |  |
| 77 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 1 067,00 |
|  | **Част ЕЛЕКТРО** |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 235,00 |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 70,00 |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 56,00 |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 15,00 |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 15,00 |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 15,00 |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 15,00 |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /кръгова диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 15,00 |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 15,00 |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 90,00 |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 35,00 |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 10,00 |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 15,00 |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 15,00 |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 205,00 |
| 16 | Доставка на газова тр.2" |  | 30,00 |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 90,00 |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 235,00 |
| 19 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 10,00 |
| 20 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 7,00 |
| 21 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |
| 22 | Направа на кабелна шахта 60/90cm | бр. | 17,00 |
| 24 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 25 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 26 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |
| 27 | Полагане на сигнална лента | m | 235,00 |
| 28 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 235,00 |
|  | **Част ВиК** |  |  |
|  | **СВО** |  |  |
| 1 | Доставка на универсална водовземна скоба за пробиване 108/1'' | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на ПЕ коляно с преход с външна резба Ø32/1'' | бр. | 1,00 |
| 3 | ТСК Ø32 | бр. | 1,00 |
| 4 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |
| 5 | Изкоп за водопровод с ширина 0.8 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 6,50 |
| 6 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 0,50 |
| 7 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 1,00 |
| 8 | Обратно засипване с баластра | м' | 5,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 4,50 |
| 10 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 1,00 |
| 11 | Мрежест филтър Ø1'' | бр. | 1,00 |
| 12 | Обратна клапа Ø1'' | бр. | 1,00 |
| 13 | Спирателен кран с изпразнител Ø1'' | бр. | 1,00 |
| 14 | Водомер 5 м³ | бр. | 1,00 |
| 15 | Дезинфекция водопровод | м' | 4,50 |
|  | **Площадков водопровод** |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 0.8 м и дълбочина до 1,47м | м³ | 38,50 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 4,00 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 8,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 26,50 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ25/PN 10 | м' | 13,00 |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 80,00 |
| 6 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 26,50 |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 40,00 |
| 8 | Дезинфекция водопровод | м' | 40,00 |
| 9 | Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50 | бр. | 1,00 |
| 10 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 1,00 |
| 11 | Накрайник за напояване | бр. | 1,00 |
| 12 | ТСКØ25 | бр. | 1,00 |
| 13 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |
|  | **Канализация** |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.30м | м³ | 40,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 3,60 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 11,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 36,00 |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 72,00 |
| 6 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 25,40 |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 36,00 |
| 8 | РШ 400 | бр. | 1,00 |
| II | Подобект 2. Изграждане на зона за отдих и площадка за фитнес на открито в УПИ I, кв.188 |  |  |
|  | ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 975,00 |
| 2 | Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен | m3 | 20,00 |
| 3 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 955,00 |
|  | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 606,58 |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 52,75 |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 102,36 |
| 4 | Армировка АIII | kg | 4 401,27 |
| 5 | Мрежа N6 за настилка | kg | 791,04 |
| 6 | Стомана на профили | kg | 474,29 |
| 7 | Дървен материал на профили | м3 | 10,45 |
|  | водомерна шахта |  |  |
| 8 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |
| 9 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |
| 10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |
| 11 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |
| 12 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |
| 14 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |
| 15 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |
|  | ЧАСТ: "Паркоустройство" |  |  |
| 1 | I. Подготвителни работи |  |  |
| 2 | Премахване на съществуващи настилки |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 2 100,00 |
| 4 | Разваляне на съществуваща настилка от чакъл, включително всички свързани с това разходи | m² | 98,00 |
| 5 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 649,60 |
| 6 | Премахване на съществуващи съоръжения |  |  |
| 7 | Демонтиране и премахване на съществуващи детски метални и други съоръжения, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | бр. | 4,00 |
| 8 | Подготовка на терена за строителни дейности |  |  |
| 9 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 3 450,00 |
| 10 | II. Изграждане на настилки и съоръжения |  |  |
| 11 | Изграждане на бордюри за алеи и площадки |  |  |
| 12 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,25 |
| 13 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 29,20 |
| 14 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 730,00 |
| 15 | Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 cm | m² | 825,00 |
| 16 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 206,25 |
| 17 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 57,75 |
| 18 | Доставка и полагане на павета 20/20/6- сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 733,00 |
| 19 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 - тъмносиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 92,00 |
| 20 | Изграждане на армирана бетонова настилка за рампи и стълби (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 125,00 |
| 21 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,75 |
| 22 | Повърхностна обработка на положена бетонова настилка за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи, направа на разширителни фуги и всички свързани с това разходи | m² | 125,00 |
| 23 | Изграждане на трамбована опесъчена настилка | m² | 208,00 |
| 24 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи | m³ | 31,20 |
| 25 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи | m³ | 10,40 |
| 26 | Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби и рампи | m² |  |
| 27 | Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи | m² | 62,00 |
| 28 | Изграждане на настилка от павета тип "Бехатон" | m² | 348,00 |
| 29 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 125,28 |
| 30 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 27,84 |
| 31 | Доставка и полагане на павета тип "Бехатон" 20/16/8 cm, включително всички свързани с това разходи | m² | 348,00 |
| 32 | Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 0-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 150,00 |
| 33 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 22,50 |
| 34 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm със зелен цвят (съобразени с височина на падане 1,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 150,00 |
| 35 | Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, червени (бордо), за фитнес площадка (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 98,00 |
| 36 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 14,70 |
| 37 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 cm с червен цвят (бордо), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 98,00 |
| 38 | Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс | m² | 105,00 |
| 39 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 12,60 |
| 40 | Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, всички свързани с това разходи | m² | 105,00 |
| 41 | Изграждане на фонтан (стоманобетонова конструкция по част "Конструктивна" и инсталация по част "ВиК") | m² | 25,00 |
| 42 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 3,75 |
| 43 | Повърхностна обработка на стоманобетонова конструкция за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи и всички свързани с това разходи | m² | 50,00 |
| 44 | Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 12,00 |
| 45 | Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи | m² | 12,00 |
| 46 | Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция  0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,80 |
| 47 | III. Доставка на оборудване |  |  |
| 48 | Детска площадка за деца от 0 до 12 год. |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,32 m и зона за безопасност 32 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на едноместна люлка махало със седалка с предпазител за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,2 m и зона за безопасност 12 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на двуместна люлка махало с плоска седалка за деца над 3 г., с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 52 | Доставка и монтаж на маса за игра с пясък чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 53 | Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка) | бр. | 1,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на маса за тенис, с максимална височина на падане 0,8 m, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 56 | Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | m | 38,00 |
| 57 | Площадка за фитнес |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Бягане", чрез бетонов фундамент, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 59 | Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Ски бягане", чрез бетонов фундамент, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 60 | Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Гребане", чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 61 | Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Гладиатор" тип 1, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Гладиатор" тип 2, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 63 | Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Успоредка", чрез анкериране, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 64 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 65 | Парково оборудване |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 3,00 |
| 67 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 7,00 |
| 68 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 6,00 |
| 69 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 10,00 |
| 70 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 71 | Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкериране към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи | m | 113,00 |
| 72 | IV. Озеленителни мероприятия |  |  |
| 73 | А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 28,00 |
| 74 | 1. Abies concolor, 150-175, C90,0 | бр. | 6,00 |
| 75 | 2. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue',175-200, C50,0 | бр. | 9,00 |
| 76 | 3. Picea pungens `Viridis`, 250-300 C160,0 | бр. | 5,00 |
| 77 | 4. Picea pungens `Argentea` 250-300 C160,0 | бр. | 8,00 |
| 78 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 84,00 |
| 79 | Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 83,00 |
| 80 | 5. Acer campestre f. albo variegate, 300-350, 12/14, C65,0 | бр. | 15,00 |
| 81 | 6. Acer negundo `Variegata`, 300-350, 18/20, C130,0 | бр. | 8,00 |
| 82 | 7. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 11,00 |
| 83 | 8. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0 | бр. | 13,00 |
| 84 | 9. Prunus cerasifera`Atropurpurea`, 350-400, 14/16, C70,0 | бр. | 3,00 |
| 85 | 10. Prunus cerasifera`Nigra`, 300-350, 14/16, C70,0 | бр. | 12,00 |
| 86 | 11. Prunus serrulata `Kanzan`, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |
| 87 | 12. Tilia argentea, 350-400, C230,0 | бр. | 17,00 |
| 88 | 13. Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0 | бр. | 1,00 |
| 89 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 249,00 |
| 90 | Г. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 91 | 14. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 33,00 |
| 92 | 15. Cornus alba, 40-60 C7,5 | бр. | 4,00 |
| 93 | 16. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0 | бр. | 6,00 |
| 94 | 17. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0 | бр. | 10,00 |
| 95 | 18. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0 | бр. | 5,00 |
| 96 | 19. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0 | бр. | 27,00 |
| 97 | 20. Spiraea japonica 'Golden Princess' ,20-30, C3,0 | бр. | 25,00 |
| 98 | 21. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0 | бр. | 14,00 |
| 99 | 22. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0 | бр. | 16,00 |
| 100 | Д. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 101 | 24. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 290,00 |
| 102 | Е. Доставка и засаждане на увивна и катерлива растителност в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 103 | 23. Parthenocissus tricuspidata,40-60 C6,0 | бр. | 5,00 |
| 104 | Е. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m² |  |  |
| 105 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 3 450,00 |
|  | Част ЕЛЕКТРО |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 720,00 |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 216,00 |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 173,00 |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 32,00 |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 32,00 |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 32,00 |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 32,00 |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 32,00 |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 32,00 |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 155,00 |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 920,00 |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 110,00 |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 32,00 |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 32,00 |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 1 020,00 |
| 16 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 155,00 |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 920,00 |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 110,00 |
| 19 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 11,00 |
| 20 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |
| 21 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 21,00 |
| 22 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 23 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 24 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |
| 25 | Полагане на сигнална лента | m | 720,00 |
| 26 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 720,00 |
|  | Част ВиК |  |  |
|  | СВО |  |  |
| 1 | Доставка на универсална водовземна скоба 133/80 | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка на фланшов адаптор 90/80 | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90° | бр. | 1,00 |
| 4 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 2,00 |
| 5 | Свободен фланец Ø80 | бр. | 2,00 |
| 6 | Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура | бр. | 1,00 |
| 7 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |
| 8 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 32,00 |
| 9 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 2,00 |
| 10 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 5,20 |
| 11 | Обратно засипване с баластра | м' | 24,80 |
| 12 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 18,00 |
| 13 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 2,00 |
| 14 | Свободен фланец 80 | бр. | 2,00 |
| 15 | Спирателен кран с ръчно колело Ø80 | бр. | 2,00 |
| 16 | Филтър Ø80 | бр. | 1,00 |
| 17 | Комбиниран водомер | бр. | 1,00 |
| 18 | Обратна клапа Ø80 | бр. | 1,00 |
| 19 | Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| 20 | Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| 21 | Дезинфекция водопровод | м' | 18,00 |
|  | Площадков водопровод |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м | м³ | 150,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 11,50 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 29,50 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 65,00 |
| 5 | Фланцов накрайник ф90/10атм | бр | 1,00 |
| 6 | Свободен фланец ф90 | бр | 1,00 |
| 7 | Fпарче Ф80 /1м | бр | 1,00 |
| 8 | СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 1,00 |
| 9 | ПХ 70/80 | бр | 1,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 31,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ25/PN 10 | м' | 17,00 |
| 12 | Укрепване на изкоп | м² | 225,00 |
| 13 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 109,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 113,00 |
| 15 | Дезинфекция водопровод | м' | 113,00 |
| 16 | Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50 | бр. | 2,00 |
| 17 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 2,00 |
| 18 | Накрайник за напояване | бр. | 2,00 |
| 19 | ТСКØ32 | бр. | 2,00 |
| 20 | ТСКØ25 | бр. | 1,00 |
| 21 | Опорни блокове | бр. | 8,00 |
|  | Инсталация фонтан |  |  |
| 1 | Изграждане на помпено помещение фонтан със светли размери 2x2x2м | бр. | 1,00 |
| 2 | Изкоп за тръбопроводи с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м | м³ | 150,00 |
| 3 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 11,50 |
| 4 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 29,50 |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ50/PN 16 | м' | 16,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 16 | м' | 20,00 |
| 7 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 109,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 113,00 |
| 9 | Дезинфекция водопровод | м' | 113,00 |
| 10 | Помпа с предфилтър за група дюзи 1 с параметри Q=11m³/h H=10m | бр. | 1,00 |
| 11 | Помпа с предфилтър за дюза 2 с параметри Q=4m³/h H=16m | бр. | 1,00 |
| 12 | Спирателен кран Ø50 | бр. | 7,00 |
| 13 | Спирателен кран Ø32 | бр. | 1,00 |
| 14 | Намалител 50/32 | бр. | 1,00 |
| 15 | Обратна клапа Ø50 | бр. | 5,00 |
| 16 | Обратна клапа Ø32 | бр. | 1,00 |
| 17 | Магнет вентил с нивосигнализатор и командно табло Ø1'' | бр. | 1,00 |
| 18 | Дюза шампанско 1 с параметри H= 1 m Q=2.73m³/h | бр. | 4,00 |
| 19 | Дюза шампанско 2 с параметри H= 2 m Q=3.90m³/h | бр. | 1,00 |
| 20 | Подов сифон Ø50 | бр. | 2,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на тръба напорно PVCØ50 | м' | 32,00 |
| 22 | Потопяема помпа Q=5m³/h H=3m | бр. | 1,00 |
| 23 | Преливна тръба Ø110 | м' | 10,00 |
| 24 | Автоматика на помпи | бр. | 2,00 |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Изкоп за канализация с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.94м | м³ | 225,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 15,50 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 52,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ160 SN4 | м' | 76,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ160 SN8 | м' | 32,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 86,00 |
| 7 | Укрепване на изкоп | м² | 380,00 |
| 8 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 157,50 |
| 9 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 194,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на отводнителна решетка 200 | м' | 26,00 |
| 11 | Събирателна шахта двуставна | бр. | 1,00 |
| 12 | РШ 400 | бр. | 4,00 |
| 13 | РШ 1000 | бр. | 4,00 |
| III | Подобект 3. Изграждане на зона за отдих, спортна и детска площадка в УПИ I, кв.187 |  |  |
|  | ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 530,00 |
| 2 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 530,00 |
|  | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 37,22 |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 3,28 |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 8,33 |
| 4 | Армировка АIII | kg | 237,71 |
| 5 | Мрежа N6 за настилка | kg | 306,00 |
| 6 | Стомана на профили | kg | 220,13 |
| 7 | Дървен материал на профили | м3 | 5,32 |
|  | водомерна шахта |  |  |
| 8 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |
| 9 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |
| 10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |
| 11 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |
| 12 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |
| 14 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |
| 15 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |
|  | ЧАСТ: "Паркоустройство" |  |  |
| 1 | I. Подготвителни работи |  |  |
| 2 | Премахване на съществуващи настилки |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 740,00 |
| 4 | Разваляне на съществуваща настилка от чакъл, включително всички свързани с това разходи | m² | 280,00 |
| 5 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 278,00 |
| 6 | Подготовка на терена за строителни дейности |  |  |
| 7 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 1 760,00 |
| 8 | II. Изграждане на настилки и съоръжения |  |  |
| 9 | Изграждане на бордюри за алеи и площадки |  |  |
| 10 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,35 |
| 11 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 21,36 |
| 12 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 534,00 |
| 13 | Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 cm | m² | 1 048,00 |
| 14 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 262,00 |
| 15 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 73,36 |
| 16 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 934,00 |
| 17 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - тъмносиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 114,00 |
| 18 | Изграждане на трамбована опесъчена настилка | m² | 280,00 |
| 19 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи | m³ | 42,00 |
| 20 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи | m³ | 14,00 |
| 21 | Изграждане на тактилни ивици за внимание пред стълби | m² |  |
| 22 | Доставка и полагане на сиви и черни тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи (изпълнени върху предварително оформени понижения на бетоновата настилка) | m² | 12,00 |
| 23 | Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 0-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 123,00 |
| 24 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,45 |
| 25 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm със зелен цвят (съобразени с височина на падане 1,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 123,00 |
| 26 | Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс | m² | 15,00 |
| 27 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 1,80 |
| 28 | Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, всички свързани с това разходи | m² | 15,00 |
| 29 | Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 10,00 |
| 30 | Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи | m² | 10,00 |
| 31 | Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция  0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,00 |
| 32 | III. Доставка на оборудване |  |  |
| 33 | Детска площадка за деца от 0 до 12 год. |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 0,96 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на двуместна люлка махало със седалка с предпазител за деца до 3 г. и с плоска седалка за деца над 3 г., с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на едноместна пружинна клатушка "Риба", с максимална височина на падане до 0.6 m и зона за безопасност 7 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка) | бр. | 1,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | m | 65,00 |
| 41 | Парково оборудване |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 43 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 4,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 11,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 13,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно фундамент и всички свързани с това разходи | m² | 1,00 |
| 47 | IV. Озеленителни мероприятия |  |  |
| 48 | A. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 32,00 |
| 49 | 1 Acer campestre f. albo variegate, 300-350, 12/14, C65,0 | бр. | 1,00 |
| 50 | 2 Acer negundo `Variegata`, 300-350, 18/20, C130,0 | бр. | 2,00 |
| 51 | 3. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |
| 52 | 4. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0 | бр. | 13,00 |
| 53 | 5. Prunus serrulata `Kanzan`, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |
| 54 | 6. Tilia cordata, 350-400, C230,0 | бр. | 8,00 |
| 55 | 7 Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0 | бр. | 2,00 |
| 56 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 96,00 |
| 57 | Б. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 58 | 8. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 5,00 |
| 59 | 9. Cornus alba, 40-60 C7,5 | бр. | 6,00 |
| 60 | 10. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0 | бр. | 3,00 |
| 61 | 11. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0 | бр. | 12,00 |
| 62 | 12. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0 | бр. | 11,00 |
| 63 | 13. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0 | бр. | 7,00 |
| 64 | 14. Spiraea japonica 'Golden Princess' ,20-30, C3,0 | бр. | 3,00 |
| 65 | 15. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0 | бр. | 9,00 |
| 66 | 16. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0 | бр. | 10,00 |
| 67 | В. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 68 | 17. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 389,00 |
| 69 | Г. Доставка и засаждане на многогодишни цветя в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 70 | 18. Iberis sempervirens, C6,0 | бр. | 139,00 |
| 71 | 19. Lavandula angustifolia C2,0 | бр. | 33,00 |
| 72 | Д. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m² |  |  |
| 73 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 1 760,00 |
|  | Част ЕЛЕКТРО |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 400,00 |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 120,00 |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 96,00 |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 24,00 |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 24,00 |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 24,00 |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 24,00 |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 24,00 |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 24,00 |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 115,00 |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 500,00 |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 10,00 |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 24,00 |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 24,00 |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 500,00 |
| 16 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 115,00 |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 500,00 |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 10,00 |
| 19 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 10,00 |
| 21 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |
| 22 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 15,00 |
| 23 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 24 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 25 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |
| 26 | Полагане на сигнална лента | m | 400,00 |
| 27 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 400,00 |
|  | Част ВиК |  |  |
|  | СВО |  |  |
| 1 | Доставка на универсална водовземна скоба 108/80 | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка на фланшов адаптор 90/80 | бр. | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90° | бр. | 1,00 |
| 4 | Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура | бр. | 1,00 |
| 5 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |
| 6 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 11,00 |
| 7 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 0,70 |
| 8 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 2,00 |
| 9 | Обратно засипване с баластра | м' | 8,30 |
| 10 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 6,50 |
| 11 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 4,00 |
| 12 | Свободен фланец 80 | бр. | 4,00 |
| 13 | Спирателен кран с ръчно колело Ø80 | бр. | 2,00 |
| 14 | Филтър Ø80 | бр. | 1,00 |
| 15 | Комбиниран водомер | бр. | 1,00 |
| 16 | Обратна клапа Ø80 | бр. | 1,00 |
| 17 | Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| 18 | Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| 19 | Дезинфекция водопровод | м' | 6,50 |
| 20 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 6,50 |
|  | Площадков водопровод |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м | м³ | 65,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 5,50 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 14,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 12,00 |
| 5 | Фланцов накрайник ф90/10атм | бр | 1,00 |
| 6 | Свободен фланец ф90 | бр | 1,00 |
| 7 | Fпарче Ф80 /1м | бр | 1,00 |
| 8 | СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 1,00 |
| 9 | ПХ 70/80 | бр | 1,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 35,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ25/PN 10 | м' | 6,00 |
| 12 | Укрепване на изкоп | м² | 112,00 |
| 13 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 45,50 |
| 14 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 53,00 |
| 15 | Дезинфекция водопровод | м' | 53,00 |
| 16 | Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50 | бр. | 2,00 |
| 17 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 2,00 |
| 18 | Накрайник за напояване | бр. | 2,00 |
| 19 | ТСКØ32 | бр. | 2,00 |
| 20 | ТСКØ25 | бр. | 1,00 |
| 21 | Опорни блокове | бр. | 8,00 |
| ЧАСТ | Канализация |  |  |
| 1 | Изкоп за канализация с ширина 1,0 м и дълбочина до 1.37м | м³ | 12,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 1,00 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 2,80 |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 10,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на дъга РVCØ110 | бр. | 2,00 |
| 6 | Укрепване на изкоп | м² | 18,00 |
| 7 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 8,20 |
| 8 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 9,00 |
| IV | Подобект 4. Изграждане на паркинг за до 50 паркоместа в УПИ XVII, кв.189 |  |  |
|  | ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 852,00 |
| 2 | Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен | m3 | 12,00 |
| 3 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 840,00 |
|  | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 262,42 |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 10,74 |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 43,86 |
| 4 | Армировка АIII | kg | 1 801,08 |
|  | ЧАСТ: "Паркоустройство" |  |  |
| 1 | I. Подготвителни работи |  |  |
| 2 | Премахване на съществуващи настилки |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 442,00 |
| 4 | Разваляне на съществуващо стълбище и настилка от бетонови плочи, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 35,00 |
| 5 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 143,10 |
| 6 | Подготовка на терена за строителни дейности |  |  |
| 7 | Премахване на дървесна растителност (попадаща върху съоръжения), включително включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 8 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 230,00 |
| 9 | II. Изграждане на настилки |  |  |
| 10 | Изграждане на бордюри за тротоар |  |  |
| 11 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 2,75 |
| 12 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,40 |
| 13 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 110,00 |
| 14 | Изграждане на улични бордюри за паркинг |  |  |
| 15 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,65 |
| 16 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,02 |
| 17 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/35/18 cm (в изправено положение), включително всички свързани с това разходи | m | 186,00 |
| 18 | Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви | m² | 163,00 |
| 19 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 40,75 |
| 20 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 11,41 |
| 21 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - сиви, включително направа на четири понижения за осигуряване на достъпност и всички свързани с това разходи | m² | 163,00 |
| 22 | Изграждане на тактилни ивици за внимание при кръстовище |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на сиви и черни тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи (изпълнени върху предварително оформени понижения на бетоновата настилка) | m² | 6,00 |
| 24 | Изграждане на настилка от павета тип "Бехатон" | m² | 1 121,00 |
| 25 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 403,56 |
| 26 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 89,68 |
| 27 | Доставка и полагане на павета тип "Бехатон" 20/16/8 cm, основен цвят сив, допълнителен цвят за обозначаване на паркоместа - червен, включително всички свързани с това разходи | m² | 1 121,00 |
| 28 | Ремонт на асфалтова настилка, нарушена в следствие на полагане на бордюри |  |  |
| 29 | Доставка и полагане на циментов разтвор, включително всички свързани с това разходи | m² | 3,20 |
| 30 | Изграждане на подпорни стени и стълби (стоманобетонова конструкция по част "Конструктивна") | m² | 156,00 |
| 31 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 23,40 |
| 32 | Повърхностна обработка на стоманобетонова конструкция за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи и всички свързани с това разходи | m² | 156,00 |
| 33 | III. Доставка на оборудване |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на ограничител за паркиране и всички свързани с това разходи | бр. | 26,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на знак с обозначение на "паркомясто за инвалид", включително метален стълб, фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 36 | IV. Озеленителни мероприятия |  |  |
| 37 | А. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 12,00 |
| 38 | 1. Prunus cerasifera`Nigra`, 300-350, 14/16, C70,0 | бр. | 5,00 |
| 39 | 2. Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', 250-300, 12/14, C90,0 | бр. | 7,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 36,00 |
| 41 | Б. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 42 | 3,Cotoneaster dammeri, 20-40, C2,0 | бр. | 400,00 |
| 43 | В. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |
| 44 | 4 Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 216,00 |
| 45 | Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m² |  |  |
| 46 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 230,00 |
|  | Част ЕЛЕКТРО |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 205,00 |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 60,00 |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 50,00 |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 14,00 |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 14,00 |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 14,00 |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 14,00 |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 14,00 |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 14,00 |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 80,00 |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 205,00 |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 10,00 |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 14,00 |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 14,00 |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 190,00 |
| 16 | Доставка на газова тр.2" |  | 15,00 |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 80,00 |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 205,00 |
| 19 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 10,00 |
| 20 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 7,00 |
| 21 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |
| 22 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 11,00 |
| 24 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 25 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 26 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |
| 27 | Полагане на сигнална лента | m | 205,00 |
| 28 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 205,00 |
|  | Част ВиК |  |  |
|  | Водоснабдяване |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 24,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 1,40 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 4,10 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 14,00 |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 48,00 |
| 6 | Обратно засипване с баластра | м' | 18,50 |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 14,00 |
| 8 | Доставка на универсална водовземна скоба 200/80 | бр. | 2,00 |
| 9 | Доставка на фланшов адаптор 90/80 | бр. | 2,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90° | бр. | 2,00 |
| 11 | Опорни блокове | бр. | 4,00 |
| 12 | Доставка на фланшов адаптор заваряем 90/80 | бр. | 2,00 |
| 13 | Доставка на свободен фланец 80 | бр. | 2,00 |
| 14 | Доставка и монтаж ПХ 70/80 надземен | бр. | 2,00 |
| 15 | Доставка и монтаж пета за пожарен хидрант | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж СКФ Ø80/10 | бр. | 2,00 |
| 17 | Дезинфекция водопровод | м' | 14,00 |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.30м | м³ | 45,00 |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 2,50 |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 7,80 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ160 SN8 | м' | 22,50 |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 90,00 |
| 6 | Обратно засипване с баластра | м' | 34,70 |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 22,50 |
| 8 | Отводнителна решетка B=20см | м' | 50,00 |
| 9 | Събирателна шахта двуставна | бр. | 2,00 |
| 10 | РШ 400 | бр. | 2,00 |

**Забележка:** Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.

**Като приложение към настоящата документация се прилагат изготвените копия от инвестиционни проекти, скици, разрешения за строеж.**

## ГЛАВА ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

**Критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта“.**

**Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата.**

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОф = Т + Ц, приложима към всеки участник, където:

КОф – оценка на офертата

Т - техническа оценка с максимален брой точки – 60 т;

Ц – финансова оценка с максимален брой точки – 40 т.

### I. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Т

Т=П1+П2+П3

Участникът трябва да изготви Предложение за изпълнение на строителството, съдържаща следните три части:

**П1** – Технология и организация за извършване на дейностите по строителство - Участниците следва да направят изложение в свободен текст, в което да опишат своето виждане за изпълнението на строителството. Участникът следва да опише своето предложение за изпълнение на строителството, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и последователността и взаимообвързаността на строителните дейности. Всеки Участник следва да направи подробно описание на: предлаганата от него концепция за изпълнение съгласно изискванията на Възложителя; разпределението на разходите, от което е видно как ще бъде изпълнение изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР; технологията за изпълнение на СМР съобразено с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация, вкл. и при съобразяване по отношение на технологичните ограничения в процесите.

**20 т.** - предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на възложителя, като ги надвишава по следния начин: Разпределението на разходите е балансирано и от него е видно как ще бъде изпълнение изискването на Възложителя за максимална стойност на СМР; ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация, вкл. по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена. Предложението съдържа подробно описание на видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект/подобект на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички строителните процеси за изпълнението им.

**10 т.** - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

* има несъществени непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлагани дейности;
* при описанието на технологичната последователност на строителните процеси е допусната грешка в последователността на процесите
* и/или са налице несъществени непълноти при описание на технологията за изпълнение на СМР;
* и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на отделен обект/подобект на интервенция и етап от строителството;
* и/или са налице несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.

**5 т.** - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

* има значителни непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлагани дейности;
* и/или са налице значителни непълноти при описание на технологията за изпълнение на СМР]
* и/или са налице значителни непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект/подобект на интервенция и етап от строителството;
* и/или са налице несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.

**П2** – Методи и организация на текущия контрол при изпълнението на договора относно организацията на дейностите при изпълнението на поръчката и качеството на доставките. Участниците трябва да опишат механизмите за осъществяване на вътрешен контрол при изпълнение на договора и да предложат методи и организация, които биха осигурили в достатъчна степен качеството на изпълнение на доставките на материали.

**20 т.** – Участникът е разработил детайлно и конкретно организацията за извършването на текущия контрол при изпълнение на договора – организация на контрола, обезпечаване на дейността, методи за контрол на строителните дейности. Изчерпателно описание на структурата за управление на качеството. Подробно са описани мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Описани са основните нормативни изисквания към материалите, направено е детайлно описание на материалите, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното полагане, доставчиците, от които ще ги осъществява, методите и начините на контрол върху влаганите материали, включващ контрол при производителя, контрол при доставката франко-склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби, които участникът смята да приложи при изпълнение на поръчката с цел качественото и изпълнение, и съгласуването им с Възложителя.

**10 т.** - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

* има несъществени непълноти при описанието на организацията за извършването на текущия контрол и/или са цитирани методи на контрол, без същите да са разработени като реално изпълними и приложими методи за контрол;
* има несъществени непълноти при описанието на материалите, които ще се доставят при изпълнение на поръчката и технологията на тяхното полагане;
* има несъществени непълноти при описанието на начините на контрол върху влаганите материали и/или при описанието на контрола при производителя, контрола при доставката франко-склад на изпълнителя, контрола при монтаж, изпитвания, проби;
* има несъществени непълноти при описанието на организацията и разпределението на отговорностите и задачите по изпълнението на методите за контрол, и/или не са отчетени взаимовръзките между отделните лица, тяхната ангажираност по изпълнението, и/или не са посочени конкретни дейности по превенция при неизпълнение на някое от задълженията на лицата по веригата.

**5 т.** - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

* има значителни непълноти при описанието на организацията за извършването на текущия контрол и/или са цитирани методи на контрол, без същите да са разработени като реално изпълними и приложими методи за контрол;
* има значителни непълноти при описанието на материалите, които ще се доставят при изпълнение на поръчката и технологията на тяхното полагане;
* има значителни непълноти при описанието на начините на контрол върху влаганите материали и/или при описанието на контрола при производителя, контрола при доставката франко-склад на изпълнителя, контрола при монтаж, изпитвания, проби;
* има значителни непълноти при описанието на организацията и разпределението на отговорностите и задачите по изпълнението на методите за контрол, и/или не са отчетени взаимовръзките между отделните лица, тяхната ангажираност по изпълнението, и/или не са посочени конкретни дейности по превенция при неизпълнение на някое от задълженията на лицата по веригата
* мерките за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд са описани формално и общо;

**П3** - Управление на риска. Идентифицирани от Възложителя рискове:

1. Времеви рискове – забава при стартирането на строителните работи, отклонения от представения график (работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти), неспазване крайния срок за изпълнение, по независещи от Изпълнителя причини.

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, строителен надзор, авторски надзор и др.;

3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в инвестиционния проект.

**20 т.** – Участникът е обърнал внимание на всеки един от рисковете, идентифицирани от Възложителя, разгледани са аспектите на техния обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействието им върху изпълнението на обществената поръчка, посочени са поне по 3 мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки от рисковете, предложени са и допълнителни мерки за ранното им предотвратяване или съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай. Участникът е предложил по 3 или повече дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на всеки от рисковете върху строителния процес, и по 3 или повече дейности за контрол на изпълнението на по всяка от предложените мерки. Всички предложени мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците са описани детайлно, изчерпателно и аргументирано, с конкретна идентификация на рисковете спрямо конкретните условия на поръчката и точно и аргументирано оценяване на неговата вероятност и степен на отрицателно въздействие върху процесите. Всички дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на рисковете и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки са адекватни, реалистични и логически обосновани.

**15 т.** Участникът е предвидил три или повече различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, които са ясно, обосновано и логически правилно описани. Участникът е предвидил по три или повече дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на всеки от рисковете на изпълнението на договора, но те не са ясно, обосновано и логически правилно описани. Участникът е предвидил по три или повече дейности за контрол на изпълнението на всяка от предложените мерки, но те не са ясно, обосновано и логически правилно описани и/или не отразяват спецификите на конкретния обект на поръчката.

**10 т.** - Участникът е предвидил две различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. Участникът е предвидил по две дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на всеки от рисковете на изпълнението на договора. Участникът е предвидил по две дейности за контрол на изпълнението на всяка от предложените мерки.

**5 т.** - Участникът е предвидил две различни мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете, но те не са ясно, обосновано и логически правилно описани. Участникът е предвидил по две дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на всеки от рисковете на изпълнението на договора, но те не са ясно, обосновано и логически правилно описани. Участникът е предвидил по две дейности за контрол на изпълнението на всяка от предложените мерки, но те не са ясно, обосновано и логически правилно описани и/или не отразяват спецификите на конкретния обект на поръчката.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

***\* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;***

***\* „Подробно" -качество на елемент от предложението, което не се ограничава единствено до изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на елемента и свързаните с това основни и допълващи аспекти, зададени от документацията и проекта на обекта;***

***\* „Детайлно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;***

***\* Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация, липса на подробно описание на функции, задачи и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.***

***\* Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени необходими дейности, допусната е грешка в последователността на процесите, липсват частично някои елементи от организацията за изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й. Значителните пропуски не правят техническото предложение неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на действащата нормативна уредба, но липсващата информация за правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията им с цялостта на отделните документи ще доведат до постигане на задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и надграждане на изискванията.***

***\*Логически правилно – следва да се разбира описанието, което ясно и по закономерен начин показва*** ***връзката между идентифицираните от Възложителя рискове и предложените мерки за недопускането им, както и с дейностите по мониторинг и дейностите за контрол на изпълнението на предложените мерки.***

***\*Обосновано - описанието, което освен, че е ясно и логически правилно, не се ограничава единствено до изброяване и описание на мерки, дейности по мониторинг и дейности по контрол, а са добавени и допълнителни факти и обстоятелства, свързани с обясняване на предложените мерки и дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания.***

***\*Общо – е описанието без подробности, незадълбочено, повърхностно;***

***\*Частично – е описанието, обхващащо само част от нещо; непълно***

***\*Формално - повърхностно, незадълбочено, фрагментарно и немотивирано.***

***\*„Адекватно" - напълно съответстващо, тъждествено, характеристика на състояние на пълна съотносимост на един елемент към друг или на едно предложение или част от него както към нормативната уредба, така и към техническите правила за извършване на дейностите, посочени в него, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася.***

***\*„Реалистичен" - реален, обективен, възможен, с най-висока степен на вероятност за реализация, предвид условията на конкретната обстановка;***

***\*\* Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни, когато в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката, липсва времеви и/или линеен график или представеният график не е съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение***. ***Или участникът не е предвидил дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно въздействие на всеки от рисковете на изпълнението на договора и/или не е предвидил дейности за контрол на изпълнението на всяка от предложените мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от рисковете. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.***

Оценките по подпоказател Т се поставят въз основа на обща експертната оценка на от всички членове на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени конкретни мотиви за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на техническите предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Оценката се поставя въз основа на консенсус между членовете на комисията. В случай на непостигане на консенсус, всеки член на комисията по отделно поставя и мотивира дадената от него оценка, като финалната оценка на всеки участник се формира средно аритметично от оценката на всички членове на комисията.

### II. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - Ц

Оценката на показателя **Ц** се определя по формулата:

Ц = **Цmin** : **Цn** х 40, където:

**Цmin -** минималната цена в лв., предложена от участник

**Цn–**цената в лв., предложена от текущо оценявания участник

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

* при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;
* когато общата цена не съответства на произведението от единичните цени и количеството, за вярна се приема единичната цена.

### III ОБЩА ОЦЕНКА

Общата оценка на офертата на оценявания участник е с максимална стойност 100 точки.

**КОф – общата оценка на офертата**, се изчислява по следния начин:

**КОф=Т + Ц,** отделно за всеки участник.

Общата оценка на предложението (**КОф**) се извършва от членовете на комисията.

Крайното класиране на кандидатите се извършва след получаване на общата оценка (**КОф**) за всяко подадено предложение.

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

### IV. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

## ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

***ОБРАЗЕЦ***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника:** |  |
| **Правно-организационна форма на участника:** | *(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |
| **Седалище по регистрация:** |  |
| **ЕИК / Булстат:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **Електронен адрес:** |  |
| **Лице за контакти:** |  |

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

| **Приложение №** | **Съдържание** | **Вид и количество на документите**  */оригинал или заверено копие;*  *страница № в офертата/* |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Плик № 1 „Документи за подбор”** | | |
|  | Настоящият списък **(по образец)** |  |
|  | Представяне на участника **(по образец)** |  |
|  | Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка **(копие)** |  |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата **(оригинал)**  *(когато не е подписана от управляващия участника)* |  |
|  | Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП **(по образец)** |  |
|  | Заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС |  |
|  | Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с [чл. 55, ал. 7](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911) от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП **(по образец)** |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици **(по образец)** |  |
|  | Доказателства по чл. 51 от ЗОП за технически възможности и квалификация на участника:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(описват се)*  *(Изискуемите документи са съгласно документацията за участие)* |  |
|  | Гаранция за участие - ...................... *(посочете вида – банкова гаранция или депозит)* |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП **(по образец)** |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП **(по образец)** |  |
| **Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката *"*** | | |
|  | **Техническо предложение (по образец)**  ***(в отделен запечатан плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката")*** |  |
| **Плик № 3 „Предлагана цена“** | | |
|  | Ценово предложение **(по образец)**  ***(в отделен запечатан плик с надпис № 3 „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата)*** |  |

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на лицето и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***ОБРАЗЕЦ***

**ПРЕДСТАВЯНЕ**

**НА**

**УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА**

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_,

Представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в качеството на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ**

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакти: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обслужваща банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, BIC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Титуляр на сметката: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА*,***

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“,*** и подаваме настоящата оферта при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител  *изброите имената и адресите на подизпълнителите* | Видове работи, които ще изпълнява  *посочете видовете дейности* | % от общата стойност на поръчката  *посочете дела на участие на всеки подизпълнител* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им – свободен текст.

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. календарни дни, но не по-малко от 180 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на лицето и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***ОБРАЗЕЦ***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я[[1]](#footnote-1)**

**по чл. 47, ал. 9 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , в качеството ми на *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на *(посочва се фирмата на участника),* ЕИК: .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Не съм осъждан(а)/ с влязла в сила присъда/Реабилитиран съм/(*невярното се зачертава)* за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник:

а) не е в открито производство по несъстоятелност;

б) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

в) не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

г) неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия (строител) или дейност (строителство) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

10. Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са:

1. ............................…………….

2. ..............................................

*(Посочва се например: Търговски регистър, Регистър Булстат и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен).*

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР[[2]](#footnote-2): ......................

***ОБРАЗЕЦ***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с** [**чл. 55, ал. 7**](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911) **от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по** [**чл. 8, ал. 8, т. 2**](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855) **от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , в качеството ми на *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на *(посочва се фирмата на участника),* ЕИК: .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1[[3]](#footnote-3), т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.
2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 [[4]](#footnote-4)от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР: ......................

***ОБРАЗЕЦ***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

***Подписаният: …………………………………………………….......................................................***

***(три имена) в качеството си на ……………………………………………………………………… (длъжност) на ….………………………………………..………..………………………………… (наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение, с ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет***: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**Д Е К Л А Р И Р А М**

Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

***Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДЕКЛАРАТОР:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(подпис, печат)***

***ПОЯСНЕНИЕ:***

*В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

*В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.*

*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*

*Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.*

*„Свързани лица” по смисъла на "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон са:*

*1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;*

*2. работодател и работник;*

*3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

*4. съдружниците;*

*5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;*

*6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;*

*7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;*

*8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;*

*9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.*

*"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.*

*Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато:*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране*

***ОБРАЗЕЦ***

**ДАННИ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ,КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Подписаният: …………………………………………………………………................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност .......................................................................................................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на ………………………………………………………………………………………………

*(наименование на участника)*

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**За изпълнение на поръчката предлагаме следните ключови експерти, съгласно изискванията на Възложителя:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Експерт\** | *Име, Презиме, Фамилия* | *Образование* | *Професионална квалификация* | *Професионален опит* | *Удостоверение № (където се изисква)* | *Вид на правоотношението (където се изисква)* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Експерт\* - посочва се позицията на експерта в екипа.*

**През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на експертите в изпълнението на предмета на поръчката.**

…………………………….. г. Декларатор: ­…………………….

*(дата на подписване)*

***ОБРАЗЕЦ***

**СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯНА ОСНОВНОТО СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ,**

Подписаният: ……………………………………………………………........................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................... в

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* качеството си на ………………………………………..

*(длъжност)*

*………………………………………………………………………………………………………………*

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Представляваното от мен  *(посочете фирмата на участника)*, e изпълнило през последните **5** (пет) години, *считано от датата на подаване на офертата,* следните *строителства, сходни с предмета на поръчката:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)** | **Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство** | **Дата на приключване изпълнението на строителството** | **Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" от ЗОП:

**А)** публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, както следва:

......................................................................................................................................................

(попълва се описание на регистрите, както и цялата необходима информация за достъп до цитираните данни )

или

**Б)** прилагам удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

......................................................................................................................................................

(описание на удостоверенията за добро изпълнение, които участникът прилага)

или

**В)** копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности:

......................................................................................................................................................

(описание на документите, които участникът прилага)

Дата:..............................г. Декларатор:…………….………......

***ОБРАЗЕЦ***

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , лична карта № , издадена на г. от , в качеството ми на *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на *(посочва се фирмата на участника),* ЕИК: ..................................... със седалище и адрес на управление - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет**: *“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Участникът ................................................................................................................

*(посочете фирмата на участника)*,

Спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд и в настоящата оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

г. Декларатор: *дата на подписване) (подпис)*

***ОБРАЗЕЦ***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора**

Подписаният: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ...................................................................................................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. г. Декларатор: *(дата на подписване)*

**ОБРАЗЕЦ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**

***Д***О:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“.***

**1.** Общият срок\* за изпълнение на предмета на поръчката е \_\_\_\_\_\_\_\_ месеца (но не повече от 30 месеца).

*Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи започва, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).*

*\*Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния план – график..*

**2.** Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*\*\* Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.*

Ние ще гарантираме отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от нас строително- монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

**3.** Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложение:**

**1. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо** от описателна/текстова част и линеен план - график на дейностите (графична част), който да обосновава и доказва предложения срок за изпълнение.

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***ОБРАЗЕЦ***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:** **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“**

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕИК / Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сметка: банков код:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; банкова сметка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; град/клон/офис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лева без ДДС

Словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лева с ДДС

Словом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – ……….. лв./ч.ч.

- доставно – складови разходи – ……….. %;

- допълнителни разходи върху труда – ………. %;

- допълнителни разходи върху механизация – …….. %;

- печалба – …………….. %

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

В случай на несъответствие между единичните цени и техния сбор, за верни се приемат единичните цени и в този случай комисията привежда ценовата оферта на участника в съответствие с предложените единични цени.

**Приложение:**

**1. Приложение – Количествено-стойностна сметка.**

| **№ по ред** | **Описание на строително-монтажни работи** | **Ед. мярка** | **Количество** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **единична стойност без ДДС** | **обща стойност без ДДС** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |  |  |
| **I** | **Подобект 1. Изграждане на зона за отдих,спортна и детска площадка в УПИ II, кв.187** |  |  |  |  |
|  | **ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ** |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 410,00 |  |  |
| 2 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 410,00 |  |  |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА** |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 273,94 |  |  |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 21,95 |  |  |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 39,74 |  |  |
| 4 | Армировка АIII | kg | 1 388,46 |  |  |
| 5 | Мрежа N6 за настилка | kg | 679,94 |  |  |
| 6 | Стомана на профили | kg | 94,10 |  |  |
| 7 | Дървен материал на профили | м3 | 2,48 |  |  |
|  | водомерна шахта |  |  |  |  |
| 8 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |  |  |
| 9 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |  |  |
| 11 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |  |  |
| 15 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |  |  |
|  | **ЧАСТ: "Паркоустройство"** |  |  |  |  |
| 1 | **I. Подготвителни работи** |  |  |  |  |
| 2 | **Премахване на съществуващи настилки** |  |  |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от бетонови плочи, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 497,00 |  |  |
| 4 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 99,40 |  |  |
| 5 | **Подготовка на терена за строителни дейности** |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 1 067,00 |  |  |
| 7 | **II. Изграждане на настилки** |  |  |  |  |
| 8 | **Изграждане на бордюри за алеи и площадки** |  |  |  |  |
| 9 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 8,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 12,80 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 320,00 |  |  |
| 12 | **Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви** | m² | 472,00 |  |  |
| 13 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 130,00 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 36,40 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на павета 20/20/6- сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 520,00 |  |  |
| 16 | **Изграждане на армирана бетонова настилка за рампи и стълби (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 68,00 |  |  |
| 17 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 10,20 |  |  |
| 18 | Повърхностна обработка на положена бетонова настилка за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи, направа на разширителни фуги и всички свързани с това разходи | m² | 68,00 |  |  |
| 19 | **Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби и рампи** | m² |  |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи | m² | 20,00 |  |  |
| 21 | **Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 3-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 153,00 |  |  |
| 22 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 22,95 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 cm със зелен цвят (под тенис маси с височина на падане 0,8 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 52,00 |  |  |
| 24 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/8 cm със зелен цвят (под детски съоръжения с височина на падане 2,2 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 101,00 |  |  |
| 25 | **Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, червени (бордо), за спортна площадка (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 90,00 |  |  |
| 26 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,50 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm с червен цвят (бордо) (под съоръжения успоредка и коремни преси 1,5 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 55,00 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/8 cm с червен цвят (бордо) (под съоръжениe лост с височина на падане 2,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 35,00 |  |  |
| 29 | **III. Доставка на оборудване** |  |  |  |  |
| 30 | **Детска площадка за деца от 3 до 12 год.** |  |  |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за катерене за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 2,2 m и зона за безопасност 29 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение с пързалка за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 25 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на люлка-махало със седалка "гнездо" за деца от 3 до 12 г., с максимална височина на падане 1,1 m и зона за безопасност 13.7 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на маса за тенис, с максимална височина на падане 0,8 m, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | m | 70,00 |  |  |
| 38 | **Спортна площадка** |  |  |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на гимнастически уред лост с три височини, с максимална височина на падане 2,4; 2,25; 1,8 m и зона за безопасност 32 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на гимнастически уред успоредка, с максимална височина на падане 1,5 m и зона за безопасност 20 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на гимнастически уред за коремни преси,със зона за безопасност 17 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 43 | **Парково оборудване** |  |  |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 4,00 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 6,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 9,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкериране към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи | m | 90,00 |  |  |
| 50 | **IV. Озеленителни мероприятия** |  |  |  |  |
| 51 | **А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи** |  | 7,00 |  |  |
| 52 | 1. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue', 175-200, C50,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 53 | 2. Picea pungens `Argentea` 250-300 C160,0 | бр. | 4,00 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 21,00 |  |  |
| 55 | **Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи** |  | 32,00 |  |  |
| 56 | 3. Acer negundo `Variegata`, 300-350, 18/20, C130,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 57 | 4. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 58 | 5. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0 | бр. | 9,00 |  |  |
| 59 | 6. Prunus serrulata `Kanzan`, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 60 | 7. Tilia argentea, 350-400, C230,0 | бр. | 10,00 |  |  |
| 61 | 8. Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0 | бр. | 2,00 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 96,00 |  |  |
| 63 | **В. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи** |  |  |  |  |
| 64 | 9. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 65 | 10. Cornus alba, 40-60 C7,5 | бр. | 1,00 |  |  |
| 66 | 11. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 67 | 12. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0 | бр. | 9,00 |  |  |
| 68 | 13. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0 | бр. | 1,00 |  |  |
| 69 | 14. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 70 | 15. Spiraea japonica 'Golden Princess' ,20-30, C3,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 71 | 16. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 72 | 17. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0 | бр. | 6,00 |  |  |
| 73 | **Г. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи** |  |  |  |  |
| 74 | 18. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 328,00 |  |  |
| 75 | 19. Prunus laurocerasus, 80-100, C40.0 | бр. | 111,00 |  |  |
| 76 | **Д. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²** |  |  |  |  |
| 77 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 1 067,00 |  |  |
|  | **Част ЕЛЕКТРО** |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 235,00 |  |  |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 70,00 |  |  |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 56,00 |  |  |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 15,00 |  |  |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 15,00 |  |  |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 15,00 |  |  |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 15,00 |  |  |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /кръгова диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 15,00 |  |  |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 15,00 |  |  |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 90,00 |  |  |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 35,00 |  |  |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 10,00 |  |  |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 15,00 |  |  |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 15,00 |  |  |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 205,00 |  |  |
| 16 | Доставка на газова тр.2" |  | 30,00 |  |  |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 90,00 |  |  |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 235,00 |  |  |
| 19 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 10,00 |  |  |
| 20 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 7,00 |  |  |
| 21 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | Направа на кабелна шахта 60/90cm | бр. | 17,00 |  |  |
| 24 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |  |  |
| 27 | Полагане на сигнална лента | m | 235,00 |  |  |
| 28 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 235,00 |  |  |
|  | **Част ВиК** |  |  |  |  |
|  | **СВО** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка на универсална водовземна скоба за пробиване 108/1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ПЕ коляно с преход с външна резба Ø32/1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | ТСК Ø32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Изкоп за водопровод с ширина 0.8 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 6,50 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 0,50 |  |  |
| 7 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 1,00 |  |  |
| 8 | Обратно засипване с баластра | м' | 5,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 4,50 |  |  |
| 10 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Мрежест филтър Ø1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Обратна клапа Ø1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Спирателен кран с изпразнител Ø1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | Водомер 5 м³ | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Дезинфекция водопровод | м' | 4,50 |  |  |
|  | **Площадков водопровод** |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 0.8 м и дълбочина до 1,47м | м³ | 38,50 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 4,00 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 8,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 26,50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ25/PN 10 | м' | 13,00 |  |  |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 80,00 |  |  |
| 6 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 26,50 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 40,00 |  |  |
| 8 | Дезинфекция водопровод | м' | 40,00 |  |  |
| 9 | Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50 | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Накрайник за напояване | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | ТСКØ25 | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |  |  |
|  | **Канализация** |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.30м | м³ | 40,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 3,60 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 11,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 36,00 |  |  |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 72,00 |  |  |
| 6 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 25,40 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 36,00 |  |  |
| 8 | РШ 400 | бр. | 1,00 |  |  |
| II | Подобект 2. Изграждане на зона за отдих и площадка за фитнес на открито в УПИ I, кв.188 |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 975,00 |  |  |
| 2 | Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен | m3 | 20,00 |  |  |
| 3 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 955,00 |  |  |
|  | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 606,58 |  |  |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 52,75 |  |  |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 102,36 |  |  |
| 4 | Армировка АIII | kg | 4 401,27 |  |  |
| 5 | Мрежа N6 за настилка | kg | 791,04 |  |  |
| 6 | Стомана на профили | kg | 474,29 |  |  |
| 7 | Дървен материал на профили | м3 | 10,45 |  |  |
|  | водомерна шахта |  |  |  |  |
| 8 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |  |  |
| 9 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |  |  |
| 11 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |  |  |
| 15 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |  |  |
|  | ЧАСТ: "Паркоустройство" |  |  |  |  |
| 1 | I. Подготвителни работи |  |  |  |  |
| 2 | Премахване на съществуващи настилки |  |  |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 2 100,00 |  |  |
| 4 | Разваляне на съществуваща настилка от чакъл, включително всички свързани с това разходи | m² | 98,00 |  |  |
| 5 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 649,60 |  |  |
| 6 | Премахване на съществуващи съоръжения |  |  |  |  |
| 7 | Демонтиране и премахване на съществуващи детски метални и други съоръжения, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | бр. | 4,00 |  |  |
| 8 | Подготовка на терена за строителни дейности |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 3 450,00 |  |  |
| 10 | II. Изграждане на настилки и съоръжения |  |  |  |  |
| 11 | Изграждане на бордюри за алеи и площадки |  |  |  |  |
| 12 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,25 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 29,20 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 730,00 |  |  |
| 15 | Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 cm | m² | 825,00 |  |  |
| 16 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 206,25 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 57,75 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на павета 20/20/6- сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 733,00 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 - тъмносиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 92,00 |  |  |
| 20 | Изграждане на армирана бетонова настилка за рампи и стълби (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 125,00 |  |  |
| 21 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,75 |  |  |
| 22 | Повърхностна обработка на положена бетонова настилка за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи, направа на разширителни фуги и всички свързани с това разходи | m² | 125,00 |  |  |
| 23 | Изграждане на трамбована опесъчена настилка | m² | 208,00 |  |  |
| 24 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи | m³ | 31,20 |  |  |
| 25 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи | m³ | 10,40 |  |  |
| 26 | Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби и рампи | m² |  |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи | m² | 62,00 |  |  |
| 28 | Изграждане на настилка от павета тип "Бехатон" | m² | 348,00 |  |  |
| 29 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 125,28 |  |  |
| 30 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 27,84 |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на павета тип "Бехатон" 20/16/8 cm, включително всички свързани с това разходи | m² | 348,00 |  |  |
| 32 | Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 0-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 150,00 |  |  |
| 33 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 22,50 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm със зелен цвят (съобразени с височина на падане 1,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 150,00 |  |  |
| 35 | Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, червени (бордо), за фитнес площадка (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 98,00 |  |  |
| 36 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 14,70 |  |  |
| 37 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/2 cm с червен цвят (бордо), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 98,00 |  |  |
| 38 | Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс | m² | 105,00 |  |  |
| 39 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 12,60 |  |  |
| 40 | Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, всички свързани с това разходи | m² | 105,00 |  |  |
| 41 | Изграждане на фонтан (стоманобетонова конструкция по част "Конструктивна" и инсталация по част "ВиК") | m² | 25,00 |  |  |
| 42 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 3,75 |  |  |
| 43 | Повърхностна обработка на стоманобетонова конструкция за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи и всички свързани с това разходи | m² | 50,00 |  |  |
| 44 | Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 12,00 |  |  |
| 45 | Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи | m² | 12,00 |  |  |
| 46 | Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция  0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,80 |  |  |
| 47 | III. Доставка на оборудване |  |  |  |  |
| 48 | Детска площадка за деца от 0 до 12 год. |  |  |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,32 m и зона за безопасност 32 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на едноместна люлка махало със седалка с предпазител за деца до 3 г., с максимална височина на падане 1,2 m и зона за безопасност 12 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на двуместна люлка махало с плоска седалка за деца над 3 г., с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на маса за игра с пясък чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка) | бр. | 1,00 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на маса за тенис, с максимална височина на падане 0,8 m, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | m | 38,00 |  |  |
| 57 | Площадка за фитнес |  |  |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Бягане", чрез бетонов фундамент, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Ски бягане", чрез бетонов фундамент, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на фитнес уред, едноместен - "Гребане", чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Гладиатор" тип 1, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Гладиатор" тип 2, чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на фитнес уред, двуместен - "Успоредка", чрез анкериране, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 65 | Парково оборудване |  |  |  |  |
| 66 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 3,00 |  |  |
| 67 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 7,00 |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 6,00 |  |  |
| 69 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 10,00 |  |  |
| 70 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 71 | Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкериране към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи | m | 113,00 |  |  |
| 72 | IV. Озеленителни мероприятия |  |  |  |  |
| 73 | А. Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 28,00 |  |  |
| 74 | 1. Abies concolor, 150-175, C90,0 | бр. | 6,00 |  |  |
| 75 | 2. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue',175-200, C50,0 | бр. | 9,00 |  |  |
| 76 | 3. Picea pungens `Viridis`, 250-300 C160,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 77 | 4. Picea pungens `Argentea` 250-300 C160,0 | бр. | 8,00 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 84,00 |  |  |
| 79 | Б. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 83,00 |  |  |
| 80 | 5. Acer campestre f. albo variegate, 300-350, 12/14, C65,0 | бр. | 15,00 |  |  |
| 81 | 6. Acer negundo `Variegata`, 300-350, 18/20, C130,0 | бр. | 8,00 |  |  |
| 82 | 7. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 11,00 |  |  |
| 83 | 8. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0 | бр. | 13,00 |  |  |
| 84 | 9. Prunus cerasifera`Atropurpurea`, 350-400, 14/16, C70,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 85 | 10. Prunus cerasifera`Nigra`, 300-350, 14/16, C70,0 | бр. | 12,00 |  |  |
| 86 | 11. Prunus serrulata `Kanzan`, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 87 | 12. Tilia argentea, 350-400, C230,0 | бр. | 17,00 |  |  |
| 88 | 13. Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0 | бр. | 1,00 |  |  |
| 89 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 249,00 |  |  |
| 90 | Г. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 91 | 14. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 33,00 |  |  |
| 92 | 15. Cornus alba, 40-60 C7,5 | бр. | 4,00 |  |  |
| 93 | 16. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0 | бр. | 6,00 |  |  |
| 94 | 17. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0 | бр. | 10,00 |  |  |
| 95 | 18. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 96 | 19. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0 | бр. | 27,00 |  |  |
| 97 | 20. Spiraea japonica 'Golden Princess' ,20-30, C3,0 | бр. | 25,00 |  |  |
| 98 | 21. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0 | бр. | 14,00 |  |  |
| 99 | 22. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0 | бр. | 16,00 |  |  |
| 100 | Д. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 101 | 24. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 290,00 |  |  |
| 102 | Е. Доставка и засаждане на увивна и катерлива растителност в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 103 | 23. Parthenocissus tricuspidata,40-60 C6,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 104 | Е. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m² |  |  |  |  |
| 105 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 3 450,00 |  |  |
|  | Част ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 720,00 |  |  |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 216,00 |  |  |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 173,00 |  |  |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 32,00 |  |  |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 32,00 |  |  |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 32,00 |  |  |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 32,00 |  |  |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 32,00 |  |  |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 32,00 |  |  |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 155,00 |  |  |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 920,00 |  |  |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 110,00 |  |  |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 32,00 |  |  |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 32,00 |  |  |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 1 020,00 |  |  |
| 16 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 155,00 |  |  |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 920,00 |  |  |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 110,00 |  |  |
| 19 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 11,00 |  |  |
| 20 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |  |  |
| 21 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 21,00 |  |  |
| 22 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |  |  |
| 25 | Полагане на сигнална лента | m | 720,00 |  |  |
| 26 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 720,00 |  |  |
|  | Част ВиК |  |  |  |  |
|  | СВО |  |  |  |  |
| 1 | Доставка на универсална водовземна скоба 133/80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка на фланшов адаптор 90/80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90° | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Свободен фланец Ø80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 6 | Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 32,00 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 2,00 |  |  |
| 10 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 5,20 |  |  |
| 11 | Обратно засипване с баластра | м' | 24,80 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 18,00 |  |  |
| 13 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Свободен фланец 80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Спирателен кран с ръчно колело Ø80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Филтър Ø80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Комбиниран водомер | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Обратна клапа Ø80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 21 | Дезинфекция водопровод | м' | 18,00 |  |  |
|  | Площадков водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м | м³ | 150,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 11,50 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 29,50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 65,00 |  |  |
| 5 | Фланцов накрайник ф90/10атм | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Свободен фланец ф90 | бр | 1,00 |  |  |
| 7 | Fпарче Ф80 /1м | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 1,00 |  |  |
| 9 | ПХ 70/80 | бр | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 31,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ25/PN 10 | м' | 17,00 |  |  |
| 12 | Укрепване на изкоп | м² | 225,00 |  |  |
| 13 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 109,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 113,00 |  |  |
| 15 | Дезинфекция водопровод | м' | 113,00 |  |  |
| 16 | Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 17 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 2,00 |  |  |
| 18 | Накрайник за напояване | бр. | 2,00 |  |  |
| 19 | ТСКØ32 | бр. | 2,00 |  |  |
| 20 | ТСКØ25 | бр. | 1,00 |  |  |
| 21 | Опорни блокове | бр. | 8,00 |  |  |
|  | Инсталация фонтан |  |  |  |  |
| 1 | Изграждане на помпено помещение фонтан със светли размери 2x2x2м | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Изкоп за тръбопроводи с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м | м³ | 150,00 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 11,50 |  |  |
| 4 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 29,50 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ50/PN 16 | м' | 16,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 16 | м' | 20,00 |  |  |
| 7 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 109,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 113,00 |  |  |
| 9 | Дезинфекция водопровод | м' | 113,00 |  |  |
| 10 | Помпа с предфилтър за група дюзи 1 с параметри Q=11m³/h H=10m | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Помпа с предфилтър за дюза 2 с параметри Q=4m³/h H=16m | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Спирателен кран Ø50 | бр. | 7,00 |  |  |
| 13 | Спирателен кран Ø32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | Намалител 50/32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Обратна клапа Ø50 | бр. | 5,00 |  |  |
| 16 | Обратна клапа Ø32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Магнет вентил с нивосигнализатор и командно табло Ø1'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Дюза шампанско 1 с параметри H= 1 m Q=2.73m³/h | бр. | 4,00 |  |  |
| 19 | Дюза шампанско 2 с параметри H= 2 m Q=3.90m³/h | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Подов сифон Ø50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на тръба напорно PVCØ50 | м' | 32,00 |  |  |
| 22 | Потопяема помпа Q=5m³/h H=3m | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | Преливна тръба Ø110 | м' | 10,00 |  |  |
| 24 | Автоматика на помпи | бр. | 2,00 |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за канализация с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.94м | м³ | 225,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 15,50 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 52,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ160 SN4 | м' | 76,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ160 SN8 | м' | 32,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 86,00 |  |  |
| 7 | Укрепване на изкоп | м² | 380,00 |  |  |
| 8 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 157,50 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 194,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на отводнителна решетка 200 | м' | 26,00 |  |  |
| 11 | Събирателна шахта двуставна | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | РШ 400 | бр. | 4,00 |  |  |
| 13 | РШ 1000 | бр. | 4,00 |  |  |
| III | Подобект 3. Изграждане на зона за отдих, спортна и детска площадка в УПИ I, кв.187 |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 530,00 |  |  |
| 2 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 530,00 |  |  |
|  | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 37,22 |  |  |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 3,28 |  |  |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 8,33 |  |  |
| 4 | Армировка АIII | kg | 237,71 |  |  |
| 5 | Мрежа N6 за настилка | kg | 306,00 |  |  |
| 6 | Стомана на профили | kg | 220,13 |  |  |
| 7 | Дървен материал на профили | м3 | 5,32 |  |  |
|  | водомерна шахта |  |  |  |  |
| 8 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |  |  |
| 9 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |  |  |
| 11 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |  |  |
| 15 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |  |  |
|  | ЧАСТ: "Паркоустройство" |  |  |  |  |
| 1 | I. Подготвителни работи |  |  |  |  |
| 2 | Премахване на съществуващи настилки |  |  |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 740,00 |  |  |
| 4 | Разваляне на съществуваща настилка от чакъл, включително всички свързани с това разходи | m² | 280,00 |  |  |
| 5 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 278,00 |  |  |
| 6 | Подготовка на терена за строителни дейности |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 1 760,00 |  |  |
| 8 | II. Изграждане на настилки и съоръжения |  |  |  |  |
| 9 | Изграждане на бордюри за алеи и площадки |  |  |  |  |
| 10 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,35 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 21,36 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 534,00 |  |  |
| 13 | Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 cm | m² | 1 048,00 |  |  |
| 14 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 262,00 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 73,36 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 934,00 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - тъмносиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 114,00 |  |  |
| 18 | Изграждане на трамбована опесъчена настилка | m² | 280,00 |  |  |
| 19 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи | m³ | 42,00 |  |  |
| 20 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи | m³ | 14,00 |  |  |
| 21 | Изграждане на тактилни ивици за внимание пред стълби | m² |  |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на сиви и черни тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи (изпълнени върху предварително оформени понижения на бетоновата настилка) | m² | 12,00 |  |  |
| 23 | Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи, зелени, за детска площадка 0-12 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 123,00 |  |  |
| 24 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,45 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/4 cm със зелен цвят (съобразени с височина на падане 1,4 m), включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 123,00 |  |  |
| 26 | Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс | m² | 15,00 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 1,80 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, всички свързани с това разходи | m² | 15,00 |  |  |
| 29 | Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонова основа по част "Конструктивна") | m² | 10,00 |  |  |
| 30 | Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи | m² | 10,00 |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция  0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,00 |  |  |
| 32 | III. Доставка на оборудване |  |  |  |  |
| 33 | Детска площадка за деца от 0 до 12 год. |  |  |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на комбинирано съоръжение за деца до 3 г., с максимална височина на падане 0,96 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на двуместна люлка махало със седалка с предпазител за деца до 3 г. и с плоска седалка за деца над 3 г., с максимална височина на падане 1,4 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на едноместна пружинна клатушка "Риба", с максимална височина на падане до 0.6 m и зона за безопасност 7 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на игра "Дама" (в настилка) | бр. | 1,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на ограда с две врати, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | m | 65,00 |  |  |
| 41 | Парково оборудване |  |  |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 4,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 11,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 13,00 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно фундамент и всички свързани с това разходи | m² | 1,00 |  |  |
| 47 | IV. Озеленителни мероприятия |  |  |  |  |
| 48 | A. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 32,00 |  |  |
| 49 | 1 Acer campestre f. albo variegate, 300-350, 12/14, C65,0 | бр. | 1,00 |  |  |
| 50 | 2 Acer negundo `Variegata`, 300-350, 18/20, C130,0 | бр. | 2,00 |  |  |
| 51 | 3. Aesculus x carnea, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 52 | 4. Betula pendula 'Purpurea', 300-350, 14/16, C 90,0 | бр. | 13,00 |  |  |
| 53 | 5. Prunus serrulata `Kanzan`, 300-350, 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 54 | 6. Tilia cordata, 350-400, C230,0 | бр. | 8,00 |  |  |
| 55 | 7 Quercur rubra, 200-250, 8/10, C35,0 | бр. | 2,00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 96,00 |  |  |
| 57 | Б. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 58 | 8. Berberis thunbergii 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 59 | 9. Cornus alba, 40-60 C7,5 | бр. | 6,00 |  |  |
| 60 | 10. Cornus sanguinea, 60-80 C3,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 61 | 11. Forsythia x intermedia, 40-60 C3,0 | бр. | 12,00 |  |  |
| 62 | 12. Philadelphus coronarius, 40-60 C3,0 | бр. | 11,00 |  |  |
| 63 | 13. Spiraea albiflora, 30-40 C3,0 | бр. | 7,00 |  |  |
| 64 | 14. Spiraea japonica 'Golden Princess' ,20-30, C3,0 | бр. | 3,00 |  |  |
| 65 | 15. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60 C3,0 | бр. | 9,00 |  |  |
| 66 | 16. Spiraea x vanhoutei, 30-40 C3,0 | бр. | 10,00 |  |  |
| 67 | В. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 68 | 17. Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 389,00 |  |  |
| 69 | Г. Доставка и засаждане на многогодишни цветя в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 70 | 18. Iberis sempervirens, C6,0 | бр. | 139,00 |  |  |
| 71 | 19. Lavandula angustifolia C2,0 | бр. | 33,00 |  |  |
| 72 | Д. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m² |  |  |  |  |
| 73 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 1 760,00 |  |  |
|  | Част ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 400,00 |  |  |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 120,00 |  |  |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 96,00 |  |  |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 24,00 |  |  |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 24,00 |  |  |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 24,00 |  |  |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 24,00 |  |  |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 24,00 |  |  |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 24,00 |  |  |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 115,00 |  |  |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 500,00 |  |  |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 10,00 |  |  |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 24,00 |  |  |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 24,00 |  |  |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 500,00 |  |  |
| 16 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 115,00 |  |  |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 500,00 |  |  |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 10,00 |  |  |
| 19 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 10,00 |  |  |
| 21 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 15,00 |  |  |
| 23 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 24 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |  |  |
| 26 | Полагане на сигнална лента | m | 400,00 |  |  |
| 27 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 400,00 |  |  |
|  | Част ВиК |  |  |  |  |
|  | СВО |  |  |  |  |
| 1 | Доставка на универсална водовземна скоба 108/80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка на фланшов адаптор 90/80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90° | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Опорни блокове | бр. | 2,00 |  |  |
| 6 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 11,00 |  |  |
| 7 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 0,70 |  |  |
| 8 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 2,00 |  |  |
| 9 | Обратно засипване с баластра | м' | 8,30 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 6,50 |  |  |
| 11 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 4,00 |  |  |
| 12 | Свободен фланец 80 | бр. | 4,00 |  |  |
| 13 | Спирателен кран с ръчно колело Ø80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Филтър Ø80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Комбиниран водомер | бр. | 1,00 |  |  |
| 16 | Обратна клапа Ø80 | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2'' | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Дезинфекция водопровод | м' | 6,50 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 6,50 |  |  |
|  | Площадков водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1 м и дълбочина до 1,35м | м³ | 65,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 5,50 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 14,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 12,00 |  |  |
| 5 | Фланцов накрайник ф90/10атм | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Свободен фланец ф90 | бр | 1,00 |  |  |
| 7 | Fпарче Ф80 /1м | бр | 1,00 |  |  |
| 8 | СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 1,00 |  |  |
| 9 | ПХ 70/80 | бр | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ32/PN 10 | м' | 35,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ25/PN 10 | м' | 6,00 |  |  |
| 12 | Укрепване на изкоп | м² | 112,00 |  |  |
| 13 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 45,50 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 53,00 |  |  |
| 15 | Дезинфекция водопровод | м' | 53,00 |  |  |
| 16 | Арматурна шахта за ръчно поливане 50/50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 17 | Спирателен кран Ø1'' | бр. | 2,00 |  |  |
| 18 | Накрайник за напояване | бр. | 2,00 |  |  |
| 19 | ТСКØ32 | бр. | 2,00 |  |  |
| 20 | ТСКØ25 | бр. | 1,00 |  |  |
| 21 | Опорни блокове | бр. | 8,00 |  |  |
| ЧАСТ | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за канализация с ширина 1,0 м и дълбочина до 1.37м | м³ | 12,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 1,00 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 2,80 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ110 | м' | 10,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на дъга РVCØ110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 6 | Укрепване на изкоп | м² | 18,00 |  |  |
| 7 | Обратно засипване с обратен насип | м' | 8,20 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 9,00 |  |  |
| IV | Подобект 4. Изграждане на паркинг за до 50 паркоместа в УПИ XVII, кв.189 |  |  |  |  |
|  | ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп до 40см, на отвал, включително всички свързани с това разходи | m3 | 852,00 |  |  |
| 2 | Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен | m3 | 12,00 |  |  |
| 3 | Натоварване и извозване на земни маси на депо , включително всички свързани с това разходи | m3 | 840,00 |  |  |
|  | ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА |  |  |  |  |
| 1 | Кофраж | м2 | 262,42 |  |  |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 10,74 |  |  |
| 3 | Бетон клас В20 | м3 | 43,86 |  |  |
| 4 | Армировка АIII | kg | 1 801,08 |  |  |
|  | ЧАСТ: "Паркоустройство" |  |  |  |  |
| 1 | I. Подготвителни работи |  |  |  |  |
| 2 | Премахване на съществуващи настилки |  |  |  |  |
| 3 | Разваляне на съществуваща настилка от асфалт, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 442,00 |  |  |
| 4 | Разваляне на съществуващо стълбище и настилка от бетонови плочи, включително бордюри и основа и всички свързани с това разходи | m² | 35,00 |  |  |
| 5 | Превоз на строителни отпадъци от настилки, включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | m³ | 143,10 |  |  |
| 6 | Подготовка на терена за строителни дейности |  |  |  |  |
| 7 | Премахване на дървесна растителност (попадаща върху съоръжения), включително включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |  |  |
| 8 | Подготовка на почвата за озеленяване след изкопно-насипните работи (изораване, фрезоване и подравняване), включително всички свързани с това разходи | m² | 230,00 |  |  |
| 9 | II. Изграждане на настилки |  |  |  |  |
| 10 | Изграждане на бордюри за тротоар |  |  |  |  |
| 11 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 2,75 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,40 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 110,00 |  |  |
| 14 | Изграждане на улични бордюри за паркинг |  |  |  |  |
| 15 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,65 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,02 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/35/18 cm (в изправено положение), включително всички свързани с това разходи | m | 186,00 |  |  |
| 18 | Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви | m² | 163,00 |  |  |
| 19 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 40,75 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 11,41 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане на павета 20/20/6 cm - сиви, включително направа на четири понижения за осигуряване на достъпност и всички свързани с това разходи | m² | 163,00 |  |  |
| 22 | Изграждане на тактилни ивици за внимание при кръстовище |  |  |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на сиви и черни тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи (изпълнени върху предварително оформени понижения на бетоновата настилка) | m² | 6,00 |  |  |
| 24 | Изграждане на настилка от павета тип "Бехатон" | m² | 1 121,00 |  |  |
| 25 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 403,56 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 89,68 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на павета тип "Бехатон" 20/16/8 cm, основен цвят сив, допълнителен цвят за обозначаване на паркоместа - червен, включително всички свързани с това разходи | m² | 1 121,00 |  |  |
| 28 | Ремонт на асфалтова настилка, нарушена в следствие на полагане на бордюри |  |  |  |  |
| 29 | Доставка и полагане на циментов разтвор, включително всички свързани с това разходи | m² | 3,20 |  |  |
| 30 | Изграждане на подпорни стени и стълби (стоманобетонова конструкция по част "Конструктивна") | m² | 156,00 |  |  |
| 31 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 23,40 |  |  |
| 32 | Повърхностна обработка на стоманобетонова конструкция за износоустойчивост, водонепропускливост, пигментация устойчива на UV лъчи и всички свързани с това разходи | m² | 156,00 |  |  |
| 33 | III. Доставка на оборудване |  |  |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на ограничител за паркиране и всички свързани с това разходи | бр. | 26,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на знак с обозначение на "паркомясто за инвалид", включително метален стълб, фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |  |  |
| 36 | IV. Озеленителни мероприятия |  |  |  |  |
| 37 | А. Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала включително всички свързани с това разходи |  | 12,00 |  |  |
| 38 | 1. Prunus cerasifera`Nigra`, 300-350, 14/16, C70,0 | бр. | 5,00 |  |  |
| 39 | 2. Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera', 250-300, 12/14, C90,0 | бр. | 7,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 36,00 |  |  |
| 41 | Б. Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 42 | 3,Cotoneaster dammeri, 20-40, C2,0 | бр. | 400,00 |  |  |
| 43 | В. Доставка и засаждане на широколистни храсти (жив плет) в контейнери, включително всички свързани с това разходи |  |  |  |  |
| 44 | 4 Ligustrum ovalifolium, 40-60 C2,0 | бр. | 216,00 |  |  |
| 45 | Г. Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m² |  |  |  |  |
| 46 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 230,00 |  |  |
|  | Част ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 205,00 |  |  |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 60,00 |  |  |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 50,00 |  |  |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 14,00 |  |  |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 14,00 |  |  |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 14,00 |  |  |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 14,00 |  |  |
| 8 | Доставка на парков светодиоден осветителел - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm | бр. | 14,00 |  |  |
| 9 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 14,00 |  |  |
| 10 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 80,00 |  |  |
| 11 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 205,00 |  |  |
| 12 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 10,00 |  |  |
| 13 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 14,00 |  |  |
| 14 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 14,00 |  |  |
| 15 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 190,00 |  |  |
| 16 | Доставка на газова тр.2" |  | 15,00 |  |  |
| 17 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 80,00 |  |  |
| 18 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 205,00 |  |  |
| 19 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 10,00 |  |  |
| 20 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 7,00 |  |  |
| 21 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | m | 1,00 |  |  |
| 22 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 11,00 |  |  |
| 24 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 10,00 |  |  |
| 27 | Полагане на сигнална лента | m | 205,00 |  |  |
| 28 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 205,00 |  |  |
|  | Част ВиК |  |  |  |  |
|  | Водоснабдяване |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 1,70м | м³ | 24,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 1,40 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 4,10 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РЕHDØ90/PN 10 | м' | 14,00 |  |  |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 48,00 |  |  |
| 6 | Обратно засипване с баластра | м' | 18,50 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 14,00 |  |  |
| 8 | Доставка на универсална водовземна скоба 200/80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка на фланшов адаптор 90/80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на ПЕ Ø90 коляно 90° | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Опорни блокове | бр. | 4,00 |  |  |
| 12 | Доставка на фланшов адаптор заваряем 90/80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Доставка на свободен фланец 80 | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж ПХ 70/80 надземен | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж пета за пожарен хидрант | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж СКФ Ø80/10 | бр. | 2,00 |  |  |
| 17 | Дезинфекция водопровод | м' | 14,00 |  |  |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за водопровод с ширина 1,0 м и дълбочина до 2.30м | м³ | 45,00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница 10см | м³ | 2,50 |  |  |
| 3 | Обратно засипване на водопровода с пясък до 20 см от теме тръба | м³ | 7,80 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба РVCØ160 SN8 | м' | 22,50 |  |  |
| 5 | Укрепване на изкоп | м² | 90,00 |  |  |
| 6 | Обратно засипване с баластра | м' | 34,70 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на детекторна лента | м' | 22,50 |  |  |
| 8 | Отводнителна решетка B=20см | м' | 50,00 |  |  |
| 9 | Събирателна шахта двуставна | бр. | 2,00 |  |  |
| 10 | РШ 400 | бр. | 2,00 |  |  |
| ВСИЧКО СМР В ЛВ. БЕЗ ДДС | | | | | |
| НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ДО 10 % ОТ СМР | | | | | |
| ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС | | | | | |

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Този документ и приложенията към него задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.***

***ОБРАЗЕЦ***

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР**

№………………………………/…………………. 2016 г.

Днес, …….......…... г., в гр. Перник, между:

**ОБЩИНА ПЕРНИК**, ………………………., наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**...............................................,** със седалище и адрес на управление .................................................................., ЕИК, представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

и

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № ...................... на …………… за определяне на изпълнител се сключи настоящия договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

ЧЛ.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет: **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ГР. ПЕРНИК И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ. „ТЕВА“.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с документите по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, и опазването на околната среда.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предметът на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя посочените в офертата му подизпълнители при условията на чл. 45а, ал.2, т. 3 от ЗОП.

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обектите в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 2. (1) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

(2) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с неговото съдържание, с всички приложения към него, както и с инвестиционния проект, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

**II. Строителни книжа.**

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол.

**III. Осигуряване на строителни материали и механизация.**

Чл. 4. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 5. Необходимото за строителството техническо оборудване се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**IV. Запазване на строителството и срок на договора**

Чл. 6 (1) За извършване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури имотите, върху който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен проект.

(2) Необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.

Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво.

(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя Протокол обр. 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

(3) Срокът по чл. 8 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2 и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на възлаганата обществена поръчка е ……………………..месеца (но не повече от 30 месеца).

(2) Срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2) и приключва с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. № 15).

(3) Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящия договор, е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности, неразделна част от настоящия договор.

(4) Сроковете за изпълнение на строително-монтажни работи на всички обекти, включени в предмета на възлаганата обществена поръчка не може да бъде по-дълъг от срока по ал. 1.

(5) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 4 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(6) При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за сезона за съответния географски регион, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В тези случаи срокът за изпълнение на строително – монтажни работи по ал. 4 спира да тече за периода, посочен в констативния протокол.

(7) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**V. Извършване на строителството. Права и задължения на страните.**

**Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти в строителството;

2. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

3. да извърши всички дейности по чл. 1, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

4. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

5. да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за съответствие;

6. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.;

8. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 12, ал. 3 от настоящия договор;

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;

10. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

11. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

12. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Декларацията, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката – представена в процедурата, въз основа на която е избран за изпълнител, неразделна част от настоящия договор.

(3) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

(4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обектите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува тези промени с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(6) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, детски съоръжения и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(8) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи.

(11) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал. 9 и ал. 10, то възстановяването им е за негова сметка.

(12) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по настоящия договор по чл. 13, ал. 1 или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Наложените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(16) Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(17) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи преди сключване на договора на валидни действащи полици за сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ с минимален размер на застрахователните суми в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 3 и се задължава да ги поддържа за целия период на изпълнение на договора.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

**(20).** Всеки издаден разходооправдателен документ по договора трябва да съдържа всички реквизити, съгласно българското законодателство, и текста „Разходът е по Договор за обществена поръчка № ………../…………. г. с предмет ............................................, в изпълнение на проект „………….“ .

**(21).** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнение на настоящия договор. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, които е получил, заедно с дължимите лихви по следната банкова сметка: IBAN: ………………………., BIC ……………., при банка …… АД.

**(22).** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договора, както следва:

- за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на проекта;

- за период от 5 години след частичното приключване на проекта;;

**(27). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази поверителността на всички поверително представени документи, информация или други материали, свързани с изпълнението на договора.

**(23).** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа точно и ясно систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

**Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:**

1. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда, установени с него.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;

2. окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му работи;

3. приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

3. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане застраховка по чл. 171 от ЗУТ до подписването на акт, образец 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването му.

**VI. Цени и плащания**

Чл. 13. (1) Цената на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е ........ лева (словом:...............) без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектите да бъде въведен в експлоатация.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностните сметки, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за техническо оборудване, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по настоящия договор.

(5) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 14 Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи.

Чл. 15 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по чл. 13, ал. 1. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на настоящия договор срещу представяне на оригинал на фактура за стойността на дължимия аванс. Авансовото плащане се приспада от стойността на дължимите междинни плащания.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва до 3 (три) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, всяко на стойност не по малко от 20% от цената по чл. 13, ал. 1, платими в 20-дневен срок след подписване на протокол по образец за извършени СМР и представени оригинали на фактури.

(3) Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80% от сумата по чл. 13, ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в 30 (тридесет)-дневен срок след приемане на всички обекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на разрешение за ползване, срещу представен оригинал на фактура за стойността на дължимото окончателно плащане.

(5) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и представител на Възложителя, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(6) За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор. Непредвидените разходи за строително-монтажните работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на техническия проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Размерът на разходите, които биха могли да бъдат признати като непредвидени, не може да надвиша стойността на непредвидените разходи, посочена в ценовото предложение на участника в размер на………. лв. без ДДС. При изпълнение на непредвидени строително-монтажни работи, за които няма единични цени в Количествено-стойностните сметки за конкретния обект, същите се остойностяват, съгласно цените, посочени в последното актуално издание на сборник „Справочник на цените в строителството“ (издание на консорциум „СЕК“) или еквивалентно.

Чл. 16 (1) Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Въз основа на резултатите от документалната проверка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад за документална проверка и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай на препоръки в доклада от документалната проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(4) Въз основа на резултатите от проверка на място ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад от проверка на място и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай на препоръки в доклада от проверка на място на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, когато са изпълнение всички препоръки по ал. З и ал. 5.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора за подизпълнение.

**VII. Контрол**

Чл. 17. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от авторския надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултантът, упражняващ строителен надзор, и авторския надзор, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

**VIII. Гаранции**

Чл. 18 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността по чл. 13, ал. 1 от настоящия договор, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на строителството по този договор (........), до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка………………

IBAN BG…………………….

BIC ……………….

(3) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането й от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) За срока по ал. 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 19 (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(2) Гаранцията за добро изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след окончателното приемане на всички обекти.

Чл. 20 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са съгласно Техническото предложение на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) За обезпечаване на гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя гаранция в размер на 2 % от стойността на гаранцията за изпълнение. Гаранцията се учредява преди връщане на гаранцията за изпълнение, респ. преди изтичането на банковата гаранция. Предоставя се като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на гаранцията трябва да обезпечана най-дългия предложен гаранционен срок в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22 3а проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 21 от настоящия договор.

**IX. Приемане на завършените СМР.**

Чл. 23 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица.

Чл. 24 За окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Протокол Образец № 15 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

**X. Неизпълнение. Отговорност.**

Чл. 25 (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27 При неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от неговата стойност.

Чл. 28 Независимо от правата по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

**XI. Непреодолима сила**

Чл. 29 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 30 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 31 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 32 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

**XII. Отчетност и технически и финансови проверки**

Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

**XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

Чл. 34 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**XIV. Изменение и прекратяване на договора**

Чл. 35 Страните не могат да променят или допълват настоящия договор, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 36 Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 37 В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38 Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 39 Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 40 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;

2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

**XV. Обмен на информация**

Чл. 41 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....................................................

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ....................................................

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

**XVI. Заключителни клаузи**

Чл. 42 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 43 За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 44 Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 22, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, който от двата изтича последен.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Техническо предложение и неговите приложения;

2. Ценово предложение и неговите приложения;

3. Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;

4. Документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

5. Гаранция за изпълнение.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

1. Изискванията по т. 1, 3 и 4, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП се прилагат, както следва:

   1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

   2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

   3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

   4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

   5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

   6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

   7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

   8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Пояснение:*** Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП настоящата декларация се подписва от лицата, които представляват участника. [↑](#footnote-ref-2)
3. *23а. "Свързани лица" са:*

   *а) роднини по права линия без ограничение;*

   *б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;*

   *в) роднини по сватовство - до втора степен включително;*

   *г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;*

   *д) съдружници;*

   *е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

   *ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.*

   *Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *24. "Свързано предприятие" е предприятие:*

   *а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или*

   *б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или*

   *в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по*[*чл. 7, т. 5 или 6, или*](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616854)

   *г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.* [↑](#footnote-ref-4)