**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ**

**С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“***

**У К А З А Н И Я**

**КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“***

# СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ І

1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ІІ

ГЛАВА І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2. СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА :

3. . ПРОГНОЗЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ V

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

РАЗДЕЛ VI

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ VII

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VІІI

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ IX

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ГЛАВА ІІ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ – Списък на документите съдържащи се в офертата

ОБРАЗЕЦ– Представяне на участника

ОБРАЗЕЦ– Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ–Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ– Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

ОБРАЗЕЦ– Декларация - списък на експертите, които участника ще използва за изпълнение на договора

ОБРАЗЕЦ– Декларация - списък на строителството, сходно с предмета на поръчката

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ– Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ– Техническо предложение за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ– Ценово предложение.

ОБРАЗЕЦ – Проект на Договор

# ЧАСТ І

## 1. Решение за откриване на обществена поръчка.

## 2. Обявление за обществена поръчка.

# ЧАСТ ІІ

### ГЛАВА І

### УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### РАЗДЕЛ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

#### 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Перник с адрес: гр. Перник - 2300, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А, тел.: 076 684273, факс: 076 684273, интернет адрес: http:// www.pernik.bg., Раздел „Профил на купувача”.

Община Перник е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП и като такава има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

#### 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

#### 3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по проект "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 8 ЦДГ „Изворче", максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е в размер на 1 220 356, 69 (един милион двеста и двадесет хиляди триста петдесет и шест лв. и 0,69) лв. без ДДС или 1 464 428, 03 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и осем лв. и 0,03) лв. с ДДС, разпределени както следва:

За обособена позиция 1 с предмет: "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 8 ЦДГ „Изворче" максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността е в размер на 691 491,71 (шестстотин деветдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и един лв. и 0.71) лв. без ДДС или 829 790,05 (осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин и деветдесет лв. и 0.05) лв. с ДДС.

За обособена позиция 2 с предмет: "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 1 ОДЗ „Миньорче", максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на настоящата поръчка е 528 864,98 (петстотин двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и четири лв. и 0.98) лв. без ДДС или 634 637,97 (шестстотин тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и седем лв. и 0.97) лв. с ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност равна или по-висока от 264 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 16 на ЗОП процедури.

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

#### 4. ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО ЗОП

Съгласно установените прагове на чл. 14, ал. 3, т.1 от ЗОП - 2 640 000 лв., без ДДС Възложителят може да прилага, предвидените в ЗОП опростени правила при провеждане на процедурата

### РАЗДЕЛ ІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

#### ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

***1.1 Обект*** на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗОП.

***1.2. Предмет*** на възлагане на настоящата поръчка е **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.**

Обособена позиция 1 с предмет: "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 8 ЦДГ „Изворче" включва извършването на СМР по части Архитектурна, ВиК, Ел, Конструктивна, ОВ, Пожарна инсталация, Паркоустройство, съгласно инвестиционни проекти и КС, приложение към документацията.

Обособена позиция 2 с предмет: "Извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект 1 ОДЗ „Миньорче" - включва извършването на СМР по части Архитектурна, ВиК, Ел, Конструктивна, ОВ, Пожарна инсталация, Паркоустройство, съгласно инвестиционни проекти и КС, приложение към документацията.

#### СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Стойността се определя в български лева без данък върху добавената стойност /ДДС/.

Стойността на обществената поръчка е в размер до 1 220 356, 69 (един милион двеста и двадесет хиляди триста петдесет и шест лв. и 0,69) лв. без ДДС или 1 464 428, 03 (един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и осем лв. и 0,03) лв. с ДДС, разпределени както следва:

За обособена позиция 1 е в размер до 691 491,71 (шестстотин деветдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и един лв. и 0.71) лв. без ДДС или 829 790,05 (осемстотин двадесет и девет хиляди седемстотин и деветдесет лв. и 0.05) лв. с ДДС.

За обособена позиция 2 е в размер до 528 864,98 (петстотин двадесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и четири лв. и 0.98) лв. без ДДС или 634 637,97 (шестстотин тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и седем лв. и 0.97) лв. с ДДС.

**NB! Участници, които са предложили стойности, които надвишават максималната прогнозна стойност по обособени позиции ще бъдат отстранявани от процедурата.**

#### ПРОГНОЗЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА – отнася се и за двете обособени позиции.

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е не повече от ……. дни и не по-късно от 30.08.2018 г.:

* Срокът за изпълнение на СМР започва да тече след откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво за което се съставя Протокол обр. 2 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде предложен от участника в неговото Техническо предложение, но не може да бъде по-дълъг от крайния срок – 30.08.2018 г.

1. **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД**

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: **Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:**

Национална агенция по приходите:

* Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
* интернет адрес: http://www.nap.bg" www.nap.bg

**Относно задълженията, опазване на околната среда:**

Министерство на околната среда и водите:

* Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
* 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
* Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

**Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:**

Министерство на труда и социалната политика:

* Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>
* София 1051, ул. Триадица №2
* Телефон: 8119 443

### РАЗДЕЛ ІІI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

#### **1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.**

**1.1.** В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

**1.2.** Всеки участник може да представи само една оферта, включваща изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката за една или и за двете обособени позиции.

**1.3.** Не се допуска представянето на варианти.

**1.4.** Едно и също физическо или юридическо лице участник може да участва само в едно обединение.

**1.5.** С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

**1.6.** Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

**1.7.** Лице вписано в списъка по чл. 19, ал. 2 , т.8 от ЗОП, участвало в изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите в настоящата процедура, не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване е участвало са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

**1.8.** *Не може да участва* във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП, а именно Възложителят ще отстрани от участие участник:

а). Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б) който е обявен в несъстоятелност;

в) който е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

д) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

е) е лишен от правото да упражнява определена професия: строител или дейност - строителство, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

ж) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

з) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

и) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

й) който е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или свързано лице с такова дружество съгл. чл. 3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

***1.9. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 1.8, буква «а», буква «е», „ж”, „з“ и „и“ се прилагат, както следва:***

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;8. В хипотезите на т. 1 - т. 7 - и за прокуристите, когато има такива. В случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

**1.10.** При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 2 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

**1.11.** ***В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/,*** което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор**.** Документът трябва да бъде представен ***в заверено от участника копие.*** Документът трябва да съдържа клаузи, в които е определено:

* Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
* Е определен представляващия обединението/ консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
* Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
* Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
* Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;
* Разпределението на дейностите между членовете на обединението с оглед прилагането на чл. 49 от ЗОП за изпълнение на дейностите по проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи.

В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

***Не се допускат промени в състава на обединението след изтичането на срока за подаването на офертата.***

**1.12.**В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, декларацията по чл. 47, ал. 9 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, ***не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице*,** в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

**1.13. *За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.***

**1.14.** Освен в посочените в т. 1.8 хипотези, Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1.14.1. в офертата не е представен някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от Закона за обществените поръчки;

1.14.2. който е представил оферта, която не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя;

1.14.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

1.14.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

**1.15.** Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1.15.1. Постъпила в незапечатан или скъсан плик;

1.15.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за подаване, съобразно Обявлението за обществена поръчка.

**Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в посочените по – горе обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.**

#### 2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

##### 2.1. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

***Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.***

##### 2.2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

***Отнасят се и за двете обособени позиции.***

**2.2.1.** Участникът следва да има изпълнено поне две строителства през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на обособената позиция.

*Сходни с предмета на обособената позиция* – *дейности изпълнение на строително-монтажни работи (изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция) на сгради за обществено обслужване и/или изпълнение на строително-монтажни работи (изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция) с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване* *по смисъла на Приложение № 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.*

*Доказва се с:*

* *Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството,* ИЛИ
* *Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ*
* *Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.*

**Забележка:** В случай, че участникът участва и за двете обособени позиции, изискването не се прилага сумарно.

**2.2.2.** Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване или еквивалентен.

*Доказва се с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване или еквивалентен.*

**2.2.3.** Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване или еквивалентен.

*Доказва се с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление ISO 14001:2004 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване или еквивалентен.*

**NB:** Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави – членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

**2.2.4** **Участникът** трябва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строително - монтажни работи (СМР) за строежи от **четвърта категория, четвърта група**, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство за регистрацията си в еквивалентен професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за изпълнение на строителство.

*Доказва се с копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено (съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) или представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.*

**2.2.6.** Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката. Екипът, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:

а) 1 бр. ключов експерт “Технически ръководител”\*, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ *–*  да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или еквивалент или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство", да има опит като технически ръководител и/или ръководител на строеж при строителство най – малко 2 обекта от подобен характер - изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване по смисъла на Приложение № 2 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

б) 1 бр. ключов експерт ОВИ - Висше образование, образователна степен “Магистър” , специалност ОВИ и/или ОВК или еквивалентна. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

в) 1 бр. ключов експерт ВиК - Висше образование, образователна степен “Магистър” , специалност В и К или еквивалентна. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

г) 1 бр. ключов експерт по паркоустройство - Висше образование, образователна степен “Магистър”, специалност ландшафтна архитектура, и/или озеленяване и/или паркоустройство. Минимум 3 години общ професионален опит по специалността.

д) 1 бр. ключов експерт по Безопасност и здраве - Висше образование, степен “Магистър” в областта на строителното инженерство, да притежава валидно удостоверение “Координатор по безопасност и здраве” или “Специалист по БЗР” или еквивалентен документ, минимум 3 години общ професионален опит по специалността и минимум 3 г. професионален опит като експерт по безопасност и здраве.

е) 1 бр. ключов експерт - Отговорник по контрола на качеството – да има придобито образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството;

**\* С оглед изискването на чл. 163а, ал.1 от ЗУТ – при изпълнение на поръчката, това лице следва да бъде назначено на трудов договор при изпълнителя.**

**Забележка: В случай, че участникът участва и за двете обособени позиции, предложените експерти по т. 2.2.6, букви „а“, „б“ и „в“ по двете обособени позиции трябва да бъдат различни лица, отговарящи на заложените изисквания. За експертите по т. 2.2.6, букви „г“, „д“ и „е“ е допустимо посочването на едни и същи лица и за двете обособени позиции.**

Съгласно чл. 10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, съгласно който право да упражняват професиите „архитект”, „ландшафтен архитект”, „урбанист” и „инженер в устройственото планиране и/или в инвестиционното проектиране” в Република България имат чужденци и граждани на държави-членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, на които е призната професионалната квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации.

*Доказва се с представянето на Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на дейността.*

***Забележки:*** *1.* При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се доказват от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

2. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В този случай освен описаните по-горе документи, участникът представя и доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

По време на изпълнението на поръчката Изпълнителят няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и експертите в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката без предварително писмено съгласие на Възложителя.

Изпълнителят може да предложи смяна на експерт в следните случаи:

* при смърт на експерта;
* при невъзможност на експерта да изпълнява възложената му работа повече от 1 (един) месец;
* при лишаване на експерта от правото да упражнява определена професия или дейност, пряко свързана с дейността му в изпълнението на настоящия договор;
* при осъждане на експерта на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
* при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от Изпълнителя.

В тези случаи Изпълнителят уведомява Възложителяв писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания. С уведомлението Изпълнителятпредлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на тези или по-високи от тези на заменения експерт.

Възложителятможе да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на Възложителяда приеме предложения експерт, Изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на Възложителяс ново уведомление, което съдържа описаната по–горе информация и доказателства.

Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на Изпълнителя.

***Подизпълнители***

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. Изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ЗОП.

### РАЗДЕЛ ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

#### 1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците. Невъзможността на участника да предостави цялата информация, изисквана в документацията, или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник може да представи само една оферта.

В представените оферти не се приемат варианти.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази процедура.

Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочения в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП документ се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен подпис и печат - в приложимите случаи.

#### 2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

##### 2.1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Офертите се подават от участника или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан, непрозрачен плик и с надпис:

До Община Перник, адрес: гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски № 1А

„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, обособена позиция ….***

Наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника. Следното предписание: “**Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване и класиране**”.

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

##### 2.2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.

Срокът за подаване на оферти се удължава, когато от датата на предоставянето на разяснението по чл. 29 от ЗОП от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, с толкова дни, колкото е забавата. Срокът за подаване на офертите може да бъде удължен и при условията на чл. 27а от ЗОП.

##### 2.3. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ /ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ.

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

##### 2.4. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ.

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от **180** (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок, но при последващо искане от Възложителя откаже да го удължи.

#### 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

***Плик №1*** *с надпис:* ***„Документи за подбор ”****.* В него се поставят документите, изискани от Възложителя, в който се документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП.

***Плик № 2*** *с надпис:* ***„Предложение за изпълнение на поръчката”****.* В него се поставя техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

***Плик № 3*** *с надпис:* ***„Предлагана цена ”****.*

В плика се поставя ценовото предложение на участника, изготвено по образеца от настоящата документация.

##### 3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

**3.1.1. Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”. В Плик № 1 се поставят следните документи и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 – 14 от ЗОП.**

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец). В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

2. Представяне на участника - по образец - Образец, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата, информация за ползването на подизпълнители, както и дейностите, които те ще изпълняват (ако е приложимо) и:

2.1. Копие на документ, удостоверяващ вписването в ЦПРС или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено (съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС) или представяне на декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 2 и 5 и ал. 5 от ЗОП, попълнена по Образец (оригинал).

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).

4. Документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), подписан от лицата, включени в обединението, в който се посочва представляващият Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде копие и от него следва да бъде видно/видни лицето/лицата, които го представляват. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

5. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнена по Образец (оригинал);

6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец (оригинал).

В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението.

7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:

7.1. Декларация – списък по Образец на строителствата, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на поръчката придружени с:

* Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, ИЛИ

- Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, ИЛИ

- Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

7.2. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване или еквивалентен;

7.3. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или ремонт и/или рехабилитация и/или реконструкция на сгради за обществено обслужване или еквивалентен;

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.

7.5. Декларация – списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на дейността.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. посочването на ЕИК и документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по т. 7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

8. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.

9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (оригинал) (*Образец*).

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

**3.1.2. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащо:**

**Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвена съобразно Образец.** Прилага се и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо.

Всички страници на Техническата оферта следва да бъдат номерирани последователно.

**3.1.3. Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”.**

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, **попълнено по Образец**  към настоящата документация.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/ ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

**Забележка:** Ако участник участва и за двете обособени позиции, пликове № 1, 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Документи и информация, съдържащи се в плик № 1, които са еднакви за двете обособени позиции, по които участникът участва, се поставят само в плика по обособена позиция 1, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в плик № 1 на обособена позиция 2.

### РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### 1. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ФОРМА НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на община Перник.

Банка: ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360 87930

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде в копие. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът подава оферта.

***Гаранцията за участие*** ***по обособена позиция 1*** е в размер на 6 914 (шест хиляди деветстотин и четиринадесет) лв.

***Гаранцията за участие по обособена позиция 2*** е в размер на 5 288 (пет хиляди двеста осемдесет и осем) лв.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на община Перник или упълномощено от него длъжностно лице. **Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.**

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. *Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61, ал.1 или да я усвои съгласно чл.61, ал.2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.*

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

#### 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

***Гаранцията за изпълнение*** е в размер на 3 ***%* (три процента)** от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната банкова сметка на община Перник:

Банка: ЦКБ АД, Клон Перник; Банков код (BIC): CECBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG 36 CECB 9790 3360 87930.

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в копие. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 1 (един) месец, след датата на получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението.

Гаранция за гаранционна поддръжка –в размер на 2 % (два процента) от стойността на гаранцията за изпълнение. Предоставя се в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

***Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.***

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

### РАЗДЕЛ VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

#### 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

***Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие.***

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат подавани от лицата до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в четиридневен срок от постъпване на искането. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4 дневен срок от получаване на искането, а ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са подали искането. В случай, че от предоставяне на разяснението до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 (три) дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

### РАЗДЕЛ VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма лично; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се изпращат по факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП - при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Агенцията по обществени поръчки; Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят може да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са поискали това.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

### РАЗДЕЛ VІІI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

#### 1. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията на датата и часа, посочени в обявлението.

В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Перник. При необходимост, комисията може по всяко време да:

1. проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни;

3. изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка.

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател (методика на оценяване) са представени в Част ІІ, глава ІІІ от документацията за участие.

Възложителят ще обяви най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти не по-късно от 2 работни дни преди датата на отварянето им. Съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря. При отваряне на ценовите оферти, комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участниците да подпише ценовите оферти.

#### 2. КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

В срок от **5** /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в срок от **3** /три/ дни от издаването му.

Възложителят публикува в профила на купувача решението за избор на изпълнител, заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22 б, ал. 3 от ЗОП.

### РАЗДЕЛ IX. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

#### 1. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП, договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му определеният Изпълнител:

1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, ал.1 от ЗОП.В тези случаи, Възложителят предлага подписването му на втория класиран участник.

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне.

#### 2. СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Договорът се сключва в срок от един месец след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не по-рано от изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определянето за изпълнител. В срок от три дни след сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

#### 3. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в предвидените от ЗОП случаи.

### ГЛАВА ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Строително – монтажните работи трябва да бъдат извършвани съгласно утвърдения инвестиционен проект, приложение към настоящата документация.

За ЦДГ 8 „Изворче“ е издадено разрешение за строеж с № 420/21.12.2015г.

За 1 ОДЗ „Миньорче“ е издадено разрешение за строеж с № 419/21.12.2015г.

#### ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

***Приложимо и за двете обособени позиции:***

При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически спецификации:

Изискванията на действащото законодателство.

Закон за енергийната ефективност;

Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за изграждане на достъпна среда, включително за хора с увреждания;

Наредба № 3/2012 г. за здравните изисквания към детските градини;

Закон за устройство на територията.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционния проект на обекта и Количествените сметки /КС/, към настоящата документация.

#### КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** |
|
|  | **ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА** |  |  |
| І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1. | Демонтаж на покривни изолации . | м3 | 50,00 |
| 2 | Почистане на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци | м2 | 421,00 |
| 3 | Демонтаж на дървена дограма - прозорци слепени | бр | 107,00 |
| 4 | Демонтаж на дървена дограма - врати | бр | 55,00 |
| 5 | Демонтаж на метални парапети по тераси на първи и втори етажи | кг | 472,00 |
| 6 | Изчукване на мозайка - мита бучарда - по стени на тераси на първи етаж | м3 | 120,00 |
| 7 | Изчукване на външна подкожушена мазилка по стени 10% | м2 | 54,00 |
| 8 | Цялостно сваляне на външна мазилка по стени за полагане на торкрет |  | 257,00 |
| 9 | Изчукване на външна подкожушена мазилка по стрехи и тераси втори етаж | м3 | 176,00 |
| 10 | Цялостно сваляне на вътрешна мазилка по стени за полагане на торкрет |  | 242,00 |
| 11 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка в сутерен | м2 | 15,00 |
| 12 | Демонтаж на настилка балатум | м3 | 122,00 |
| 13 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 944,50 |
| 14 | Демонтаж на настилка теракот | м2 | 78,00 |
| 15 | Демонтаж на настилка ламиниран паркет преди торкретиране на стени с цел запазване при възможност за повторна употреба | м3 | 126,00 |
| 13 | Демонтаж на дървен парапет от тераса на първи етаж | м2 | 2,60 |
| 16 | Демонтаж на мозайка - мита бучарда - по подове на тераси на първи етаж | м | 146,50 |
| 17 | Демонтаж на теракотна настилка от санитарни помещения | м2 | 28,50 |
| 18 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 944,50 |
| 19 | Демонтаж на метални парапети около английски дворове | м2 | 24,50 |
| 20 | Почистване на английски дворове от растителност и др. | м2 | 13,30 |
| 21 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка по стени | м2 | 57,00 |
| 22 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка по тавани | м2 | 38,00 |
| 23 | Демонтаж на улуци и водосточни тръби - височина до 8.00 м. | кг | 186,00 |
| 24 | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове и лежащи улуци на покрив височина до 10 м. | м2 | 57,00 |
| 25 | Демонтаж на алуминиева дограма - входни врати | бр | 7,00 |
| 26 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи по алеи в двора | м2 | 1 800,00 |
| 27 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи по предна тераса | м2 | 25,00 |
| 28 | Разрушаване на част от външна стоманобетонова стълба за изграждане на подемник за инвалиди | м3 | 2,80 |
| 29 | Демонтаж на метална дограма - прозорци | бр | 6,00 |
| 30 | Демонтаж на алуминиева дограма - входни врати | м2 | 20,00 |
| 31 | Разбиване на тухлена зидария при разширяване на врати | м2 | 4,00 |
| 32 | Сваляне компрометиран латекс по стени | м2 | 87,00 |
|  | МАЗИЛКИ |  |  |
| 33 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени - изкърпване | м2 | 60,00 |
| 34 | Вътрешна вароциментова мазилка по тавани - изкърпване | м2 | 40,00 |
| 35 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по стени | м2 | 60,00 |
| 36 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по тавани | м2 | 40,00 |
| 37 | Полагане тераколова мазилка по стени на мокри помещения и сутерен вкл. обръщане | м2 | 944,50 |
| 38 | Полагане на тераколова мазилка по тавани на мокри помещения и в целия сутерен | м2 | 427,00 |
| 39 | Полагане външна вароциментова мазилка по стари стени - изкърпване10% | м2 | 54,00 |
| 40 | Полагане външна вароциментова мазилка по стрехи и тераси- 100% | м | 176,00 |
| 41 | Изкърпване на первази на прозорци в сутерен с циментово-тераколова мазилка мазилка | м2 | 5,50 |
|  | ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 42 | Тухлена зидария 12 см. | м2 | 6,60 |
|  | ЗАМАЗКИ |  |  |
| 43 | Полагане на изравнителна циментова замазка по подове на тераси | м2 | 185,00 |
| 44 | Полагане на тераколова замазка по подове на мокри помещения | м2 | 30,00 |
| 45 | Полагане на тераколова замазка по подове на тераси | м2 | 249,00 |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |
| 46 | Полагане на настилка от теракотни плочки 20/20 см. в санитарни възли и разливна | м2 | 85,00 |
| 47 | Полагане настилка ламиниран паркет вкл. подложка | м2 | 512,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | м | 471,00 |
| 49 | Полагане настилка от тротоарни плочи, устойчиви на плъзгане по тераси и стълбища на тераколова основа | м2 | 185,00 |
| 50 | Полагане настилка от тротоарни плочи, устойчиви на плъзгане подрорни алеи и около сграда вкл. хастар за оформяне на наклони според ВП | м2 | 1 800,00 |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 51 | Полагане на латексов грунд по стени | м2 | 1 722,00 |
| 52 | Полагане на латекс - 3 ръце - по стени | м2 | 1 722,00 |
| 53 | Полагане блажна боя по дървена дограма - вътрешни врати | м2 |  |
| 54 | Грундиране на метална конструкция - парапети | м2 | 78,50 |
| 55 | Полагане блажна боя по метални парапети - светло синьо двукратно | м2 | 78,50 |
| 56 | Полагане на латексов грунд по тавани | м2 | 442,50 |
| 57 | Полагане латекс по тавани - 3 ръце | м2 | 442,50 |
|  | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
| 58 | Полагане фаянсова облицовка | м2 | 944,50 |
|  | Доставка и монтаж на дървена дограма - врати | бр |  |
| 59 | Врати таблени - 90/200 вкл. секретни брави и патрони |  |  |
|  | десни | бр. | 5 |
|  | леви | бр. | 6 |
| 60 | Врати таблени 80/200вкл. секретни брави и патрони |  |  |
|  | десни | бр. | 16 |
|  | леви | бр. | 12 |
| 61 | Врати таблени 75/200вкл. бански брави |  |  |
|  | десни | бр | 1 |
|  | леви | бр | 1 |
|  | Противопожарни врати |  |  |
|  | Доставка и монтаж на врати димоуплътнени самозатварящи се огнеустойчиви ЕІ90 - 90/205 - 7 есни и 1 лява | бр. | 8 |
| ІІ. | Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати | м2 |  |
| 62 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 90/200вкл. Брави | м2 | 7,20 |
|  | леви |  | 1,00 |
|  | десни |  | 3,00 |
| 63 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 80/200вкл. брави | м2 | 6,40 |
|  | леви |  | 2,00 |
|  | десни |  | 2,00 |
| 64 | 4,50/2,50 - витрина трикрила със средна врата, отваряща се навън, с надстройка 50 см. и неотваряеми странични крила вкл. брава "антипаник" дясна | бр | 1 |
|  |  | м2 | 11,25 |
| 65 | 5,57/2,50-Витрина шесткрила с врата на трета ос, отваряща се навън с неотваряема надстроика с височина 50 см.вкл. брава "антипаник" дясна | бр | 2 |
|  |  | м2 | 27,85 |
| 66 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 75/200вкл. Бански брави | м2 | 6,00 |
|  | леви | бр | 2,00 |
|  | десни | бр | 2,00 |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА |  | 260,75 |
| 67 | 120/140 см.двукрили отваряеми с комарници | бр. | 32 |
|  |  | м2 | 53,76 |
| 68 | 200/192 трикрил със средна неотваряема витрина с неотваряема надстройка и две странични отваряеми крила с отваряема надстройка 60 см.с комарници | бр | 19 |
|  |  | м2 | 72,96 |
| 69 | 64/64 енокрили отваряеми с комарници за сутерен | бр | 22 |
|  |  | м2 | 9,01 |
| 70 | 5,57/2,50-Витрина шесткрила с врата на трета ос, отваряща се навътре с неотваряема надстроика с височина 50 см. | бр. | 2 |
|  |  | м2 | 27,85 |
| 71 | 4,54/2,58 м -Витрина трикрила неотваряема с неотваряема надстройка 90 см. | бр. | 1 |
|  |  | м2 | 11,72 |
| 72 | 80/180 врата - прозорец за сутерен - англ. двор за зареждане | бр. | 1 |
|  |  | м2 | 1,44 |
| 73 | 2,12/2,50 -Витрина трикрила с надстройка 90 см.неотваряема | бр | 1 |
|  |  | м2 | 5,3 |
|  | 3,60/3,00 - витрина трикрила със крайна дясна врата, отваряща се навътре, с надстройка 80 см. и неотваряеми 2 крила | бр | 1 |
|  |  | м2 | 10,8 |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на парапет с двойна ръкохватка височина 90 см. за стълби | м | 21,00 |
| 75 | Доставка и монтаж на метален парапет височина 60 см с вертикални елементи на решетката по тераси на първи етаж | м | 61,00 |
| 76 | Доставка и монтаж на метален парапет по тераси на втори етаж с вертикални елементи Н = 105 см. | м | 16,50 |
|  | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |
| 77 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 554,00 |
| 78 | Грундиране по фасади с дълбоко проникващ грунд | м2 | 554,00 |
| 79 | Топлоизолация по страници на прозорци и врати, система тип EPS, d=2,0 см, ширина 20 см. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | м2 | 277,00 |
| 80 | Доставка и монтаж тополоизолационна система тип EPS, d= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mК (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) | м2 | 600,00 |
| 81 | Топлоизолация по страници и подове на тераси, система тип EPS, d=2,0 см,. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)за прекъсване на термомост | м2 | 300,00 |
| 81 | Полагане на гладка бяла силикатна екстериорна мазилка по топлоизолация | м2 | 600,00 |
| 83 | Полагане на цветна минерална екстериорна мазилка цокъл по топлоизолация | м2 | 120,00 |
|  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |
| 84 | Полагане на изравнителна цим. замазка над последна плоча. | м2 | 421,00 |
| 85 | Полагане 1 пласт пароизолация - воалит - над последна плоча | м2 | 421,00 |
| 86 | Доставка и полагане топлоизолация от XPS с d= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,030 W/mК | м2 | 421,00 |
| 87 | Полагане цим. замазка над топлоизолация за уякчаване - 2,5 см. | м2 | 421,00 |
| 88 | Полагане един пласт усилен воалит без посипка на ГПЗ | м2 | 421,00 |
| 89 | Полагане един пласт усилен воалит с посипка на ГПЗ върху първи пласт хидроизолация | м2 | 421,00 |
| 90 | Доставка и монтаж на улуци лежащи поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 107,00 |
| 91 | Доставка и монтаж на водосточни тръби поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 50,00 |
| 92 | Обшиване на бордове с поцинкована ламарина 0,63 мм | м2 | 57,00 |
|  | ДРУГИ |  |  |
| 93 | Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно скеле | м3 | 1 200,00 |
| 94 | Извозване на стоителни отпадъци в т.ч. натоварване на ръчни колички, натоварване в самосвали ръчно и разтоварване в депо за отпадъци - до 15 км. | м3 | 200,00 |
| 95 | Грундиране на дървена дограма - врати | м2 | 203,00 |
| 96 | Боядисване на дървена дограма - врати - двукратно | м2 | 203,00 |
| 97 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF" пожароустойчив |  | 613,50 |
| 98 | Шлайфане, полиране и пастиране на мозайка по коридори и стълбища |  | 198,00 |
| 99 | Доставка и монтаж на подемници за инвалиди | бр. | 2,00 |
|  | ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| 100 | Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка за детски площадки 4бр х 100 м2 на лепилна основа | м2 | 400,00 |
|  | Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения, достъпни за деца с ограничени двигателни функции |  |  |
| 101 | модел КИ 3 | бр. | 1,00 |
| 102 | модел К 22 | бр. | 1,00 |
| 103 | модел К 37 | бр | 1,00 |
| 104 | детска люлка - махало Л 08-К | бр | 3,00 |
| 105 | Детскиа въртележка Е 08 | бр. | 2,00 |
| 106 | Спортно съоръжение за деца модел СО 5 | бр. | 1,00 |
|  | **ЧАСТ ВиК** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф63 | лм | 9,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф50 | лм | 5,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф40 | лм | 10,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф32 | лм | 30,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф25 | лм | 110,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф20 | лм | 138,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на СК ф63 с изпразнител | бр. | 1,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на СК ф40 с изпразнител | бр. | 1,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на СК ф25 с изпразнител | бр. | 4,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на СК ф20 с изпразнител | бр. | 2,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на СК ф2" | бр. | 2,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на СК ф40мм | бр. | 2,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на СК ф32мм | бр. | 3,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на СК ф25мм | бр. | 4,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на СК ф20мм | бр. | 3,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на СК с холендър ф20мм | бр. | 1,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на мини спирателен кран към прибор ф1/2", мивки, клоз. казанчета | бр. | 67,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф40мм | бр. | 1,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32мм | бр. | 1,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на термостатна смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 14,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на седяща смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 5,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на седяща смесителна батерия за кухненска мивка мивка | бр. | 6,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче | бр. | 17,00 |
| 24 | Направа на улей в тухлена стена 5/5смвкл. Подмазване | лм | 200,00 |
| 25 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф40 | бр. | 10,00 |
| 26 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф32 | бр. | 30,00 |
| 27 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф25 | бр. | 110,00 |
| 28 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф20 | бр. | 140,00 |
| 29 | Изолация за водопровод с термогума ф63 | л.м. | 9,00 |
| 30 | Изолация за водопровод с термогума ф50 | л.м | 5,00 |
| 31 | Изолация за водопровод с термогума ф40 | л.м | 10,00 |
| 32 | Изолация за водопровод с термогума ф32 | л.м | 30,00 |
| 33 | Изолация за водопровод с термогума ф25 | л.м | 110,00 |
| 34 | Изолация за водопровод с термогума ф20 | л.м | 60,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода, Q=3,6м3/час; Н=3,3м; N=100вата на ф-ма "Ловара" | бр. | 1,00 |
| 36 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 2 500,00 |
| 37 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 2 500,00 |
| 38 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | л.м | 302,00 |
| 39 | Изпитване водопровод | л.м | 302,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ф90 за 10атм | л.м. | 4 |
| 41 | Доставка и монтаж на спирателен кран DN80 | брой | 1 |
| 42 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф70/80 - надземен | брой | 1 |
| 43 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | куб.м | 5 |
| 44 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | куб.м | 0,5 |
| 45 | Доставка и насипване на баластра до пътно легло | куб. М | 5 |
| 46 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | куб.м | 5,5 |
| 47 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | куб.м | 5,5 |
| 48 | Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова и тротоарна настилка | кв.м | 8 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 1 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | м³ | 85,00 |
| 2 | Подравняване дъно на изкоп с дълбочина 10 см за направа на пясъчна подложка | м³ | 8,00 |
| 3 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | м³ | 25,00 |
| 4 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | м³ | 25,00 |
| 5 | Обратна засипване на изкоп | м³ | 68,00 |
| 6 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | м³ | 93,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф200мм с деб. на стените 5,9мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 15,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф160мм с деб. на стените 4,7мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 54,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф110мм с деб. на стените 3,2мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 30,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на тънкостенни РVС тръби ф110 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 65,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф50 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 55,00 |
| 12 | Укрепители за вертикални канализац. тръби ф110 | бр. | 20,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на ПС – с долно оттичане ф50 | бр. | 1,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на ПС – ф100 с долно оттичане | бр. | 8,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на РПС – ф50 | бр. | 15,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - за детски градини, комплект | бр. | 14,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - среден формат, комплект | бр. | 5,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на кухненска мивка с плот - комплект | бр. | 6,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | бр. | 50,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със горно задно оттичане | бр. | 4,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок за деца до 7 години | бр. | 12,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди - фаянс – моноблок със горно задно оттичане | бр. | 4,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм | бр. | 5,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на сифон с възвратна клапа против миризми | бр. | 1,00 |
| 25 | PVC контролна тръба ф110 | бр. | 18,00 |
| 26 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 4 000,00 |
| 27 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 4 000,00 |
| 28 | Изпитване канализация | л.м | 219,00 |
|  | **ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА** |  |  |
|  | I. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 5х6 мм2 (РТ-1,2,3,4,5) | м. | 120,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 5х10 мм2 ( Таб) | м. | 20,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж кабел САВТ 4х70+35 мм2 ( Ткух) | м. | 25,00 |
| 4 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 165,00 |
|  | II.  ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на таванно осветително тяло до 60W, IP44 | бр. | 2,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на стенно осветително тяло до 60W, IP44 | бр. | 6,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 1х36W, с ЕПРА, IP44 | бр. | 10,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х36W, с ЕПРА, IP44 | бр. | 29,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 16,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 4х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 92,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Посока” | бр. | 12,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Изход” | бр. | 23,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на улично осв. тяло с натриева лампа 70 W, IP55 | бр. | 6,00 |
| 10 | Лампен и вентилаторен излази ( вент.WC- 5бр.) скрито с проводник СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. проводник, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 201,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - обикновен | бр. | 30,00 |
| 12 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - сериен | бр. | 32,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - троен | бр. | 2,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - девиаторен | бр. | 10,00 |
| 15 | Д-ка, направа и монтаж на метална конструкция за скара | кг | 100,00 |
| 16 | Д-ка, направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 50,00 |
|  | III.  ИНСТАЛАЦИЯ ЕЛ.КОНТАКТИ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко”, 230V, 16А, с капачка, обезопасен | бр. | 58,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж контактен излаз, (вкл. 2 бр.излази за платформени подемници) монофазен, скрито, с кабел СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. кабел, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 60,00 |
|  | IV. СТРУКТУРНО-КАБЕЛНА И TV СИСТЕМА |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за мрежа и телефон | м. | 125,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда - RJ45 и RJ11 | бр. | 6,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда за телевизия | бр. | 5,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG11 | м. | 25,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG6 | м. | 70,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (КШ) | м. | 3,00 |
| 7 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 80,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж комуникационен шкаф | бр. | 1,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж TV разпределител | бр. | 1,00 |
|  | V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на аудиодомофонна система | бр. | 1,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на домашен аудио домофон | бр. | 5,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на звънец 8V | бр. | 4,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на звънчев бутон | бр. | 4,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 2х0,75 мм2 | м. | 20,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж на аудио домофонно табло с 6 бутона | бр. | 1,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за домофон | м. | 80,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж радиоозвучителна уредба | бр. | 1,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на високоговорител за стая | бр. | 6,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж кабел ШВПЛ-Б 2х1,5 мм2 или аналогичен | м. | 120,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (АДС, РОС) | м. | 30,00 |
| 12 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 80,00 |
| 13 | Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко”, 230V, 16А, с капачка, обезопасен | бр. | 2,00 |
| 14 | Д-ка и м-ж етажна разпределителна кутия ЕК | бр. | 1,00 |
|  | VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги | бр. | 6,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж стоманена поцинкована шина 40/4мм | бр. | 60,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, комплект с бет.стойки | м. | 220,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж прав съединител | бр. | 6,00 |
|  | VII. КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НН |  |  |
| 1 | Д-ка кабел САВТ 5х95 мм2, полагане по скара и изтегляне в тръба | м. | 50,00 |
| 2 | Д-ка и полагане PVC тр. Ф 50 мм | м. | 50,00 |
|  | VIII. СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж табло РТ-1, РТ-2, РТ-3, РТ-4, РТ-5, по схема | бр. | 5,00 |
|  | IX. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ |  |  |
| 1 | Пожарогасител с СО2 | бр. | 7,00 |
| 2 | Комплект табели с предупредителни надписи („Не включвай, работят хора, „Под напрежение” и др.) | бр. | 7,00 |
| 3 | Лични предпазни средства – комплект (ръкавици, ботуши, очила и др.) | бр. | 1,00 |
|  | Пусково-наладъчни работи, комплект | бр. | 1,00 |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ** |  |  |
| I. | Торкрет бетон по тухлени и сутеренни стени: външно d=5 см, вътрешно d=3 cm |  |  |
| 1 | Торкрет бетон В25, W0,6 - двустранно по сутеренни стени, h=3,70 м | м3 | 15,00 |
| 2 | Торкрет бетон В25 - двустранно по тухлени стени над кота 0,00, h=6,30 м (дет. V1, V2, V3, V5) | м3 | 15,00 |
| 2 | Торкрет бетон В25 - двустранно по тухлени стени над кота 0,00, h=7,80 м (дет. V4, V6), вкл. Бордове | м3 | 12,50 |
| II. | Подготовка на бетонови повърхности за торкретиране |  |  |
| 1 | Премахване мазилки, облицовки, награпяване, песъкоструене, навлажняване | м2 | 360,00 |
| 2 | Дюбели за връзка торкрет-стар бетон и за монтаж армировка | бр. | 5 400,00 |
| III. | Подготовка на тухлени повърхности за торкретиране |  |  |
| 1 | Премахване мазилки, награпяване, песъкоструене, навлажняване | м2 | 680,00 |
| 2 | Монтаж фиби ф8 за закрепване на армировка | бр. | 1 700,00 |
| IV. | Ивични основи под торкретирани тухлени стени - 32 м.л. |  |  |
| 1 | Доставка и полаггане на подложен бетон | м3 | 1,60 |
| 2 | Доставка и полаггане на бетон в основи В25, W0,6 | м3 | 8,00 |
| 3 | Дюбели за връзка торкрет-стар бетон 2хN10x30 см | бр. | 450,00 |
| V. | Изкоп за направа на ивични основи и извозване на изкопани земни маси | м3 | 470,00 |
| VI. | Саниране на стоманобетонови повърхности |  |  |
| 1 | Колони съгласно детайл RA1 | м2 | 20,00 |
| 2 | Стени около тераси съгласно детайл RA2 | м2 | 35,00 |
| 3 | Козирки/плочи съгласно детайл RA3 | м2 | 30,00 |
| VII. | Метални стълби |  |  |
| 1 | Метални стълби-2 бр. | кг | 2 610,00 |
| 2 | анкерни дюбели Hilti HSL -3 M12/25 | бр. | 56 |
| 3 | анкери ДМ12 | бр. | 12 |
| 4 | бетон за основа под колони | м3 | 4 |
| 5 | грунд | м2 | 37,4 |
| 6 | боядисване на две ръце | м2 | 74,8 |
|  | **ЧАСТ ОВК** |  |  |
|  | I. Абонатно помещение |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,0m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,2m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 3,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1/2” (Полипропиленова тръба Stabi ф20) | m | 8,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 10,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 66,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2”(Полипропиленова тръба Stabi ф63) | m | 12,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1/2” | m | 8,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 3/4” | m | 10,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1” | m | 66,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 2” | m | 12,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 3/4” | бр. | 4,00 |
| 12 | Също, но 1" | бр. | 8,00 |
| 13 | Също, но DN50 | бр. | 2,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на спирателен вентил с изтакател 1” | бр. | 8,00 |
| 15 | Също, но DN50 | бр. | 2,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 1” | бр. | 4,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на филтър за вода 1” | бр. | 8,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN32 | бр. | 1,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на байпас вентил 11/2” | бр. | 1,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на колектор Ø100/108, L = 1300mm, 90/70оС | бр. | 2,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване | бр. | 1,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 2,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на манометър до 6 atm | бр. | 11,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр. | 10,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размери от 1/2” до 2” | к-т | 1,00 |
| 26 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 96,00 |
| 27 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |
| 28 | Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg | 105,00 |
|  | II. Отоплителна инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16х2 | m | 404,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1/2” (Полипропиленова тръба Stabi ф20) | m | 210,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 98,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 70,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба ф16х2 | m | 404,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1/2” | m | 210,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 3/4” | m | 98,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1” | m | 70,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размер ф16х2 ÷ 1” | к-т | 1,00 |
| 10 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 782,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 2 глидера, | бр. | 1,00 |
|  | комплект с: |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |
| 12 | Също, но с 3 глидера | бр. | 2,00 |
| 13 | Също, но с 4 глидера | бр. | 8,00 |
| 14 | Също, но с 5 глидера | бр. | 9,00 |
| 15 | Също, но с 6 глидера | бр. | 20,00 |
| 16 | Също, но с 7 глидера | бр. | 5,00 |
| 17 | Също, но с 8 глидера | бр. | 9,00 |
| 18 | Също, но с 9 глидера | бр. | 18,00 |
| 19 | Също, но с 10 глидера | бр. | 1,00 |
| 20 | Също, но с 13 глидера | бр. | 1,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H = 1800mm – 4 глидера, | бр. | 12,00 |
|  | комплект с: |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |
| 22 | Също, но с 7 глидера | бр. | 2,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на баланс вентил 1/2” комплект с устройство за настойка | бр. | 20,00 |
| 24 | Също, но ¾” | бр. | 1,00 |
| 25 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |
| 26 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 88,00 |
|  | III. Вентилационни инсталации |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m3/h и ел.мощност 30 W/220V | бр. | 5,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø110 | m | 4,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø110 | бр. | 7,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø180 | m | 10,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø180 | бр. | 4,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на PVC шапка Ø180 | бр. | 1,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 400/200 | бр. | 3,00 |
| 8 | Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m3/h | бр. | 5,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 12,00 |
|  | **ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж по блок схема на адресируема пожароизвестителна централа с 8 кръга. | бр. | 1,00 |
| 1.2 | Доставка и монтаж на захранващ блок. | бр. | 1,00 |
| 1.3 | Доставка и полагане на трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 650,00 |
| 1.4 | Доставка на J-Y(St)YFR 2x0,75мм2. | м | 650,00 |
| 1.5 | Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0,75мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 650,00 |
| 1.6 | Доставка на FLAME 950 3x1,5мм². | м | 50,00 |
| 1.7 | Изтегляне на FLAME 950 3x1,5мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 50,00 |
| 1.8 | Доставка и монтаж на димнооптичен датчик. | бр. | 70,00 |
| 1.9 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител. | бр. | 3,00 |
| 1.10 | Доставка и монтаж на релеен модул с превключващ контакт. | бр. | 5,00 |
| 1.11 | Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация. | бр. | 3,00 |
| 1.12 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44. | бр. | 2,00 |
|  | **ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО** |  |  |
|  | Подготвителни работи |  |  |
| 1 | Почистване на терена от плевелна тревиста растителност, третиране с тотален хербицид, изораване | Дка | 2,30 |
|  | Засаждане на растителност |  |  |
| 1 | Засаждане на едроразмерни широколистни дървета в дупки 90/90/80 см, вкл. внасяне на 20 кг. прегорял оборски тор на бройка и укрепване с високи колове- 3 броя. | Бр. | 4,00 |
| 2 | Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета Втора и Трета величина в дупки 60/60/50 см, вкл. внасяне на 10 кг. прегорял оборски тор на бройка и укрепване с къси колове – 3 броя. | Бр. | 30,00 |
| 3 | Засаждане на листопадни храсти в дупки 40/40/40 см, вкл. внасяне на 3 кг. прегорял оборски тор на бройка | Бр. | 33,00 |
|  | Затревяване |  |  |
| 1 | Основна обработка на почвата, вкл. основно торене с 5 т/дка торфен тор и 40 кг/дка пълен NPK тор. | Дка | 2,30 |
| 2 | Предпосевна обработка на почвата, вкл. внасяне на амониева селитра 25 кг/дка | Дка | 2,30 |
| 3 | Затревяване с тревна смеска спортен тип при норма 30 г/кв.м. | Дка | 2,30 |
| 4 | Насипване на почвена смеска (хумусна почва, торф и пясък 2:1:1) пласт 7 см | Кв.м | 2 300,00 |
| 5 | Засяване на семена – затревена настилка | Кв.м. | 2 300,00 |
| 6 | Покриване на семето с пресята почвена смеска – пласт 1 см | Кв.м | 2 300,00 |
|  | ДРУГИ |  |  |
| 1 | Доставка, подмяна и полагане на обезпаразитен пясък в пясъчници | м3 | 33,00 |

#### КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** |
|
|  | **ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА** |  |  |
| І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |
| 1. | Демонтаж на керемиди от скатен покрив Н до 10 м. | бр | 5 865,00 |
| 2 | Сортиране и подреждане за втора употреба | бр | 5 865,00 |
| 3 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | м3 | 20,00 |
| 4 | Демонтаж на прозорци от PVC профили с възможност за втора употреба | бр | 25,00 |
| 5 | Демонтаж на стени от тухлена зидария от цяла тухла на вароциментов разтвор | м3 | 70,00 |
| 6 | Демонтаж на стени от 1/2 тухла на вароцим. р-р | м2 | 83,00 |
| 7 | Демонтаж на "Прустки свод" между І и ІІ етаж | м3 | 142,00 |
| 8 | Демонтаж на стълба от гранитни блокове | м3 | 1,40 |
| 9 | Демонтаж на дървена стълба към сутерена | м3 | 1,50 |
| 10. | Демонтаж на настилка балатум | м2 | 400,00 |
| 11 | Демонтаж на настилка ламиниран паркет | м2 | 48,00 |
| 12 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 118,00 |
| 13 | Демонтаж на настилка теракот | м2 | 45,00 |
| 14 | Демонтаж на дървена дограма - врати | бр. | 16,00 |
| 15 | Изчукване на външна подкожушена мазилка | м2 | 100,00 |
| 16 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка | м2 | 60,00 |
| 17 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 560,00 |
|  | ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |
| 18 | Тухлена зидария от тухла 25 см.на вароцим. р-р | м3 | 20,70 |
| 19 | Тухлена зидария от тухла 12 см. на вароцим. р-р | м2 | 200,00 |
|  | МАЗИЛКИ |  |  |
| 20 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени | м2 | 868,00 |
| 21 | Вътрешна вароциментова мазилка по тавани | м2 | 500,00 |
| 22 | Обръщане покрай отвори - прозорци и врати | м | 140,00 |
| 23 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по стени | м2 | 868,00 |
| 24 | Обръщане също покрай отвори - прозорци и врати | м | 140,00 |
| 25 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по тавани | м2 | 479,00 |
| 26 | Полагане тераколова мазилка по стени на мокри помещения | м2 | 115,50 |
| 27 | Обръщане също покрай отвори - прозорци и врати | м | 49,00 |
| 28 | Полагане на тераколова мазилка по тавани на мокри помещения | м2 | 21,00 |
| 29 | Полагане външна вароциментова мазилка по стари стени - изкърпване 50% | м2 | 58,00 |
| 30 | Полагане външна вароциментова мазилка по нови тухлени стени и бетонови колони и греди | м2 | 290,00 |
|  | ЗАМАЗКИ |  |  |
| 31 | Полагане на изравнителна циментова замазка по подове | м2 | 395,00 |
| 32 | Полагане на тераколова замазка по подове на мокри помещения | м2 | 33,00 |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |
| 33 | Полагане на настилка от теракотни плочки 20/20 см. в санитарни възли и разливна | м2 | 33,00 |
| 34 | Полагане на настилка гранитогрес по коридори и стълбища | м2 | 120,00 |
| 35 | Полагане настилка ламиниран паркет вкл. подложка | м2 | 275,00 |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |
| 36 | Полагане на латексов грунд по стени | м2 | 757,00 |
| 37 | Полагане на латекс - 3 ръце - по стени | м2 | 757,00 |
|  | ОБЛИЦОВКИ |  |  |
| 38 | Полагане фаянсова облицовка | м2 | 111,00 |
|  | ОКАЧЕН ТАВАН |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF" | м2 | 500,00 |
|  | ДОГРАМА |  |  |
|  | Доставка и монтаж на дървена дограма - врати | бр |  |
| 40 | Врати таблени - 90/210 вкл. секретни брави и патрони | м2 | 13,23 |
|  | десни | бр. | 3 |
|  | леви | бр. | 4 |
| 41 | Врати таблени 80/200вкл. секретни брави и патрони | м2 | 4,8 |
|  | десни | бр. | 3 |
|  | леви | бр. | 0 |
| 42 | Врата двукрила 145/210 - таблена вкл. секретни брави и патрони - бр. 1 | м2 | 3,05 |
| 43 | Врати таблени 100/210 бр. 1 | м2 | 2,1 |
| 44 | Дървени рамки за отвори 120/2100 за стена 29 см. | бр | 2 |
| ІІ. | Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати | м2 | 12,3 |
| 45 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 90/210вкл. секретни брави и патрони | м2 | 1,89 |
|  | леви | бр | 1 |
|  | десни | бр | 1 |
| 46 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 80/210вкл. секретни брави и патрони | м2 | 1,68 |
|  | леви | бр |  |
|  | десни | бр | 1 |
| 47 | Входна врата алуминиева със странично двустранно остъкляване и неотваряема надстройка 240/270 с термопраг неотв. надстройка 60 см.вкл. брава "антипаник" | м2 | 6,48 |
| 48 | Входна врата алуминиева 90/250 с термопраг неотв. надстройка 45 см.вкл. брава "антипаник" дясна | м2 | 2,25 |
|  | Противопожарни врати |  |  |
|  | Врата огнеустойчива самозатваряща се EI 90 90/210 - лява | бр | 4,00 |
|  | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло | м2 |  |
| 49 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 140/160 с отваряема надстройка 45 см.двукрили | бр | 3,00 |
|  |  | м2 | 6,72 |
| 50 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 140/175 с отваряема надстройка 60 см.двукрили отваряеми | бр | 5,00 |
|  |  | м2 | 12,25 |
| 51 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 220/160с отваряема надстройка 45 см.трикрили | бр | 1,00 |
|  |  | м2 | 3,52 |
| 52 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 80/350 шлиц неотваряем | бр | 2,00 |
|  |  | м2 | 5,60 |
| 53 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 240/175 с отваряема надстройка 60 см.трикрил със средно отваряемо крило | бр | 1,00 |
|  |  | м2 | 4,20 |
| 54 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 120/120 двукрили отваряеми | бр | 2,00 |
|  |  | м2 | 2,88 |
| 55 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 120/175с отваряема надстройка 60 см.двукрили отваряеми | бр | 2,00 |
|  |  | м2 | 4,20 |
| 56 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 200/210 трикрили отваряеми с неотваряема надстройка 60 см. | бр | 6,00 |
|  |  | м2 | 25,20 |
| 57 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 70/210 съчленени в дъга с неотваряема надстройка 60 см. отваряеми | бр | 6,00 |
|  |  | м2 | 44,10 |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на парапет с двойна ръкохватка в комплект с подемник за инвалиди | м | 7,65 |
|  |  | бр | 1,00 |
| 60 | Доставка и монтаж на метален парапет за стълба към сутерена | м | 2,80 |
| 61 | Доставка и монтаж на метален парапет с двойна ръкохватка за дворни рампи - по 1 за всяка рампа | м | 16,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на метален парапет пред прозорци на втори етаж с вертикални елементи | м | 12,80 |
|  | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |
| 63 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 460,00 |
| 64 | Грундиране по фасади с дълбоко проникващ грунд | м2 | 500,00 |
| 65 | Топлоизолация по страници на прозорци и врати, система тип EPS, d=2,0 см, ширина 20 см. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | м2 | 103,00 |
| 66 | Доставка и монтаж тополоизолационна система тип EPS, d= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mК (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) | м2 | 500,00 |
| 67 | Полагане на цветна минерална екстериорна мазилка цокъл по топлоизолация | м2 | 39,00 |
| 68 | Полагане на цветна силикатна релефна екстериорна мазилка по топлоизолация | м2 | 176,00 |
| 69 | Полагане на гладка бяла силикатна екстериорна мазилка по топлоизолация | м2 | 285,00 |
| 70 | Доставка , монтаж и полагане по последна плоча под дървен покрив на тополоизолационна система тип EPS, d= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mК (вкл. лепило, крепежни елементи) | м2 | 330,00 |
|  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |
| 71 | Изработване, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, в т.ч. | м3 | 23,03 |
| 72 | дървени греди по покривна плоча 12/14 см | м | 71,50 |
|  |  | м3 | 1,30 |
| 73 | дървени маии 12/18 см. | м | 122,00 |
|  |  | м3 | 3,07 |
| 74 | Билни греди 12/18 см. | м | 8,20 |
|  |  | м3 | 0,21 |
| 75 | Ребра 10/14 см. | м | 640,00 |
|  |  | м3 | 9,00 |
| 76 | Дървена обшивка - летви с дебелина 2 см. | м | 400,00 |
|  |  | м3 | 8,00 |
| 77 | Дървени попове 10/10 см. 1,20 до2,50 обработка за височина на място | бр | 52,00 |
|  |  | м3 | 1,25 |
| 78 | Дървени клещи 4/14 см | бр | 6,00 |
|  |  | м3 | 0,20 |
| 79 | Пирони и др. крепежни елементи | кг | 10,00 |
| 80 | Полагане на изравнителна цим. замазка над последна плоча. | м2 | 330,00 |
| 81 | Полагане 1 пласт пароизолация - воалит - над последна плоча | м2 | 330,00 |
| 82 | Полагане цим. замазка над топлоизолация за уякчаване - 2,5 см. | м2 | 330,00 |
| 83 | Полагане един пласт усилен воалит без посипка на лепило върху дъсчена обшивка | м2 | 400,00 |
| 84 | Полагане един пласт усилен воалит с посипка на ГПЗ върху първи пласт хидроизолация | м2 | 400,00 |
| 85 | Доставка и монтаж на улуци поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 67,00 |
| 86 | Доставка и монтаж на водосточни тръби поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 70,00 |
|  | ДРУГИ |  |  |
| 87 | Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно скеле | м3 | 1 200,00 |
| 88 | Извозване на стоителни отпадъци в т.ч. натоварване на ръчни колички, натоварване в самосвали ръчно и разтоварване в депо за отпадъци - до 15 км. | м3 | 50,00 |
| 89 | Грундиране на дървена дограма - врати | м2 | 75,00 |
| 90 | Лакиране на дървена дограма - врати | м2 | 75,00 |
| 91 | Полагане външна изравнителна замазка по рампи |  | 36,00 |
| 92 | Полагане настилка от тротоарни плочи устойчиви на плъзгане по рампи |  | 36,00 |
| 93 | Полагане настилка от тротоарни плочи устойчиви на плъзгане около сградата съгласно вертикалната планировка в/у циментова основа |  | 375,00 |
|  | ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |
| 94 | Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка за детски площадки 4бр х 100 м2 на лепилна основа | м2 | 400,00 |
|  | Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения на мебелна фабрика "Импресия",достъпни за деца с ограничени двигателни функции |  |  |
| 95 | модел КИ 3 | бр. | 1,00 |
| 96 | модел К 22 | бр. | 1,00 |
| 97 | модел К 37 | бр | 1,00 |
| 98 | детска люлка - махало Л 08-К | бр | 3,00 |
| 99 | Детскиа въртележка Е 08 | бр. | 2,00 |
| 100 | Спортно съоръжение за деца модел СО 5 | бр. | 1,00 |
|  | **ЧАСТ ВиК** |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф32 | л.м | 15,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф25 | л.м | 15,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф20 | л.м | 35,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на СК ф32 с изпразнител | бр. | 1,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на СК ф25 с изпразнител | бр. | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на СК ф32мм | бр. | 3,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на мини спирателен кран към прибор ф1/2", мивки, клоз. казанчета | бр. | 20,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32мм | бр. | 2,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на термостатна смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 7,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за кухненска мивка мивка | бр. | 1,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче | бр. | 5,00 |
| 12 | Направа на улей в тухлена стена 5/5смвкл. Подмазване | бр. | 65,00 |
| 13 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф32 | л.м | 15,00 |
| 14 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф25 | бр. | 15,00 |
| 15 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф20 | бр. | 35,00 |
| 16 | Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф32 | бр. | 15,00 |
| 17 | Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф25 | л.м. | 15,00 |
| 18 | Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф20 | л.м | 35,00 |
| 19 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 1 000,00 |
| 20 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 1 000,00 |
| 21 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | л.м | 65,00 |
| 22 | Изпитване водопровод | л.м | 65,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ф90 за 10атм | л.м. | 4 |
| 24 | Доставка и монтаж на спирателен кран DN80 | брой | 1 |
| 25 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф70/80 - надземен | брой | 1 |
| 26 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | куб.м | 5 |
| 27 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | куб.м | 0,5 |
| 28 | Доставка и насипване на баластра до пътно легло | куб. М | 5 |
| 29 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | куб.м | 5,5 |
| 30 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | куб.м | 5,5 |
| 31 | Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова и тротоарна настилка | кв.м | 8 |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 1 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | куб.м | 40 |
| 2 | Подравняване дъно на изкоп с дълбочина 10 см за направа на пясъчна подложка | куб.м | 3 |
| 3 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | куб.м | 15 |
| 4 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | куб.м | 15 |
| 5 | Обратна засипване на изкоп | куб.м | 25 |
| 6 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | куб.м | 40 |
| 7 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф200мм с деб. на стените 5,9мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 25 |
| 8 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф160мм с деб. на стените 4,7мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 10 |
| 9 | Също, на ф110мм с деб. на стените 3,2мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 5 |
| 10 | Доставка и монтаж на канализационни полипропиленови тръби в сграда ф110 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 25,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на канализационни полипропиленови тръби в сграда ф50 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 15,00 |
| 12 | Укрепители за вертикални канализац. тръби ф110 | бр. | 15,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на РПС – ф50 | бр. | 4,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - за детски градини, комплект | бр. | 7,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на кухненска мивка с плот - комплект | бр. | 1,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | бр. | 7,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок за деца до 7 години | бр. | 4,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди - фаянс – моноблок със горно задно оттичане | бр. | 1,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм | бр. | 1,00 |
| 20 | PVC контролна тръба ф110 | бр. | 2,00 |
| 21 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 2 000,00 |
| 22 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 3 000,00 |
| 23 | Направа на кръгли ревизионни шахти от готови стоманобетонови елементи с D=1м, с дълбочина до 2м и чугунен капак | брой | 2,00 |
| 24 | Разваляне и възстановяване на бетонова настилка 20см | м2 | 20,00 |
| 25 | Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова настилка | м2 | 5,00 |
| 26 | Изпитване канализация | л.м | 80,00 |
|  | **ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА** |  |  |
|  | I. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 5х6 мм2 | м. | 50,00 |
| 2 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 50,00 |
|  | II.  ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на стенно осветително тяло до 60W, IP44 | бр. | 2,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х36W, с ЕПРА, IP44 | бр. | 4,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 21,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 4х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 75,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Посока” | бр. | 6,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Изход” | бр. | 10,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж на улично осв. тяло с натриева лампа 70 W, IP55 | бр. | 6,00 |
| 8 | Лампен и вентилаторен излази ( вент.WC- 1бр.) скрито с проводник СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. проводник, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 125,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - обикновен | бр. | 15,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - сериен | бр. | 12,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - девиаторен | бр. | 12,00 |
| 12 | Д-ка, направа и монтаж на метална конструкция за скара | кг | 100,00 |
| 13 | Д-ка, направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 50,00 |
|  | III.  ИНСТАЛАЦИЯ ЕЛ.КОНТАКТИ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко”, 230V, 16А, с капачка, обезопасен | бр. | 34,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж контактен излаз, (вкл. 1 бр. излаз за платформен подемник) монофазен, скрито, с кабел СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. кабел, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 35,00 |
|  | IV. СТРУКТУРНО-КАБЕЛНА И TV СИСТЕМА |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за мрежа и телефон | м. | 135,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда - RJ45 и RJ11 | бр. | 6,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда за телевизия | бр. | 2,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG6 | м. | 40,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (КШ) | м. | 15,00 |
| 6 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 100,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж комуникационен шкаф | бр. | 1,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж TV разпределител | бр. | 1,00 |
|  | V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на аудиодомофонна система | бр. | 1,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж на аудио домофон | бр. | 2,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж на звънец 8V | бр. | 2,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж на звънчев бутон | бр. | 2,00 |
| 5 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 2х0,75 мм2 | м. | 20,00 |
| 6 | Д-ка и м-ж на аудио(видео) домофонно табло с 5 бутона | бр. | 1,00 |
| 7 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за домофон | м. | 15,00 |
| 8 | Д-ка и м-ж радиоозвучителна уредба | бр. | 1,00 |
| 9 | Д-ка и м-ж на високоговорител за стая | бр. | 6,00 |
| 10 | Д-ка и м-ж кабел ШВПЛ-Б 2х1,5 мм2 или аналогичен | м. | 80,00 |
| 11 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (АДС, РОС) | м. | 20,00 |
| 12 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 50,00 |
|  | VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги | бр. | 5,00 |
| 2 | Д-ка и м-ж стоманена поцинкована шина 40/4мм | бр. | 40,00 |
| 3 | Д-ка и м-ж екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, комплект с бет.стойки | м. | 85,00 |
| 4 | Д-ка и м-ж прав съединител | бр. | 4,00 |
|  | VII. СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж табло РТ-1, РТ-2 по схема | бр. | 2,00 |
|  | VIII. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ |  |  |
| 1 | Пожарогасител с СО2 | бр. | 3,00 |
| 2 | Комплект табели с предупредителни надписи („Не включвай, работят хора, „Под напрежение” и др.) | бр. | 3,00 |
| 3 | Лични предпазни средства – комплект | бр. | 1,00 |
|  | Пусково-наладъчни работи, комплект | бр. | 1,00 |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ** |  |  |
| А. | Разрушителни работи |  |  |
| 1 | Демонтаж на керемиди и покривни пластове, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 387,00 |
| 2 | Демонтаж на дървена обшивка, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 387,00 |
| 3 | Демонтаж на дървена покривна конструкция, вкл. извозване на стр. отпадъци | м3 | 18,00 |
| 4 | Демонтаж каратаван, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 345,00 |
| 5 | Разрушаване тухлени стени с дебелина d=25 см, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 686,00 |
| 6 | Разрушаване тухлени стени с дебелина d=12 см, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 116,00 |
| 7 | Демонтаж гредоред на кота +4,20, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 270,00 |
| 8 | Разрушаване на масивна стълба, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 15,00 |
| 9 | Разрушаване на масивна подова конструкция на кота 0,00, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 37,00 |
| 10 | Демонтаж дървена стълба, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 4,00 |
| 11 | Разрушаване настилки и дюшеме на кота 0,00, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 245,00 |
| 12 | Просичане на тухлена зидария за нови колони | м3 | 5,00 |
| 13 | Просичане на каменна зидария за нови колони | м3 | 1,50 |
| 14 | Подбиване на съществуващи ивични основи | м.л. | 52,00 |
| Б. | Изграждане на нова конструкция |  |  |
| I. | Земни работи |  |  |
| 1 | Изкоп ръчен, вкл. извозване на изкопани земни маси на депо | м3 | 340,00 |
| 2 | Направа на обратен насип, вкл. уплътняване | м3 | 160,00 |
| 3 | Направа на обратна засипка с баластра - 25 см, вкл. уплътняване | м3 | 70,00 |
| 4 | Доставка и полагане на полиетилен с 20% застъпване | м2 | 340,00 |
| II. | Кофражни работи |  |  |
| 1 | Кофраж основи | м2 | 48,00 |
| 2 | Кофраж колони | м2 | 340,00 |
| 3 | Кофраж кръгли колони | м2 | 6,00 |
| 4 | Кофраж рандбалки | м2 | 90,00 |
| 5 | Кофраж плочи | м2 | 610,00 |
| 6 | Кофраж стълби | м2 | 26,00 |
| 7 | Кофраж греди/ пояси/ борд | м2 | 480,00 |
| III. | Бетонови работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 в основи | м3 | 8,00 |
| 2 | Доставка и полагане на бетон В25 в основи | м3 | 17,00 |
| 3 | Доставка и полагане на бетон В25 в колони | м3 | 28,00 |
| 4 | Доставка и полагане на бетон В25 в рандбалки | м3 | 12,00 |
| 5 | Доставка и полагане на бетон В25 в плочи | м3 | 95,00 |
| 6 | Доставка и полагане на бетон В25 в стълби | м3 | 5,00 |
| 7 | Доставка и полагане на бетон В25 в греди/ пояси/ бордове | м3 | 57,00 |
| 8 | Доставка и полагане на бетон В20 в армирана бетонова настилка | м3 | 42,00 |
| IV. | Армировъчни работи |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на армировка фундаменти | кг | 1 931,00 |
| 2 | Доставка и полагане на армировка в колони | кг | 6 140,00 |
| 3 | Доставка и полагане на армировка в настилка | кг | 1 499,00 |
| 4 | Доставка и полагане на армировка в стълби | кг | 278,00 |
| 5 | Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота -0,05 | кг | 402,00 |
| 6 | Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота +3.30 | кг | 5 182,00 |
| 7 | Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота +6.60 | кг | 6 203,00 |
|  | Дървен покрив |  |  |
| 1 | Изработване, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, в т.ч. | м3 | 23,03 |
| 2 | дървени греди по покривна плоча 12/14 см | м3 | 1,20 |
| 3 | дървени маии 12/18 см. | м3 | 3,07 |
| 4 | Билни греди 12/18 см. | м3 | 0,21 |
| 5 | Ребра 10/14 см. | м3 | 9,00 |
| 6 | Дървена обшивка - летви с дебелина 2 см. | м3 | 8,00 |
| 7 | Дървени попове 10/10 см. 1,20 до2,50 обработка за височина на място | м3 | 1,25 |
| 8 | Дървени клещи 4/14 см | м3 | 0,20 |
|  | **ЧАСТ ОВК** |  |  |
|  | I. Абонатно помещение |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=0,85m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 2,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,0m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 1,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,1m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 1,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 6,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 54,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/2”(Полипропиленова тръба Stabi ф50) | m | 22,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 3/4” | m | 6,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1” | m | 54,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 11/2” | m | 22,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 3/4” | бр. | 4,00 |
| 11 | Също, но 1" | бр. | 8,00 |
| 12 | Също, но DN40 | бр. | 2,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на спирателен вентил с изтакател 1” | бр. | 8,00 |
| 14 | Също, но DN40 | бр. | 2,00 |
| 15 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 1” | бр. | 4,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на филтър за вода 1” | бр. | 8,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN25 | бр. | 1,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на байпас вентил DN32 | бр. | 1,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на колектор Ø100/108, L = 1300mm, 90/70оС | бр. | 2,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване | бр. | 1,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 2,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на манометър до 6 atm | бр. | 11,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр. | 10,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размери от 3/4” до 11/2" | к-т | 1,00 |
| 25 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 82,00 |
| 26 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |
| 27 | Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg | 95,00 |
|  | II. Отоплителна инсталация |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: | бр. | 4,00 |
|  | колекторна кутия за вграден монтаж; |  |  |
|  | 2 бр. месингови колектора 11/4”; |  |  |
|  | 4 бр. щуцена 1/2”; |  |  |
|  | 8 бр. минисферични кранчета 1/2” |  |  |
|  | адаптори за полиетиленова тръба Æ 16x1/2”– 8 бр. |  |  |
|  | сферичен кран 11/4” – 2 бр. |  |  |
|  | група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: | бр. | 2,00 |
|  | колекторна кутия за вграден монтаж; |  |  |
|  | 2 бр. месингови колектора 11/4”; |  |  |
|  | 6 бр. щуцена 1/2”; |  |  |
|  | 12 бр. минисферични кранчета 1/2” |  |  |
|  | адаптори за полиетиленова тръба Æ 16x1/2”– 12 бр. |  |  |
|  | сферичен кран 11/4” – 2 бр. |  |  |
|  | група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: | бр. | 2,00 |
|  | колекторна кутия за вграден монтаж; |  |  |
|  | 2 бр. месингови колектора 11/4”; |  |  |
|  | 7 бр. щуцена 1/2”; |  |  |
|  | 14 бр. минисферични кранчета 1/2” |  |  |
|  | адаптори за полиетиленова тръба Æ 16x1/2”– 14 бр. |  |  |
|  | сферичен кран 11/4” – 2 бр. |  |  |
|  | група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16х2 | m | 720,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø23 | m | 720,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 26,00 |
| 7 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 36,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 3/4” | m | 26,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1” | m | 36,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размер ф16х2 ÷ 1” | к-т | 1,00 |
| 11 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 782,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=350mm – 13 глидера, | бр. | 1,00 |
|  | комплект с: |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |
| 13 | Също, но с 14 глидера | бр. | 1,00 |
| 14 | Също, но с 15 глидера | бр. | 12,00 |
| 15 | Също, но с 16 глидера | бр. | 1,00 |
| 16 | Също, но с 17 глидера | бр. | 1,00 |
| 17 | Също, но с 23 глидера | бр. | 2,00 |
| 18 | Също, но с 24 глидера | бр. | 3,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 2 глидера, | бр. | 1,00 |
|  | комплект с: |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |
| 20 | Също, но с 7 глидера | бр. | 3,00 |
| 21 | Също, но с 8 глидера | бр. | 1,00 |
| 22 | Също, но с 10 глидера | бр. | 3,00 |
| 23 | Също, но с 11 глидера | бр. | 2,00 |
| 34 | Също, но с 12 глидера | бр. | 2,00 |
| 25 | Също, но с 13 глидера | бр. | 6,00 |
| 26 | Също, но с 19 глидера | бр. | 1,00 |
| 27 | Също, но с 22 глидера | бр. | 1,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H = 1800mm – 5 глидера, | бр. | 1,00 |
|  | комплект с: |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |
| 29 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |
| 30 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 42,00 |
|  | III. Вентилационни инсталации |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m3/h и ел.мощност 30 W/220V | бр. | 1,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø110 | m | 5,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø110 | бр. | 2,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC шапка Ø110 | бр. | 1,00 |
| 5 | Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m3/h | бр. | 1,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 2,00 |
|  | **ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж по блок схема на адресируема пожароизвестителна централа с 8 кръга. | бр. | 1,00 |
| 1.2 | Доставка и монтаж на захранващ блок. | бр. | 1,00 |
| 1.3 | Доставка и полагане на трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 500,00 |
| 1.4 | Доставка на J-Y(St)YFR 2x0,75мм2. | м | 500,00 |
| 1.5 | Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0,75мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 500,00 |
| 1.6 | Доставка на FLAME 950 3x1,5мм². | м | 50,00 |
| 1.7 | Изтегляне на FLAME 950 3x1,5мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 50,00 |
| 1.8 | Доставка и монтаж на димнооптичен датчик. | бр. | 21,00 |
| 1.9 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител. | бр. | 5,00 |
| 1.10 | Доставка и монтаж на релеен модул с превключващ контакт. | бр. | 5,00 |
| 1.11 | Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация. | бр. | 2,00 |
| 1.12 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44. | бр. | 1,00 |
|  | **ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО** |  |  |
|  | Подготвителни работи |  |  |
| 1 | Почистване на терена от плевелна тревиста растителност, третиране с тотален хербицид, изораване | Дка | 2,70 |
|  |  |  |  |
|  | Засаждане на растителност |  |  |
| 1 | Засаждане на листопадни храсти в дупки 40/40/40 см, вкл. внасяне на 3 кг. прегорял оборски тор на бройка | Бр. | 26,00 |
|  |  |  |  |
|  | Затревяване |  |  |
| 1 | Основна обработка на почвата, вкл. основно торене с 5 т/дка торфен тор и 40 кг/дка пълен NPK тор. | Дка | 2,70 |
| 2 | Предпосевна обработка на почвата, вкл. внасяне на амониева селитра 25 кг/дка | Дка | 2,70 |
| 3 | Затревяване с тревна смеска спортен тип при норма 30 г/кв.м. | Дка | 2,70 |
| 4 | Насипване на почвена смеска (хумусна почва, торф и пясък 2:1:1) пласт 7 см | Кв.м | 2 700,00 |
| 5 | Засяване на семена – затревена настилка | Кв.м. | 2 700,00 |
| 6 | Покриване на семето с пресята почвена смеска – пласт 1 см | Кв.м | 2 700,00 |
|  | ДРУГИ |  |  |
| 1 | Доставка, подмяна и полагане на обезпаразитен пясък в пясъчници | м3 | 8,00 |

**Забележка:** Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминирането на определени лица или продукти, да се чете и разбира „или еквивалент“.

**Като приложение към настоящата документация се прилагат изготвените копия от инвестиционни проекти, скици, разрешения за строеж.**

### ГЛАВА ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

**Критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта“ и за двете обособени позиции. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е еднаква и за двете обособени позиции.**

**Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата.**

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:

КОф = Т + Ц, приложима към всеки участник, където:

КОф – оценка на офертата

Т - техническа оценка с максимален брой точки – 60 т;

Ц – финансова оценка с максимален брой точки – 40 т.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА - Т

**Т – Предложение за изпълнение на строителството с максимален брой точки – 60 т.**

Участниците следва да направят изложение в свободен текст, в което да опишат своето виждане за изпълнението на строителството. Участникът следва да опише своето предложение за изпълнение на строителството, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно техническата спецификация), както и последователността и взаимообвързаността на строителните дейности. Всеки Участник следва да направи подробно описание на: предлаганата от него концепция за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя; технологията за изпълнение на СМР съобразено с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация, вкл. и при съобразяване по отношение на технологичните ограничения в процесите. Всеки Участник следва да представи подробно описание на техническите и функционалните характеристики на влаганите материали за изпълнение на предмета на поръчката, на база представените данни в Техническата спецификация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на дейностите. Всеки Участник следва да разпише подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до основните етапи на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и да предложи последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност, описана в техническата спецификация. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението на строителните работи, подготвителните дейности за СМР, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Освен това следва да се направи описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Описанието следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

На всеки участник по този показател комисията присъжда **60т., 40т., 20т.**, определени по следния начин:

**60 т.** – предложението на участника отговаря на описаните по - горе изисквания на възложителя, като ги надвишава по следния начин: ясно и подробно е описана технологията за изпълнение на СМР при пълно съобразяване и съответствие с технологичните изисквания за тях, заложени в Техническата спецификация, вкл. по отношение на технологичните ограничения в процесите и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината, атмосферните влияния и особеностите на терена. Направено е описание на техническите и функционални характеристики на основните материали, които ще се вложат при изпълнението на договора и тяхното съответствие с изискванията в Техническата спецификация и инвестиционните проекти. Ясно и подробно е описана предвижданите организация и мобилизация на използваните от Участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности. Подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както в предлагания екип, така и с Възложителя и останалите участници в изпълнението на проекта. Предложението съдържа преимущества спрямо данните и информацията, посочени в Техническата спецификация по отношение на показателите, имащи отношение към качеството на изпълнение. От предложението е видно, че Участникът предлага програма за изпълнение (последователност, продължителност и взаимосвързаност), съобразена и относима на предмета на поръчката и съответстваща на техническата спецификация. Предложението съдържа подробно описание на видовете дейности и видовете СМР, с яснота по отношение на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството. Представена е правилна технологична последователност и описание на всички процеси в проектирането на обекта и на строителните процеси за изпълнението им.

**40 точки** - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

* има несъществени непълноти относно последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности;
* и/или са налице несъществени непълноти в описанието на организацията и мобилизацията на използваните от Участника ресурси и обвързаността им с конкретния подход за изпълнение на строителството и съпътстващите дейности;
* и/или са налице несъществени непълноти при описанието на конкретните мерки и действия при изпълнението на всеки отделен обект на интервенция и етап от строителството;
* и/или са налице несъществени непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.

**20 точки** - предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, но е налице едно или повече от следните обстоятелства:

* Има значителни непълноти при описанието на последователността и/или взаимосвързаността на предлаганите дейности или същите са схематично изложени;
* и/или са налице значителни непълноти при описанието на методите за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси
* и/или са налице значителни непълноти при описанието на процедурите за контрол, взаимодействие и субординация между участниците в изпълнението на предмета на поръчката;
* и/или са налице значителни непълноти при описанието на технологичната последователност и описание на строителните процеси и изпълнението им.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

***\* „Ясно“ - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;***

***\*\* „Подробно/Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;***

***\*\*\* Несъществени са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например пропуски в описанието, липса на детайлна информация, липса на подробно описание на функции и други подобни. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и правилната технологична последователност на действия и цялост на отделните документи. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.***

***\*\*\*\* Значителни са тези пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но не са описани съществени необходими дейности, допусната е грешка в последователността на процесите, липсват частично някои елементи от организацията за изпълнение на дейността или времевите зависимости при изпълнението й. Значителните пропуски не правят техническото предложение неотговарящо на изискванията на възложителя с оглед спазване на действащата нормативна уредба, но липсващата информация за правилната логическа последователност на действията, кореспонденцията им с цялостта на отделните документи ще доведат до постигане на задоволителни резултати, без възможност за повишаване на качеството и надграждане на изискванията.***

***\*\*\*\*\* Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми документи и предлагани такива и други подобни, когато в предложението липсва обосновка или е представена обосновка, но в нея не се съдържа описание на някоя от необходимите дейности за изпълнение на поръчката, липсва времеви и/или линеен график или представеният график не е съобразен с предложения от участника общ срок за изпълнение***. ***При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.***

Оценките по подпоказател Т се поставят въз основа на обща експертната оценка на от всички членове на комисията, които писмено подробно мотивират поставените точки, с цел осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при оценката на офертите на участниците. При прилагането на методиката трябва да бъдат изложени конкретни мотиви за присъдените точки от страна на членовете на комисията, които да се базират на техническите предложения на участниците, да се направи анализ на същите и да се изложат предимствата, съответно недостатъците на съответната оферта, които да обосноват присъдения брой точки. Тези мотиви не следва да бъдат формални и да представят копиране на критериите за оценяване, заложени в методиката, а да са конкретни и да представляват анализ на техническите предложения на участниците, за да може в максимална степен да се гарантира спазването на основните принципи на ЗОП, регламентирани в чл. 2 от ЗОП – публичност, прозрачност и равенство.

Оценката се поставя въз основа на консенсус между членовете на комисията. В случай на непостигане на консенсус, всеки член на комисията по отделно поставя и мотивира дадената от него оценка, като финалната оценка на всеки участник се формира средно аритметично от оценката на всички членове на комисията.

#### 2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА - Ц

Оценката на показателя **Ц** се определя по формулата:

Ц = **Цmin** : **Цn** х 40, където:

**Цmin -** минималната цена в лв., предложена от участник

**Цn–**цената в лв., предложена от текущо оценявания участник

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

* при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;
* когато общата цена не съответства на произведението от единичните цени и количеството, за вярна се приема единичната цена.

#### 3. ОБЩА ОЦЕНКА

Общата оценка на офертата на оценявания участник е с максимална стойност 100 точки.

**КОф – общата оценка на офертата**, се изчислява по следния начин:

**КОф=Т + Ц,** отделно за всеки участник.

Общата оценка на предложението (**КОф**) се извършва от членовете на комисията.

Крайното класиране на кандидатите се извършва след получаване на общата оценка (**КОф**) за всяко подадено предложение.

За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.

#### КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

За всяка обособена позиция се извършва отделна оценка и класиране на офертите.

### ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

#### *ОБРАЗЕЦ*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на участника:** |  |
| **Правно-организационна форма на участника:** | *(търговското дружество или обединения или друга правна форма)* |
| **Седалище по регистрация:** |  |
| **ЕИК / Булстат:** |  |
| **Точен адрес за кореспонденция:** | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| **Телефонен номер:** |  |
| **Факс номер:** |  |
| **Електронен адрес:** |  |
| **Лице за контакти:** |  |

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …***

| **Приложение №** | **Съдържание** | **Вид и количество на документите**  */оригинал или заверено копие;*  *страница № в офертата/* |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Плик № 1 „Документи за подбор”** | | |
|  | Настоящият списък **(по образец)** |  |
|  | Представяне на участника **(по образец)** |  |
|  | Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка **(копие)** |  |
|  | Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата **(оригинал)**  *(когато не е подписана от управляващия участника)* |  |
|  | Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП **(по образец)** |  |
|  | Заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС |  |
|  | Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с [чл. 55, ал. 7](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911) от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП **(по образец)** |  |
|  | Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици **(по образец)** |  |
|  | Доказателства по чл. 51 от ЗОП за технически възможности и квалификация на участника:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(описват се)*  *(Изискуемите документи са съгласно документацията за участие)* |  |
|  | Гаранция за участие - ...................... *(посочете вида – банкова гаранция или депозит)* |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП **(по образец)** |  |
|  | Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП **(по образец)** |  |
| **Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката *"*** | | |
|  | **Техническо предложение (по образец)**  ***(в отделен запечатан плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката")*** |  |
| **Плик № 3 „Предлагана цена“** | | |
|  | Ценово предложение **(по образец)**  ***(в отделен запечатан плик с надпис № 3 „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата)*** |  |

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на лицето и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

#### *ОБРАЗЕЦ*

**ПРЕДСТАВЯНЕ**

**НА**

**УЧАСТНИК В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..***

**І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА**

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_,

Представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЕГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в качеството на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Регистрация по ДДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ**

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лице за контакти: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обслужваща банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, BIC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Титуляр на сметката: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА*,***

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..,*** и подаваме настоящата оферта при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.

3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

4. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител  *изброите имената и адресите на подизпълнителите* | Видове работи, които ще изпълнява  *посочете видовете дейности* | % от общата стойност на поръчката  *посочете дела на участие на всеки подизпълнител* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им – свободен текст.

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. календарни дни, но не по-малко от 180 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на лицето и печат | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

#### *ОБРАЗЕЦ*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я[[1]](#footnote-1)**

**по чл. 47, ал. 9 от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , в качеството ми на *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на *(посочва се фирмата на участника),* ЕИК: .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. Не съм осъждан(а)/ с влязла в сила присъда/Реабилитиран съм/(*невярното се зачертава)* за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Представляваният от мен участник:

а) не е в открито производство по несъстоятелност;

б) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

в) не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

г) неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия (строител) или дейност (строителство) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

7. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

10. Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са:

1. ............................…………….

2. ..............................................

*(Посочва се например: Търговски регистър, Регистър Булстат и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен).*

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР[[2]](#footnote-2): ......................

#### *ОБРАЗЕЦ*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с** [**чл. 55, ал. 7**](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911) **от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по** [**чл. 8, ал. 8, т. 2**](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855) **от ЗОП**

Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , в качеството ми на *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на *(посочва се фирмата на участника),* ЕИК: .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е свързано лице по смисъла на § 1[[3]](#footnote-3), т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в разработване на документацията.
2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 [[4]](#footnote-4)от ДР на ЗОП с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................ г. ДЕКЛАРАТОР: ......................

#### *ОБРАЗЕЦ*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

***Подписаният: …………………………………………………….......................................................***

***(три имена) в качеството си на ……………………………………………………………………… (длъжност) на ….………………………………………..………..………………………………… (наименование на участника, подизпълнителя, член на неперсонифицирано обединение, с ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет***:

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

***Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ДЕКЛАРАТОР:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(подпис, печат)***

*ПОЯСНЕНИЕ:*

*В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

*В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.*

*Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.*

*Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.*

*„Свързани лица” по смисъла на "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон са:*

*1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;*

*2. работодател и работник;*

*3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

*4. съдружниците;*

*5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;*

*6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;*

*7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;*

*8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;*

*9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.*

*"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.*

*Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато:*

*1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.*

#### *ОБРАЗЕЦ*

**ДАННИ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ,КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Подписаният: …………………………………………………………………................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност .......................................................................................................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на ………………………………………………………………………………………………

*(наименование на участника)*

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..***

**За изпълнение на поръчката предлагаме следните ключови експерти, съгласно изискванията на Възложителя:**

| *Експерт\** | *Име, Презиме, Фамилия* | *Образование* | *Професионална квалификация* | *Професионален опит* | *Удостоверение № (където се изисква)* | *Вид на правоотношението (където се изисква)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*Експерт\* - посочва се позицията на експерта в екипа.*

**През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на експертите в изпълнението на предмета на поръчката.**

…………………………….. г. Декларатор: ­…………………….

*(дата на подписване)*

#### *ОБРАЗЕЦ*

**СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОСНОВНОТО СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ,**

Подписаният: ……………………………………………………………........................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ............................................................................... в

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)* качеството си на ………………………………………..

*(длъжност)*

*………………………………………………………………………………………………………………*

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..***

**ДЕКЛАРИРАМ:**

Представляваното от мен  *(посочете фирмата на участника)*, e изпълнило през последните **5** (пет) години, *считано от датата на подаване на офертата,* следните *строителства, сходни с предмета на поръчката:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)** | **Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство** | **Дата на приключване изпълнението на строителството** | **Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" от ЗОП:

**А)** публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, както следва:

......................................................................................................................................................

(попълва се описание на регистрите, както и цялата необходима информация за достъп до цитираните данни )

или

**Б)** прилагам удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

......................................................................................................................................................

(описание на удостоверенията за добро изпълнение, които участникът прилага)

или

**В)** копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности:

......................................................................................................................................................

(описание на документите, които участникът прилага)

Дата:..............................г. Декларатор:…………….………......

#### *ОБРАЗЕЦ*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки**

Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , лична карта № , издадена на г. от , в качеството ми на *(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.)* на *(посочва се фирмата на участника),* ЕИК: ..................................... със седалище и адрес на управление - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет**:**

***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..***

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Участникът ................................................................................................................

*(посочете фирмата на участника)*,

Спазва изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд и в настоящата оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

г. Декларатор: *дата на подписване) (подпис)*

#### *ОБРАЗЕЦ*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора**

Подписаният: ……………………………………………………………......................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ...................................................................................................................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………………………………………………………… -

*(наименование на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..***

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. г. Декларатор: *(дата на подписване)*

#### *ОБРАЗЕЦ*

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …...**

***Д***О:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Булстат / ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …...***

**1.** Общият срок\* за изпълнение на предмета на поръчката е \_\_\_\_\_\_\_\_ кал. дни (но не повече от …. календарни дни и не по-късно от …..).

*Срокът за изпълнение на строителните и монтажните работи започва, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2) до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).*

*\*Срокът трябва да съответства на общия срок за изпълнение на дейностите в Линейния план – график..*

**2.** Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са както следва:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*\*\* Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по - кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове.*

Ние ще гарантираме отговорността си за отстраняване на възникнали неизправности и проявени скрити дефекти в изпълнените от нас строително- монтажни работи и доставено оборудване по предмета на поръчката в рамките на горепосочените гаранционни срокове.

**3.** Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложение:**

**1. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо** от описателна/текстова част и линеен план - график на дейностите (графична част), който да обосновава и доказва предложения срок за изпълнение.

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

#### *ОБРАЗЕЦ*

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …..**

ДО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и адрес на възложителя)*

От:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

с адрес: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_\_, тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЕИК / Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сметка: банков код:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; банкова сметка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; банка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; град/клон/офис: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лева без ДДС

Словом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лева с ДДС

Словом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

посочва се цифром и словом стойността в лева с ДДС

Предложената цена е определена съгласно приложената Количествено-стойностна сметка и при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи показатели:

- часова ставка – ……….. лв./ч.ч.

- доставно – складови разходи – ……….. %;

- допълнителни разходи върху труда – ………. %;

- допълнителни разходи върху механизация – …….. %;

- печалба – …………….. %

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

В случай на несъответствие между единичните цени и техния сбор, за верни се приемат единичните цени и в този случай комисията привежда ценовата оферта на участника в съответствие с предложените единични цени.

**Приложение:**

**1. Приложение – Количествено-стойностна сметка по обособена позиция 1.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** |  |  |
| **единична стойност без ДДС** | **обща стойност без ДДС** |
|  | **ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА** |  |  |  |  |
| І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтаж на покривни изолации . | м3 | 50,00 |  |  |
| 2 | Почистане на повърхността и изнасяне на строителни отпадъци | м2 | 421,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж на дървена дограма - прозорци слепени | бр | 107,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж на дървена дограма - врати | бр | 55,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж на метални парапети по тераси на първи и втори етажи | кг | 472,00 |  |  |
| 6 | Изчукване на мозайка - мита бучарда - по стени на тераси на първи етаж | м3 | 120,00 |  |  |
| 7 | Изчукване на външна подкожушена мазилка по стени 10% | м2 | 54,00 |  |  |
| 8 | Цялостно сваляне на външна мазилка по стени за полагане на торкрет |  | 257,00 |  |  |
| 9 | Изчукване на външна подкожушена мазилка по стрехи и тераси втори етаж | м3 | 176,00 |  |  |
| 10 | Цялостно сваляне на вътрешна мазилка по стени за полагане на торкрет |  | 242,00 |  |  |
| 11 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка в сутерен | м2 | 15,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж на настилка балатум | м3 | 122,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 944,50 |  |  |
| 14 | Демонтаж на настилка теракот | м2 | 78,00 |  |  |
| 15 | Демонтаж на настилка ламиниран паркет преди торкретиране на стени с цел запазване при възможност за повторна употреба | м3 | 126,00 |  |  |
| 13 | Демонтаж на дървен парапет от тераса на първи етаж | м2 | 2,60 |  |  |
| 16 | Демонтаж на мозайка - мита бучарда - по подове на тераси на първи етаж | м | 146,50 |  |  |
| 17 | Демонтаж на теракотна настилка от санитарни помещения | м2 | 28,50 |  |  |
| 18 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 944,50 |  |  |
| 19 | Демонтаж на метални парапети около английски дворове | м2 | 24,50 |  |  |
| 20 | Почистване на английски дворове от растителност и др. | м2 | 13,30 |  |  |
| 21 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка по стени | м2 | 57,00 |  |  |
| 22 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка по тавани | м2 | 38,00 |  |  |
| 23 | Демонтаж на улуци и водосточни тръби - височина до 8.00 м. | кг | 186,00 |  |  |
| 24 | Демонтаж на ламаринена обшивка по бордове и лежащи улуци на покрив височина до 10 м. | м2 | 57,00 |  |  |
| 25 | Демонтаж на алуминиева дограма - входни врати | бр | 7,00 |  |  |
| 26 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи по алеи в двора | м2 | 1 800,00 |  |  |
| 27 | Демонтаж на настилка от тротоарни плочи по предна тераса | м2 | 25,00 |  |  |
| 28 | Разрушаване на част от външна стоманобетонова стълба за изграждане на подемник за инвалиди | м3 | 2,80 |  |  |
| 29 | Демонтаж на метална дограма - прозорци | бр | 6,00 |  |  |
| 30 | Демонтаж на алуминиева дограма - входни врати | м2 | 20,00 |  |  |
| 31 | Разбиване на тухлена зидария при разширяване на врати | м2 | 4,00 |  |  |
| 32 | Сваляне компрометиран латекс по стени | м2 | 87,00 |  |  |
|  | МАЗИЛКИ |  |  |  |  |
| 33 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени - изкърпване | м2 | 60,00 |  |  |
| 34 | Вътрешна вароциментова мазилка по тавани - изкърпване | м2 | 40,00 |  |  |
| 35 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по стени | м2 | 60,00 |  |  |
| 36 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по тавани | м2 | 40,00 |  |  |
| 37 | Полагане тераколова мазилка по стени на мокри помещения и сутерен вкл. обръщане | м2 | 944,50 |  |  |
| 38 | Полагане на тераколова мазилка по тавани на мокри помещения и в целия сутерен | м2 | 427,00 |  |  |
| 39 | Полагане външна вароциментова мазилка по стари стени - изкърпване10% | м2 | 54,00 |  |  |
| 40 | Полагане външна вароциментова мазилка по стрехи и тераси- 100% | м | 176,00 |  |  |
| 41 | Изкърпване на первази на прозорци в сутерен с циментово-тераколова мазилка мазилка | м2 | 5,50 |  |  |
|  | ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 42 | Тухлена зидария 12 см. | м2 | 6,60 |  |  |
|  | ЗАМАЗКИ |  |  |  |  |
| 43 | Полагане на изравнителна циментова замазка по подове на тераси | м2 | 185,00 |  |  |
| 44 | Полагане на тераколова замазка по подове на мокри помещения | м2 | 30,00 |  |  |
| 45 | Полагане на тераколова замазка по подове на тераси | м2 | 249,00 |  |  |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |  |  |
| 46 | Полагане на настилка от теракотни плочки 20/20 см. в санитарни възли и разливна | м2 | 85,00 |  |  |
| 47 | Полагане настилка ламиниран паркет вкл. подложка | м2 | 512,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет | м | 471,00 |  |  |
| 49 | Полагане настилка от тротоарни плочи, устойчиви на плъзгане по тераси и стълбища на тераколова основа | м2 | 185,00 |  |  |
| 50 | Полагане настилка от тротоарни плочи, устойчиви на плъзгане подрорни алеи и около сграда вкл. хастар за оформяне на наклони според ВП | м2 | 1 800,00 |  |  |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 51 | Полагане на латексов грунд по стени | м2 | 1 722,00 |  |  |
| 52 | Полагане на латекс - 3 ръце - по стени | м2 | 1 722,00 |  |  |
| 53 | Полагане блажна боя по дървена дограма - вътрешни врати | м2 |  |  |  |
| 54 | Грундиране на метална конструкция - парапети | м2 | 78,50 |  |  |
| 55 | Полагане блажна боя по метални парапети - светло синьо двукратно | м2 | 78,50 |  |  |
| 56 | Полагане на латексов грунд по тавани | м2 | 442,50 |  |  |
| 57 | Полагане латекс по тавани - 3 ръце | м2 | 442,50 |  |  |
|  | ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  |
| 58 | Полагане фаянсова облицовка | м2 | 944,50 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на дървена дограма - врати | бр |  |  |  |
| 59 | Врати таблени - 90/200 вкл. секретни брави и патрони |  |  |  |  |
|  | десни | бр. | 5 |  |  |
|  | леви | бр. | 6 |  |  |
| 60 | Врати таблени 80/200вкл. секретни брави и патрони |  |  |  |  |
|  | десни | бр. | 16 |  |  |
|  | леви | бр. | 12 |  |  |
| 61 | Врати таблени 75/200вкл. бански брави |  |  |  |  |
|  | десни | бр | 1 |  |  |
|  | леви | бр | 1 |  |  |
|  | Противопожарни врати |  |  |  |  |
|  | Доставка и монтаж на врати димоуплътнени самозатварящи се огнеустойчиви ЕІ90 - 90/205 - 7 есни и 1 лява | бр. | 8 |  |  |
| ІІ. | Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати | м2 |  |  |  |
| 62 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 90/200вкл. Брави | м2 | 7,20 |  |  |
|  | леви |  | 1,00 |  |  |
|  | десни |  | 3,00 |  |  |
| 63 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 80/200вкл. брави | м2 | 6,40 |  |  |
|  | леви |  | 2,00 |  |  |
|  | десни |  | 2,00 |  |  |
| 64 | 4,50/2,50 - витрина трикрила със средна врата, отваряща се навън, с надстройка 50 см. и неотваряеми странични крила вкл. брава "антипаник" дясна | бр | 1 |  |  |
|  |  | м2 | 11,25 |  |  |
| 65 | 5,57/2,50-Витрина шесткрила с врата на трета ос, отваряща се навън с неотваряема надстроика с височина 50 см.вкл. брава "антипаник" дясна | бр | 2 |  |  |
|  |  | м2 | 27,85 |  |  |
| 66 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 75/200вкл. Бански брави | м2 | 6,00 |  |  |
|  | леви | бр | 2,00 |  |  |
|  | десни | бр | 2,00 |  |  |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА |  | 260,75 |  |  |
| 67 | 120/140 см.двукрили отваряеми с комарници | бр. | 32 |  |  |
|  |  | м2 | 53,76 |  |  |
| 68 | 200/192 трикрил със средна неотваряема витрина с неотваряема надстройка и две странични отваряеми крила с отваряема надстройка 60 см.с комарници | бр | 19 |  |  |
|  |  | м2 | 72,96 |  |  |
| 69 | 64/64 енокрили отваряеми с комарници за сутерен | бр | 22 |  |  |
|  |  | м2 | 9,01 |  |  |
| 70 | 5,57/2,50-Витрина шесткрила с врата на трета ос, отваряща се навътре с неотваряема надстроика с височина 50 см. | бр. | 2 |  |  |
|  |  | м2 | 27,85 |  |  |
| 71 | 4,54/2,58 м -Витрина трикрила неотваряема с неотваряема надстройка 90 см. | бр. | 1 |  |  |
|  |  | м2 | 11,72 |  |  |
| 72 | 80/180 врата - прозорец за сутерен - англ. двор за зареждане | бр. | 1 |  |  |
|  |  | м2 | 1,44 |  |  |
| 73 | 2,12/2,50 -Витрина трикрила с надстройка 90 см.неотваряема | бр | 1 |  |  |
|  |  | м2 | 5,3 |  |  |
|  | 3,60/3,00 - витрина трикрила със крайна дясна врата, отваряща се навътре, с надстройка 80 см. и неотваряеми 2 крила | бр | 1 |  |  |
|  |  | м2 | 10,8 |  |  |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ |  |  |  |  |
| 74 | Доставка и монтаж на парапет с двойна ръкохватка височина 90 см. за стълби | м | 21,00 |  |  |
| 75 | Доставка и монтаж на метален парапет височина 60 см с вертикални елементи на решетката по тераси на първи етаж | м | 61,00 |  |  |
| 76 | Доставка и монтаж на метален парапет по тераси на втори етаж с вертикални елементи Н = 105 см. | м | 16,50 |  |  |
|  | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 77 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 554,00 |  |  |
| 78 | Грундиране по фасади с дълбоко проникващ грунд | м2 | 554,00 |  |  |
| 79 | Топлоизолация по страници на прозорци и врати, система тип EPS, d=2,0 см, ширина 20 см. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | м2 | 277,00 |  |  |
| 80 | Доставка и монтаж тополоизолационна система тип EPS, d= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mК (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) | м2 | 600,00 |  |  |
| 81 | Топлоизолация по страници и подове на тераси, система тип EPS, d=2,0 см,. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)за прекъсване на термомост | м2 | 300,00 |  |  |
| 81 | Полагане на гладка бяла силикатна екстериорна мазилка по топлоизолация | м2 | 600,00 |  |  |
| 83 | Полагане на цветна минерална екстериорна мазилка цокъл по топлоизолация | м2 | 120,00 |  |  |
|  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 84 | Полагане на изравнителна цим. замазка над последна плоча. | м2 | 421,00 |  |  |
| 85 | Полагане 1 пласт пароизолация - воалит - над последна плоча | м2 | 421,00 |  |  |
| 86 | Доставка и полагане топлоизолация от XPS с d= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,030 W/mК | м2 | 421,00 |  |  |
| 87 | Полагане цим. замазка над топлоизолация за уякчаване - 2,5 см. | м2 | 421,00 |  |  |
| 88 | Полагане един пласт усилен воалит без посипка на ГПЗ | м2 | 421,00 |  |  |
| 89 | Полагане един пласт усилен воалит с посипка на ГПЗ върху първи пласт хидроизолация | м2 | 421,00 |  |  |
| 90 | Доставка и монтаж на улуци лежащи поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 107,00 |  |  |
| 91 | Доставка и монтаж на водосточни тръби поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 50,00 |  |  |
| 92 | Обшиване на бордове с поцинкована ламарина 0,63 мм | м2 | 57,00 |  |  |
|  | ДРУГИ |  |  |  |  |
| 93 | Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно скеле | м3 | 1 200,00 |  |  |
| 94 | Извозване на стоителни отпадъци в т.ч. натоварване на ръчни колички, натоварване в самосвали ръчно и разтоварване в депо за отпадъци - до 15 км. | м3 | 200,00 |  |  |
| 95 | Грундиране на дървена дограма - врати | м2 | 203,00 |  |  |
| 96 | Боядисване на дървена дограма - врати - двукратно | м2 | 203,00 |  |  |
| 97 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF" пожароустойчив |  | 613,50 |  |  |
| 98 | Шлайфане, полиране и пастиране на мозайка по коридори и стълбища |  | 198,00 |  |  |
| 99 | Доставка и монтаж на подемници за инвалиди | бр. | 2,00 |  |  |
|  | ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |
| 100 | Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка за детски площадки 4бр х 100 м2 на лепилна основа | м2 | 400,00 |  |  |
|  | Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения, достъпни за деца с ограничени двигателни функции |  |  |  |  |
| 101 | модел КИ 3 | бр. | 1,00 |  |  |
| 102 | модел К 22 | бр. | 1,00 |  |  |
| 103 | модел К 37 | бр | 1,00 |  |  |
| 104 | детска люлка - махало Л 08-К | бр | 3,00 |  |  |
| 105 | Детскиа въртележка Е 08 | бр. | 2,00 |  |  |
| 106 | Спортно съоръжение за деца модел СО 5 | бр. | 1,00 |  |  |
|  | **ЧАСТ ВиК** |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф63 | лм | 9,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф50 | лм | 5,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф40 | лм | 10,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф32 | лм | 30,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф25 | лм | 110,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф20 | лм | 138,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на СК ф63 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на СК ф40 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на СК ф25 с изпразнител | бр. | 4,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на СК ф20 с изпразнител | бр. | 2,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на СК ф2" | бр. | 2,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на СК ф40мм | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на СК ф32мм | бр. | 3,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на СК ф25мм | бр. | 4,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на СК ф20мм | бр. | 3,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на СК с холендър ф20мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на мини спирателен кран към прибор ф1/2", мивки, клоз. казанчета | бр. | 67,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф40мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на термостатна смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 14,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на седяща смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 5,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на седяща смесителна батерия за кухненска мивка мивка | бр. | 6,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче | бр. | 17,00 |  |  |
| 24 | Направа на улей в тухлена стена 5/5смвкл. Подмазване | лм | 200,00 |  |  |
| 25 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф40 | бр. | 10,00 |  |  |
| 26 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф32 | бр. | 30,00 |  |  |
| 27 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф25 | бр. | 110,00 |  |  |
| 28 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф20 | бр. | 140,00 |  |  |
| 29 | Изолация за водопровод с термогума ф63 | л.м. | 9,00 |  |  |
| 30 | Изолация за водопровод с термогума ф50 | л.м | 5,00 |  |  |
| 31 | Изолация за водопровод с термогума ф40 | л.м | 10,00 |  |  |
| 32 | Изолация за водопровод с термогума ф32 | л.м | 30,00 |  |  |
| 33 | Изолация за водопровод с термогума ф25 | л.м | 110,00 |  |  |
| 34 | Изолация за водопровод с термогума ф20 | л.м | 60,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода, Q=3,6м3/час; Н=3,3м; N=100вата на ф-ма "Ловара" | бр. | 1,00 |  |  |
| 36 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 2 500,00 |  |  |
| 37 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 2 500,00 |  |  |
| 38 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | л.м | 302,00 |  |  |
| 39 | Изпитване водопровод | л.м | 302,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ф90 за 10атм | л.м. | 4 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на спирателен кран DN80 | брой | 1 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф70/80 - надземен | брой | 1 |  |  |
| 43 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | куб.м | 5 |  |  |
| 44 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | куб.м | 0,5 |  |  |
| 45 | Доставка и насипване на баластра до пътно легло | куб. М | 5 |  |  |
| 46 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | куб.м | 5,5 |  |  |
| 47 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | куб.м | 5,5 |  |  |
| 48 | Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова и тротоарна настилка | кв.м | 8 |  |  |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | м³ | 85,00 |  |  |
| 2 | Подравняване дъно на изкоп с дълбочина 10 см за направа на пясъчна подложка | м³ | 8,00 |  |  |
| 3 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | м³ | 25,00 |  |  |
| 4 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | м³ | 25,00 |  |  |
| 5 | Обратна засипване на изкоп | м³ | 68,00 |  |  |
| 6 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | м³ | 93,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф200мм с деб. на стените 5,9мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 15,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф160мм с деб. на стените 4,7мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 54,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф110мм с деб. на стените 3,2мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 30,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на тънкостенни РVС тръби ф110 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 65,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на РVС тръби ф50 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 55,00 |  |  |
| 12 | Укрепители за вертикални канализац. тръби ф110 | бр. | 20,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на ПС – с долно оттичане ф50 | бр. | 1,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на ПС – ф100 с долно оттичане | бр. | 8,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на РПС – ф50 | бр. | 15,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - за детски градини, комплект | бр. | 14,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - среден формат, комплект | бр. | 5,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на кухненска мивка с плот - комплект | бр. | 6,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | бр. | 50,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със горно задно оттичане | бр. | 4,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок за деца до 7 години | бр. | 12,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди - фаянс – моноблок със горно задно оттичане | бр. | 4,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм | бр. | 5,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на сифон с възвратна клапа против миризми | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | PVC контролна тръба ф110 | бр. | 18,00 |  |  |
| 26 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 4 000,00 |  |  |
| 27 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 4 000,00 |  |  |
| 28 | Изпитване канализация | л.м | 219,00 |  |  |
|  | **ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА** |  |  |  |  |
|  | I. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 5х6 мм2 (РТ-1,2,3,4,5) | м. | 120,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 5х10 мм2 ( Таб) | м. | 20,00 |  |  |
| 3 | Д-ка и м-ж кабел САВТ 4х70+35 мм2 ( Ткух) | м. | 25,00 |  |  |
| 4 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 165,00 |  |  |
|  | II.  ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на таванно осветително тяло до 60W, IP44 | бр. | 2,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж на стенно осветително тяло до 60W, IP44 | бр. | 6,00 |  |  |
| 3 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 1х36W, с ЕПРА, IP44 | бр. | 10,00 |  |  |
| 4 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х36W, с ЕПРА, IP44 | бр. | 29,00 |  |  |
| 5 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 16,00 |  |  |
| 6 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 4х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 92,00 |  |  |
| 7 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Посока” | бр. | 12,00 |  |  |
| 8 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Изход” | бр. | 23,00 |  |  |
| 9 | Д-ка и м-ж на улично осв. тяло с натриева лампа 70 W, IP55 | бр. | 6,00 |  |  |
| 10 | Лампен и вентилаторен излази ( вент.WC- 5бр.) скрито с проводник СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. проводник, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 201,00 |  |  |
| 11 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - обикновен | бр. | 30,00 |  |  |
| 12 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - сериен | бр. | 32,00 |  |  |
| 13 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - троен | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - девиаторен | бр. | 10,00 |  |  |
| 15 | Д-ка, направа и монтаж на метална конструкция за скара | кг | 100,00 |  |  |
| 16 | Д-ка, направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 50,00 |  |  |
|  | III.  ИНСТАЛАЦИЯ ЕЛ.КОНТАКТИ |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко”, 230V, 16А, с капачка, обезопасен | бр. | 58,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж контактен излаз, (вкл. 2 бр.излази за платформени подемници) монофазен, скрито, с кабел СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. кабел, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 60,00 |  |  |
|  | IV. СТРУКТУРНО-КАБЕЛНА И TV СИСТЕМА |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за мрежа и телефон | м. | 125,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда - RJ45 и RJ11 | бр. | 6,00 |  |  |
| 3 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда за телевизия | бр. | 5,00 |  |  |
| 4 | Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG11 | м. | 25,00 |  |  |
| 5 | Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG6 | м. | 70,00 |  |  |
| 6 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (КШ) | м. | 3,00 |  |  |
| 7 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 80,00 |  |  |
| 8 | Д-ка и м-ж комуникационен шкаф | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Д-ка и м-ж TV разпределител | бр. | 1,00 |  |  |
|  | V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж на аудиодомофонна система | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж на домашен аудио домофон | бр. | 5,00 |  |  |
| 3 | Д-ка и м-ж на звънец 8V | бр. | 4,00 |  |  |
| 4 | Д-ка и м-ж на звънчев бутон | бр. | 4,00 |  |  |
| 5 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 2х0,75 мм2 | м. | 20,00 |  |  |
| 6 | Д-ка и м-ж на аудио домофонно табло с 6 бутона | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за домофон | м. | 80,00 |  |  |
| 8 | Д-ка и м-ж радиоозвучителна уредба | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Д-ка и м-ж на високоговорител за стая | бр. | 6,00 |  |  |
| 10 | Д-ка и м-ж кабел ШВПЛ-Б 2х1,5 мм2 или аналогичен | м. | 120,00 |  |  |
| 11 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (АДС, РОС) | м. | 30,00 |  |  |
| 12 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 80,00 |  |  |
| 13 | Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко”, 230V, 16А, с капачка, обезопасен | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Д-ка и м-ж етажна разпределителна кутия ЕК | бр. | 1,00 |  |  |
|  | VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги | бр. | 6,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и м-ж стоманена поцинкована шина 40/4мм | бр. | 60,00 |  |  |
| 3 | Д-ка и м-ж екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, комплект с бет.стойки | м. | 220,00 |  |  |
| 4 | Д-ка и м-ж прав съединител | бр. | 6,00 |  |  |
|  | VII. КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НН |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка кабел САВТ 5х95 мм2, полагане по скара и изтегляне в тръба | м. | 50,00 |  |  |
| 2 | Д-ка и полагане PVC тр. Ф 50 мм | м. | 50,00 |  |  |
|  | VIII. СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Д-ка и м-ж табло РТ-1, РТ-2, РТ-3, РТ-4, РТ-5, по схема | бр. | 5,00 |  |  |
|  | IX. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ |  |  |  |  |
| 1 | Пожарогасител с СО2 | бр. | 7,00 |  |  |
| 2 | Комплект табели с предупредителни надписи („Не включвай, работят хора, „Под напрежение” и др.) | бр. | 7,00 |  |  |
| 3 | Лични предпазни средства – комплект (ръкавици, ботуши, очила и др.) | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Пусково-наладъчни работи, комплект | бр. | 1,00 |  |  |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ** |  |  |  |  |
| I. | Торкрет бетон по тухлени и сутеренни стени: външно d=5 см, вътрешно d=3 cm |  |  |  |  |
| 1 | Торкрет бетон В25, W0,6 - двустранно по сутеренни стени, h=3,70 м | м3 | 15,00 |  |  |
| 2 | Торкрет бетон В25 - двустранно по тухлени стени над кота 0,00, h=6,30 м (дет. V1, V2, V3, V5) | м3 | 15,00 |  |  |
| 2 | Торкрет бетон В25 - двустранно по тухлени стени над кота 0,00, h=7,80 м (дет. V4, V6), вкл. Бордове | м3 | 12,50 |  |  |
| II. | Подготовка на бетонови повърхности за торкретиране |  |  |  |  |
| 1 | Премахване мазилки, облицовки, награпяване, песъкоструене, навлажняване | м2 | 360,00 |  |  |
| 2 | Дюбели за връзка торкрет-стар бетон и за монтаж армировка | бр. | 5 400,00 |  |  |
| III. | Подготовка на тухлени повърхности за торкретиране |  |  |  |  |
| 1 | Премахване мазилки, награпяване, песъкоструене, навлажняване | м2 | 680,00 |  |  |
| 2 | Монтаж фиби ф8 за закрепване на армировка | бр. | 1 700,00 |  |  |
| IV. | Ивични основи под торкретирани тухлени стени - 32 м.л. |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и полаггане на подложен бетон | м3 | 1,60 |  |  |
| 2 | Доставка и полаггане на бетон в основи В25, W0,6 | м3 | 8,00 |  |  |
| 3 | Дюбели за връзка торкрет-стар бетон 2хN10x30 см | бр. | 450,00 |  |  |
| V. | Изкоп за направа на ивични основи и извозване на изкопани земни маси | м3 | 470,00 |  |  |
| VI. | Саниране на стоманобетонови повърхности |  |  |  |  |
| 1 | Колони съгласно детайл RA1 | м2 | 20,00 |  |  |
| 2 | Стени около тераси съгласно детайл RA2 | м2 | 35,00 |  |  |
| 3 | Козирки/плочи съгласно детайл RA3 | м2 | 30,00 |  |  |
| VII. | Метални стълби |  |  |  |  |
| 1 | Метални стълби-2 бр. | кг | 2 610,00 |  |  |
| 2 | анкерни дюбели Hilti HSL -3 M12/25 | бр. | 56 |  |  |
| 3 | анкери ДМ12 | бр. | 12 |  |  |
| 4 | бетон за основа под колони | м3 | 4 |  |  |
| 5 | грунд | м2 | 37,4 |  |  |
| 6 | боядисване на две ръце | м2 | 74,8 |  |  |
|  | **ЧАСТ ОВК** |  |  |  |  |
|  | I. Абонатно помещение |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,0m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,2m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 3,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1/2” (Полипропиленова тръба Stabi ф20) | m | 8,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 10,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 66,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 2”(Полипропиленова тръба Stabi ф63) | m | 12,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1/2” | m | 8,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 3/4” | m | 10,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1” | m | 66,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 2” | m | 12,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 3/4” | бр. | 4,00 |  |  |
| 12 | Също, но 1" | бр. | 8,00 |  |  |
| 13 | Също, но DN50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на спирателен вентил с изтакател 1” | бр. | 8,00 |  |  |
| 15 | Също, но DN50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 1” | бр. | 4,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на филтър за вода 1” | бр. | 8,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на байпас вентил 11/2” | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на колектор Ø100/108, L = 1300mm, 90/70оС | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване | бр. | 1,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 2,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на манометър до 6 atm | бр. | 11,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр. | 10,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размери от 1/2” до 2” | к-т | 1,00 |  |  |
| 26 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 96,00 |  |  |
| 27 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 28 | Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg | 105,00 |  |  |
|  | II. Отоплителна инсталация |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16х2 | m | 404,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1/2” (Полипропиленова тръба Stabi ф20) | m | 210,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 98,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 70,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба ф16х2 | m | 404,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1/2” | m | 210,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 3/4” | m | 98,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1” | m | 70,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размер ф16х2 ÷ 1” | к-т | 1,00 |  |  |
| 10 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 782,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 2 глидера, | бр. | 1,00 |  |  |
|  | комплект с: |  |  |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |  |  |
| 12 | Също, но с 3 глидера | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Също, но с 4 глидера | бр. | 8,00 |  |  |
| 14 | Също, но с 5 глидера | бр. | 9,00 |  |  |
| 15 | Също, но с 6 глидера | бр. | 20,00 |  |  |
| 16 | Също, но с 7 глидера | бр. | 5,00 |  |  |
| 17 | Също, но с 8 глидера | бр. | 9,00 |  |  |
| 18 | Също, но с 9 глидера | бр. | 18,00 |  |  |
| 19 | Също, но с 10 глидера | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Също, но с 13 глидера | бр. | 1,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H = 1800mm – 4 глидера, | бр. | 12,00 |  |  |
|  | комплект с: |  |  |  |  |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |  |  |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |  |  |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |  |  |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |  |  |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |  |  |
| 22 | Също, но с 7 глидера | бр. | 2,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на баланс вентил 1/2” комплект с устройство за настойка | бр. | 20,00 |  |  |
| 24 | Също, но ¾” | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 88,00 |  |  |
|  | III. Вентилационни инсталации |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m3/h и ел.мощност 30 W/220V | бр. | 5,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø110 | m | 4,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø110 | бр. | 7,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø180 | m | 10,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø180 | бр. | 4,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на PVC шапка Ø180 | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на трансферна решетка 400/200 | бр. | 3,00 |  |  |
| 8 | Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m3/h | бр. | 5,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 12,00 |  |  |
|  | **ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** |  |  |  |  |
| 1.1 | Доставка и монтаж по блок схема на адресируема пожароизвестителна централа с 8 кръга. | бр. | 1,00 |  |  |
| 1.2 | Доставка и монтаж на захранващ блок. | бр. | 1,00 |  |  |
| 1.3 | Доставка и полагане на трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 650,00 |  |  |
| 1.4 | Доставка на J-Y(St)YFR 2x0,75мм2. | м | 650,00 |  |  |
| 1.5 | Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0,75мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 650,00 |  |  |
| 1.6 | Доставка на FLAME 950 3x1,5мм². | м | 50,00 |  |  |
| 1.7 | Изтегляне на FLAME 950 3x1,5мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 50,00 |  |  |
| 1.8 | Доставка и монтаж на димнооптичен датчик. | бр. | 70,00 |  |  |
| 1.9 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител. | бр. | 3,00 |  |  |
| 1.10 | Доставка и монтаж на релеен модул с превключващ контакт. | бр. | 5,00 |  |  |
| 1.11 | Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация. | бр. | 3,00 |  |  |
| 1.12 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44. | бр. | 2,00 |  |  |
|  | **ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО** |  |  |  |  |
|  | Подготвителни работи |  |  |  |  |
| 1 | Почистване на терена от плевелна тревиста растителност, третиране с тотален хербицид, изораване | Дка | 2,30 |  |  |
|  | Засаждане на растителност |  |  |  |  |
| 1 | Засаждане на едроразмерни широколистни дървета в дупки 90/90/80 см, вкл. внасяне на 20 кг. прегорял оборски тор на бройка и укрепване с високи колове- 3 броя. | Бр. | 4,00 |  |  |
| 2 | Засаждане на средноразмерни иглолистни дървета Втора и Трета величина в дупки 60/60/50 см, вкл. внасяне на 10 кг. прегорял оборски тор на бройка и укрепване с къси колове – 3 броя. | Бр. | 30,00 |  |  |
| 3 | Засаждане на листопадни храсти в дупки 40/40/40 см, вкл. внасяне на 3 кг. прегорял оборски тор на бройка | Бр. | 33,00 |  |  |
|  | Затревяване |  |  |  |  |
| 1 | Основна обработка на почвата, вкл. основно торене с 5 т/дка торфен тор и 40 кг/дка пълен NPK тор. | Дка | 2,30 |  |  |
| 2 | Предпосевна обработка на почвата, вкл. внасяне на амониева селитра 25 кг/дка | Дка | 2,30 |  |  |
| 3 | Затревяване с тревна смеска спортен тип при норма 30 г/кв.м. | Дка | 2,30 |  |  |
| 4 | Насипване на почвена смеска (хумусна почва, торф и пясък 2:1:1) пласт 7 см | Кв.м | 2 300,00 |  |  |
| 5 | Засяване на семена – затревена настилка | Кв.м. | 2 300,00 |  |  |
| 6 | Покриване на семето с пресята почвена смеска – пласт 1 см | Кв.м | 2 300,00 |  |  |
|  | ДРУГИ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка, подмяна и полагане на обезпаразитен пясък в пясъчници | м3 | 33,00 |  |  |
| **ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС …………………. ЛВ.** | | | | | |

**2. Приложение – Количествено-стойностна сметка по обособена позиция 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Видове СМР** | **Ед.мярка** | **Количество** |  |  | |
| **единична стойност без ДДС** | **обща стойност без ДДС** | |
|  | **ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА** |  |  |  |  | |
| І | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  | |
| 1. | Демонтаж на керемиди от скатен покрив Н до 10 м. | бр | 5 865,00 |  |  | |
| 2 | Сортиране и подреждане за втора употреба | бр | 5 865,00 |  |  | |
| 3 | Демонтаж на дървена покривна конструкция | м3 | 20,00 |  |  | |
| 4 | Демонтаж на прозорци от PVC профили с възможност за втора употреба | бр | 25,00 |  |  | |
| 5 | Демонтаж на стени от тухлена зидария от цяла тухла на вароциментов разтвор | м3 | 70,00 |  |  | |
| 6 | Демонтаж на стени от 1/2 тухла на вароцим. р-р | м2 | 83,00 |  |  | |
| 7 | Демонтаж на "Прустки свод" между І и ІІ етаж | м3 | 142,00 |  |  | |
| 8 | Демонтаж на стълба от гранитни блокове | м3 | 1,40 |  |  | |
| 9 | Демонтаж на дървена стълба към сутерена | м3 | 1,50 |  |  | |
| 10. | Демонтаж на настилка балатум | м2 | 400,00 |  |  | |
| 11 | Демонтаж на настилка ламиниран паркет | м2 | 48,00 |  |  | |
| 12 | Демонтаж на фаянсова облицовка | м2 | 118,00 |  |  | |
| 13 | Демонтаж на настилка теракот | м2 | 45,00 |  |  | |
| 14 | Демонтаж на дървена дограма - врати | бр. | 16,00 |  |  | |
| 15 | Изчукване на външна подкожушена мазилка | м2 | 100,00 |  |  | |
| 16 | Изчукване на вътрешна подкожушена мазилка | м2 | 60,00 |  |  | |
| 17 | Демонтаж на дюшеме | м2 | 560,00 |  |  | |
|  | ЗИДАРСКИ РАБОТИ |  |  |  |  | |
| 18 | Тухлена зидария от тухла 25 см.на вароцим. р-р | м3 | 20,70 |  |  | |
| 19 | Тухлена зидария от тухла 12 см. на вароцим. р-р | м2 | 200,00 |  |  | |
|  | МАЗИЛКИ |  |  |  |  | |
| 20 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени | м2 | 868,00 |  |  | |
| 21 | Вътрешна вароциментова мазилка по тавани | м2 | 500,00 |  |  | |
| 22 | Обръщане покрай отвори - прозорци и врати | м | 140,00 |  |  | |
| 23 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по стени | м2 | 868,00 |  |  | |
| 24 | Обръщане също покрай отвори - прозорци и врати | м | 140,00 |  |  | |
| 25 | Финна шпакловка с колоркит и шлайфане по тавани | м2 | 479,00 |  |  | |
| 26 | Полагане тераколова мазилка по стени на мокри помещения | м2 | 115,50 |  |  | |
| 27 | Обръщане също покрай отвори - прозорци и врати | м | 49,00 |  |  | |
| 28 | Полагане на тераколова мазилка по тавани на мокри помещения | м2 | 21,00 |  |  | |
| 29 | Полагане външна вароциментова мазилка по стари стени - изкърпване 50% | м2 | 58,00 |  |  | |
| 30 | Полагане външна вароциментова мазилка по нови тухлени стени и бетонови колони и греди | м2 | 290,00 |  |  | |
|  | ЗАМАЗКИ |  |  |  |  | |
| 31 | Полагане на изравнителна циментова замазка по подове | м2 | 395,00 |  |  | |
| 32 | Полагане на тераколова замазка по подове на мокри помещения | м2 | 33,00 |  |  | |
|  | НАСТИЛКИ |  |  |  |  | |
| 33 | Полагане на настилка от теракотни плочки 20/20 см. в санитарни възли и разливна | м2 | 33,00 |  |  | |
| 34 | Полагане на настилка гранитогрес по коридори и стълбища | м2 | 120,00 |  |  | |
| 35 | Полагане настилка ламиниран паркет вкл. подложка | м2 | 275,00 |  |  | |
|  | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ |  |  |  |  | |
| 36 | Полагане на латексов грунд по стени | м2 | 757,00 |  |  | |
| 37 | Полагане на латекс - 3 ръце - по стени | м2 | 757,00 |  |  | |
|  | ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  | |
| 38 | Полагане фаянсова облицовка | м2 | 111,00 |  |  | |
|  | ОКАЧЕН ТАВАН |  |  |  |  | |
| 39 | Доставка и монтаж на окачен таван тип "AMF" | м2 | 500,00 |  |  | |
|  | ДОГРАМА |  |  |  |  | |
|  | Доставка и монтаж на дървена дограма - врати | бр |  |  |  | |
| 40 | Врати таблени - 90/210 вкл. секретни брави и патрони | м2 | 13,23 |  |  | |
|  | десни | бр. | 3 |  |  | |
|  | леви | бр. | 4 |  |  | |
| 41 | Врати таблени 80/200вкл. секретни брави и патрони | м2 | 4,8 |  |  | |
|  | десни | бр. | 3 |  |  | |
|  | леви | бр. | 0 |  |  | |
| 42 | Врата двукрила 145/210 - таблена вкл. секретни брави и патрони - бр. 1 | м2 | 3,05 |  |  | |
| 43 | Врати таблени 100/210 бр. 1 | м2 | 2,1 |  |  | |
| 44 | Дървени рамки за отвори 120/2100 за стена 29 см. | бр | 2 |  |  | |
| ІІ. | Доставка и монтаж на алуминиева дограма - врати | м2 | 12,3 |  |  | |
| 45 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 90/210вкл. секретни брави и патрони | м2 | 1,89 |  |  | |
|  | леви | бр | 1 |  |  | |
|  | десни | бр | 1 |  |  | |
| 46 | Врата алуминиева вътрешна остъклена 80/210вкл. секретни брави и патрони | м2 | 1,68 |  |  | |
|  | леви | бр |  |  |  | |
|  | десни | бр | 1 |  |  | |
| 47 | Входна врата алуминиева със странично двустранно остъкляване и неотваряема надстройка 240/270 с термопраг неотв. надстройка 60 см.вкл. брава "антипаник" | м2 | 6,48 |  |  | |
| 48 | Входна врата алуминиева 90/250 с термопраг неотв. надстройка 45 см.вкл. брава "антипаник" дясна | м2 | 2,25 |  |  | |
|  | Противопожарни врати |  |  |  |  | |
|  | Врата огнеустойчива самозатваряща се EI 90 90/210 - лява | бр | 4,00 |  |  | |
|  | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло | м2 |  |  |  | |
| 49 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 140/160 с отваряема надстройка 45 см.двукрили | бр | 3,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 6,72 |  |  | |
| 50 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 140/175 с отваряема надстройка 60 см.двукрили отваряеми | бр | 5,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 12,25 |  |  | |
| 51 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 220/160с отваряема надстройка 45 см.трикрили | бр | 1,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 3,52 |  |  | |
| 52 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 80/350 шлиц неотваряем | бр | 2,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 5,60 |  |  | |
| 53 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 240/175 с отваряема надстройка 60 см.трикрил със средно отваряемо крило | бр | 1,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 4,20 |  |  | |
| 54 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 120/120 двукрили отваряеми | бр | 2,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 2,88 |  |  | |
| 55 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 120/175с отваряема надстройка 60 см.двукрили отваряеми | бр | 2,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 4,20 |  |  | |
| 56 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 200/210 трикрили отваряеми с неотваряема надстройка 60 см. | бр | 6,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 25,20 |  |  | |
| 57 | Доставка и монтаж на PVC дограма прозорци - петкамерна със стъклопакет с емисионно К стъкло 70/210 съчленени в дъга с неотваряема надстройка 60 см. отваряеми | бр | 6,00 |  |  | |
|  |  | м2 | 44,10 |  |  | |
|  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ |  |  |  |  | |
| 58 | Доставка и монтаж на парапет с двойна ръкохватка в комплект с подемник за инвалиди | м | 7,65 |  |  | |
|  |  | бр | 1,00 |  |  | |
| 60 | Доставка и монтаж на метален парапет за стълба към сутерена | м | 2,80 |  |  | |
| 61 | Доставка и монтаж на метален парапет с двойна ръкохватка за дворни рампи - по 1 за всяка рампа | м | 16,00 |  |  | |
| 62 | Доставка и монтаж на метален парапет пред прозорци на втори етаж с вертикални елементи | м | 12,80 |  |  | |
|  | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  | |
| 63 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле | м2 | 460,00 |  |  | |
| 64 | Грундиране по фасади с дълбоко проникващ грунд | м2 | 500,00 |  |  | |
| 65 | Топлоизолация по страници на прозорци и врати, система тип EPS, d=2,0 см, ширина 20 см. (вкл. лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) | м2 | 103,00 |  |  | |
| 66 | Доставка и монтаж тополоизолационна система тип EPS, d= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mК (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) | м2 | 500,00 |  |  | |
| 67 | Полагане на цветна минерална екстериорна мазилка цокъл по топлоизолация | м2 | 39,00 |  |  | |
| 68 | Полагане на цветна силикатна релефна екстериорна мазилка по топлоизолация | м2 | 176,00 |  |  | |
| 69 | Полагане на гладка бяла силикатна екстериорна мазилка по топлоизолация | м2 | 285,00 |  |  | |
| 70 | Доставка , монтаж и полагане по последна плоча под дървен покрив на тополоизолационна система тип EPS, d= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,032 W/mК (вкл. лепило, крепежни елементи) | м2 | 330,00 |  |  | |
|  | ПОКРИВНИ РАБОТИ |  |  |  |  | |
| 71 | Изработване, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, в т.ч. | м3 | 23,03 |  |  | |
| 72 | дървени греди по покривна плоча 12/14 см | м | 71,50 |  |  | |
|  |  | м3 | 1,30 |  |  | |
| 73 | дървени маии 12/18 см. | м | 122,00 |  |  | |
|  |  | м3 | 3,07 |  |  | |
| 74 | Билни греди 12/18 см. | м | 8,20 |  |  | |
|  |  | м3 | 0,21 |  |  | |
| 75 | Ребра 10/14 см. | м | 640,00 |  |  | |
|  |  | м3 | 9,00 |  |  | |
| 76 | Дървена обшивка - летви с дебелина 2 см. | м | 400,00 |  |  | |
|  |  | м3 | 8,00 |  |  | |
| 77 | Дървени попове 10/10 см. 1,20 до2,50 обработка за височина на място | бр | 52,00 |  |  | |
|  |  | м3 | 1,25 |  |  | |
| 78 | Дървени клещи 4/14 см | бр | 6,00 |  |  | |
|  |  | м3 | 0,20 |  |  | |
| 79 | Пирони и др. крепежни елементи | кг | 10,00 |  |  | |
| 80 | Полагане на изравнителна цим. замазка над последна плоча. | м2 | 330,00 |  |  | |
| 81 | Полагане 1 пласт пароизолация - воалит - над последна плоча | м2 | 330,00 |  |  | |
| 82 | Полагане цим. замазка над топлоизолация за уякчаване - 2,5 см. | м2 | 330,00 |  |  | |
| 83 | Полагане един пласт усилен воалит без посипка на лепило върху дъсчена обшивка | м2 | 400,00 |  |  | |
| 84 | Полагане един пласт усилен воалит с посипка на ГПЗ върху първи пласт хидроизолация | м2 | 400,00 |  |  | |
| 85 | Доставка и монтаж на улуци поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 67,00 |  |  | |
| 86 | Доставка и монтаж на водосточни тръби поцинковани вкл. скоби и крепежни елементи | м | 70,00 |  |  | |
|  | ДРУГИ |  |  |  |  | |
| 87 | Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно скеле | м3 | 1 200,00 |  |  | |
| 88 | Извозване на стоителни отпадъци в т.ч. натоварване на ръчни колички, натоварване в самосвали ръчно и разтоварване в депо за отпадъци - до 15 км. | м3 | 50,00 |  |  | |
| 89 | Грундиране на дървена дограма - врати | м2 | 75,00 |  |  | |
| 90 | Лакиране на дървена дограма - врати | м2 | 75,00 |  |  | |
| 91 | Полагане външна изравнителна замазка по рампи |  | 36,00 |  |  | |
| 92 | Полагане настилка от тротоарни плочи устойчиви на плъзгане по рампи |  | 36,00 |  |  | |
| 93 | Полагане настилка от тротоарни плочи устойчиви на плъзгане около сградата съгласно вертикалната планировка в/у циментова основа |  | 375,00 |  |  | |
|  | ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  | |
| 94 | Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка за детски площадки 4бр х 100 м2 на лепилна основа | м2 | 400,00 |  |  | |
|  | Доставка и монтаж на комбинирани детски съоръжения на мебелна фабрика "Импресия",достъпни за деца с ограничени двигателни функции |  |  |  |  | |
| 95 | модел КИ 3 | бр. | 1,00 |  |  | |
| 96 | модел К 22 | бр. | 1,00 |  |  | |
| 97 | модел К 37 | бр | 1,00 |  |  | |
| 98 | детска люлка - махало Л 08-К | бр | 3,00 |  |  | |
| 99 | Детскиа въртележка Е 08 | бр. | 2,00 |  |  | |
| 100 | Спортно съоръжение за деца модел СО 5 | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | **ЧАСТ ВиК** |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф32 | л.м | 15,00 |  |  | |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф25 | л.м | 15,00 |  |  | |
| 3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби в сграда с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, ф20 | л.м | 35,00 |  |  | |
| 4 | Доставка и монтаж на СК ф32 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  | |
| 5 | Доставка и монтаж на СК ф25 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  | |
| 6 | Доставка и монтаж на СК ф32мм | бр. | 3,00 |  |  | |
| 7 | Доставка и монтаж на мини спирателен кран към прибор ф1/2", мивки, клоз. казанчета | бр. | 20,00 |  |  | |
| 8 | Доставка и монтаж на възвратна клапа ф32мм | бр. | 2,00 |  |  | |
| 9 | Доставка и монтаж на термостатна смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 7,00 |  |  | |
| 10 | Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за кухненска мивка мивка | бр. | 1,00 |  |  | |
| 11 | Доставка и монтаж на тоалетно казанче | бр. | 5,00 |  |  | |
| 12 | Направа на улей в тухлена стена 5/5смвкл. Подмазване | бр. | 65,00 |  |  | |
| 13 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф32 | л.м | 15,00 |  |  | |
| 14 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф25 | бр. | 15,00 |  |  | |
| 15 | Метални скоби с гумена подложка за укрепване на водопроводи ф20 | бр. | 35,00 |  |  | |
| 16 | Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф32 | бр. | 15,00 |  |  | |
| 17 | Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф25 | л.м. | 15,00 |  |  | |
| 18 | Изолация за водопровод с термогума с дебелина 9мм ф20 | л.м | 35,00 |  |  | |
| 19 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 1 000,00 |  |  | |
| 20 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 1 000,00 |  |  | |
| 21 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | л.м | 65,00 |  |  | |
| 22 | Изпитване водопровод | л.м | 65,00 |  |  | |
| 23 | Доставка и монтаж на полиетиленови тръби висока плътност ф90 за 10атм | л.м. | 4 |  |  | |
| 24 | Доставка и монтаж на спирателен кран DN80 | брой | 1 |  |  | |
| 25 | Доставка и монтаж на пожарен хидрант ф70/80 - надземен | брой | 1 |  |  | |
| 26 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | куб.м | 5 |  |  | |
| 27 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | куб.м | 0,5 |  |  | |
| 28 | Доставка и насипване на баластра до пътно легло | куб. М | 5 |  |  | |
| 29 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | куб.м | 5,5 |  |  | |
| 30 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | куб.м | 5,5 |  |  | |
| 31 | Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова и тротоарна настилка | кв.м | 8 |  |  | |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  | |
| 1 | Направа на изкоп в земна почва с ширина до 1,20м и дълбочина до 2м в земна почва - неукрепен | куб.м | 40 |  |  | |
| 2 | Подравняване дъно на изкоп с дълбочина 10 см за направа на пясъчна подложка | куб.м | 3 |  |  | |
| 3 | Направа на пясъчна подложка с вис. 10см и пясъчна засипка с вис. 30см в/у положени тръби, включително доставка и транспорт | куб.м | 15 |  |  | |
| 4 | Извозване на земни маси с камион, включително товарене и разтоварване | куб.м | 15 |  |  | |
| 5 | Обратна засипване на изкоп | куб.м | 25 |  |  | |
| 6 | Трамбоване на пластове през 20см с плътност до 1,75 т/куб.м. | куб.м | 40 |  |  | |
| 7 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф200мм с деб. на стените 5,9мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 25 |  |  | |
| 8 | Доставка и монтаж на дебелостенни РVС тр. на ф160мм с деб. на стените 4,7мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 10 |  |  | |
| 9 | Също, на ф110мм с деб. на стените 3,2мм в изкоп, вкл.фасонни парчета | л.м | 5 |  |  | |
| 10 | Доставка и монтаж на канализационни полипропиленови тръби в сграда ф110 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 25,00 |  |  | |
| 11 | Доставка и монтаж на канализационни полипропиленови тръби в сграда ф50 мм в сграда, вкл.фасонни парчета | л.м | 15,00 |  |  | |
| 12 | Укрепители за вертикални канализац. тръби ф110 | бр. | 15,00 |  |  | |
| 13 | Доставка и монтаж на РПС – ф50 | бр. | 4,00 |  |  | |
| 14 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова - за детски градини, комплект | бр. | 7,00 |  |  | |
| 15 | Доставка и монтаж на кухненска мивка с плот - комплект | бр. | 1,00 |  |  | |
| 16 | Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | бр. | 7,00 |  |  | |
| 17 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок за деца до 7 години | бр. | 4,00 |  |  | |
| 18 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди - фаянс – моноблок със горно задно оттичане | бр. | 1,00 |  |  | |
| 19 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф110мм | бр. | 1,00 |  |  | |
| 20 | PVC контролна тръба ф110 | бр. | 2,00 |  |  | |
| 21 | Демонтаж на тръби и арматури | кг | 2 000,00 |  |  | |
| 22 | Извозозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м и товарене и разтоваване | кг | 3 000,00 |  |  | |
| 23 | Направа на кръгли ревизионни шахти от готови стоманобетонови елементи с D=1м, с дълбочина до 2м и чугунен капак | брой | 2,00 |  |  | |
| 24 | Разваляне и възстановяване на бетонова настилка 20см | м2 | 20,00 |  |  | |
| 25 | Разваляне и възстановяване на асфалтобетонова настилка | м2 | 5,00 |  |  | |
| 26 | Изпитване канализация | л.м | 80,00 |  |  | |
|  | **ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА** |  |  |  |  | |
|  | I. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 5х6 мм2 | м. | 50,00 |  |  | |
| 2 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 50,00 |  |  | |
|  | II.  ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж на стенно осветително тяло до 60W, IP44 | бр. | 2,00 |  |  | |
| 2 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х36W, с ЕПРА, IP44 | бр. | 4,00 |  |  | |
| 3 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 2х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 21,00 |  |  | |
| 4 | Д-ка и м-ж на лум. осветително тяло 4х14W, с ЕПРА, или аналогично с LED, IP-44 | бр. | 75,00 |  |  | |
| 5 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Посока” | бр. | 6,00 |  |  | |
| 6 | Д-ка и м-ж осв. тяло за евакуация 12W, IP-54, „Изход” | бр. | 10,00 |  |  | |
| 7 | Д-ка и м-ж на улично осв. тяло с натриева лампа 70 W, IP55 | бр. | 6,00 |  |  | |
| 8 | Лампен и вентилаторен излази ( вент.WC- 1бр.) скрито с проводник СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. проводник, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 125,00 |  |  | |
| 9 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - обикновен | бр. | 15,00 |  |  | |
| 10 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - сериен | бр. | 12,00 |  |  | |
| 11 | Д-ка и м-ж ел. ключ за осветление - девиаторен | бр. | 12,00 |  |  | |
| 12 | Д-ка, направа и монтаж на метална конструкция за скара | кг | 100,00 |  |  | |
| 13 | Д-ка, направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 50,00 |  |  | |
|  | III.  ИНСТАЛАЦИЯ ЕЛ.КОНТАКТИ |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж контакт тип „Шуко”, 230V, 16А, с капачка, обезопасен | бр. | 34,00 |  |  | |
| 2 | Д-ка и м-ж контактен излаз, (вкл. 1 бр. излаз за платформен подемник) монофазен, скрито, с кабел СВТ/ПВВМ до 8 м, вкл. кабел, помощни материали, разклонителна кутия, труд | бр. | 35,00 |  |  | |
|  | IV. СТРУКТУРНО-КАБЕЛНА И TV СИСТЕМА |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за мрежа и телефон | м. | 135,00 |  |  | |
| 2 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда - RJ45 и RJ11 | бр. | 6,00 |  |  | |
| 3 | Д-ка и м-ж на стенна розетка с две гнезда за телевизия | бр. | 2,00 |  |  | |
| 4 | Д-ка и м-ж на кабел за TV, RG6 | м. | 40,00 |  |  | |
| 5 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (КШ) | м. | 15,00 |  |  | |
| 6 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 100,00 |  |  | |
| 7 | Д-ка и м-ж комуникационен шкаф | бр. | 1,00 |  |  | |
| 8 | Д-ка и м-ж TV разпределител | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж на аудиодомофонна система | бр. | 1,00 |  |  | |
| 2 | Д-ка и м-ж на аудио домофон | бр. | 2,00 |  |  | |
| 3 | Д-ка и м-ж на звънец 8V | бр. | 2,00 |  |  | |
| 4 | Д-ка и м-ж на звънчев бутон | бр. | 2,00 |  |  | |
| 5 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 2х0,75 мм2 | м. | 20,00 |  |  | |
| 6 | Д-ка и м-ж на аудио(видео) домофонно табло с 5 бутона | бр. | 1,00 |  |  | |
| 7 | Д-ка и м-ж проводник FTP 4х2х0,5мм2 Cat. 6 за домофон | м. | 15,00 |  |  | |
| 8 | Д-ка и м-ж радиоозвучителна уредба | бр. | 1,00 |  |  | |
| 9 | Д-ка и м-ж на високоговорител за стая | бр. | 6,00 |  |  | |
| 10 | Д-ка и м-ж кабел ШВПЛ-Б 2х1,5 мм2 или аналогичен | м. | 80,00 |  |  | |
| 11 | Д-ка и м-ж кабел СВТ 3х2,5 мм2 (АДС, РОС) | м. | 20,00 |  |  | |
| 12 | Д-ка и полагане негорима гъвкава PVC тръба Ø 29 мм (светло) | м. | 50,00 |  |  | |
|  | VI. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж комплект зазем. уредба с 2 бр.стом. поц. тр.2 ½’’, 3м.дълги | бр. | 5,00 |  |  | |
| 2 | Д-ка и м-ж стоманена поцинкована шина 40/4мм | бр. | 40,00 |  |  | |
| 3 | Д-ка и м-ж екструдиран алуминиев проводник Ø8мм, комплект с бет.стойки | м. | 85,00 |  |  | |
| 4 | Д-ка и м-ж прав съединител | бр. | 4,00 |  |  | |
|  | VII. СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |  | |
| 1 | Д-ка и м-ж табло РТ-1, РТ-2 по схема | бр. | 2,00 |  |  | |
|  | VIII. ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ |  |  |  |  | |
| 1 | Пожарогасител с СО2 | бр. | 3,00 |  |  | |
| 2 | Комплект табели с предупредителни надписи („Не включвай, работят хора, „Под напрежение” и др.) | бр. | 3,00 |  |  | |
| 3 | Лични предпазни средства – комплект | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | Пусково-наладъчни работи, комплект | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ** |  |  |  |  | |
| А. | Разрушителни работи |  |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж на керемиди и покривни пластове, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 387,00 |  |  | |
| 2 | Демонтаж на дървена обшивка, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 387,00 |  |  | |
| 3 | Демонтаж на дървена покривна конструкция, вкл. извозване на стр. отпадъци | м3 | 18,00 |  |  | |
| 4 | Демонтаж каратаван, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 345,00 |  |  | |
| 5 | Разрушаване тухлени стени с дебелина d=25 см, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 686,00 |  |  | |
| 6 | Разрушаване тухлени стени с дебелина d=12 см, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 116,00 |  |  | |
| 7 | Демонтаж гредоред на кота +4,20, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 270,00 |  |  | |
| 8 | Разрушаване на масивна стълба, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 15,00 |  |  | |
| 9 | Разрушаване на масивна подова конструкция на кота 0,00, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 37,00 |  |  | |
| 10 | Демонтаж дървена стълба, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 4,00 |  |  | |
| 11 | Разрушаване настилки и дюшеме на кота 0,00, вкл. извозване на стр. отпадъци | м2 | 245,00 |  |  | |
| 12 | Просичане на тухлена зидария за нови колони | м3 | 5,00 |  |  | |
| 13 | Просичане на каменна зидария за нови колони | м3 | 1,50 |  |  | |
| 14 | Подбиване на съществуващи ивични основи | м.л. | 52,00 |  |  | |
| Б. | Изграждане на нова конструкция |  |  |  |  | |
| I. | Земни работи |  |  |  |  | |
| 1 | Изкоп ръчен, вкл. извозване на изкопани земни маси на депо | м3 | 340,00 |  |  | |
| 2 | Направа на обратен насип, вкл. уплътняване | м3 | 160,00 |  |  | |
| 3 | Направа на обратна засипка с баластра - 25 см, вкл. уплътняване | м3 | 70,00 |  |  | |
| 4 | Доставка и полагане на полиетилен с 20% застъпване | м2 | 340,00 |  |  | |
| II. | Кофражни работи |  |  |  |  | |
| 1 | Кофраж основи | м2 | 48,00 |  |  | |
| 2 | Кофраж колони | м2 | 340,00 |  |  | |
| 3 | Кофраж кръгли колони | м2 | 6,00 |  |  | |
| 4 | Кофраж рандбалки | м2 | 90,00 |  |  | |
| 5 | Кофраж плочи | м2 | 610,00 |  |  | |
| 6 | Кофраж стълби | м2 | 26,00 |  |  | |
| 7 | Кофраж греди/ пояси/ борд | м2 | 480,00 |  |  | |
| III. | Бетонови работи |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка и полагане на подложен бетон В10 в основи | м3 | 8,00 |  |  | |
| 2 | Доставка и полагане на бетон В25 в основи | м3 | 17,00 |  |  | |
| 3 | Доставка и полагане на бетон В25 в колони | м3 | 28,00 |  |  | |
| 4 | Доставка и полагане на бетон В25 в рандбалки | м3 | 12,00 |  |  | |
| 5 | Доставка и полагане на бетон В25 в плочи | м3 | 95,00 |  |  | |
| 6 | Доставка и полагане на бетон В25 в стълби | м3 | 5,00 |  |  | |
| 7 | Доставка и полагане на бетон В25 в греди/ пояси/ бордове | м3 | 57,00 |  |  | |
| 8 | Доставка и полагане на бетон В20 в армирана бетонова настилка | м3 | 42,00 |  |  | |
| IV. | Армировъчни работи |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка и полагане на армировка фундаменти | кг | 1 931,00 |  |  | |
| 2 | Доставка и полагане на армировка в колони | кг | 6 140,00 |  |  | |
| 3 | Доставка и полагане на армировка в настилка | кг | 1 499,00 |  |  | |
| 4 | Доставка и полагане на армировка в стълби | кг | 278,00 |  |  | |
| 5 | Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота -0,05 | кг | 402,00 |  |  | |
| 6 | Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота +3.30 | кг | 5 182,00 |  |  | |
| 7 | Доставка и полагане на армировка в греди и плоча на кота +6.60 | кг | 6 203,00 |  |  | |
|  | Дървен покрив |  |  |  |  | |
| 1 | Изработване, доставка и монтаж на дървена покривна конструкция, в т.ч. | м3 | 23,03 |  |  | |
| 2 | дървени греди по покривна плоча 12/14 см | м3 | 1,20 |  |  | |
| 3 | дървени маии 12/18 см. | м3 | 3,07 |  |  | |
| 4 | Билни греди 12/18 см. | м3 | 0,21 |  |  | |
| 5 | Ребра 10/14 см. | м3 | 9,00 |  |  | |
| 6 | Дървена обшивка - летви с дебелина 2 см. | м3 | 8,00 |  |  | |
| 7 | Дървени попове 10/10 см. 1,20 до2,50 обработка за височина на място | м3 | 1,25 |  |  | |
| 8 | Дървени клещи 4/14 см | м3 | 0,20 |  |  | |
|  | **ЧАСТ ОВК** |  |  |  |  | |
|  | I. Абонатно помещение |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=0,85m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 2,00 |  |  | |
| 2 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,0m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 1,00 |  |  | |
| 3 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с електронно регулиране на скоростта, с дебит - m=1,1m³/h, напор H=2-5mH2O, Nел. = 0,15kW/220V; | бр | 1,00 |  |  | |
| 4 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 6,00 |  |  | |
| 5 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 54,00 |  |  | |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 11/2”(Полипропиленова тръба Stabi ф50) | m | 22,00 |  |  | |
| 7 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 3/4” | m | 6,00 |  |  | |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 1” | m | 54,00 |  |  | |
| 9 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 40mm върху тръба 11/2” | m | 22,00 |  |  | |
| 10 | Доставка и монтаж на спирателен вентил 3/4” | бр. | 4,00 |  |  | |
| 11 | Също, но 1" | бр. | 8,00 |  |  | |
| 12 | Също, но DN40 | бр. | 2,00 |  |  | |
| 13 | Доставка и монтаж на спирателен вентил с изтакател 1” | бр. | 8,00 |  |  | |
| 14 | Също, но DN40 | бр. | 2,00 |  |  | |
| 15 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 1” | бр. | 4,00 |  |  | |
| 16 | Доставка и монтаж на филтър за вода 1” | бр. | 8,00 |  |  | |
| 17 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN25 | бр. | 1,00 |  |  | |
| 18 | Доставка и монтаж на байпас вентил DN32 | бр. | 1,00 |  |  | |
| 19 | Доставка и монтаж на колектор Ø100/108, L = 1300mm, 90/70оС | бр. | 2,00 |  |  | |
| 20 | Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване | бр. | 1,00 |  |  | |
| 21 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 2,00 |  |  | |
| 22 | Доставка и монтаж на манометър до 6 atm | бр. | 11,00 |  |  | |
| 23 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр. | 10,00 |  |  | |
| 24 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размери от 3/4” до 11/2" | к-т | 1,00 |  |  | |
| 25 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 82,00 |  |  | |
| 26 | Топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |  |  | |
| 27 | Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи | kg | 95,00 |  |  | |
|  | II. Отоплителна инсталация |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: | бр. | 4,00 |  |  | |
|  | колекторна кутия за вграден монтаж; |  |  |  |  | |
|  | 2 бр. месингови колектора 11/4”; |  |  |  |  | |
|  | 4 бр. щуцена 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | 8 бр. минисферични кранчета 1/2” |  |  |  |  | |
|  | адаптори за полиетиленова тръба Æ 16x1/2”– 8 бр. |  |  |  |  | |
|  | сферичен кран 11/4” – 2 бр. |  |  |  |  | |
|  | група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. |  |  |  |  | |
| 2 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: | бр. | 2,00 |  |  | |
|  | колекторна кутия за вграден монтаж; |  |  |  |  | |
|  | 2 бр. месингови колектора 11/4”; |  |  |  |  | |
|  | 6 бр. щуцена 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | 12 бр. минисферични кранчета 1/2” |  |  |  |  | |
|  | адаптори за полиетиленова тръба Æ 16x1/2”– 12 бр. |  |  |  |  | |
|  | сферичен кран 11/4” – 2 бр. |  |  |  |  | |
|  | група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. |  |  |  |  | |
| 3 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от: | бр. | 2,00 |  |  | |
|  | колекторна кутия за вграден монтаж; |  |  |  |  | |
|  | 2 бр. месингови колектора 11/4”; |  |  |  |  | |
|  | 7 бр. щуцена 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | 14 бр. минисферични кранчета 1/2” |  |  |  |  | |
|  | адаптори за полиетиленова тръба Æ 16x1/2”– 14 бр. |  |  |  |  | |
|  | сферичен кран 11/4” – 2 бр. |  |  |  |  | |
|  | група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. |  |  |  |  | |
| 4 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16х2 | m | 720,00 |  |  | |
| 5 | Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø23 | m | 720,00 |  |  | |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 3/4” (Полипропиленова тръба Stabi ф25) | m | 26,00 |  |  | |
| 7 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1” (Полипропиленова тръба Stabi ф32) | m | 36,00 |  |  | |
| 8 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 3/4” | m | 26,00 |  |  | |
| 9 | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели с дебелина 20mm върху тръба 1” | m | 36,00 |  |  | |
| 10 | Доставка и монтаж на метални (полипропиленови) фитинги с размер ф16х2 ÷ 1” | к-т | 1,00 |  |  | |
| 11 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | m | 782,00 |  |  | |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=350mm – 13 глидера, | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | комплект с: |  |  |  |  | |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |  |  | |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |  |  | |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |  |  | |
| 13 | Също, но с 14 глидера | бр. | 1,00 |  |  | |
| 14 | Също, но с 15 глидера | бр. | 12,00 |  |  | |
| 15 | Също, но с 16 глидера | бр. | 1,00 |  |  | |
| 16 | Също, но с 17 глидера | бр. | 1,00 |  |  | |
| 17 | Също, но с 23 глидера | бр. | 2,00 |  |  | |
| 18 | Също, но с 24 глидера | бр. | 3,00 |  |  | |
| 19 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=500mm – 2 глидера, | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | комплект с: |  |  |  |  | |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |  |  | |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |  |  | |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |  |  | |
| 20 | Също, но с 7 глидера | бр. | 3,00 |  |  | |
| 21 | Също, но с 8 глидера | бр. | 1,00 |  |  | |
| 22 | Също, но с 10 глидера | бр. | 3,00 |  |  | |
| 23 | Също, но с 11 глидера | бр. | 2,00 |  |  | |
| 34 | Също, но с 12 глидера | бр. | 2,00 |  |  | |
| 25 | Също, но с 13 глидера | бр. | 6,00 |  |  | |
| 26 | Също, но с 19 глидера | бр. | 1,00 |  |  | |
| 27 | Също, но с 22 глидера | бр. | 1,00 |  |  | |
| 28 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H = 1800mm – 5 глидера, | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | комплект с: |  |  |  |  | |
|  | радиаторен вентил с термоглава 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | секретен радиаторен вентил 1/2”; |  |  |  |  | |
|  | автоматичен обезвъздушител 1/2” |  |  |  |  | |
|  | конзоли за закачване на стена с дюбел |  |  |  |  | |
|  | радиаторни тапи и редукции |  |  |  |  | |
| 29 | Демонтаж на съществуваща отоплителна инсталация | бр. | 1,00 |  |  | |
| 30 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр. | 42,00 |  |  | |
|  | III. Вентилационни инсталации |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор осов с таймер и падащи падащи жалузи с дебит 90 m3/h и ел.мощност 30 W/220V | бр. | 1,00 |  |  | |
| 2 | Доставка и монтаж на въздуховод PVC Ø110 | m | 5,00 |  |  | |
| 3 | Доставка и монтаж на фасонни елементи PVC Ø110 | бр. | 2,00 |  |  | |
| 4 | Доставка и монтаж на PVC шапка Ø110 | бр. | 1,00 |  |  | |
| 5 | Изпробване на вентилатор с дебит до 90 m3/h | бр. | 1,00 |  |  | |
| 6 | Доставка и монтаж на стоманена конструкция за допълнително укрепване на въздуховоди и уреди | kg | 2,00 |  |  | |
|  | **ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** |  |  |  |  | |
| 1.1 | Доставка и монтаж по блок схема на адресируема пожароизвестителна централа с 8 кръга. | бр. | 1,00 |  |  | |
| 1.2 | Доставка и монтаж на захранващ блок. | бр. | 1,00 |  |  | |
| 1.3 | Доставка и полагане на трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 500,00 |  |  | |
| 1.4 | Доставка на J-Y(St)YFR 2x0,75мм2. | м | 500,00 |  |  | |
| 1.5 | Изтегляне на J-Y(St)YFR 2x0,75мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 500,00 |  |  | |
| 1.6 | Доставка на FLAME 950 3x1,5мм². | м | 50,00 |  |  | |
| 1.7 | Изтегляне на FLAME 950 3x1,5мм² в трудногорима гофр. тр. Ф16. | м | 50,00 |  |  | |
| 1.8 | Доставка и монтаж на димнооптичен датчик. | бр. | 21,00 |  |  | |
| 1.9 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител. | бр. | 5,00 |  |  | |
| 1.10 | Доставка и монтаж на релеен модул с превключващ контакт. | бр. | 5,00 |  |  | |
| 1.11 | Доставка и монтаж на сирена със звукова сигнализация. | бр. | 2,00 |  |  | |
| 1.12 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44. | бр. | 1,00 |  |  | |
|  | **ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО** |  |  |  |  | |
|  | Подготвителни работи |  |  |  |  | |
| 1 | Почистване на терена от плевелна тревиста растителност, третиране с тотален хербицид, изораване | Дка | 2,70 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Засаждане на растителност |  |  |  |  | |
| 1 | Засаждане на листопадни храсти в дупки 40/40/40 см, вкл. внасяне на 3 кг. прегорял оборски тор на бройка | Бр. | 26,00 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Затревяване |  |  |  |  | |
| 1 | Основна обработка на почвата, вкл. основно торене с 5 т/дка торфен тор и 40 кг/дка пълен NPK тор. | Дка | 2,70 |  |  | |
| 2 | Предпосевна обработка на почвата, вкл. внасяне на амониева селитра 25 кг/дка | Дка | 2,70 |  |  | |
| 3 | Затревяване с тревна смеска спортен тип при норма 30 г/кв.м. | Дка | 2,70 |  |  | |
| 4 | Насипване на почвена смеска (хумусна почва, торф и пясък 2:1:1) пласт 7 см | Кв.м | 2 700,00 |  |  | |
| 5 | Засяване на семена – затревена настилка | Кв.м. | 2 700,00 |  |  | |
| 6 | Покриване на семето с пресята почвена смеска – пласт 1 см | Кв.м | 2 700,00 |  |  | |
|  | ДРУГИ |  |  |  |  | |
| 1 | Доставка, подмяна и полагане на обезпаразитен пясък в пясъчници | м3 | 8,00 |  |  | |
| **ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС …………………. ЛВ.** | | | | | |

**Правно обвързващ подпис:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

***Този документ и приложенията към него задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3 “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.***

#### *ОБРАЗЕЦ*

**ПРОЕКТ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2**

**ДОГОВОР**

№………………………………/…………………. 2016 г.

Днес, …….......…... г., в гр. Перник, между:

**ОБЩИНА ПЕРНИК**, ………………………., наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

**...............................................,** със седалище и адрес на управление .................................................................., ЕИК, представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

и

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № ...................... на …………… за определяне на изпълнител се сключи настоящия договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

ЧЛ.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет: **“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 2 ОБЕКТА В ГР. ПЕРНИК В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, по обособена позиция …...**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност да извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), свързани с предмета на договора, предвидени в одобрения инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство, и изискванията на всички други нормативни актове, регулиращи изпълнението на предмета на договора, както и в съответствие с документите по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, и опазването на околната среда.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предметът на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството и в съответствие с условията на настоящия договор, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя посочените в офертата му подизпълнители при условията на чл. 45а, ал.2, т. 3 от ЗОП.

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като възложител на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обектите в експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

Чл. 2. (1) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документацията по обществената поръчка, и действащото законодателство.

(2) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с неговото съдържание, с всички приложения към него, както и с инвестиционния проект, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

**II. Строителни книжа.**

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект, за което страните подписват протокол.

**III. Осигуряване на строителни материали и механизация.**

Чл. 4. (1) Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго, необходимо за строителството, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с необходимото качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

Чл. 5. Необходимото за строителството техническо оборудване се осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**IV. Запазване на строителството и срок на договора**

Чл. 6 (1) За извършване на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури имотите, върху който ще се извършва строителството, съгласно издаденото разрешение за строеж и одобрения инвестиционен проект.

(2) Необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване се осигуряват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.

Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво.

(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя Протокол обр. 2 и 2а към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

(3) Срокът по чл. 8 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2 и заверяване на заповедната книга от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ и изтича с подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 8. (1) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на възлаганата обществена поръчка е ……………………..месеца (но не повече от ……. дни и не по-късно от 30.08.2018 г.).

(2) Срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на подписване на протокол за определяне на строителна линия и ниво и за откриване на строителна площадка (Акт обр. № 2) и приключва с подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. № 15).

(3) Изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящия договор, е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работен план за изпълнение на поръчката по етапи, подобекти и отделни обекти – част от подобектите в абсолютни стойности, неразделна част от настоящия договор.

(4) Сроковете за изпълнение на строително-монтажни работи на всички обекти, включени в предмета на възлаганата обществена поръчка не може да бъде по-дълъг от срока по ал. 1.

(5) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 4 се удължава съответно с периода на спирането след подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(6) При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия за сезона за съответния географски регион, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи, страните по договора подписват Констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия, придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В тези случаи срокът за изпълнение на строително – монтажни работи по ал. 4 спира да тече за периода, посочен в констативния протокол.

(7) Забавянето на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е основание за спиране или забавяне на строително-монтажните работи от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**V. Извършване на строителството. Права и задължения на страните.**

**Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти в строителството;

2. да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;

3. да извърши всички дейности по чл. 1, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническите спецификации и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

4. да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

5. да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи, декларации и сертификати за съответствие;

6. да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен и авторски надзор, както и на лицата, упражняващи инвеститорски контрол и определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци/некачествено изпълнение и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.;

8. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 12, ал. 3 от настоящия договор;

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи;

10. да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

11. да съхранява и запази поверителността на всички предоставени във връзка с изпълнението на настоящия договор документи, информация или други материали;

12. да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

13. да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Декларацията, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката – представена в процедурата, въз основа на която е избран за изпълнител, неразделна част от настоящия договор.

(3) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава образование, квалификация и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

(4) В случай на непредвидени обективни обстоятелства, възникнали и свързани с процеса на изграждане на обектите на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува действията по преодоляването им с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(5) При необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува тези промени с ПРОЕКТАНТА, извършващ авторски надзор.

(6) Преди влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, детски съоръжения и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да получи писмено предварително разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се дава след представяне на мостри.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(8) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува започването и изпълнението на строителните работи с експлоатационните дружества и уточнява на място с представители на тези дружества точното местоположение на съществуващите подземни проводи и съоръжения и прилага дължимата грижа и съответните приложими технологии преди започване и по време на изкопните работи.

(11) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал. 9 и ал. 10, то възстановяването им е за негова сметка.

(12) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по настоящия договор по чл. 13, ал. 1 или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(15) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Наложените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ санкция при констатирани от контролни органи нарушения, които са резултат на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(16) Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

(17) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(18) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи преди сключване на договора на валидни действащи полици за сключена застраховка по чл. 171 от ЗУТ с минимален размер на застрахователните суми в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 3 и се задължава да ги поддържа за целия период на изпълнение на договора.

(19) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

**(20).** Всеки издаден разходооправдателен документ по договора трябва да съдържа всички реквизити, съгласно българското законодателство, и текста „Разходът е по Договор за обществена поръчка № ………../…………. г. с предмет ............................................, в изпълнение на проект „………….“ .

**(21).** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнение на настоящия договор. В случай на установена нередност, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички неправомерно изплатени суми, които е получил, заедно с дължимите лихви по следната банкова сметка: IBAN: ………………………., BIC ……………., при банка …… АД.

**(22).** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договора, както следва:

- за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на проекта;

- за период от 5 години след частичното приключване на проекта;;

**(27). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази поверителността на всички поверително представени документи, информация или други материали, свързани с изпълнението на договора.

**(23).** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа точно и ясно систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената дейност, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

**Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:**

1. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на възложените по настоящия договор работи;

2. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените работи, предмет на настоящия договор, в случай че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;

3. получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда, установени с него.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и разрешителни, позволяващи законосъобразното започване на строителните и монтажните дейности;

2. окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му работи;

3. приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

4. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените работи, съобразно уговорените срокове и начини.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

3. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане за изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 7 дни.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на междинните плащания или окончателното плащане по настоящия договор.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане застраховка по чл. 171 от ЗУТ до подписването на акт, образец 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването му.

**VI. Цени и плащания**

Чл. 13. (1) Цената на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е ........ лева (словом:...............) без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектите да бъде въведен в експлоатация.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните СМР, съгласно количествено-стойностните сметки, са крайни, без ДДС, и включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, разходи за техническо оборудване, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностните сметки няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР. Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на СМР също е включена в цената по настоящия договор.

(5) Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 14 Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи.

Чл. 15 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 20 % от цената по чл. 13, ал. 1. Авансът се изплаща в 20-дневен срок след подписване на настоящия договор срещу представяне на оригинал на фактура за стойността на дължимия аванс. Авансовото плащане се приспада от стойността на дължимите междинни плащания.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва до 3 (три) междинни плащания на база на действително изпълнени работи, всяко на стойност не по малко от 20% от цената по чл. 13, ал. 1, платими в 20-дневен срок след подписване на протокол по образец за извършени СМР и представени оригинали на фактури.

(3) Общият размер на авансово и междинни плащания не може да надхвърля 80% от сумата по чл. 13, ал. 1.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в 30 (тридесет)-дневен срок след приемане на всички обекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, срещу представен оригинал на фактура за стойността на дължимото окончателно плащане.

(5) Извършването на вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан протокол от изпълнител, консултант, упражняващ строителен надзор, проектант и представител на Възложителя, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение.

(6) За новите строително монтажни работи, за които няма посочени единични цени в количествено стойностните сметки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нови единични цени по видове строително монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за ценообразуване в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от настоящия договор които подлежат на утвърждаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 16 (1) Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане работи.

(2) Въз основа на резултатите от документалната проверка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад за документална проверка и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай на препоръки в доклада от документалната проверка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(4) Въз основа на резултатите от проверка на място ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя доклад от проверка на място и го представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) В случай на препоръки в доклада от проверка на място на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, те са задължителни за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в указания в доклада срок.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане, когато са изпълнение всички препоръки по ал. З и ал. 5.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договора за подизпълнение.

**VII. Контрол**

Чл. 17. Контролът по изпълнението на СМР ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от консултанта, упражняващ строителен надзор, и от авторския надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, консултантът, упражняващ строителен надзор, и авторския надзор, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

**VIII. Гаранции**

Чл. 18 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността по чл. 13, ал. 1 от настоящия договор, в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на строителството по този договор (........), до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка………………

IBAN BG…………………….

BIC ……………….

(3) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането й от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за добро изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) За срока по ал. 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 19 (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за добро изпълнение.

(2) Гаранцията за добро изпълнение на договора се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след окончателното приемане на всички обекти.

Чл. 20 (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР по видове работи са съгласно Техническото предложение на участника, избран за Изпълнител.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на строежа с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) За обезпечаване на гаранционните срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя гаранция в размер на 2 % от стойността на гаранцията за изпълнение. Гаранцията се учредява преди връщане на гаранцията за изпълнение, респ. преди изтичането на банковата гаранция. Предоставя се като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума. Срокът на гаранцията трябва да обезпечана най-дългия предложен гаранционен срок в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22 3а проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана, в която определя място, дата и час за съставяне на протокол. Незабавно след съставяне на протокола ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да пристъпи към отстраняване на дефектите или на недостатъците. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 21 от настоящия договор.

**IX. Приемане на завършените СМР.**

Чл. 23 (1) Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица.

Чл. 24 За окончателно приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Протокол Образец № 15 (Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

**X. Неизпълнение. Отговорност.**

Чл. 25 (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи на другата обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 27 При неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.05 % от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет на сто) от неговата стойност.

Чл. 28 Независимо от правата по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

**XI. Непреодолима сила**

Чл. 29 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) „Непреодолима сила" по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

Чл. 30 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

Чл. 31 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна на изпълнителя на СМР и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 32 При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

**XII. Отчетност и технически и финансови проверки**

Чл. 33 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор.

**XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

Чл. 34 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**XIV. Изменение и прекратяване на договора**

Чл. 35 Страните не могат да променят или допълват настоящия договор, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 36 Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 37 В случай че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 38 Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 39 Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 40 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с пълно изпълнение на договора или след изтичане на установения срок, според това кое от двете обстоятелства настъпи първо;

2. по взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

**XV. Обмен на информация.**

Чл. 41 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .....................................................

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ....................................................

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да уведоми другата страна за промяната, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

**XVI. Заключителни клаузи**

Чл. 42 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 43. За всички неуредени с настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 44. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор изтича с изтичането на сроковете по чл. 22, ал. 1 и чл. 36, ал. 1, който от двата изтича последен.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписването му.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Техническо предложение и неговите приложения;

2. Ценово предложение и неговите приложения;

3. Копие/я от валидна застраховка за професионална отговорност;

4. Документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

5. Гаранция за изпълнение.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

1. Изискванията по т. 1, 3 и 4, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП се прилагат, както следва:

   1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

   2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

   3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

   4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

   5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

   6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

   7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

   8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. ***Пояснение:*** Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП настоящата декларация се подписва от лицата, които представляват участника. [↑](#footnote-ref-2)
3. *23а. "Свързани лица" са:*

   *а) роднини по права линия без ограничение;*

   *б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;*

   *в) роднини по сватовство - до втора степен включително;*

   *г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;*

   *д) съдружници;*

   *е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

   *ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.*

   *Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *24. "Свързано предприятие" е предприятие:*

   *а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или*

   *б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или*

   *в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по*[*чл. 7, т. 5 или 6, или*](http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616854)

   *г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.* [↑](#footnote-ref-4)