Сертифицирана по ISO 9001: 2008

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

#### 2300Перник, пл.”Св.Ив.Рилски”1А тел.076/602 933,факс:076/603 890

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Предмет на възлагането:

1.1.Архитектурно заснемане

1.2.Техническо обследване

1.3.Изготвяне на технически паспорт

2.Обхват на задачата

2.1.Архитектурна част

-Оглед и оценка на моментното състояние на сградата

- Архитектурно заснемане

-Доклад за състоянието на сградата

-Препоръки

2.2.Конструктивна част

-Оглед и оценка на моментното състояние на конструкцията на сградата

- Техническо обследване

-Оценка на носимоспособността на сградата

-Доклад за резултатите от конструктивното обследване

- Препоръки

2.3.Части Електро,ВиК Пожарна безопасност:

-Оглед

-Доклад за състоянието на инсталациите

- Препоръки

Изготвянето на Технически паспорт да бъде в съответствие с Наредба№5/28.12.2006г.

3.Спазване на изискванията на законова уредба:

3.1.Закон за устройство на територията от 31.03.2001г, заедно с последващите изменения и допълнения

3.2.Наредба №4/21.05.2001г.,за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, заедно с последващите изменения и допълнения

3.3.Наредба №3 за основните положения за проектиране на строежите и въздействията върху тях-2004г.

3.4.Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони-27.01.2012г

3.5.Други свързани закони и наредби

4.Съгласуване в хода на работата:

-Осъществяване на взаимодействие с фирмата, изготвяща обследване за  енергийна ефективност

-Предоставяне на необходими междинни данни и техническа информация

-Съгласуване на предвидените мерки, засягащи конструкцията,архитектурното решение и инсталациите на сградата

-Осъществяване на взаимодействие с Възложителя при обмен на специфична информация за сградата, необходима за обследването, както и обсъждане на междинни резултати от инженерните изчисления и анализи, които имат съществено значение при вземане на решения

-Подаване на необходимата и/или изискана информация на Възложителя

5.Съдържание и предаване на разработката

5.1. Архитектурно заснемане – 5екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител, във формат PDF DWG

5.2. Техническо обследване по част конструктивна - 5екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител

5.3. Техническо обследване по част Електро,ВиК и Пожарна безопасност -5екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител

С уважение,

инж.Владислав Караилиев

Зам .Кмет”Строителство и устройство на територията”

Съгласувал:

инж.Богомил Алексов

Директор на Дирекция”Строителство, инфраструктура и екология”/Гл.инженер

Изготвил:

инж.Ирина Божкова

Старши експерт в отдел ”Строителство и инфраструктура”