ОБЕКТ: „Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г. - гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, бл. 14“

ЧАСТ:     		АРХИТЕКТУРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  	Община Хасково

Съгласували:					    	 Проектант:..................................

Съгласували:

част „Конструкции“	...............                                       (арх. Тодорка Вълева)

/инж. Кънчо Паскалев/

част „В и К“			...............

/инж. Стефанка Иванова/

част „ОВ“			...............

/инж. Искра Канева/

част „Електро“		...............

/инж. Ваня Туртанска/

Управител:..................................

(инж. Кънчо Паскалев)

Възложител: ..................................

(                                      )

гр.София

ОБЕКТ: „Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г. - гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, бл. 14“

ОПИС НА ЧЕРТЕЖИТЕ

| 1 | Разпределение сутерен | М 1:100 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Разпределение първи етаж | М 1: 100 |
| 3 | Разпределение втори етаж | М 1: 100 |
| 4 | Разпределение трети етаж | М 1: 100 |
| 5 | Разпределение четвърти етаж | М 1: 100 |
| 6 | Разпределение пети етаж | М 1: 100 |
| 7 | Разпределение шести етаж | М 1: 100 |
| 8 | Разпределение седми етаж | М 1: 100 |
| 9 | Разпределение осми етаж | М 1: 100 |
| 10 | Разпределение девети етаж | М 1: 100 |
| 11 | Разпределение десети етаж | М 1: 100 |
| 12 | Разпределение единадесети етаж | М 1: 100 |
| 13 | Разпределение дванадесети етаж | М 1: 100 |
| 14 | Разпределение тринадесети етаж | М 1: 100 |
| 15 | Разпределение четиринадесети етаж | М 1: 100 |
| 16 | Разпределение покрив | М 1: 100 |
| 17 | Фасада изток, Фасада запад | М 1: 100 |
| 18 | Фасада север, юг, Разрез | М 1: 100 |

ОБЕКТ: „Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община Перник за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г. - гр. Перник, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“, бл. 14“

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Сградата на жилищния блок е построена в периода 1969г., като разрешение за строеж не е предоставено от Възложителя. Основни ремонти на сградата в жилищата до момента не са извършвани, а само частични козметични.

Сградата разполага с един главен вход отвън, водещ от съответната кота терен към съответната кота ±0,00м.

Разпределението на апартаментите по етажи са следните:

Сутерен (полуподземен етаж) на кота -2,70м  –   складови помещения (мазета), ПРУ и помещения за ревизия на вертикалните водопроводни и канализационни щрангове, санитарни и помощни помещения, с липсващи врати и разбити преградни стени, неизползваеми поради значителни течове от канализационната система и дъждовни води, което е следствие от факта, че канализационния колектор за блока се намира на по-ниска кота от градската канализация, в която се включва. В сутерена е прекъснато ел. захранването.

Първи етаж на кота ±0,00м – 1 двустаен апартамент, стълбищна клетка, обслужваща четиринадесетте надземни етажа и сутерена, 2 бр. търговски обекти и 1 офис, всички със самостоятелни входове отвън.

Втори етаж на кота +2,80м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Трети етаж на кота +5,60м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Четвърти етаж на кота +8,40м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Пети етаж на кота +11,20м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Шести етаж на кота +14,00м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Седми етаж на кота +16,80м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Осми етаж на кота +19,60м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Девети етаж на кота +22,40м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Десети етаж на кота +25,20м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Единадесети етаж на кота +28,00м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Дванадесети етаж на кота +30,80м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Тринадесети етаж на кота +33,60м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Четиринадесети етаж на кота +36,40м – 4 двустайни, една стълбищна клетка, естествено осветена, обслужваща надземните етажи и сутерена.

Сградата е с плосък покрив и с класическа единична конструкция,  покривно покритие – битумна хидроизолация, подменено през 2014г. (по данни на живущите). Ламаринената шапка на тухлените бордове е корозирала и на места – разглобена. Отводняването на сградата е външно.

На входните стъпала към блока са монтирани релси за детски колички.

В сградата са налични две асансьорни уредби, всяка от които за 4 до 6 души, които не достигат до сутерена на сградата, като към момента само едната функционира.

Конструкцията на жилищната сградата е изградена от монолитен стоманобетон, с монолитен (стоманобетонов) нулев цикъл от кота -2,70м до кота +_0,00м. По-голямата част от ограждащите стени са от стоманобетон, вътрешните, неносещи са от тухлена зидария. Хоризонтални (подове и тавани) са стоманобетонни носещи елементи.

Откритите тераси по фасадите на жилищната сграда са приобщени към апартаментната площ чрез остъкляване, саниране и др.

Дограмата в някои апартаменти е подменена с PVC или е налична старата дървена, която до голяма степен е износена и остаряла с течение на времето. Част от балконите на сградата са остъклени или прибавени към обема на помещенията зад тях чрез усвояване, като положената дограма е разнородна – метална, PVC, дървена.

Отоплението на отделните апартаменти е на твърдо гориво (дърва), като в някои жилища са монтирани и климатични системи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

| - застроена площ | 308,75 m2 |
| --- | --- |
| - разгъната застроена площ | 3694,62 m2 |
| - застроен обем | 11010,00 m3 |
| - височина | 41,21 m |
| - етажи | 15 бр. |
| - надземни | 14 бр. |
| - полуподземни | 1 бр. |

Съставил:

/арх. Т. Вълева/