### Обособена позиция № 2 - КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ.

| **№ по ред** | **Описание на строително-монтажни работи** | **Ед. мярка** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|   | **ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ** |   |   |
| 1 | Направа на икоп до 50см, на отвал, включително всички свързани с това разходи  | m3 | 2 285,00 |
| 2 | Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - взаимствен  | m3 | 112,00 |
| 3 | Направа на насип, включително всички свързани с това разходи - доставка  | m3 | 2 172,00 |
|  | **ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА** |  |  |
| 1 | Кофраж  | м2 | 1 173,89 |
| 2 | Подложен бетон клас В15 h=10cm | м3 | 106,51 |
| 4 | Бетон клас В20 | м3 | 256,32 |
| 5 | Армировка АI | kg | 140,00 |
| 6 | Армировка АIII | kg | 8 876,23 |
| 7 | Стомана на профили | kg | 693,90 |
| 8 | Дървен материал на профили | м3 | 14,03 |
|   | водомерна шахта |   |   |
| 9 | Механизиран изкоп | м3 | 12,00 |
| 10 | Ръчен изкоп в з. почви | м3 | 3,00 |
| 11 | Доставка и полагане на нестандартна баластра за обр.засипка включително уплътняване | м3 | 9,50 |
| 12 | Кофраж за стени | м2 | 24,50 |
| 13 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С8/10 -подложен | м3 | 0,50 |
| 14 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20 -фундаменти-дъно и стени | м3 | 1,50 |
| 15 | Доставка и монтаж на сложна армировка от В500В-N8-N18 | kg | 241,91 |
| 16 | Метални профили- рифелова ламарина | kg | 99,12 |
|   | **ЧАСТ: "Паркоустройство"** |   |   |
| 1 | **I. Подготвителни работи** |  |   |
| 2 | **Премахване на съществуващи съоръжения** |   |   |
| 3 | Демонтиране на съществуваща беседка, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 4 | **Подготовка на терена за озеленяване** |   |   |
| 5 | Премахване на дървесна растителност (попадаща върху съоръжения), включително включително натоварване, превоз, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи | бр. | 19,00 |
| 6 | Подготовка на почвата за озеленяване (косене на съществуващ тревен чим на височина до 10 cm и изораване, фрезоване и подравняване на моделираните участъци от терена, в които няма тревен чим), включително всички свързани с това разходи | m² | 11 600,00 |
| 7 | **II. Изграждане на настилки и съоръжения** |   |   |
| 8 | **Изграждане на бордюри за алеи и площадки** |   |   |
| 9 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл за бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 45,95 |
| 10 | Доставка и полагане на земновлажен бетон за основа на бордюри, включително всички свързани с това разходи | m³ | 73,52 |
| 11 | Доставка и полагане на бетонов бордюр 50/25/10 cm, включително всички свързани с това разходи | m | 1 838,00 |
| 12 | **Изграждане на настилка, от бетонови павета 20/20/6 - сиви** | m² | 740,00 |
| 13 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 185,00 |
| 14 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 51,80 |
| 15 | Доставка и полагане на павета 20/20/6- сиви, включително всички свързани с това разходи | m² | 740,00 |
| 16 | **Изграждане на тактилни ивици за внимание пред и след стълби** | m² | 106,00 |
| 17 | Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за внимание, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи  | m² | 106,00 |
| 18 | **Изграждане на тактилни ивици за информация при смяна на посока (насочващи ивици)** | m² | 3,00 |
| 19 | Доставка и полагане на тъмносиви тактилни плочи за информация с три релефни ивици, включително циментов разтвор и всички свързани с това разходи | m² | 3,00 |
| 20 | **Изграждане на ударопоглъщаща саморазливна каучукова настилка с дебелина 6 cm - за хълмове при детска площадка 3-12 г.** | m² | 130,00 |
| 21 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 26,00 |
| 22 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка, включително всички свързани с това разходи  | m³ | 6,50 |
| 23 | Доставка и полагане на каучукови гранули в два пласта - долен - от слепени черни гранули от рециклиран каучук с размери 20-40 mm, с дебелина 45 mm и горен - от слепени фини гранули с размери до 3.5 mm, с дебелина 15 mm, включително полиуретаново лепило и всички свързани с това разходи (цвят на горния пласт: жълт RAL 1002) | m² | 130,00 |
| 24 | **Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи с дебелина 3 cm за детска площадка 0-3 г. (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 85,00 |
| 25 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 12,75 |
| 26 | Доставка и полагане на каучукови плочи 40/40/3 cm със зелен цвят, включително лепило и всички свързани с това разходи | m² | 85,00 |
| 27 | **Изграждане на ударопоглъщаща настилка от дървесни кори с дебелина 40 cm за детска площадка 3-12 и 12-18 г.** | m² | 616,00 |
| 28 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 61,60 |
| 29 | Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи | m² | 616,00 |
| 30 | Доставка и полагане на дървесни кори от разтрошена кора на иглолистни дървета с големина на частиците от 20 до 80 mm, включително всички свързани с това разходи | m³ | 246,40 |
| 31 | **Изграждане на настилка от изкуствена трева (армирана бетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 170,00 |
| 32 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, включително всички свързани с това разходи | m³ | 25,50 |
| 33 | Доставка и полагане на изкуствена трева 30 mm, UV устойчива, 100% полипропилен, включително кварцов пясък, маркировка и всички свързани с това разходи | m³ | 170,00 |
| 34 | **Изграждане на трамбована опесъчена настилка** | m² | 372,00 |
| 35 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи | m³ | 55,80 |
| 36 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи | m³ | 18,60 |
| 37 | **Изграждане на трамбована трошенокаменна настилка за транспортна алея** | m² | 1 103,00 |
| 38 | Доставка, полагане и трамбоване на чакъл, фракция 0/32, включително всички свързани с това разходи | m³ | 275,75 |
| 39 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/16 до 0/22, включително всички свързани с това разходи | m³ | 110,30 |
| 40 | Доставка, полагане и трамбоване на опесъчено покритие, фракции 0/4 до 0/8, включително всички свързани с това разходи | m³ | 13,79 |
| 41 | **Изграждане на стабилизирана почвена настилка** | m² | 378,00 |
| 42 | **Изграждане на плочопътека от плочи естествен камък - сив гнайс** | m |   |
| 43 | Доставка и полагане на пясъчно легло, включително всички свързани с това разходи | m³ | 12,00 |
| 44 | Доставка и полагане на плочи сив гнайс с дебелина 5 cm, по детайл, включително всички свързани с това разходи | m² | 120,00 |
| 45 | **Изграждане на пясъчник (дървен борд със стоманобетонова основа по част "Конструктивна")** | m² | 12,00 |
| 46 | Доставка и полагане на геотекстил, включително всички свързани с това разходи | m² | 12,00 |
| 47 | Доставка и полагане на промит и дезинфекциран пясък с фракция 0,2 - 2 mm, без глинести частици, в слой с дебелина 40 cm, включително всички свързани с това разходи | m³ | 4,80 |
| 48 | **Изграждане на подпорни стени към хълм при детска площадка 3-12 г.** |   |   |
| 49 | Доставка и полагане на подложен бетон  | m³ | 0,80 |
| 50 | Доставка и полагане с бетонпомпа на бетон С16/20- уплътняване XC,w0.8 - за монолитна конструкция (фундаменти и стени) | m³ | 2,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на армировка  | kg | 90,00 |
| 52 | Облицовка на стени от дъски, включително захващане с дюбели | m² | 5,00 |
| 53 | Доставка и полагане на парапет с метална конструкция и дървени елементи, включително замонолитване на металните греди в стените и всички свързани с това разходи | m | 4,00 |
| 54 | **Изграждане на колони за зона "търсене на философския камък"** |   |   |
| 55 | Доставка и монтаж на стоманобетонова колона 100/15/15 cm,по архитектурен детайл, с покритие от полиестерна смола, с релефно оформена фигура (три колони с фигура триъгълник, четири колони с фигура квадрат, пет колони с фигура петоъгълник, шест колони с фигура шестоъгълник, осем колони с фигура осмоъгълник и десет колони с фигура звезда) и релефен надпис дума (съгласно техническата спецификация), за зона "търсене на философския камък", включително основа и всички свързани с това разходи | бр. | 36,00 |
| 56 | **Доставка и полагане на скали за огнище** | m³ | 0,50 |
| 57 | **III. Доставка на оборудване** |   |   |
| 58 | **Детска площадка за деца от 0 до 3 год.** |   |   |
| 59 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 2 до 5 г., с максимална височина на падане 1.0 m и зона за безопасност 24 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 60 | Доставка и монтаж на двуместна люлка със седалки с предпазител за деца .до 3 г., с максимална височина на падане 1.4 m и зона за безопасност 26 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 61 | Доставка и монтаж на едноместна пружинна клатушка "Риба", с максимална височина на падане до 0.6 m и зона за безопасност 7 m², чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на маса за игра с пясък чрез анкериране и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 63 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 64 | **Детска площадка за деца от 3 до 12 год.** |   |   |
| 65 | Доставка и монтаж на пързалка тунел за деца от 5 до 12 г., с максимална височина на падане 1.5 m и зона за безопасност 32.5 m², чрез бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 66 | Доставка и монтаж на пространствена мрежа за катерене за деца от 5 до 12 г., с максимална височина на падане 0.85 m и зона за безопасност 73 m², чрез бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 67 | Доставка и монтаж на съоръжение тунел за вграждане в хълма, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 68 | Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 69 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 70 | **Детска площадка за деца от 12 до 18 год.** |   |   |
| 71 | Доставка и монтаж на съоръжение "въжена градина" със стоманена конструкция "хексагон", изградена от равностранни триъгълни модули с дължина 6 m, на три нива (първо ниво на 0.6 m, с 12 елемента; второ ниво на 4 m, с 12 елемента; трето ниво на 8 m, с 12 елемента) с обща височина 10.5 m, с кула с вита спълба за ограничаване на достъпа до двете горни нива (оградна клетка и заключваща се врата), чрез бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 72 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за катерене и преминаване тип 1, с максимална височина на падане 2.5 m и зона за безопасност 93 m², чрез бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 73 | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за катерене и преминаване тип 2, с максимална височина на падане 3 m и зона за безопасност 43 m², чрез бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 74 | Доставка и монтаж на люлка махало със седалка кош, с максимална височина на падане 1.6 m и зона за безопасност 59 m², чрез бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 75 | Доставка и монтаж на беседка за деца до 12 год., включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 2,00 |
| 76 | Доставка и монтаж на информационна табела, включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 77 | **Парково оборудване** |   |   |
| 78 | Доставка и монтаж на автоматизирана самопочистваща се тоалетна, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 79 | Доставка и монтаж на шестоъгълна беседка върху бетонови фундаменти, включително фундаменти, оборудване и всички свързани с това разходи | бр. | 7,00 |
| 80 | Доставка и монтаж на пикник маса с пейки от букова дървесина, 180/150 cm, височина на масата 72 cm, височина на пейката 45 cm, върху бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 8,00 |
| 81 | Доставка и монтаж на пейка 180 cm с дървена седалка и облегалка и метална контрукция, чрез замонолитване в бетонови фундаменти, включително фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 16,00 |
| 82 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци, чрез замонолитване в бетонов фундамент, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 25,00 |
| 83 | Доставка и монтаж на стойка за велосипед, включително фундамент и всички свързани с това разходи | бр. | 5,00 |
| 84 | Доставка и монтаж на фонтанка (с достъп за инвалиди), включитвлно всички свързани с това разходи  | бр. | 4,00 |
| 85 | Изработка, доставка и монтаж на декоративна пластика, включитвлно фундамент и всички свързани с това разходи  | бр. | 1,00 |
| 86 | Доставка и монтаж на пилон за знаме с височина 6 m, включитвлно всички свързани с това разходи  | бр. | 1,00 |
| 87 | Доставка и монтаж на информационна табела за зона "търсене на философския камък", включително бетонови фундаменти и всички свързани с това разходи | бр. | 1,00 |
| 88 | Доставка и монтаж на двоен метален парапет с височина 70+20 cm към рампа (двустранно) съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба 4 от 1 юли 2009 за достъпна среда, чрез анкериране към бетонова стена, включително всички свързани с това разходи | m | 162,00 |
| 89 | Доставка и монтаж на оградна мрежа с ПВЦ потритие, h=1.8 m за изолиране на бетоновите съоръжения в северната част на обекта, включително метални колове с необходимата основа и всички свързани с това разходи  | m | 59,00 |
| 90 | **IV. Озеленителни мероприятия** |   |   |
| 91 | **Доставка и засаждане на иглолистни дървета с коренова бала** |   | 19,00 |
| 92 | 1. Abies concolor, 250-300, C110,0 | бр. | 10,00 |
| 93 | 2. Chamaecyparis lawsoniana 'Van Pelt's Blue', 175-200 | бр. | 3,00 |
| 94 | 3. Picea pungens `Viridis`, 175-200 |   | 3,00 |
| 95 | 4. Picea pungens `Argentea`, 175-200 | бр. | 3,00 |
| 96 | Доставка и монтаж на обтегач за укрепване на иглолистни дървета, по 3 бр./дърво | бр. | 57,00 |
| 97 | **Доставка и засаждане на широколистни дървета с коренова бала** |   | 25,00 |
| 98 | 5. Acer campestre f. albo variegate, 250-300 16/18, C110,0 | бр. | 1,00 |
| 99 | 6. Acer negundo `Variegata`, 250-300 12/14, C70,0 | бр. | 3,00 |
| 100 | 7. Aesculus x carnea, 250-300 16/18, C110,0 | бр. | 5,00 |
| 101 | 8. Betula pendula `Purpurea`, 250-300 12/14, C70,0 | бр. | 7,00 |
| 102 | 9. Prunus cerasifera 'Atropurpurea', 300-350 14/16, C70,0 | бр. | 1,00 |
| 103 | 10. Prunus cerasifera 'Nigra', 300-350 14/16, C70,0 | бр. | 1,00 |
| 104 | 11. Prunus serrulata 'Kanzan', 300-350 12/14, C90,0 | бр. | 3,00 |
| 105 | 12. Quercus rubra, 300-350 16/18, C110,0 | бр. | 4,00 |
| 106 | Доставка и монтаж на дървен кол за укрепване на широколистни дървета, по 3 бр./дърво, включително връзки от зебло (разграждащ се колан, пирони и плочки за прикрепяне на колани) | бр. | 75,00 |
| 107 | **Доставка и засаждане на иглолистни храсти в контейнери** |   |   |
| 108 | 13. Juniperus horizontalis 'Blue Chip', 20-40, C2,0 | бр. | 50,00 |
| 109 | **Доставка и засаждане на широколистни храсти в контейнери** |   |   |
| 110 | 14. Berberis vulgaris 'Atropurpurea', 20-40, C2,0 | бр. | 5,00 |
| 111 | 15. Cornus alba, 40-60, С7,5 | бр. | 11,00 |
| 112 | 16. Cornus sanguinea, 60-80, С5,0 | бр. | 13,00 |
| 113 | 17. Cotoneaster dammeri, 20-30, C2,0 | бр. | 1 569,00 |
| 114 | 18. Forsythia x intermedia, 60-80, С5,0 | бр. | 39,00 |
| 115 | 19. Philadelphus coronarius, 40-60, С3,0 | бр. | 10,00 |
| 116 | 20. Spiraea albiflora, 20-30, C2,0 | бр. | 61,00 |
| 117 | 21. Spiraea japonica 'Golden Princess', 20-30, C2,0 | бр. | 79,00 |
| 118 | 22. Spiraea thunbergii 'Fujino', 40-60, C3,0 | бр. | 126,00 |
| 119 | 23. Spiraea x vanhouttei, 30-40, C3,0 | бр. | 22,00 |
| 120 | **Жив плет (шахматно, двуредово, 8 бр./m)** |   |   |
| 121 | 24. Ligustrum ovalifolium, 40-60, C3.0 | бр. | 504,00 |
| 122 | 25. Prunus laurocerasus, 80-100, C40.0 | бр. | 96,00 |
| 123 | **Създаване на тревен чим чрез обикновен посев при норма 40 g/m²** |   |   |
| 124 | Затревяване чрез тревна смеска, подходяща за целогодишно ползване, издръжливост на натоварване, устойчивост на засушаване, изискваща средна потребност от поддържане, включително подготовка на почвата, зариване на семената, валиране, торене, поливане и всички свързани с това разходи | m² | 11 600,00 |
|  | **Част ЕЛЕКТРО** |   |   |
| 1 | Трасиране на кабелна линия | m | 930,00 |
| 2 | Направа на изкоп ръчен 0,4/0,6m | m | 230,00 |
| 3 | Изкоп с багер при нормални условия на отвал. | m³ | 225,00 |
| 4 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 49,00 |
| 5 | Направа изкоп за фундамент за стълб | бр. | 49,00 |
| 6 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 5m | бр. | 45,00 |
| 7 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 45,00 |
| 8 | Доставка на стоманенотръбен стълб с височина 11m | бр. | 4,00 |
| 9 | Изправяне на стоманено тръбен стълб | бр. | 4,00 |
| 10 | Доставка на парков светодиоден осветителел дизайнерски - 1x15W /алейна диаграма на светене/ светлинен поток 1180Lm  | бр. | 45,00 |
| 11 | Монтаж на светодиодни осветителелни тела - 1x15W | бр. | 45,00 |
| 12 | Доставка на прожектор, 1x400W  | бр. | 12,00 |
| 13 | Монтаж на прожектор 1x400W | бр. | 12,00 |
| 14 | Доставка на кабел СВТ 3х1,5 mm² | m | 270,00 |
| 15 | Доставка на кабел СВТ 3х4 mm² | m | 1 110,00 |
| 16 | Доставка на кабел СВТ 3х6 mm² | m | 350,00 |
| 17 | Доставка на кабел СВТ 5х6 mm² | m | 330,00 |
| 18 | Доставка на кабелна кутия | бр. | 49,00 |
| 19 | Монтаж на кабелна кутия | бр. | 49,00 |
| 20 | Доставка на копофлекс ф50 | m | 1 630,00 |
| 21 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в стълб | m | 270,00 |
| 22 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в тръби | m | 950,00 |
| 23 | Изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в стълб 11м | m | 160,00 |
| 24 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в тръби | m | 350,00 |
| 25 | Изтегляне на кабел СВТ 5х6 mm² в тръби | m | 330,00 |
| 26 | Направа заземление с 1 кол - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | бр. | 23,00 |
| 27 | Направа заземление с 2 колa - 1,5m от профилна стомана L 63/63/6mm | бр. | 4,00 |
| 28 | Направа на кабелна шахта 60/60/90cm | бр. | 36,00 |
| 29 | Доставка на табло Тигрище | бр. | 1,00 |
| 30 | Монтаж на табло Тигрище | бр. | 1,00 |
| 31 | Доставка на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 32 | Монтаж на табло Тосв. | бр. | 1,00 |
| 33 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 20,00 |
| 34 | Полагане на сигнална лента | m | 930,00 |
| 35 | Засипване на тесни изкопи с пясък , вкл. Трамбоване | m | 930,00 |
|  | **Част ВиК** |  |   |
| 1 | ***СВО*** |   |   |
| 1,1 | Водовземна скоба Ø159/80 | бр. | 1,00 |
| 1,2 | Фланшов адаптор 80/90 | бр. | 1,00 |
| 1,3 | Доставка и монтаж на ПЕ коляно Ø90 | бр. | 1,00 |
| 1,4 | Спирателен кран Ø80 комплект с шиш и охранителна гарнитура | бр. | 1,00 |
| 1,5 | Заваряем фланшов накрайник 90/80 | бр. | 4,00 |
| 1,6 | Свободен фланец 80 | бр. | 4,00 |
| 1,7 | Спирателен кран с ръчно колело Ø80 | бр. | 2,00 |
| 1,8 | Филтър Ø80 | бр. | 1,00 |
| 1,9 | Комбиниран водомер | бр. | 1,00 |
| 1,1 | Обратна клапа Ø80 | бр. | 1,00 |
| 1,11 | Водовземна скоба Ø90/ 1 1/2''  | бр. | 1,00 |
| 1,12 | Спирателен кран за изпразване Ø1 1/2'' | бр. | 1,00 |
| 1,13 | Доставка и полагане на тръби HDРЕ Ф90 PN10 | м' | 12,00 |
| 1,14 | Механизиран изкоп с ширина 0.8м и дълбочина до 1.60м - в з.п.при нормални условия на транспорт | м³ | 15,50 |
| 1,15 | Ръчен изкоп с ширина 0.8 и дълбочина до 0.10м - неукрепен | м³ | 1,00 |
| 1,16 | Укрепване на изкоп | м² | 36,00 |
| 1,17 | Доставка и полагане на пясък за подложка 0.10м | м³ | 1,00 |
| 1,18 | Обратно засипване с пясък с дебелина 0.20м от теме тръба | м³ | 2,80 |
| 1,19 | Обратен насип с баластра | м³ | 9,20 |
| 1,2 | Oпорни блокове | бр. | 2,00 |
| 1,21 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 12,00 |
|   | Водопровод за ППН и ПБН |   |   |
| 2,1 | Тръбопровод PEHDØ90 PN10 | м' | 100,00 |
| 2,2 | Тръбопровод PEHDØ32 PN10 | м' | 50,00 |
| 2,3 | Тръбопровод PEHDØ25 PN10 | м' | 73,00 |
| 2,4 | ТСК Ø32 | бр | 2,00 |
| 2,5 | ТСК Ø25 | бр | 2,00 |
| 2,7 | Фланцов накрайник ф90/10атм | бр | 1,00 |
| 2,8 | Свободен фланец ф90 | бр | 1,00 |
| 2,9 | Fпарче Ф80 /1м | бр | 1,00 |
| 2,1 | СКФ80 -комплект с шиш и охран.гарнитура | бр | 1,00 |
| 2,11 | ПХ 70/80 | бр | 1,00 |
| 2,12 | Гарнитура за фланец Ф80 | бр | 1,00 |
| 2,13 | Болт М16 комплект с гайки | бр | 8,00 |
| 2,14 | Механизиран изкоп с ширина 0.8 и дълбочина до 1,60м - в з.п.при нормални условия на транспорт | м³ | 250,00 |
| 2,15 | Ръчен изкоп с ширина 0.8 и дълбочина до 0.10м - неукрепен | м³ | 23,00 |
| 2,16 | Укрепване на изкоп | м² | 440,00 |
| 2,17 | Доставка и полагане на пясък за подложка 0.10м | м³ | 23,00 |
| 2,18 | Обратно засипване с пясък с дебелина 0.20м от теме тръба | м³ | 46,00 |
| 2,19 | Обратно засипване с обратен насип | м³ | 181,00 |
| 2,2 | Шахта с изпускател Ø1000 | бр. | 1,00 |
| 2,21 | Спирателен кран 25 | бр. | 1,00 |
| 2,22 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 223,00 |
| 3 | Отводняване |   |   |
| 3,1 | Доставка и полагане на тръба PVC160  | м' | 59,00 |
| 3,2 | Доставка и полагане на разклонител PVC160/110 | бр. | 1,00 |
| 3,3 | Доставка и полагане на тръба PVC110  | м' | 200,00 |
| 3,4 | Доставка и полагане на дъга PVC110 | бр. | 20,00 |
| 3,5 | РШ400 | бр | 7,00 |
| 3,6 | РШ1000 | бр | 1,00 |
| 3,7 | Изкоп за полагане на канализационни тръби с широчина 1м и дълбочина до 2.67м | м³ | 390,00 |
| 3,8 | Укрепване на изкоп | м² | 500,00 |
| 3,9 | Полагане на пясък за пясъчна подложка 0,10м | м³ | 26,00 |
| 3,1 | Обратно засипване с пясък до 0,20м от теме тръба | м³ | 80,00 |
| 3,11 | Обратен насип с баластра | м³ | 310,00 |
| 3,12 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 259,00 |
| 4 | Поливна система |   |   |
| 4,1 | Механизиран изкоп с ширина 0.8 и дълбочина до 1,50м - в з.п.при нормални условия на транспорт | м³ | 295,00 |
| 4,2 | Ръчен изкоп с ширина 0.8 и дълбочина до 0.10м - неукрепен | м³ | 35,00 |
| 4,3 | Укрепване на изкоп | м² | 600,00 |
| 4,4 | Доставка и полагане на пясък за подложка 0.10м | м³ | 35,00 |
| 4,5 | Доставка и полагане на тръби HDРЕ Ф63 PN10 | м' | 305,00 |
| 4,6 | Доставка и монтаж на тройник Ф63/63 | бр | 6,00 |
| 4,7 | Доставка и монтаж на коляно Ф63 | бр | 8,00 |
| 4,8 | Доставка и монтаж на дъга Ф63 | бр | 8,00 |
| 4,9 | Опорни блокове | бр | 20,00 |
| 4,1 | Обратно засипване с пясък с дебелина 0.20м от теме тръба | м³ | 82,00 |
| 4,11 | Обратен насип с изкопаната земя | м³ | 213,00 |
| 4,12 | Доставка и монтаж на ТСК Ф2'' | бр | 5,00 |
| 4,13 | Телескопичен шиш за ТСК Ф2''  | бр | 5,00 |
| 4,14 | Предпазно гърне за хидрант за напояване | бр | 5,00 |
| 4,15 | Доставка и монтаж на бърза редукция с резба Ф63/11/2"  | бр | 5,00 |
| 4,16 | Въздушник DN 50  | бр. | 3,00 |
| 4,17 | Надземна касета за подземен монтаж на въздушник | бр. | 3,00 |
| 4,18 | ПЕ фланшов адаптор заваряем 63 | бр. | 6,00 |
| 4,19 | Свободен фланец 65 | бр. | 6,00 |
| 4,2 | Тройник фланшов 65/50 | бр. | 3,00 |
| 4,21 | Шахта с изпускател Ø1000 | бр. | 2,00 |
| 4,22 | ПЕ фланшов адаптор заваряем 63 | бр. | 2,00 |
| 4,23 | Свободен фланец 65 | бр. | 2,00 |
| 4,24 | Спирателен кран фланшов DN65 | бр. | 2,00 |
| 4,25 | Детекторна лента с метална нишка | м' | 305,00 |