# Приложение №12

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително ремонтни  работи в сграда на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация” ЕООД - гр. Перник за подобряване условията на труд на персонала на дружеството”

от ......................................................................................................................................

(наименованието на участника – юридическо лице)

Представляван от ......................................................................................................................

на длъжност ...............................................................................................................................

(управител, изпълнителен директор,съдружник, член на УС, член на борд на директорите и др)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията на процедурата „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, правим следното ценово предложение за изпълнение на поръчката:

| № | Вид СМР | Мярка | Количество | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Отоплителни инсталации |  |  |  |  |
|  | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж чугунени радиатори 19 II 700 в стаи Стопанско административен блок (САБ) | бр | 36,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунени радиатори 14 II 1000 в коридор | бр | 10,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж чугунени радиатори 14 II 650 в коридор | бр | 4,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж чугунени радиатори 5 II 600 в стая санитари | бр | 2,00 |  |  |
| 5 | Демонтаж чугунени радиатори 14 II 600 в кухня, стая старша сестра, манипулационна и помощна | бр | 8,00 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черна газова тръба 3/4 " за хоризонтална разводка в стаи и коридор | м1 | 170,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж на черна газова тръба 1 " за вертикална разводка | м1 | 280,00 |  |  |
| Б. | Доставка и монтажни работи |  |  |  |  |
|  | Алуминиеви радиатори, комплект с локален ръчен обезвъздушител 1/2", тапи щепсели, нипели и конзоли |  |  |  |  |
| 1 | 17 Ал 500 | бр | 46,00 |  |  |
|  | Чугунени радиатори, комплект с локален ръчен обезвъздушител 1/2", тапи, щепсел, нипели и конзоли |  |  |  |  |
| 2 | 21 II 1000 | бр | 10,00 |  |  |
| 3 | 14 II 700 | бр | 4,00 |  |  |
| 4 | Термостатен винтил 1/2", прав (инверсен0, комплект с термоглава | бр | 60,00 |  |  |
| 5 | Секретен винтил прав | бр | 60,00 |  |  |
| 6 | Полипропиленова тръба PPR ф75х10.4, комплект с фитинги | м1 | 246,00 |  |  |
| 7 | Полипропиленова тръба PPR ф63х8.7, комплект с фитинги | м1 | 170,00 |  |  |
| 8 | Полипропиленова тръба PPR ф50х6.9, комплект с фитинги | м1 | 30,00 |  |  |
| 9 | Полипропиленова тръба PPR ф40х5.6, комплект с фитинги | м1 | 20,00 |  |  |
| 10 | Полипропиленова тръба PPR ф32х4.5, комплект с фитинги | м1 | 230,00 |  |  |
| 11 | Полипропиленова тръба PPR ф25х3.5, комплект с фитинги | м1 | 170,00 |  |  |
| 12 | Преход с метална резба | бр | 120,00 |  |  |
| 13 | Тръбна излолация 75/13 | м1 | 246,00 |  |  |
| 14 | Тръбна излолация 65/13 | м1 | 170,00 |  |  |
| 15 | Тръбна излолация 50/13 | м1 | 30,00 |  |  |
| 16 | Тръбна излолация 40/13 | м1 | 20,00 |  |  |
| 17 | Тръбна излолация 32/13 | м1 | 230,00 |  |  |
| 18 | Тръбна излолация 25/13 | м1 | 170,00 |  |  |
| 19 | Щранг вентил ф25 | бр | 14,00 |  |  |
| 20 | Щранг вентил ф32 | бр | 30,00 |  |  |
| 21 | Щранг вентил ф40 | бр | 1,00 |  |  |
| 22 | Щранг вентил с изпразнител ф25 | бр | 14,00 |  |  |
| 23 | Щранг вентил с изпразнител ф32 | бр | 30,00 |  |  |
| 24 | Щранг вентилс изпразнител ф40 | бр | 1,00 |  |  |
| 25 | Хидравлична проба на тръба до ф70 | м1 | 620,00 |  |  |
| 26 | Топла проба на отоплителни тела | бр | 60,00 |  |  |
| 27 | Метална к-ия за укрепване | кг | 140,00 |  |  |
| 28 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 60,00 |  |  |
| 29 | Преход с метална резба ф20х1/2" | бр | 60,00 |  |  |
| 30 | Направа и монтаж на обезвъздъшителен съд 10л | бр | 1,00 |  |  |
|  | Всичко ОВ инсталации | лв |  |  |  |
| II. | Водопроводна инсталация в бани |  |  |  |  |
| А. | Демонтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вертикална инсталация 3/4" по стени бани, вкл. Демонтаж фаянс и мазилка | м1 | 80,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж хоризонтална инсталация 3/4" бани | м1 | 70,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж душ батерии и смесители за мивки | бр | 72,00 |  |  |
| Б. | Доставка и монтажни работи |  |  |  |  |
| 1 | Полипропиленова тръба PPR ф32х4.5, комплект с фитинги | м1 | 150,00 |  |  |
| 2 | Тръбна излолация 32/13 | м1 | 150,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на душ батерии и смесители | бр | 72,00 |  |  |
| 9 | Подмяна моноблок | бр | 12,00 |  |  |
|  | Всичко Водопроводни инсталации | лв |  |  |  |
| III. | Част АС |  |  |  |  |
| 1 | Изкърпване с вароциментова мазилка след монтаж на хоризонтална тръбна разводка | м2 | 52,00 |  |  |
| 2 | Изкърпване с фаянсови плочи | м2 | 52,00 |  |  |
| 3 | Подготовка на стени и тавани за боядисване, вкл. Грундиране | м2 | 103,68 |  |  |
| 4 | Двукратно боядисване с цветен латекс стени | м2 | 80,64 |  |  |
| 5 | Двукратно боядисване с бял латекс тавани | м2 | 23,04 |  |  |
| 6 | Пробиване на отвори в плочи с р-ри 20х20см | бр | 38,00 |  |  |
| 7 | Пробиване на отвори в стени с р-ри ф20 | бр | 76,00 |  |  |
| 8 | Замонолитване на отвори | бр | 114,00 |  |  |
| 9 | Направа куфар от ГК за затваряне навертикални щрангове, вкл. Алум. Ръбохранител и боядисване с латекс | м1 | 170,00 |  |  |
| 10 | Искърпване с мазилка след демонтаж тръбна разводка | м2 | 45,00 |  |  |
| 11 | Подготовка на стени и тавани за боядисване, вкл. Грундиране | м2 | 1121,69 |  |  |
| 12 | Двукратно боядисване с цветен латекс стени | м2 | 863,23 |  |  |
| 13 | Двукратно боядисване с бял латекс тавани | м2 | 258,46 |  |  |
|  | Всичко АС част | лв |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
|  | ДДС 20% |  |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |  |

* Всички посочени цени са единични, без включен ДДС и включват всички дължими разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

* При несъответствие между посочените единични цени на дейностите в обхвата на поръчката и записаната общата стойност на ценовото предложение, за верни ще се считат посочените единични цени на дейностите.

Обща стойност на ценовото предложение за изпълнение на поръчката: .............................. ( ...........................) лв. без ДДС.

Декларираме, че предложените от нас единични цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.

Дата: ....................

Име и фамилия: ..........................

Подпис и печат: ...........................