## Лист1
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
За обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улици в кв.Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 / към входа на Парка на предизвикателствата/ и паркинг“.
ЧАСТ ПАРКИНГ
№ | Описание на видовете работи | Ед. м-ка | Кол-во | Ед. цена | Стойност
ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ
4 | Почистване на строителна площ oт дървета, храсти и всяка друга растителност и отпадаци съгласно ТС | м2 | 1230
ЗЕМНИ РАБОТИ
6 | Изкоп с багер на транспорт, вкл. транспорт и разриване на депо до 20км | м3 | 1290
7 | Оформяне на земното легло и достигане до проектен напречен наклон | м2 | 1230
9 | Изграждане на подпорна стена при западна страна на паркинг с дължина 18м | бр | 1
ПЪТНИ РАБОТИ
17 | Повдигане или снижаване на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно или тротоара | бр | 1
ПАРКИНГ
19 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт Е=1200 MPa, БДС EN 14023:2010 - 4 cm | т | 120
20 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006 – 4 cm | т | 120
21 | Доставка и полагане на първи битумен разлив | м2 | 1230
22 | Доставка и полагане на втори битумен разлив | м2 | 1230
23 | Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия 0-40мм Е=450МРа, БДСEN 13242:2002+А1/NA – 15 cm | м3 | 185
24 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа фракция 0-63мм Е=350 МРа, БДС EN 13242:2002+А1/NA – 35 cm | м3 | 431
25 | Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 cм вкл. всички свързани с това разходи. | м | 172
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
35 | Доставка и монтаж на пътни знаци II типоразмер и стълбове за пътни знаци с височина до 4.5м, вкл. изграждане на фундамент | бр. | 2
36 | Полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя със светлоотразителни перли, вкл. всички свързани с това разходи - бяла | м2 | 76.5
37 | Полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя, вкл. всички свързани с това разходи - синя | м2 | 12
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
39 | Временна организация на движението | бр. | 1
ОБЩО ПАРКИНГ:
ЧАСТ ПЪТНА
№ | Описание на видовете работи | Ед. м-ка | Кол-во | Ед. цена | Стойност
ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 20км. | м2 | 2720
2 | Разваляне на съществуващи тротоари (тротоарни плочи, асфалтови или бетонови ивици), вкл. всички свързани с това разходи | м2 | 396
3 | Разкъртване на бетонови бордюри и основа под тях | м | 940
4 | Почистване на строителна площ oт дървета, храсти и всяка друга растителност и отпадаци съгласно ТС | м2 | 3080
5 | Разрушаване на съществуващи постройки в обхвата на обекта | бр | 4
ЗЕМНИ РАБОТИ
6 | Изкоп с багер на транспорт, вкл. транспорт и разриване на депо до 20км | м3 | 1895
7 | Оформяне на земното легло и достигане до проектен напречен наклон | м2 | 2900
8 | Доставка, полагане и уплътнение на подходящ материал за насип | м3 | 3200
ПЪТНИ РАБОТИ
10 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за износващ пласт Е=1200 MPa, БДС EN 14023:2010 - 4 cm | т | 451
11 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006 – 4 cm | т | 190
12 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за рехабилитация Е=1000 MPa, БДС EN 13108-1:2006 – мин 4 cm | т | 265
13 | Доставка и полагане на първи битумен разлив | м2 | 4696
14 | Доставка и полагане на втори битумен разлив - у-к 2 | м2 | 1976
15 | Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия 0-40мм Е=450МРа, БДСEN 13242:2002+А1/NA – 15cm | м3 | 321
16 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа фракция 0-63мм Е=350 МРа, БДС EN 13242:2002+А1/NA – 35cm | м3 | 794
17 | Повдигане или снижаване на съществуващи ревизионни шахти в зоната на уличното платно или тротоара | бр | 6
18 | Повдигане или снижаване на съществуващи дъждоприемни шахти в зоната на уличното платно | бр | 2
ТРОТОАРИ
26 | Изкоп с багер на транспорт за тротоари, вкл. транспорт до 20км | м3 | 110
27 | Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон тип А, марка II - 4см | т | 52
29 | Направа на долен основен пласт от трошен камък с дебелина 20 см, вкл. уплътняване | м3 | 109
13 | Доставка и полагане на първи битумен разлив | м2 | 542
30 | Доставка и полагане на вибропресован бордюр 15/25/50 cм вкл. всички свързани с това разходи. | м | 1375
31 | Направа на тротоарна настилка от вибропресовани тактилни плочи 40/40/6 cм вкл. пясък | м2 | 5
32 | Доставка и полагане на бетонови паркинг елементи 60/40/10см за облицоване на откос | м2 | 288
БАНКЕТИ
33 | Доставка и полагане на горен пласт от трошен камък с подбран зърнометричен състав за банкети, вкл. всички свързани с това разходи - h=10см. | м3 | 85
34 | Доставка и полагане на долен пласт банкети (от нефракционен скален материал), вкл. всички свързани с това разходи - h=48см. | м3 | 460
ОТВОДНЯВАНЕ
35 | Направа на облицован бетонов окоп | м' | 290
36 | Доставка и монтаж на 2 бр. водостоци ф80 | м' | 20
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
37 | Доставка и монтаж на пътни знаци II типоразмер и стълбове за пътни знаци с височина до 4.5м, вкл. изграждане на фундамент | бр. | 16
38 | Полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя със светлоотразителни перли, вкл. всички свързани с това разходи - бяла | м2 | 315.5
39 | Доставка и монтаж на ограничителна система БДС EN 1317 тип N2W1 | м' | 60
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
40 | Временна организация на движението | бр. | 1
ОБЩО ПЪТНА:
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
№ | Описание на видовете работи | Ед. м-ка | Кол-во | Ед. цена | Стойност
Улично осветление 3 част (нова улица)
1 | Доставка на осветително тяло LED УО 60W IP65, o светлинен добив на осветителя Ф≥100lm/W, с включени всички крепежи за монтаж на стълб | бр. | 13
2 | Монтаж на светително тяло LED УО 60W IP65, включително подвързване на захранващи кабели | бр. | 13
3 | Доставка горещопоцинкован стоманотръбен метален стълб за осветителна, с h=10 м; комплект с вградена в основата отколонителна кабелна кутия - по детайл. | бр. | 13
4 | Доставка единична рогатка H = 0,60 m | бр. | 13
5 | Монтаж на стоманотръбен стълб, включително направа на изкоп и бетона основа | бр. | 13
6 | Направа на кабелен изкоп с размери 0,4 / 1,1 м в почва III-та категория включително зариване, трамбоване на пластове и полагане на стандартна сигнална кабелна лента | м | 370
7 | Направа на стандартна единична кабелна шахта с размери 0,9х0,6х1,0 м, зидана, обмазана, комплект с капаци от полимербетон. | бр | 13
8 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110/1,8 мм ( между всички шахти ) | м | 740
9 | Направа на заземление на метален парков стълб с единичен кол 45/45/5 мм с дължина 1,5 м и шина 2м. | бр | 5
10 | Доставка на усукан проводник за въздушно окачван AL/R 4х16mm² , включително крепежни елементи | м | 50
11 | Монтаж на усукан проводник за въздушно окачван AL/R 4х10mm² | м | 50
12 | Доставка на СВТ 5х10mm² | м | 370
13 | Изтегляне на кабел СВТ 5х10mm² в тръбна мрежа | м | 370
14 | Доставка на СВТ 3х1,5mm² | м | 130
15 | Изтегляне на кабел на СВТ 3х1,5m² в стълб | м | 130
16 | Подвързване към съществуваща мрежа | бр. | 1
ОБЩО ЕЛЕКТРО:
ОБЩО ЗА ОБЕКТА
20 % ДДС:
ОБЩО: