**ПОДМЯНА НА ГОРИВНА БАЗА НА ОУ С. КЛАДНИЦА**

/*ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ 116 kW ЗА ЧАСТИЧНО ОТОПЛЕНИЕ НА СГРАДАТА НА ОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. КЛАДНИЦА, ОБЩ. ПЕРНИК*/

**КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **мярка** | **К-во** | **цена** | **стойност** |
|  | **ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 116 KW / ПРОЕКТ** |  |  |  |  |
| 1 | Част МТ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Част Пожарна безопасност | бр. | 1 |  |  |
|  | **ПРОЕКТ** |  |  |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖ НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 300KW** |  |  |  |  |
| 3 | Демонтаж котел на твърдо гориво 300 kW | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж на вентил с механично задвижване до ф 50 | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Демонтаж на топлоизолация | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Демонтаж на черни тръби 1/2'' | м | 6 |  |  |
| 7 | Демонтаж стоманени тръби ф70/76 мм | м | 20 |  |  |
| 13 | Демонтаж скарник на котела | бр. | 1 |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 116 KW** |  |  |  |  |
| 8 | Доставка котел на твърдо гориво 116 kW с електронно у-ние | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Монтаж и обвръзка на котел на твърдо гориво 116 kW с електронно у-ние | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Свързване ел. схема на котла | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Хидравлично изпитване на котла и инсталацията | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Топла проба на котла и инсталацията | бр. | 1 |  |  |
|  | **ДОСТАВКА И МОНТАЖ** |  |  |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 116 KW** |  |  |  |  |
| 14 | Технически надзор | бр. | 1 |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР** |  |  |  |  |
|  | **ДЕМОНТАЖ НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 300KW И ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО 116 KW** |  |  |  |  |
|  | **ДДС** |  |  |  |  |
|  | **ВСИЧКО** |  |  |  |  |

**СЪСТАВИЛ:**

**инж. Тотка Златкова**

*Старши експерт в отдел ”Строителство и инфраструктура”*