**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

С предмет: **„Подмяна на горивна база на ОУ с. Кладница, община Перник“** */”Доставка и монтаж на водогреен котел за частично отопление на сградата на ОУ „Климент Охридски“, с. Кладница, общ. Перник“*/.

от .................................................................................................................................................

 *(пълно наименование на участника)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1**.** Срокът за доставка е**:** 15 /петнадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

 2. Гаранционният срок на предлагания котел е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на предаването на същият.

Условия на гаранционното обслужване: ..................................................................................

*(Участникът следва да опише условията на гаранционното обслужване, включително обхвата на предлаганата от него пълна техническа гаранция.).*

4. Гаранцията на вложените части и гаранцията на сервизния труд е 24 /двадесет и четири/ месеца.

 5. Срокове за отстраняване на появили се отклонения в гаранция и извън гаранция: 5 / пет/ календарни дни.

*Участникът следва да предложи срок за отстраняване на повредата, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните части, възли или агрегати с нови.*

**6.** Предлагам следната **техническа оферта** в съответствие с техническата спецификация на Възложителя:

1. **ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА**

Доставка на водогреен котел на твърдо гориво, който да покрива топлинните товари на помещенията, които се използват за учебния процес. Обществената поръчка включва доставка и монтаж на нов водогреен котел 116 kW на твърдо гориво.

 Сградата на ОУ „Климент Охридски“, с. Кладница е монолитна на три етажа без сутерен. От стаите на първия етаж се ползват три, за обучение на 3 и 4 клас, за обучение на 6 клас и за физкултурен салон. На втория етаж се използват три помещения, за учителска стая, за директорски кабинет и за компютърен кабинет. На третия етаж е разположен филиал на детска градина №3 „Пролетен цвят“.

Котелното се намира в отделна постройка прилепена до училището. В момента в него е монтиран 300 kW котел на твърдо гориво, който е протекъл и не може да се отремонтира.

За осигуряване на топлинния комфорт в използваните помещения и нормален учeбен процес е необходимо да се достави и монтира нов водогреен котел 116 kW на твърдо гориво с възможност за регулиране на горивния процес, работно налягане 0,3МРa и максимална температура на топлоносителя 95 оС..

Котелът ще бъде нов и неупотребяван, в подходяща опаковка, която да го предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането му и с обозначена марка и производител.

Присъединяване на котела към съществуващия комин, вътрешната отоплителна инсталация и разширителния съд.

Демонтаж на част от покрива на котелното и възстановяването му.

Демонтаж на съществуващия водогреен котел на твърдо гориво и фундамента му.

Ще се извърши пуск, настройка и 72 часова проба на котела.

1. **Технически изисквания:**

Котелът ще отговаря на изискванията на БДС и Европейските стандарти за качество.

Ще бъде придружен със съответните сертификати, декларация за съответствие, гаранционна карта, инструкция за експлоатация и технически паспорт на български език.

Котелът ще се достави и монтира от фирмата ни, която е лицензирана, съгласно чл.36 от закона за техническите изисквания към продуктите.

При монтажа ще се спазват правилата за безопасност и охрана на труда.

Място на изпълнение: ОУ „Климент Охридски“, с. Кладница, общ. Перник“

Документи придружаващи котела:

/- Инструкция за експлоатация – на български език;

- Ревизонна книга – на български език и др./

Дата.........................2018 г. **С уважение: ………………**

 (име, длъжност, подпис и печат)