Изх. № 19/СЛУ-542-….

01.03.2019 г.

ДО

Всички заинтересовани лица

# На основание чл. 33 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

# вх. № 19/СЛУ-542-10 от 07.03.2019 г.

# вх. № 19/СЛУ-542-11 от 07.03.2019 г.

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:

„ Обновяване на сграда на Дворец на културата “, № в РОП на АОП 00589-2019-0001

Въпрос № 1:

Поради неяснота с бъдещото финансиране на строителните дейностите по Етап 1 – топлинното изолиране на покрива, включващо минерална вата с дебелина 10 см. – 920 m2 и гипсокартон с дебелина 1,25 см. – 1840 m2, моля Възложителят да уточни посочените дейности и количества трябва ли да бъдат включени в КСС и ако трябва къде следва да се включат?

Отговор № 1:

Съгласно приложено КСС.

Въпрос № 2:

Във връзка с направени разяснения, моля за уточнение посочените количества:

- минерална вата с дебелина 10 см. – 920 m2;

- гипсокартон с дебелина 1,25 см. – 1840 m2;

Трябва ли да бъдат включени и описани в работната програма и линейният календарен график за изпълнение на видовете СМР?

Отговор № 2:

Да.

Въпрос № 3:

Техническата спецификация към Етап 2 е предвидено на Ниво +1.20 монтаж на инвалиден подемник на входното стълбище от западната страна на сградата, моля за уточнение къде следва да се включи в КСС.

Отговор № 3:

Има един инвалиден подемник. Съгласно публикувани актуализирани КСС.

Въпрос № 4:

По част ОВК Етап 1: V3.Вентилация книгохранилище на к.-2.55. се доставят вентилационни решетки СВР-х общо 19 броя, а за монтаж е даден 1 бр.

Позиция 14 Монтаж от КСС-то трябва ли да се промени на 19 броя?

Отговор № 4:

Допусната е неточност в количествената сметка по част ОВК Етап 1: V3.Вентилация книгохранилище на к.-2.55. Позиция 14 от монтаж от КСС-то трябва да се промени на 19бр.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

ВЯРА ЦЕРОВСКА

Кмет на община Перник

# Text boxes

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К