## OV
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во |  |  | ед. цена | обща цена
ОБЕКТ: Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник - ЕТАП 2
ЧАСТ: ТОВК
І.ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛНЯ -КЛОН I
1.1.ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1200W | бр. | 1 | 228 | 228
2 | Също, но с топлинна мощност 1600W | бр. | 11 | 269.6 | 2965.6
3 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1680W | бр. | 1 | 502.42 | 502.42
4 | Също, но с топлинна мощност 1960W | бр. | 2 | 636.12 | 1272.24
5 | Също, но с топлинна мощност 2100W | бр. | 2 | 680.7 | 1361.4
6 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 17 | 903.6 | 15361.2
7 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 34 | 50 | 1700
8 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 34 | 8.39 | 285.26
9 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 34 | 35 | 1190
10 | Монтаж | бр. | 34 | 10 | 340
11 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 34 | 8 | 272
12 | Монтаж | бр. | 34 | 5 | 170
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 68 | 1.3 | 88.4
1.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 2 | 10 | 20
2 | Монтаж | бр. | 2 | 5 | 10
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 20 | 12 | 240
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
4 | Монтаж | бр. | 20 | 5 | 100
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 16 | 60 | 960
6 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 3/4" | бр. | 16 | 15 | 240
7 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 32 | 5 | 160
8 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 130 | 1.3 | 169
9 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 145 | 2.05 | 297.25
10 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 35 | 3.28 | 114.8
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 40 | 5.68 | 227.2
12 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 50х4.5 /11/2”/ | м.л. | 15 | 9.86 | 147.9
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 63.5х3.0 /2"/ | м.л. | 95 | 14.42 | 1369.9
14 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 460 | 5.01 | 2304.6
15 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 528 | 0.66 | 348.48
16 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 34 | 75.11 | 2553.74
17 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до 2" | м.л. | 210 | 7.84 | 1646.4
18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.2 | 2500 | 500
2.РЕСТОРАНТ НА к. -2.25 -КЛОН II
2.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1200W | бр. | 1 | 205.2 | 205.2
2 | Също, но с топлинна мощност 1400W | бр. | 1 | 237.4 | 237.4
3 | Също, но с топлинна мощност 1700W | бр. | 6 | 115.7 | 694.2
4 | Също, но с топлинна мощност 1800W | бр. | 2 | 301.8 | 603.6
5 | Също, но с топлинна мощност 2000W | бр. | 2 | 334 | 668
6 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 2240W | бр. | 3 | 725.33 | 2175.99
7 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 3 | 903.6 | 2710.8
8 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 18 | 50 | 900
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
9 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 18 | 8.39 | 151.02
10 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 18 | 35 | 630
11 | Монтаж | бр. | 18 | 10 | 180
12 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 18 | 8 | 144
13 | Монтаж | бр. | 18 | 5 | 90
14 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 36 | 1.3 | 46.8
2.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 18 | 10 | 180
2 | Монтаж | бр. | 18 | 5 | 90
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 4 | 12 | 48
4 | Монтаж | бр. | 4 | 5 | 20
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1/2" | бр. | 15 | 49 | 735
6 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 3 | 60 | 180
7 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 18 | 60 | 1080
8 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 210 | 1.3 | 273
9 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 100 | 2.05 | 205
10 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 105 | 3.12 | 327.6
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 50 | 4.43 | 221.5
12 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 460 | 5.01 | 2304.6
13 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 501 | 0.66 | 330.66
14 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 18 | 75.11 | 1351.98
15 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф40х4 | м.л. | 210 | 7.84 | 1646.4
16 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.15 | 2500 | 375
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
3.РЕСТОРАНТ НА к. +1.20 -КЛОН III
3.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1200W | бр. | 1 | 228 | 228
2 | Също, но с топлинна мощност 1600W | бр. | 4 | 269.6 | 1078.4
3 | Също, но с топлинна мощност 1800W | бр. | 10 | 301.8 | 3018
4 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1540W | бр. | 1 | 502.42 | 502.42
5 | Също, но с топлинна мощност 2520W | бр. | 3 | 814.44 | 2443.32
6 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 2 | 903.6 | 1807.2
7 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 21 | 50 | 1050
8 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 21 | 8.39 | 176.19
9 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 21 | 35 | 735
10 | Монтаж | бр. | 21 | 10 | 210
11 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 21 | 8 | 168
12 | Монтаж | бр. | 21 | 5 | 105
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 50 | 1.3 | 65
3.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 2 | 10 | 20
2 | Монтаж | бр. | 2 | 5 | 10
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 21 | 12 | 252
4 | Монтаж | бр. | 21 | 5 | 105
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1/2" | бр. | 15 | 49 | 735
6 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 5 | 60 | 300
7 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 1/2" | бр. | 15 | 13 | 195
8 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 3/4" | бр. | 5 | 15 | 75
9 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 20 | 5 | 100
10 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 90 | 1.3 | 117
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 50 | 2.05 | 102.5
12 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 70 | 3.28 | 229.6
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 65 | 5.68 | 369.2
14 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 275 | 5.01 | 1377.75
15 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 325 | 0.66 | 214.5
16 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 21 | 75.11 | 1577.31
17 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф40х4 | м.л. | 190 | 7.84 | 1489.6
18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.15 | 2500 | 375
4.АДМИНИСТРАЦИЯ -КЛОН IV
4.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 800W | бр. | 1 | 140.8 | 140.8
2 | Също, но с топлинна мощност 1000W | бр. | 1 | 173 | 173
3 | Също, но с топлинна мощност 1300W | бр. | 4 | 221.3 | 885.2
4 | Също, но с топлинна мощност 1800W | бр. | 17 | 301.8 | 5130.6
5 | Също, но с топлинна мощност 2000W | бр. | 15 | 334 | 5010
6 | Също, но с топлинна мощност 2100W | бр. | 6 | 350.1 | 2100.6
7 | Също, но с топлинна мощност 2200W | бр. | 3 | 366.2 | 1098.6
8 | Също, но с топлинна мощност 2300W | бр. | 1 | 382.3 | 382.3
9 | Също, но с топлинна мощност 2400W | бр. | 2 | 398.4 | 796.8
10 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 800мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 870/80/95мм., топлоотдаване 130W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1470W | бр. | 1 | 296.4 | 296.4
11 | Също, но с топлинна мощност 1740W | бр. | 6 | 343.8 | 2062.8
12 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 840W | бр. | 3 | 279.5 | 838.5
13 | Също, но с топлинна мощност 1120W | бр. | 1 | 368.64 | 368.64
14 | Също, но с топлинна мощност 1400W | бр. | 7 | 457.8 | 3204.6
15 | Също, но с топлинна мощност 1540W | бр. | 1 | 502.38 | 502.38
16 | Също, но с топлинна мощност 1680W | бр. | 2 | 546.96 | 1093.92
17 | Също, но с топлинна мощност 1820W | бр. | 7 | 591.54 | 4140.78
18 | Също, но с топлинна мощност 1960W | бр. | 1 | 636.12 | 636.12
19 | Също, но с топлинна мощност 2100W | бр. | 6 | 680.7 | 4084.2
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
20 | Също, но с топлинна мощност 2240W | бр. | 1 | 725.28 | 725.28
21 | Също, но с топлинна мощност 2380W | бр. | 1 | 769.86 | 769.86
22 | Също, но с топлинна мощност 2520W | бр. | 3 | 814.44 | 2443.32
23 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 7 | 903.6 | 6325.2
24 | Също, но с топлинна мощност 2940W | бр. | 2 | 948.18 | 1896.36
25 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1670/80/95мм., топлоотдаване 185W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1295W | бр. | 1 | 390.58 | 390.58
26 | Също, но с топлинна мощност 2150W | бр. | 1 | 661 | 661
27 | Също, но с топлинна мощност 2220W | бр. | 1 | 661 | 661
28 | Също, но с топлинна мощност 3700W | бр. | 1 | 1093.67 | 1093.67
29 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1800мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1870/80/95мм., топлоотдаване 200W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1800W | бр. | 1 | 529.5 | 529.5
30 | Също, но с топлинна мощност 2600W | бр. | 1 | 759.5 | 759.5
31 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 2 | 817 | 1634
32 | Също, но с топлинна мощност 3200W | бр. | 1 | 932 | 932
33 | Също, но с топлинна мощност 3600W | бр. | 2 | 1047 | 2094
34 | Също, но с топлинна мощност 4000W | бр. | 1 | 1162 | 1162
35 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр. | 2 | 50 | 100
36 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 109 | 50 | 5450
37 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 111 | 8.39 | 931.29
38 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 111 | 35 | 3885
39 | Монтаж | бр. | 111 | 10 | 1110
40 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 111 | 8 | 888
41 | Монтаж | бр. | 111 | 5 | 555
42 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 330 | 1.3 | 429
4.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 5 | 10 | 50
2 | Монтаж | бр. | 5 | 5 | 25
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 82 | 12 | 984
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
4 | Монтаж | бр. | 82 | 5 | 410
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1/2" | бр. | 4 | 43 | 172
6 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 19 | 52 | 988
7 | Доставка на щранг регулиращи вентили 11/4" | бр. | 1 | 81 | 81
8 | Доставка на щранг регулиращи вентили 11/2" | бр. | 1 | 94 | 94
9 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 1/2" | бр. | 4 | 13 | 52
10 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 3/4" | бр. | 19 | 15 | 285
11 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 11/4" | бр. | 1 | 25 | 25
12 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 11/2" | бр. | 1 | 32 | 32
13 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 50 | 5 | 250
14 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 260 | 1.3 | 338
15 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 450 | 2.05 | 922.5
16 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 110 | 3.28 | 360.8
17 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 120 | 5.68 | 681.6
18 | Доставка на полипропиленова тръба11/2" | м.л. | 55 | 9.86 | 542.3
19 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-53 | м.л. | 60 | 13 | 780
20 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-57 | м.л. | 40 | 14 | 560
21 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-70 | м.л. | 40 | 19 | 760
22 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-80 | м.л. | 30 | 25 | 750
23 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 1165 | 5.01 | 5836.65
24 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 1495 | 5.01 | 7489.95
25 | Изпробване на водно отопление до 120 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 111 | 75.11 | 8337.21
26 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф108х4 | м.л. | 510 | 7.84 | 3998.4
27 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.35 | 2500 | 875
5.КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА - КЛОН V
5.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 2000W | бр. | 4 | 173 | 692
2 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1800мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1870/80/95мм., топлоотдаване 200W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 3400W | бр. | 6 | 989.5 | 5937
3 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 10 | 50 | 500
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
4 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 10 | 8.39 | 83.9
5 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 4 | 35 | 140
6 | Доставка на терморегулиращи вентили 3/4" | бр. | 6 | 42 | 252
7 | Монтаж | бр. | 10 | 10 | 100
8 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 4 | 8 | 32
9 | Доставка на секретни вентили 3/4" | бр. | 6 | 12 | 72
10 | Монтаж | бр. | 10 | 8 | 80
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 6 | 1.3 | 7.8
12 | Доставка на полипропиленова тръба Ф25х2.5 за аншлуси | м.л. | 15 | 2.05 | 30.75
5.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 2 | 10 | 20
2 | Монтаж | бр. | 2 | 5 | 10
3 | Доставка на колекторна група - 1” с 10+10щуцена, комплект с автоматичен обезвъздушителен вентил 2бр., дренажен вентил, филтър, термометър и регулатор | бр. | 1 | 150 | 150
4 | Монтаж колекторни групи | бр. | 1 | 50 | 50
5 | Доставка на колекторни кутии 600/400/110мм. | бр. | 1 | 40 | 40
6 | Монтаж | бр. | 1 | 15 | 15
7 | Доставка на спирателен вентил 1” | бр. | 2 | 13 | 26
8 | Монтаж | бр. | 2 | 5 | 10
9 | Доставка на полиетиленова тръба РЕ-Х, с алуминиева вложка с Ф20х2 | м.л. | 270 | 2.3 | 621
10 | Монтаж | м.л. | 270 | 5.01 | 1352.7
11 | Доставка на гъвкав шлаух за полиетиленова тръба с Ф20х2 | м.л. | 270 | 1.3 | 351
12 | Монтаж | м.л. | 270 | 0.2 | 54
13 | Доставка на пластмасови укрепители за полиетиленова тръба с Ф20х2 | бр. | 270 | 1.8 | 486
14 | Доставка на пластмасови колена за полипропиленова тръба с Ф20х2 | бр. | 40 | 1 | 40
15 | Доставка на коляно- преход от Ф20х2 на 1/2" | бр. | 8 | 1.2 | 9.6
16 | Доставка на коляно- преход от Ф20х2 на 3/4" | бр. | 12 | 1.2 | 14.4
17 | Монтаж | бр. | 20 | 3 | 60
18 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 45 | 3.28 | 147.6
19 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 45 | 5.01 | 225.45
20 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1" | бр. | 1 | 60 | 60
21 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 1" | бр. | 1 | 20 | 20
22 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 2 | 5 | 10
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
23 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 315 | 0.66 | 207.9
24 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 10 | 75.11 | 751.1
25 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби | м.л. | 45 | 7.84 | 352.8
26 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.1 | 2500 | 250
6.АБОНАТНА СТАНЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на колектор от тръба с Ф200/219 и дължина 2м. С 6 броя щуцени | бр. | 2 | 150 | 300
2 | Топлоизолация на колектори | м2 | 4 | 5.5 | 22
3 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 22л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.20квт./220V | бр. | 1 | 200 | 200
4 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 27л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.20квт./220V | бр. | 1 | 200 | 200
5 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 30л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.20квт./220V | бр. | 1 | 200 | 200
6 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 55л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.35квт./220V | бр. | 1 | 200 | 200
7 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 161л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.80квт./220V | бр. | 1 | 250 | 250
8 | Монтаж помпи | бр. | 5 | 80 | 400
9 | Доставка на манометър с обхват от 0 до 16атм. | бр. | 2 | 25 | 50
10 | Монтаж | бр. | 2 | 10 | 20
11 | Доставка на термометър с обхват от 0 до 120 | бр. | 7 | 60 | 420
12 | Монтаж | бр. | 7 | 10 | 70
13 | Доставка на спирателен вентил 1/2" | бр. | 5 | 8 | 40
14 | Доставка на спирателен вентил Dу32/1"/ | бр. | 6 | 16 | 96
15 | Доставка на спирателен вентил Dу 40/11/4"/ | бр. | 12 | 28 | 336
16 | Доставка на спирателен вентил Dу 50 | бр. | 6 | 31 | 186
17 | Доставка на спирателен вентил Dу80 | бр. | 6 | 58 | 348
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
18 | Доставка на спирателен вентил Dу 100 | бр. | 2 | 85 | 170
19 | Доставка на възвратен вентил Dу32/1"/ | бр. | 2 | 10 | 20
20 | Доставка на възвратен вентил Dу 40/11/4"/ | бр. | 4 | 15 | 60
21 | Доставка на възвратен вентил Dу 50 | бр. | 2 | 45 | 90
22 | Доставка на възвратен вентил Dу80 | бр. | 2 | 60 | 120
23 | Доставка на филтър Dу32/1"/ | бр. | 2 | 144 | 288
24 | Доставка филтър Dу 40/11/4"/ | бр. | 4 | 160 | 640
25 | Доставка нафилтър Dу 50 | бр. | 2 | 180 | 360
26 | Доставка на филтър Dу80 | бр. | 2 | 250 | 500
27 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 5 | 10 | 50
28 | Доставка на дренажни вентили 3/4" | бр. | 2 | 15 | 30
29 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2" | бр. | 8 | 12 | 96
30 | Монтаж вентили и филтър | бр. | 72 | 10 | 720
31 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 20 | 3.28 | 65.6
32 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 30 | 5.68 | 170.4
19 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-57 | м.л. | 20 | 12 | 240
33 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-80 | м.л. | 20 | 24 | 480
34 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-100 | м.л. | 30 | 35 | 1050
35 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 120 | 5.01 | 601.2
36 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 120 | 0.66 | 79.2
37 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф108х4 | м.л. | 120 | 7.84 | 940.8
38 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.1 | 2500 | 250
ІІ ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСКТАЛАЦИИ
1.Смукателна вентилация сан. възли
1 | Доставка на осов вентилатор с обратна клапа с Дебит 90m3/h и мощност 0.03KW., за монтаж на окачен таван | бр. | 15 | 30 | 450
2 | Доставка на осов вентилатор с обратна клапа с Дебит 120m3/h и мощност 0.03KW., за монтаж на окачен таван | бр. | 3 | 50 | 150
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
3 | Доставка на осов вентилатор с обратна клапа с Дебит 150m3/h и мощност 0.03KW., за монтаж на окачен таван | бр. | 1 | 60 | 60
4 | Монтаж | бр. | 19 | 20 | 380
5 | Единични изпитания вентилатор | бр. | 19 | 5 | 95
6 | Доставка и монтаж на въздуховод кръгъл, прав спиро с Ф 100 | м.л. | 4 | 5.51 | 22.04
7 | Също, но с Ф 125 | м.л. | 23 | 5.94 | 136.62
8 | Също,но с Ф 160 | м.л. | 18 | 7.45 | 134.1
9 | Също, но с Ф 200 | м.л. | 15 | 9.56 | 143.4
10 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод /флексибъл/ с Ф 100 | м.л. | 12 | 5.51 | 66.12
11 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод /флексибъл/ с Ф 125 | м.л. | 4 | 5.94 | 23.76
12 | Направа и монтаж на вентилационни шапки кръгли ШК Ф200 | бр. | 2 | 25 | 50
13 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.1 | 2500 | 250
2.Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина/ВСОДТ/ от Библиотека к. +0.45
1 | Доставка на осов вентилатор, за монтаж на стена, високотемпературно изпълнение/400С; 2часа/ за пренос на дим и топлина С Дебит 31300м3/час; Н-80Ра; Инст. Мощност 5.5KW./380V., с Ф 900мм., L-610мм; комплект с възвратна клапа тип CAF HT/или подобен/ | бр. | 1 | 2000 | 2000
2 | Монтаж | бр. | 1 | 200 | 200
3 | Единични изпитания вентилатор | бр. | 1 | 50 | 50
[5 empty] | Всичко | Всичко
[5 empty] | до 5 % непредвидени | до 5 % непредвидени
[5 empty] | ДДС 20 % | ДДС 20 %
[5 empty] | Всичко | Всичко

## EL
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во |  |  | ед. цена | обща цена
ОБЕКТ: Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник - ЕТАП 2
Част:Ел.
1. ЕЛ. ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на ел. табло модулно, с монтирана ел. апаратура, IP31 | бр. | 6 | 600 | 3600
2 | Доставка и монтаж на ел. табло метално, с монтирана ел. апаратура, IP44 | бр. | 9 | 600 | 5400
3 | Доставка и монтаж на UPS 6000W | бр. | 1 | 7500 | 7500
4 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х35 mm² по каб. скара | м | 320 | 11.82 | 3782.4
5 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х25 mm² по каб. скара | м | 290 | 10.46 | 3033.4
6 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х16 mm² по каб. скара | м | 160 | 8.33 | 1332.8
7 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х10 mm² по каб. скара | м | 20 | 7.17 | 143.4
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х16 mm² по каб. скара | м | 60 | 16.57 | 994.2
9 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6 mm² по каб. скара | м | 10 | 9.04 | 90.4
10 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² по каб. скара | м | 40 | 4.92 | 196.8
11 | Доставка и полагане на кабелни скари 300/50 мм | м | 65 | 7.5 | 487.5
12 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 за полагане на кабели | м | 50 | 15 | 750
2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация, единичен, 25A, 250V | бр. | 215 | 10 | 2150
2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 12 | 5.5 | 66
3 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 7 | 3.2 | 22.4
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 35 | 2.6 | 91
5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 26 | 1.59 | 41.34
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 35 | 1.2 | 42
7 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 37 | 1.1 | 40.7
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 120 | 0.95 | 114
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
9 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМ-Б1 3х2,5 mm² под мазилка | м | 2200 | 2.63 | 5786
10 | Направана улеи в мазилка за монтаж на кабели | м | 1800
11 | Доставка и полагане на PVC тр. Ф25mm | м | 253 | 8.07 | 2041.71
12 | Доставка и полагане на PVC тр. Ф32mm | м | 146 | 10.25 | 1496.5
13 | Доставка на ел. табло за подгряване на водосточни тръби, воронки и др. на покрив, захранваши кабели, нагревателни кабели | компл. | 1 | 150 | 150
14 | Доставка на ел. табло за подгряване на 14 бр. английски дворове, захранваши кабели, нагревателни кабели | компл. | 1 | 150 | 150
15 | Разклонителни кутии към контактите | бр. | 200 | 1.81 | 362
3. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Забележка: всички осветителни тела са предвидени в I етап от проектирането на обекта и не са предмет на настоящия проект
1 | Евакуац.осветител с пиктограма с акумулаторна батерия, 90 min, 8W, 230 V | бр. | 55 | 80 | 4400
2 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 52 | 10 | 520
3 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 47 | 10 | 470
4 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 10 | 12 | 120
5 | Направана улеи в мазилка за монтаж на кабели | м | 2000 | 3.84 | 7680
6 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5 mm² под мазилка | м | 3500 | 1.8 | 6300
7 | Разклонителни кутии | бр. | 600 | 1.81 | 1086
4.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на пожаро - известителна централа (ПИЦ) | бр. | 1 | 450 | 450
2 | Доставка и изтегляне на кабел тип J-Y(L)Y 2 x 0,75 mm2 | м | 1500 | 1.6 | 2400
3 | Доставка и монтаж на димооптичен датчик | бр. | 90 | 25 | 2250
4 | Доставка и монтаж на линеен датчик | бр. | 8 | 23 | 184
5 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 6 | 25 | 150
6 | Доставка и монтаж на звуков сигнализатор | бр. | 4 | 75 | 300
7 | Доставка и монтаж на входно - изходен модул | бр. | 12 | 100 | 1200
8 | Направана улеи в мазилка за монтаж на кабели | м | 1400 | 3.84 | 5376
5. ИНТЕРНЕТ ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на табло слаботоково | бр. | 1 | 60 | 60
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
2 | Доставка и монтаж на безжичен рутер | бр. | 4 | 80 | 320
3 | Доставка и монтаж на телевизионна розетка | бр. | 34 | 10.5 | 357
4 | Доставка и изтегляне на кабел SFTP 4x2x0,75 cat 6A под мазилка | м | 350 | 1.6 | 560
6. МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, 60 µs, монт.на прът с височина 4м | бр. | 1 | 1500 | 1500
2 | Направа на мълниеприемна инсталация от проводник AlMgSi Ф8 за мълниезащита /комплект с аксесоари/, положена над покрива | м | 270 | 30 | 8100
3 | Доставка имонтаж на ревизионна кутия | бр. | 4 | 15 | 60
4 | Доставка на заземителен кол 63/63/3 мм, l=2,5m | бр. | 2 | 30 | 60
5 | Доставка на аксесоари за мълниезащита | компл. | 1 | 50 | 50
6 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 за полагане на заземителна шина | м | 3 | 15 | 45
7 | Полагане на заземителна шина, поцинкована 40/4 мм в готов изкоп | м | 6 | 8 | 48
8 | Набиване на стом/поц.колове 63/63/6мм, l=2,5m | бр. | 2 | 15 | 30
9 | Измерване на импулсно съпротивление на заземители за мълниезащитна инсталация | бр. | 2 | 10 | 20
7. ПУСКО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
1 | Наладка на захранваща линия до 1kV | бр. | 16 | 10 | 160
2 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление (кол) | бр. | 2 | 10 | 20
[5 empty] | Всичко | Всичко
[5 empty] | до 5 % непредвидени | до 5 % непредвидени
[5 empty] | ДДС 20 % | ДДС 20 %
[5 empty] | Всичко | Всичко

## ViK
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во |  |  | ед. цена | обща цена
ОБЕКТ: Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник - ЕТАП 2
Част:ВК
I ВОДОПРОВОД
1 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 20х1.9 | м | 45 | 5.7 | 256.5
2 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 25х2.3 | м | 74 | 7.2 | 532.8
3 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 32х3.0 | м | 58 | 9.7 | 562.6
4 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 40х3.7 | м | 2 | 12.6 | 25.2
5 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 50х4.6 | м | 10 | 15.7 | 157
6 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 63х5,8 | м | 29 | 19 | 551
7 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 20х3.4 | м | 47 | 6.29 | 295.63
8 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 25х4.2 | м | 185 | 8.5 | 1572.5
9 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 32х5.4 | м | 13 | 11.09 | 144.17
10 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 40х6.7 | м | 48 | 14.12 | 677.76
11 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 50х8.4 | м | 36 | 18.7 | 673.2
12 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 63х10,5 | м | 27 | 23.01 | 621.27
13 | *.Полиетиленови тръби РЕ 20х2 | м | 9 | 2.7 | 24.3
14 | *.Полиетиленови тръби висока плътност ПЕВП 90 | м | 28 | 15 | 420
15 | *.Поцинковани тръби Ф -3" | м | 28 | 30 | 840
16 | *.Поцинковани тръби Ф -21/2" | м | 9 | 24.34 | 219.06
17 | *.Поцинковани тръби Ф -2" | м | 174 | 20.32 | 3535.68
18 | *.Поцинковани тръби Ф -1/2" | м | 22 | 11.29 | 248.38
19 | *.СК обикновен без изпразнител 1/2" | бр. | 18 | 10 | 180
20 | *.Също 3/4" | бр. | 3 | 12 | 36
21 | *.Също 1" | бр. | 1 | 15 | 15
22 | *.Също 11/2" | бр. | 3 | 20 | 60
23 | *.Също 2" | бр. | 2 | 25 | 50
24 | *.Също 2" за поцинковани тръби | бр. | 5 | 25 | 125
25 | *.Също 3" за поцинковани тръби | бр. | 1 | 35 | 35
26 | *.СК обикновен с изпразнител 1” | бр. | 2 | 18 | 36
27 | *.Също 11/2" | бр. | 3 | 23 | 69
28 | *.Също 2" | бр. | 3 | 28 | 84
29 | *.Също 2" за поцинковани тръби | бр. | 3 | 28 | 84
30 | *.Също 3" за поцинковани тръби | бр. | 1 | 38 | 38
31 | *.ШСК обикновен без изпразнител 1/2" - топла вода | бр. | 7 | 10 | 70
32 | *.Също 3/4" | бр. | 2 | 15 | 30
33 | *.Също 11/2" | бр. | 3 | 20 | 60
34 | *.Също 2" | бр. | 1 | 25 | 25
35 | *.ШСК обикновен с изпразнител 1" | бр. | 1 | 22 | 22
36 | *.Също 3/4" | бр. | 2 | 15 | 30
37 | *.Също 11/4" | бр. | 1 | 27 | 27
38 | *.Също 11/2" | бр. | 5 | 25 | 125
39 | *.Възвратни клапи 11/2" | бр. | 5 | 15 | 75
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
40 | *.Възвратни клапи 2" | бр. | 2 | 25 | 50
41 | *.Възвратни клапи 3" | бр. | 1 | 30 | 30
42 | *.Гл. водомер WCM DN 50 - 30 м3/ч | бр. | 1 | 280 | 280
43 | *.Филтър за водомер | бр. | 1 | 320 | 320
44 | *.Водомер за студена вода 20 м3/ч | бр. | 1 | 260 | 260
45 | *.Водомер за студена вода 10 м3/ч | бр. | 2 | 60 | 120
46 | *.Водомер за топло вода 6 м3/ч | бр. | 2 | 45 | 90
47 | *.Канелка обикновена с хол. 1/2" | бр. | 1 | 10 | 10
48 | *.Тоалетни батерии стоящи, вградени в прибора | бр. | 12 | 80 | 960
49 | *.Душ батерии | бр. | 1 | 120 | 120
50 | *.Промивен кран за писоар | бр. | 2 | 50 | 100
51 | *.Пластмасова преходна част | бр. | 14 | 5 | 70
52 | *.Компенсатори 3/4” | бр. | 21 | 5 | 105
53 | *.Също 11/4" | бр. | 3 | 6 | 18
54 | *.Също 1" | бр. | 3 | 7 | 21
55 | *.Също 11/2" | бр. | 1 | 8 | 8
56 | *.Също 2" | бр. | 2 | 9 | 18
57 | *.Също с електромагнитен вентил за авт. Изключване на мрежата при пожар 2" | бр. | 1 | 220 | 220
58 | *.Изолация на тръбите с Мирелон | бр. | 701 | 10 | 7010
59 | *.Изкоп от 0-2м дълб. ръчен | м3 | 32 | 35 | 1120
60 | *.Засипване на изкопа без трамбоване | м3 | 32 | 5.24 | 167.68
61 | *.Трамбоване на изкопа ръчно на пластове 0,2м | м3 | 32 | 2.25 | 72
62 | *.Натоварване изл. пръст на камион и извозване | м3 | 4 | 25 | 100
63 | *.Дезинфекция на външен водопровод 100,0м | м | 0.26 | 39 | 10.14
64 | *.ТСК 3" | бр. | 1 | 160 | 160
65 | *.Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5 | 100 | 500
66 | *.Разваляне и възстановяване на основен калдаръм | м2 | 5 | 100 | 500
67 | *.Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 10 | 100 | 1000
68 | *.Циркулационна помпа WILO TOP E 30/1-7 | бр. | 1 | 1000 | 1000
69 | *.Доставка и полагане на сигнална лента | м | 26 | 2 | 52
70 | *.Доставка и полагане на детекторна лента | м | 26 | 2 | 52
71 | *.ПК 2"окомплектовани със струйник 13 мм и шланг 20 м | бр. | 14 | 250 | 3500
II КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | *.Изкоп от 0 до 2м дълб. | м3 | 335 | 19.27 | 6455.45
2 | *.Също 2-4 м ръчен, укрепен | м3 | 52 | 23.67 | 1230.84
3 | *.Укрепване плътно и разкрепване на изкопа с дълб.до 2м | м2 | 172 | 4.74 | 815.28
4 | *.Също с дълб. от 2 до 4м | м2 | 86 | 6.75 | 580.5
5 | *.Засипване на изкопа без трамбоване,ръчно с мека пръст | м3 | 217 | 5.24 | 1137.08
№ | Наименование на СМР | М-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
6 | *.Трамбоване на изкопа ръчно на пластове 0,20м | м3 | 217 | 2.25 | 488.25
7 | *.Засипване на изкопа с дренажен чакъл | м3 | 170 | 16.1 | 2737
8 | *.Натоварване,разтоварване и извозване на изл.пръст | м3 | 203 | 15 | 3045
9 | *.Бетон Б 20 за подложка и кожух на канала | м3 | 10 | 130 | 1300
10 | *.РVС тръби - усилени ф 160 за хоризонтална канализация | м | 185 | 15 | 2775
11 | *.Също ф 110 | м | 3 | 8 | 24
12 | *.Също ф 200 | м | 44 | 19 | 836
13 | *.Стоманени тръби ф100 | м | 2 | 85 | 170
14 | *.Канал от РVС тръби ф 110 мм муфени | м | 58 | 15 | 870
15 | *.Канал от РVС тръби ф 50 мм муфени | м | 1 | 9.69 | 9.69
16 | *.Всички количества за ВТ са предмет на преоктиране в Етап 1
17 | *.Вентилационни шапки за отдушници до ф 150 | м | 2 | 25 | 50
18 | *.РVС тръби ф 50 мм на лепена връзка | м | 42 | 12 | 504
19 | *.РVС тръби ф 40 мм на лепена връзка | бр. | 8 | 10 | 80
20 | *.РVС наклонен единичен ф160/160-45 | бр. | 9 | 25 | 225
21 | *.Също ф 160/110-45 | бр. | 11 | 23 | 253
22 | *.Също ф 200/160-45 | бр. | 2 | 30 | 60
23 | *.Също ф 110/110-45 | бр. | 1 | 18 | 18
24 | *.Също ф 200/110-45 | бр. | 2 | 25 | 50
25 | *.Също ф 200/200-45 | бр. | 2 | 35 | 70
26 | *.РVС дъга ф 160-45 | бр. | 9 | 23.48 | 211.32
27 | *.Също ф 110-45 | бр. | 12 | 20 | 240
28 | *.Също ф 200-45 | бр. | 2 | 31.64 | 63.28
29 | *.РVС колена ф 160-87 | бр. | 6 | 25 | 150
30 | *.Също ф 200-87 | бр. | 3 | 30 | 90
31 | *.Също ф 110-87 | бр. | 5 | 22 | 110
32 | *.РVС Р.О. ф 110 | бр. | 5 | 25 | 125
33 | *.Също ф 160 РVС Р.О. | бр. | 5 | 30 | 150
34 | *.Също ф 200 РVС Р.О. | бр. | 3 | 35 | 105
35 | *.РVС единичен разклонител ф 110/50-45 | бр. | 10 | 25 | 250
36 | *.Също ф 110/110-67 | бр. | 5 | 30 | 150
37 | *.Също ф 50/50-45 | бр. | 1 | 12 | 12
38 | *.Също двоен ф 110/50/50-45 | бр. | 1 | 32 | 32
39 | *.Подов сифон HL 510 N | бр. | 9 | 65 | 585
40 | *.Подов сифон HL 605 | бр. | 1 | 220 | 220
41 | *.Подов сифон HL 606 | бр. | 2 | 220 | 440
42 | *.Подов сифон HL 606 с клапа и нагревател | бр. | 9 | 1300 | 11700
43 | *.Подов сифон HL 605 с клапа и нагревател | бр. | 6 | 1300 | 7800
44 | *.Противовакуумна вентилационна клапаHL 900 N | бр. | 1 | 60 | 60
45 | *.Клапа против миризми за ВТ HL 603 | бр. | 3 | 170 | 510
46 | *.Тоалетни умивалници, полупорцеланови среден формат | бр. | 12 | 100 | 1200
47 | *.Тоалетни чинии бели, комплект с горно оттичане и ниско разположено тоалетно казанче
|  | бр. | 10 | 150 | 1500
48 | *.Писоари | бр. | 2 | 120 | 240
49 | *.Мивка в котелното | бр. | 1 | 80 | 80
50 | *.Душ корито | бр. | 1 | 80 | 80
51 | *.Укрепители за верт. канализационни клонове | м | 17 | 15 | 255
52 | *.Изпитване на вертикална канализация до ф 160 | м | 61 | 0.45 | 27.45
53 | *.Изпитване на хоризонтална канализация до ф 160 | м | 188 | 0.45 | 84.6
54 | *.Изпитване на хоризонтална канализация над ф 160 | бр. | 44 | 0.45 | 19.8
55 | *.РШ квадратна 60/60 с капак с мозаечно покритие с дълбочина до 1.00 м | бр. | 7 | 150 | 1050
56 | *.Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 123 | 60 | 7380
57 | *.Потопяема помпа WILO DRAIN TS 50 H 111/11 | бр. | 1 | 550 | 550
58 | *.Доставка и полагане на сигнална лента | м | 80 | 1 | 80
59 | *.Доставка и полагане на детекторна лента | м | 80 | 1 | 80
60 | *.Възвратна клапа за канал Ф 200 | бр. | 2 | 25 | 50
61 | *.Стоманена тръба Ф 100 от потопяемата помпа | м | 20 | 85 | 1700
[5 empty] | Всичко | Всичко
[5 empty] | до 5 % непредвидени | до 5 % непредвидени
[5 empty] | ДДС 20 % | ДДС 20 %
[5 empty] | Всичко | Всичко

## AC
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | М-ка | К-во |  |  | ед. цена | обща цена
ОБЕКТ: Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата”, гр. Перник - ЕТАП 2
Част:Архитектура
Мазачески работи
1 | Репариране на стоманобетонни елементи | кв.м | 50 | 50 | 2500
2 | Обръщане на прозорци и врати | м' | 1200 | 12 | 14400
Настилки и замазки
1 | Полагане на стоманобетонна настилка | куб.м | 5 | 155 | 775
2 | Полагане на цименто - пясъчна замазка | куб.м | 15 | 120 | 1800
3 | Полагане на олекотена замазка с обемно тегло до 12kN/m3 | куб.м | 17 | 135 | 2295
Стоманени конструкции - изработване и монтаж
1 | Пробиване на отвори ф10 | бр. | 110 | 5 | 550
2 | Пробиване на отвори ф12 | бр. | 4 | 6 | 24
3 | Пробиване на отвори ф14 | бр. | 12 | 10 | 120
5 | Монтиране на анкерни болтове М10 | бр. | 110 | 5 | 550
6 | Монтиране на анкерни болтове М12 | бр. | 4 | 6 | 24
7 | Изработка и монтаж на стоманена конструкция | кг. | 610 | 3 | 1830
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на тухлени зидове | куб.м | 45 | 15 | 675
2 | Демонтаж на настилки и пробиване на овори в плоча | кв.м | 360 | 8 | 2880
3 | Демонтаж на плочник | кв.м | 60 | 5 | 300
4 | Строителни отпадъци при демонтаж на стара дограма (старата дограма е спесифицирана в Етап 1) | куб.м | 25 | 15 | 375
Нови арх.видове работи
1 | Настилка теракота | м2 | 62.92 | 35 | 2202.2
2 | Первази | м2 | 6.29 | 35 | 220.15
3 | Настилка мозаечни плочи | м2 | 90.9 | 38 | 3454.2
4 | Настилка паркет | м2 | 209.11 | 40 | 8364.4
5 | Два пласта хидроизолация по под | м2 | 90.9 | 20 | 1818
№ | Наименование | М-ка | К-во |  | Общо
6 | Облицовка стени - фаянс | м2 | 247.09 | 35 | 8648.15
7 | Окачен таван гипсокартон | м2 | 51.77 | 25 | 1294.25
8 | Латекс по стени | м2 | 13105 | 6.5 | 85182.5
9 | Доставка и монтаж ПВЦ дограма | м2 | 27.3 | 160 | 4368
10 | Доставка и монтаж дървена дограма | м2 | 6.58 | 160 | 1052.8
11 | Доставка и монтаж на инвалиден подемник. | бр. | 1
[5 empty] | Всичко | Всичко
[5 empty] | до 5 % непредвидени | до 5 % непредвидени
[5 empty] | ДДС 20 % | ДДС 20 %
[5 empty] | Всичко | Всичко