## KS
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК
ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА Етап 1
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
I. КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж прозорци | м2 | 335
2 | Демонтаж врати към тераси и балкони | м2 | 106.8
3 | Демонтаж входни масивни врати | м2 | 30.4
4 | Сваляне, натоварване и превоз дограма | м2 | 472.2
II. НОВО СТРОИТЕЛСТВО
5 | Полагане топлоизолация по фасади -полиуретан 3 см. вкл. финишно покритие | м2 | 1388.84
6 | Фасадно скеле | м2 | 3666
7 | Доставка и монтаж прозорци -дървени със стъклопакет | м2 | 335
8 | Доставка и монтаж врати към тераси и балкони -дървени със стъклопакет | м2 | 106.8
9 | Доставка и монтаж входни масивни врати | м2 | 30.4
10 | Полагане на негорима лента 20см.над прозорци | м | 165
11 | Полагане на хидроизолация на скатен покрив | м2 | 1848
12 | Полагане на хидроизолация по бордове и стрехи | м2 | 825
13 | Полагане на хидроизолация на тераса | м2 | 105
14 | Полагане на битумно покритие на тераса | м2 | 105
15 | Реставрация на специфични архитектурни елементи | бр | 14
16 | Обшивка от варовик с дебелина 5см | м2 | 60
Всичко
ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА Етап 2
Мазачески работи
1 | Репариране на стоманобетонни елементи | кв.м | 50
2 | Обръщане на прозорци и врати | м' | 1200
Настилки и замазки
1 | Полагане на стоманобетонна настилка | куб.м | 5
2 | Полагане на цименто - пясъчна замазка | куб.м | 15
3 | Полагане на олекотена замазка с обемно тегло до 12kN/m3 | куб.м | 17
Стоманени конструкции - изработване и монтаж
1 | Пробиване на отвори ф10 | бр. | 110
2 | Пробиване на отвори ф12 | бр. | 4
3 | Пробиване на отвори ф14 | бр. | 12
5 | Монтиране на анкерни болтове М10 | бр. | 110
6 | Монтиране на анкерни болтове М12 | бр. | 4
7 | Изработка и монтаж на стоманена конструкция | кг. | 610
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на тухлени зидове | куб.м | 45
2 | Демонтаж на настилки и пробиване на овори в плоча | кв.м | 360
3 | Демонтаж на плочник | кв.м | 60
4 | Строителни отпадъци при демонтаж на стара дограма (старата дограма е спесифицирана в Етап 1) | куб.м | 25
5 | Направа на канали за монтаж на инсталациите | куб.м | -
Нови арх.видове работи
1 | Настилка теракота | м2 | 62.92
2 | Первази | м2 | 6.29
3 | Настилка мозаечни плочи | м2 | 90.9
4 | Настилка паркет | м2 | 209.11
5 | Два пласта хидроизолация по под | м2 | 90.9
6 | Облицовка стени - фаянс | м2 | 247.09
7 | Окачен таван гипсокартон | м2 | 51.77
8 | Латекс по стени | м2 | 13105
9 | Доставка и монтаж ПВЦ дограма | м2 | 27.3
10 | Доставка и монтаж дървена дограма | м2 | 6.58
Всичко
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА Етап 1
Тенекеджийски работи
1 | Демонтаж профилирана и поцинкована ламарини | м2 | 3025
2 | Монтаж профилирана ламарина МКМ C21-0,7mm. | м2 | 2200
3 | Монтаж поцинкована ламарина - 1mm. | м2 | 825
4 | Натоварване и превоз ламарина | т | 17.54
Дърводелски работи
5 | Монтаж иглолистни дъски за захващане на обшивки - 10/3 cm. | м2 | 700
6 | Монтаж иглолистни летви - 3/5 cm. | м3 | 5,25
Крепежни елементи и лепила
7 | Пробиване на отвори ф10 | бр. | 125
8 | Монтиране на стоманени шпилки М8 | м' | 25
9 | Полагане на дву-компонентно циметно лепило (Technorap-2) | кг. | 550
10 | Полагане на бързо втвърдяващо анкериращо лепило (Sika AncorFix-1) | ml. | 1500
Всичко
ЧАСТ: ВК Етап 1
I. КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕМОНТАЖ
1 | *.Разрушаване на външна мазилка | м | 44
2 | *.Демонтаж на вътрешни водосточни тръби | м | 44
3 | *.Демонтаж на външни водосточни тръби | м | 325
4 | *.Демонтаж на сифони на терасата | бр | 2
5 | *.Демонтаж на улук от поцинкована ламарина | м | 300
6 | *.Демонтаж на водосборни казанчета | бр | 21
7 | *.Демонтаж на хоризонтална канализация Ф 150 кам. | м | 1
8 | *.Изкоп от 0 до 2м дълб. | м3 | 1
II. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ
9 | *.Улук от поцинкована ламарина по детайл | м | 300
10 | *.Външни водосточни тръби Ф 100 от поцинкована ламарина | м | 325
11 | *.Коляно Ф 100 -90 | бр. | 45
12 | *.Водосборно казанче | бр. | 21
13 | *.Мрежа за улук | м | 300
14 | *.Шапка за водосточно казанче | бр. | 21
15 | *.Воронки HL63.1H-522l/min | бр. | 3
16 | *.РVС тръби ф 110 мм муфени-6 атм за ВТ | м | 44
17 | *.Тръби Ф110 PVC за хоризонтална канализация-усилени | м | 52
18 | *.Тръби Ф160 PVC за хоризонтална канализация-усилени | м | 1
19 | *.Р.О. PVC Ф 110 | бр. | 6
20 | *.Топлоизолация - 3 см от Армафлекс за ВТ 16,17 и 18 | м | 44
21 | *.Разклонител Ф 110/110-45 | бр. | 6
22 | *.Разклонител Ф 110/160-45 | бр. | 1
23 | *.Дъга Ф 110 -45 | бр. | 4
24 | *.Дъга Ф 160 -45 | бр. | 1
25 | *.Коляно Ф 110 -90 | бр. | 7
26 | *.Изпитване на вертикална канализация до ф 160 | м | 44
27 | *.Изпитване на хоризонтална канализация до ф 160 | м | 53
28 | *.Възстановяване на външна мазилка | м | 44
29 | *.Засипване на изкопа без трамбоване,ръчно с мека пръст | м3 | 1
30 | *.Трамбоване на изкопа ръчно на пластове 0,20м | м3 | 1
31 | *.Натоварване,разтоварване и извозване на изл.пръст | м3 | 0.1
Всичко
Част:ВК Етап 2
I ВОДОПРОВОД
1 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 20х1.9 | м | 45
2 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 25х2.3 | м | 74
3 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 32х3.0 | м | 58
4 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 40х3.7 | м | 2
5 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 50х4.6 | м | 10
6 | *.Полипропиленови тръби PN 10 Ф 63х5,8 | м | 29
7 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 20х3.4 | м | 47
8 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 25х4.2 | м | 185
9 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 32х5.4 | м | 13
10 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 40х6.7 | м | 48
11 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 50х8.4 | м | 36
12 | *.Полипропиленови тръби PN 20 Ф 63х10,5 | м | 27
13 | *.Полиетиленови тръби РЕ 20х2 | м | 9
14 | *.Полиетиленови тръби висока плътност ПЕВП 90 | м | 28
15 | *.Поцинковани тръби Ф -3" | м | 28
16 | *.Поцинковани тръби Ф -21/2" | м | 9
17 | *.Поцинковани тръби Ф -2" | м | 174
18 | *.Поцинковани тръби Ф -1/2" | м | 22
19 | *.СК обикновен без изпразнител 1/2" | бр. | 18
20 | *.Също 3/4" | бр. | 3
21 | *.Също 1" | бр. | 1
22 | *.Също 11/2" | бр. | 3
23 | *.Също 2" | бр. | 2
24 | *.Също 2" за поцинковани тръби | бр. | 5
25 | *.Също 3" за поцинковани тръби | бр. | 1
26 | *.СК обикновен с изпразнител 1” | бр. | 2
27 | *.Също 11/2" | бр. | 3
28 | *.Също 2" | бр. | 3
29 | *.Също 2" за поцинковани тръби | бр. | 3
30 | *.Също 3" за поцинковани тръби | бр. | 1
31 | *.ШСК обикновен без изпразнител 1/2" - топла вода | бр. | 7
32 | *.Също 3/4" | бр. | 2
33 | *.Също 11/2" | бр. | 3
34 | *.Също 2" | бр. | 1
35 | *.ШСК обикновен с изпразнител 1" | бр. | 1
36 | *.Също 3/4" | бр. | 2
37 | *.Също 11/4" | бр. | 1
38 | *.Също 11/2" | бр. | 5
39 | *.Възвратни клапи 11/2" | бр. | 5
40 | *.Възвратни клапи 2" | бр. | 2
41 | *.Възвратни клапи 3" | бр. | 1
42 | *.Гл. водомер WCM DN 50 - 30 м3/ч | бр. | 1
43 | *.Филтър за водомер | бр. | 1
44 | *.Водомер за студена вода 20 м3/ч | бр. | 1
45 | *.Водомер за студена вода 10 м3/ч | бр. | 2
46 | *.Водомер за топло вода 6 м3/ч | бр. | 2
47 | *.Канелка обикновена с хол. 1/2" | бр. | 1
48 | *.Тоалетни батерии стоящи, вградени в прибора | бр. | 12
49 | *.Душ батерии | бр. | 1
50 | *.Промивен кран за писоар | бр. | 2
51 | *.Пластмасова преходна част | бр. | 14
52 | *.Компенсатори 3/4” | бр. | 21
53 | *.Също 11/4" | бр. | 3
54 | *.Също 1" | бр. | 3
55 | *.Също 11/2" | бр. | 1
56 | *.Също 2" | бр. | 2
57 | *.Също с електромагнитен вентил за авт. Изключване на мрежата при пожар 2" | бр. | 1
58 | *.Изолация на тръбите с Мирелон | бр. | 701
59 | *.Изкоп от 0-2м дълб. ръчен | м3 | 32
60 | *.Засипване на изкопа без трамбоване | м3 | 32
61 | *.Трамбоване на изкопа ръчно на пластове 0,2м | м3 | 32
62 | *.Натоварване изл. пръст на камион и извозване | м3 | 4
63 | *.Дезинфекция на външен водопровод 100,0м | м | 0.26
64 | *.ТСК 3" | бр. | 1
65 | *.Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 5
66 | *.Разваляне и възстановяване на основен калдаръм | м2 | 5
67 | *.Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 10
68 | *.Циркулационна помпа WILO TOP E 30/1-7 | бр. | 1
69 | *.Доставка и полагане на сигнална лента | м | 26
70 | *.Доставка и полагане на детекторна лента | м | 26
71 | *.ПК 2"окомплектовани със струйник 13 мм и шланг 20 м | бр. | 14
II КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | *.Изкоп от 0 до 2м дълб. | м3 | 335
2 | *.Също 2-4 м ръчен, укрепен | м3 | 52
3 | *.Укрепване плътно и разкрепване на изкопа с дълб.до 2м | м2 | 172
4 | *.Също с дълб. от 2 до 4м | м2 | 86
5 | *.Засипване на изкопа без трамбоване,ръчно с мека пръст | м3 | 217
6 | *.Трамбоване на изкопа ръчно на пластове 0,20м | м3 | 217
7 | *.Засипване на изкопа с дренажен чакъл | м3 | 170
8 | *.Натоварване,разтоварване и извозване на изл.пръст | м3 | 203
9 | *.Бетон Б 20 за подложка и кожух на канала | м3 | 10
10 | *.РVС тръби - усилени ф 160 за хоризонтална канализация | м | 185
11 | *.Също ф 110 | м | 3
12 | *.Също ф 200 | м | 44
13 | *.Стоманени тръби ф100 | м | 2
14 | *.Канал от РVС тръби ф 110 мм муфени | м | 58
15 | *.Канал от РVС тръби ф 50 мм муфени | м | 1
16 | *.Всички количества за ВТ са предмет на преоктиране в Етап 1
17 | *.Вентилационни шапки за отдушници до ф 150 | м | 2
18 | *.РVС тръби ф 50 мм на лепена връзка | м | 42
19 | *.РVС тръби ф 40 мм на лепена връзка | бр. | 8
20 | *.РVС наклонен единичен ф160/160-45 | бр. | 9
21 | *.Също ф 160/110-45 | бр. | 11
22 | *.Също ф 200/160-45 | бр. | 2
23 | *.Също ф 110/110-45 | бр. | 1
24 | *.Също ф 200/110-45 | бр. | 2
25 | *.Също ф 200/200-45 | бр. | 2
26 | *.РVС дъга ф 160-45 | бр. | 9
27 | *.Също ф 110-45 | бр. | 12
28 | *.Също ф 200-45 | бр. | 2
29 | *.РVС колена ф 160-87 | бр. | 6
30 | *.Също ф 200-87 | бр. | 3
31 | *.Също ф 110-87 | бр. | 5
32 | *.РVС Р.О. ф 110 | бр. | 5
33 | *.Също ф 160 РVС Р.О. | бр. | 5
34 | *.Също ф 200 РVС Р.О. | бр. | 3
35 | *.РVС единичен разклонител ф 110/50-45 | бр. | 10
36 | *.Също ф 110/110-67 | бр. | 5
37 | *.Също ф 50/50-45 | бр. | 1
38 | *.Също двоен ф 110/50/50-45 | бр. | 1
39 | *.Подов сифон HL 510 N | бр. | 9
40 | *.Подов сифон HL 605 | бр. | 1
41 | *.Подов сифон HL 606 | бр. | 2
42 | *.Подов сифон HL 606 с клапа и нагревател | бр. | 9
43 | *.Подов сифон HL 605 с клапа и нагревател | бр. | 6
44 | *.Противовакуумна вентилационна клапаHL 900 N | бр. | 1
45 | *.Клапа против миризми за ВТ HL 603 | бр. | 3
46 | *.Тоалетни умивалници, полупорцеланови среден формат | бр. | 12
47 | *.Тоалетни чинии бели, комплект с горно оттичане и ниско разположено тоалетно казанче | бр. | 10
48 | *.Писоари | бр. | 2
49 | *.Мивка в котелното | бр. | 1
50 | *.Душ корито | бр. | 1
51 | *.Укрепители за верт. канализационни клонове | м | 17
52 | *.Изпитване на вертикална канализация до ф 160 | м | 61
53 | *.Изпитване на хоризонтална канализация до ф 160 | м | 188
54 | *.Изпитване на хоризонтална канализация над ф 160 | бр. | 44
55 | *.РШ квадратна 60/60 с капак с мозаечно покритие с дълбочина до 1.00 м | бр. | 7
56 | *.Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 123
57 | *.Потопяема помпа WILO DRAIN TS 50 H 111/11 | бр. | 1
58 | *.Доставка и полагане на сигнална лента | м | 80
59 | *.Доставка и полагане на детекторна лента | м | 80
60 | *.Възвратна клапа за канал Ф 200 | бр. | 2
61 | *.Стоманена тръба Ф 100 от потопяемата помпа | м | 20
Всичко
ЧАСТ:ЕЛЕКТРО Етап 1
1 | Демонтаж на съществуващи осветители - около 460 бр. | компл. | 1
2 | СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
2.1 | Доставка на автоматичен прекъсвач 10А, 3р | бр. | 7
2.2 | Доставка на автоматичен прекъсвач 25А, 1р | бр. | 3
2.3 | Монтаж и присъединяване на автоматичен прекъсвач в съществуващо ел. табло за ахранване на вентилационна инсталация | бр. | 10
2.4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в PVC тръба под мазилка | м | 90
2.5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 mm² в PVC тръба под мазилка | м | 50
3.16 | Суха разделка на кабел със сечение до 5х4 mm² | бр. | 28
3.17 | Свързване на кабел със сечение до 5х4 mm² към съоръжение | бр. | 8
2.6 | Доставка и монтаж на PVC тр. Ф25 | м | 120
3 | ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
3.1 | Доставка и монтаж на осветител 600/600, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана на таван | бр. | 148
3.2 | Доставка и монтаж на осветител 600/600, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана в окачен таван | бр. | 16
3.3 | Доставка и монтаж на осветител 600/300, светодиоден, 20 W, 230 V, монтирана в окачен таван | бр. | 2
3.4 | Доставка и монтаж на осветител 1200/300 светодиоден, 37 W, 230 V, монтирана на таван | бр. | 116
3.5 | Доставка и монтаж на осветител за крушка с цокъл Е27, 230 V, монтирана на стена | бр. | 19
3.6 | Доставка и монтаж на осветител за 2 бр. крушка с цокъл Е27, монтиран на стена | бр. | 10
3.7 | Доставка и монтаж на осветител за 3 бр. крушка с цокъл Е27, монтиран на таван | бр. | 4
3.8 | Доставка и монтаж на осветител 1200/40, светодиоден, 18 W, 230 V, монтирана на таван (скрито осветление) | бр. | 157
3.9 | Доставка и монтаж на осветител тип "Костенурка" за крушка с цокъл Е27, 230 V, монтирана на стена или таван | бр. | 47
3.10 | Доставка на светодиодна крушка 7.5 W, 230 V, Е27 | бр. | 28
3.11 | Доставка на компактна луминесцентна крушка 18 W, 230 V, Е27 | бр. | 173
3.12 | Доставка на светодиодна пура 18 W, 230 V, Т8 | бр. | 384
3.13 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 3
3.14 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 19
3.15 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5 mm² скрито под мазилка | м | 1500
3.16 | Суха разделка на проводник със сечение 3х1,5 mm² | бр. | 3114
3.17 | Свързване на проводник със сечение 3х1,5 mm² към съоръжение | бр. | 1038
3.18 | Ремонт на съществуващ осветител 4х18W, 230V за монтаж на таван | бр. | 1
3.19 | Демонтаж на луминесцентна пура и монтаж на светодиодна в съществуващ осветител | бр. | 384
3.20 | Разклонителни кутии | бр. | 220
3.21 | Ел инсталация - помощни материали | компл. | 1
4 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
4.1 | Проверка целостта на съществуваща мълниезащитна инсталация, изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие по проект 2011г. | компл. | 1
4.2 | Доставка и монтаж на проводник AlMgSi Ф8 за мълниезащита комплект с аксесоари | м | 35
4.3 | Доставка и монтаж на изолиран проводник AlMgSi Ф8 за мълниезащита комплект с аксесоари | м | 25
4.4 | Направа на токоотвод от стоманена поцинкована шина 40/4мм | м | 5
4.5 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия | бр. | 1
4.6 | Доставка на заземителен кол 63/63/3 мм, l=2,5m | бр. | 1
4.7 | Доставка на аксесоари за мълниезащитна инсталация | компл. | 1
4.8 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 за полагане на заземителна шина | бр. | 1
4.9 | Полагане на заземителна шина, поцинкована 40/4 мм в готов изкоп | м | 2
4.10 | Набиване на стом/поц.колове 63/63/6мм, l=2,5m | бр. | 1
4.11 | Измерване на импулсно съпротивление на мълниезащитна инсталация | бр. | 1
Всичко
ЧАСТ:ЕЛЕКТРО Етап 2
1. ЕЛ. ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на ел. табло модулно, с монтирана ел. апаратура, IP31 | бр. | 6
2 | Доставка и монтаж на ел. табло метално, с монтирана ел. апаратура, IP44 | бр. | 9
3 | Доставка и монтаж на UPS 6000W | бр. | 1
4 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х35 mm² по каб. скара | м | 320
5 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х25 mm² по каб. скара | м | 290
6 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х16 mm² по каб. скара | м | 160
7 | Доставка и изтегляне на кабел СAВТ 5х10 mm² по каб. скара | м | 20
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х16 mm² по каб. скара | м | 60
9 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6 mm² по каб. скара | м | 10
10 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² по каб. скара | м | 40
11 | Доставка и полагане на кабелни скари 300/50 мм | м | 65
12 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 за полагане на кабели | м | 50
2. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на контакт монофазен тип "Шуко" за скрита инсталация, единичен, 25A, 250V | бр. | 215
2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 12
3 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 7
4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 35
5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 26
6 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 35
7 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 37
8 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 mm² в PVC тр. под мазилка | м | 120
9 | Доставка и изтегляне на кабел ПВВМ-Б1 3х2,5 mm² под мазилка | м | 2200
10 | Направана улеи в мазилка за монтаж на кабели | м
11 | Доставка и полагане на PVC тр. Ф25mm | м | 253
12 | Доставка и полагане на PVC тр. Ф32mm | м | 146
13 | Доставка на ел. табло за подгряване на водосточни тръби, воронки и др. на покрив, захранваши кабели, нагревателни кабели | компл. | 1
14 | Доставка на ел. табло за подгряване на 14 бр. английски дворове, захранваши кабели, нагревателни кабели | компл. | 1
15 | Разклонителни кутии към контактите | бр. | 200
3. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ Забележка: всички осветителни тела са предвидени в I етап от проектирането на обекта и не са предмет на настоящия проект
1 | Евакуац.осветител с пиктограма с акумулаторна батерия, 90 min, 8W, 230 V | бр. | 55
2 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 52
3 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 47
4 | Доставка и монтаж на ел. ключ девиаторен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 10
5 | Направана улеи в мазилка за монтаж на кабели | м | 2000
6 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5 mm² под мазилка | м | 3500
7 | Разклонителни кутии | бр. | 600
4.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на пожаро - известителна централа (ПИЦ) | бр. | 1
2 | Доставка и изтегляне на кабел тип J-Y(L)Y 2 x 0,75 mm2 | м | 1500
3 | Доставка и монтаж на димооптичен датчик | бр. | 90
4 | Доставка и монтаж на линеен датчик | бр. | 8
5 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител | бр. | 6
6 | Доставка и монтаж на звуков сигнализатор | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на входно - изходен модул | бр. | 12
8 | Направана улеи в мазилка за монтаж на кабели | м | 1400
5. ИНТЕРНЕТ ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на табло слаботоково | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на безжичен рутер | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на телевизионна розетка | бр. | 34
4 | Доставка и изтегляне на кабел SFTP 4x2x0,75 cat 6A под мазилка | м | 350
6. МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, 60 µs, монт.на прът с височина 4м | бр. | 1
2 | Направа на мълниеприемна инсталация от проводник AlMgSi Ф8 за мълниезащита /комплект с аксесоари/, положена над покрива | м | 270
3 | Доставка имонтаж на ревизионна кутия | бр. | 4
4 | Доставка на заземителен кол 63/63/3 мм, l=2,5m | бр. | 2
5 | Доставка на аксесоари за мълниезащита | компл. | 1
6 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 за полагане на заземителна шина | м | 3
7 | Полагане на заземителна шина, поцинкована 40/4 мм в готов изкоп | м | 6
8 | Набиване на стом/поц.колове 63/63/6мм, l=2,5m | бр. | 2
9 | Измерване на импулсно съпротивление на заземители за мълниезащитна инсталация | бр. | 2
7. ПУСКО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ
1 | Наладка на захранваща линия до 1kV | бр. | 16
2 | Измерване съпротивлението на точка от защитното заземление (кол) | бр. | 2
|  |  |  | Всичко | 0
ЧАСТ: ОВК Етап 1
І.ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
V1 ВЕНТИЛАЦИЯ БИБЛИОТЕКА
1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1000м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-10.6KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. | бр. | 1
2 | Монтаж | бр. | 1
3 | Единични изпитания | бр. | 1
4 | Студена проба | бр. | 1
5 | Топла проба | бр. | 1
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 42
8 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 8
9 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 10
10 | Монтаж | бр. | 10
11 | Доставка на НЖР с fсв.-0.09м2 | бр. | 1
12 | Доставка на ПЖР с ел. задвижка с fсв.-0.09м2 | бр. | 1
13 | Монтаж | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.15
15 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72
16 | Пробиване отвор 350/250мм. в стоманобетонова стена 25см. | бр. | 2
17 | Пробиване отвор250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
18 | Пробиване отвор250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
V2. ВЕНТИЛАЦИЯ ЧИТАЛНЯ, КАНЦЕЛАРИЯ И КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. +6.20
1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1000м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-10.6KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. | бр. | 1
2 | Монтаж | бр. | 1
3 | Единични изптания | бр. | 1
4 | Студена проба | бр. | 1
5 | Топла проба | бр. | 1
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 850мм. | м2 | 25
8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 28
9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 6
10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 7
11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.021м2/325/125мм./ | бр. | 2
12 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 10
13 | Монтаж | бр. | 12
14 | Доставка на НЖР с fсв.-0.08м2 | бр. | 1
15 | Доставка на ПЖР с ел. задвижка с fсв.-0.08м2 | бр. | 1
16 | Монтаж | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.15
18 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72
19 | Пробиване отвор 200/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
20 | Пробиване отвор 300/200мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
21 | Пробиване отвор 300/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
22 | Пробиване отвор 400/200мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
V3. ВЕНТИЛАЦИЯ КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. -2.55
1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1400м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-14.8KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. |  | 1
2 | Монтаж | бр. | 1
3 | Единични изптания | бр. | 1
4 | Студена проба | бр. | 1
5 | Топла проба | бр. | 1
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 850мм. | м2 | 30
8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 90
9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 8
10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 12
11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.014м2/225/125мм./ | бр. | 1
12 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.021м2/325/125мм./ | бр. | 6
13 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 12
14 | Монтаж | бр. | 1
15 | Доставка на НЖР с fсв.-0.14м2 | бр. | 1
16 | Доставка на ПЖР с ел.задвижка с fсв.-0.14м2 | бр. | 1
17 | Монтаж | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.2
19 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72
20 | Пробиване отвор 250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
21 | Пробиване отвор 300/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
22 | Пробиване отвор 350/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
23 | Пробиване отвор 400/300мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
24 | Пробиване отвор 400/250мм. в стоманобетонова стена 38см. | бр. | 2
V4. ВЕНТИЛАЦИЯ ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
1 | Доставка на Въздухообработваща централа тип МAXЕ3-03 с двустепенна термична рекуперация, за вътрешен монтаж с Дебит-3600м3/ч; 4.35KW/380V режим отопление и 6.24KW/380V -режим охлаждане с първа степен рекуперация сорбционен ротационен рекуператор, втора стерен рекуперация -вградена термопомпа въздух-въздух с Qот.-49.1KW.;Q охл.28.0KW.; 3000/1340/1410mm. | бр. | 1
2 | Монтаж | бр. | 1
3 | Единични изптания | бр. | 1
4 | Студена проба | бр. | 1
5 | Топла проба | бр. | 1
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 2700мм. | бр. | 4
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1700мм. | м2 | 52
8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 2700мм. | м2 | 95
9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 10
10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 15
11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.129м2/625/325мм./ | бр. | 8
12 | Доставка и монтаж на клапи с постоянен дебит 500/400 | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на негорима топлоизолация по въздуховоди с дебелина 20мм. и обшивка от поцинкована ламарина | м2 | 110
14 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.35
15 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 144
16. | Комплект управление | к-т | 1
17 | Пробиване отвор 400/400мм. в стоманобетонова плоча 15см. | бр. | 1
18 | Пробиване отвор 400/400мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 2
19 | Пробиване отвор 550/450мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 1
20 | Пробиване отвор 750/400мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 1
Всичко
ЧАСТ: ОВК Етап 2
І.ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1. БИБЛИОТЕКА И ЧИТАЛНЯ -КЛОН I
1.1.ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1200W | бр. | 1
2 | Също, но с топлинна мощност 1600W | бр. | 11
3 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1680W | бр. | 1
4 | Също, но с топлинна мощност 1960W | бр. | 2
5 | Също, но с топлинна мощност 2100W | бр. | 2
6 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 17
7 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 34
8 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 34
9 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 34
10 | Монтаж | бр. | 34
11 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 34
12 | Монтаж | бр. | 34
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 68
1.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 2
2 | Монтаж | бр. | 2
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 20
4 | Монтаж | бр. | 20
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 16
6 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 3/4" | бр. | 16
7 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 32
8 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 130
9 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 145
10 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 35
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 40
12 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 50х4.5 /11/2”/ | м.л. | 15
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 63.5х3.0 /2"/ | м.л. | 95
14 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 460
15 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 528
16 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 34
17 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до 2" | м.л. | 210
18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.2
2.РЕСТОРАНТ НА к. -2.25 -КЛОН II
2.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1200W | бр. | 1
2 | Също, но с топлинна мощност 1400W | бр. | 1
3 | Също, но с топлинна мощност 1700W | бр. | 6
4 | Също, но с топлинна мощност 1800W | бр. | 2
5 | Също, но с топлинна мощност 2000W | бр. | 2
6 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 2240W | бр. | 3
7 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 3
8 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 18
9 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 18
10 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 18
11 | Монтаж | бр. | 18
12 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 18
13 | Монтаж | бр. | 18
14 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 36
2.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 18
2 | Монтаж | бр. | 18
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 4
4 | Монтаж | бр. | 4
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1/2" | бр. | 15
6 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 3
7 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 18
8 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 210
9 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 100
10 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 105
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 50
12 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 460
13 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 501
14 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 18
15 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф40х4 | м.л. | 210
16 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.15
3.РЕСТОРАНТ НА к. +1.20 -КЛОН III
3.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1200W | бр. | 1
2 | Също, но с топлинна мощност 1600W | бр. | 4
3 | Също, но с топлинна мощност 1800W | бр. | 10
4 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1540W | бр. | 1
5 | Също, но с топлинна мощност 2520W | бр. | 3
6 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 2
7 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 21
8 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 21
9 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 21
10 | Монтаж | бр. | 21
11 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 21
12 | Монтаж | бр. | 21
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 50
3.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 2
2 | Монтаж | бр. | 2
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 21
4 | Монтаж | бр. | 21
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1/2" | бр. | 15
6 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 5
7 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 1/2" | бр. | 15
8 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 3/4" | бр. | 5
9 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 20
10 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 90
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 50
12 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 70
13 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 65
14 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 275
15 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 325
16 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 21
17 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф40х4 | м.л. | 190
18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.15
4.АДМИНИСТРАЦИЯ -КЛОН IV
4.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 800W | бр. | 1
2 | Също, но с топлинна мощност 1000W | бр. | 1
3 | Също, но с топлинна мощност 1300W | бр. | 4
4 | Също, но с топлинна мощност 1800W | бр. | 17
5 | Също, но с топлинна мощност 2000W | бр. | 15
6 | Също, но с топлинна мощност 2100W | бр. | 6
7 | Също, но с топлинна мощност 2200W | бр. | 3
8 | Също, но с топлинна мощност 2300W | бр. | 1
9 | Също, но с топлинна мощност 2400W | бр. | 2
10 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 800мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 870/80/95мм., топлоотдаване 130W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1470W | бр. | 1
11 | Също, но с топлинна мощност 1740W | бр. | 6
12 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1000мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1070/80/95мм., топлоотдаване 140W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 840W | бр. | 3
13 | Също, но с топлинна мощност 1120W | бр. | 1
14 | Също, но с топлинна мощност 1400W | бр. | 7
15 | Също, но с топлинна мощност 1540W | бр. | 1
16 | Също, но с топлинна мощност 1680W | бр. | 2
17 | Също, но с топлинна мощност 1820W | бр. | 7
18 | Също, но с топлинна мощност 1960W | бр. | 1
19 | Също, но с топлинна мощност 2100W | бр. | 6
20 | Също, но с топлинна мощност 2240W | бр. | 1
21 | Също, но с топлинна мощност 2380W | бр. | 1
22 | Също, но с топлинна мощност 2520W | бр. | 3
23 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 7
24 | Също, но с топлинна мощност 2940W | бр. | 2
25 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1670/80/95мм., топлоотдаване 185W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1295W | бр. | 1
26 | Също, но с топлинна мощност 2150W | бр. | 1
27 | Също, но с топлинна мощност 2220W | бр. | 1
28 | Също, но с топлинна мощност 3700W | бр. | 1
29 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1800мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1870/80/95мм., топлоотдаване 200W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 1800W | бр. | 1
30 | Също, но с топлинна мощност 2600W | бр. | 1
31 | Също, но с топлинна мощност 2800W | бр. | 2
32 | Също, но с топлинна мощност 3200W | бр. | 1
33 | Също, но с топлинна мощност 3600W | бр. | 2
34 | Също, но с топлинна мощност 4000W | бр. | 1
35 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 10 прешлена | бр. | 2
36 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 109
37 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 111
38 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 111
39 | Монтаж | бр. | 111
40 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 111
41 | Монтаж | бр. | 111
42 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 330
4.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 5
2 | Монтаж | бр. | 5
3 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2² | бр. | 82
4 | Монтаж | бр. | 82
5 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1/2" | бр. | 4
6 | Доставка на щранг регулиращи вентили 3/4" | бр. | 19
7 | Доставка на щранг регулиращи вентили 11/4" | бр. | 1
8 | Доставка на щранг регулиращи вентили 11/2" | бр. | 1
9 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 1/2" | бр. | 4
10 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 3/4" | бр. | 19
11 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 11/4" | бр. | 1
12 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 11/2" | бр. | 1
13 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 50
14 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 20х2.0/1/2”/ | м.л. | 260
15 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 25х2.5/3/4”/ | м.л. | 450
16 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 110
17 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 120
18 | Доставка на полипропиленова тръба11/2" | м.л. | 55
19 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-53 | м.л. | 60
20 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-57 | м.л. | 40
21 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-70 | м.л. | 40
22 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-80 | м.л. | 30
23 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 1165
24 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 1495
25 | Изпробване на водно отопление до 120 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 111
26 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф108х4 | м.л. | 510
27 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.35
5.КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА - КЛОН V
5.1.ОТОПЛИЕЛНИ ТЕЛА
1 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 600мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 670/80/95мм., топлоотдаване 100W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 2000W | бр. | 4
2 | Доставка на алуминиеви радиатори, със строителна височина 1800мм., комплект с локален обезвъздушител, с размери 1870/80/95мм., топлоотдаване 200W/гл. при температура на топлоносителя 70/50 и топлинна мощност 3400W | бр. | 6
3 | Монтаж на алуминиеви радиатори до 20 прешлена | бр. | 10
4 | Топла проба на отоплителна инсталация за отоплително тяло | бр. | 10
5 | Доставка на терморегулиращи вентили 1/2" | бр. | 4
6 | Доставка на терморегулиращи вентили 3/4" | бр. | 6
7 | Монтаж | бр. | 10
8 | Доставка на секретни вентили 1/2" | бр. | 4
9 | Доставка на секретни вентили 3/4" | бр. | 6
10 | Монтаж | бр. | 10
11 | Доставка на полипропиленова тръба Ф20х2/1/2"/ за аншлуси | м.л. | 6
12 | Доставка на полипропиленова тръба Ф25х2.5 за аншлуси | м.л. | 15
5.2. ТРЪБНА МРЕЖА
1 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 2
2 | Монтаж | бр. | 2
3 | Доставка на колекторна група - 1” с 10+10щуцена, комплект с автоматичен обезвъздушителен вентил 2бр., дренажен вентил, филтър, термометър и регулатор | бр. | 1
4 | Монтаж колекторни групи | бр. | 1
5 | Доставка на колекторни кутии 600/400/110мм. | бр. | 1
6 | Монтаж | бр. | 1
7 | Доставка на спирателен вентил 1” | бр. | 2
8 | Монтаж | бр. | 2
9 | Доставка на полиетиленова тръба РЕ-Х, с алуминиева вложка с Ф20х2 | м.л. | 270
10 | Монтаж | м.л. | 270
11 | Доставка на гъвкав шлаух за полиетиленова тръба с Ф20х2 | м.л. | 270
12 | Монтаж | м.л. | 270
13 | Доставка на пластмасови укрепители за полиетиленова тръба с Ф20х2 | бр. | 270
14 | Доставка на пластмасови колена за полипропиленова тръба с Ф20х2 | бр. | 40
15 | Доставка на коляно- преход от Ф20х2 на 1/2" | бр. | 8
16 | Доставка на коляно- преход от Ф20х2 на 3/4" | бр. | 12
17 | Монтаж | бр. | 20
18 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 45
19 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 45
20 | Доставка на щранг регулиращи вентили 1" | бр. | 1
21 | Доставка на щранг вентили с изпразнител 1" | бр. | 1
22 | Монтаж на щранг вентили | бр. | 2
23 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 315
24 | Изпробване на водно отопление до 100 отоплителни тела за откриване на дефекти | бр | 10
25 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби | м.л. | 45
26 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.1
6.АБОНАТНА СТАНЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на колектор от тръба с Ф200/219 и дължина 2м. С 6 броя щуцени | бр. | 2
2 | Топлоизолация на колектори | м2 | 4
3 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 22л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.20квт./220V | бр. | 1
4 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 27л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.20квт./220V | бр. | 1
5 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 30л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.20квт./220V | бр. | 1
6 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 55л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.35квт./220V | бр. | 1
7 | Доставка на щранг помпа за гореща вода, електронна, с честотно регулиране на оборотите с Дебит 161л./мин.; Напор от 3 до 6 м.в.ст. ; Nинст. 0.80квт./220V | бр. | 1
8 | Монтаж помпи | бр. | 5
9 | Доставка на манометър с обхват от 0 до 16атм. | бр. | 2
10 | Монтаж | бр. | 2
11 | Доставка на термометър с обхват от 0 до 120 | бр. | 7
12 | Монтаж | бр. | 7
13 | Доставка на спирателен вентил 1/2" | бр. | 5
14 | Доставка на спирателен вентил Dу32/1"/ | бр. | 6
15 | Доставка на спирателен вентил Dу 40/11/4"/ | бр. | 12
16 | Доставка на спирателен вентил Dу 50 | бр. | 6
17 | Доставка на спирателен вентил Dу80 | бр. | 6
18 | Доставка на спирателен вентил Dу 100 | бр. | 2
19 | Доставка на възвратен вентил Dу32/1"/ | бр. | 2
20 | Доставка на възвратен вентил Dу 40/11/4"/ | бр. | 4
21 | Доставка на възвратен вентил Dу 50 | бр. | 2
22 | Доставка на възвратен вентил Dу80 | бр. | 2
23 | Доставка на филтър Dу32/1"/ | бр. | 2
24 | Доставка филтър Dу 40/11/4"/ | бр. | 4
25 | Доставка нафилтър Dу 50 | бр. | 2
26 | Доставка на филтър Dу80 | бр. | 2
27 | Доставка на дренажни вентили 1/2" | бр. | 5
28 | Доставка на дренажни вентили 3/4" | бр. | 2
29 | Доставка на автоматични обезвъздушителни вентили 1/2" | бр. | 8
30 | Монтаж вентили и филтър | бр. | 72
31 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 32х3.0 /1”/ | м.л. | 20
32 | Доставка на полипропиленова тръба Ф 40х4.0 /11/4”/ | м.л. | 30
19 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-57 | м.л. | 20
33 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-80 | м.л. | 20
34 | Доставка на полипропиленова тръба Dу-100 | м.л. | 30
35 | Монтаж на полипропиленова тръба | м.л. | 120
36 | Изпробване на плътността на тръбопровод с диаметър до 108мм под хидравлично налягане | м.л. | 120
37 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръби до Ф108х4 | м.л. | 120
38 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.1
ІІ ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСКТАЛАЦИИ
1.Смукателна вентилация сан. възли
1 | Доставка на осов вентилатор с обратна клапа с Дебит 90m3/h и мощност 0.03KW., за монтаж на окачен таван | бр. | 15
2 | Доставка на осов вентилатор с обратна клапа с Дебит 120m3/h и мощност 0.03KW., за монтаж на окачен таван | бр. | 3
3 | Доставка на осов вентилатор с обратна клапа с Дебит 150m3/h и мощност 0.03KW., за монтаж на окачен таван | бр. | 1
4 | Монтаж | бр. | 19
5 | Единични изпитания вентилатор | бр. | 19
6 | Доставка и монтаж на въздуховод кръгъл, прав спиро с Ф 100 | м.л. | 4
7 | Също, но с Ф 125 | м.л. | 23
8 | Също,но с Ф 160 | м.л. | 18
9 | Също, но с Ф 200 | м.л. | 15
10 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод /флексибъл/ с Ф 100 | м.л. | 12
11 | Доставка и монтаж на гъвкав въздуховод /флексибъл/ с Ф 125 | м.л. | 4
12 | Направа и монтаж на вентилационни шапки кръгли ШК Ф200 | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | т. | 0.1
2.Вентилационна система за отвеждане на дим и топлина/ВСОДТ/ от Библиотека к. +0.45
1 | Доставка на осов вентилатор, за монтаж на стена, високотемпературно изпълнение/400С; 2часа/ за пренос на дим и топлина С Дебит 31300м3/час; Н-80Ра; Инст. Мощност 5.5KW./380V., с Ф 900мм., L-610мм; комплект с възвратна клапа тип CAF HT/или подобен/ | бр. | 1
2 | Монтаж | бр. | 1
3 | Единични изпитания вентилатор | бр. | 1
Всичко
Общо всички части:
10% непредвидени:
ДДС 20%
|  |  | Всичко |  | 0