## arh
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК - ЕТАП 1
ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. |  | обща цена | ед. цена | обща цена
I. КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕМОНТАЖ
1 | Демонтаж прозорци | м2 | 335 | 6.7 | 2244.5
2 | Демонтаж врати към тераси и балкони | м2 | 106.8 | 6.7 | 715.56
3 | Демонтаж входни масивни врати | м2 | 30.4 | 6.7 | 203.68
4 | Сваляне, натоварване и превоз дограма | м2 | 472.2 | 5 | 2361
II. НОВО СТРОИТЕЛСТВО
5 | Полагане топлоизолация по фасади -полиуретан 3 см. вкл. финишно покритие | м2 | 1388.84 | 47.27 | 65650.4668
7 | Доставка и монтаж прозорци -дървени със стъклопакет | м2 | 335 | 210 | 70350
8 | Доставка и монтаж врати към тераси и балкони -дървени със стъклопакет | м2 | 106.8 | 210 | 22428
9 | Доставка и монтаж входни масивни врати | м2 | 30.4 | 250 | 7600
10 | Полагане на негорима лента 20см.над прозорци | м | 165 | 15 | 2475
11 | Полагане на хидроизолация на скатен покрив | м2 | 1848 | 11.42 | 21104.16
12 | Полагане на хидроизолация по бордове и стрехи | м2 | 825 | 11.42 | 9421.5
13 | Полагане на хидроизолация на тераса | м2 | 105 | 11.42 | 1199.1
14 | Полагане на битумно покритие на тераса | м2 | 105 | 1.97 | 206.85
15 | Реставрация на специфични архитектурни елементи | бр | 14 | 300 | 4200
16 | Обшивка от варовик с дебелина 5см | м2 | 60 | 57.52 | 3451.2
17 | топлоизолация 10см. Мин.вата по покрив | м2 | 920 | 13.5 | 12420
18 | Гипсокартон защита мин.вата | м2 | 1840 | 23 | 42320
Всичко
до 5 % непредвидени
ДДС 20 %
Всичко

## VK
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК ЕТАП 1
ЧАСТ: ВК
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. |  |  | ед. цена | обща цена
I. КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕМОНТАЖ
1 | *.Разрушаване на външна мазилка | м | 44 | 1.5 | 66
2 | *.Демонтаж на вътрешни водосточни тръби | м | 44 | 3.24 | 142.56
3 | *.Демонтаж на външни водосточни тръби | м | 325 | 3.24 | 1053
4 | *.Демонтаж на сифони на терасата | бр | 2 | 3.5 | 7
5 | *.Демонтаж на улук от поцинкована ламарина | м | 300 | 2.88 | 864
6 | *.Демонтаж на водосборни казанчета | бр | 21 | 11.89 | 249.69
7 | *.Демонтаж на хоризонтална канализация Ф 150 кам. | м | 1 | 5.5 | 5.5
8 | *.Изкоп от 0 до 2м дълб. | м3 | 1 | 16.66 | 16.66
II. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ
9 | *.Улук от поцинкована ламарина по детайл | м | 300 | 18.99 | 5697
10 | *.Външни водосточни тръби Ф 100 от поцинкована ламарина | м | 325 | 6.75 | 2193.75
11 | *.Коляно Ф 100 -90 | бр. | 45 | 5.1 | 229.5
12 | *.Водосборно казанче | бр. | 21 | 10.95 | 229.95
13 | *.Мрежа за улук | м | 300 | 9 | 2700
14 | *.Шапка за водосточно казанче | бр. | 21 | 4.2 | 88.2
15 | *.Воронки HL63.1H-522l/min | бр. | 3 | 15 | 45
16 | *.РVС тръби ф 110 мм муфени-6 атм за ВТ | м | 55 | 10.64 | 585.2
17 | *.Тръби Ф110 PVC за хоризонтална канализация-усилени | м | 52 | 9.5 | 494
18 | *.Тръби Ф160 PVC за хоризонтална канализация-усилени | м | 1 | 12.5 | 12.5
19 | *.Р.О. PVC Ф 110 | бр. | 6 | 10 | 60
20 | *.Топлоизолация - 3 см от Армафлекс за ВТ 16,17 и 18 | м | 44 | 12 | 528
21 | *.Разклонител Ф 110/110-45 | бр. | 6 | 16 | 96
22 | *.Разклонител Ф 110/160-45 | бр. | 1 | 18 | 18
23 | *.Дъга Ф 110 -45 | бр. | 4 | 8.5 | 34
24 | *.Дъга Ф 160 -45 | бр. | 1 | 10.2 | 10.2
25 | *.Коляно Ф 110 -90 | бр. | 7 | 6.5 | 45.5
26 | *.Изпитване на вертикална канализация до ф 160 | м | 44 | 0.6 | 26.4
27 | *.Изпитване на хоризонтална канализация до ф 160 | м | 53 | 1.1 | 58.3
28 | *.Възстановяване на външна мазилка | м | 44 | 6.5 | 286
29 | *.Засипване на изкопа без трамбоване,ръчно с мека пръст | м3 | 1 | 5.08 | 5.08
30 | *.Трамбоване на изкопа ръчно на пластове 0,20м | м3 | 1 | 2.32 | 2.32
31 | *.Натоварване,разтоварване и извозване на изл.пръст | м3 | 0.1 | 15 | 1.5
Всичко
до 5 % непредвидени
ДДС 20 %
Всичко

## EL
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК ЕТАП 1
ЧАСТ:ЕЛЕКТРО
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. |  |  | ед. цена | обща цена
1 | Демонтаж на съществуващи осветители - около 460 бр. | компл. | 1 | 2300 | 2300
2 | СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ
2.1 | Доставка на автоматичен прекъсвач 10А, 3р | бр. | 7 | 13.93 | 97.51
2.2 | Доставка на автоматичен прекъсвач 25А, 1р | бр. | 3 | 3.6 | 10.8
2.3 | Монтаж и присъединяване на автоматичен прекъсвач в съществуващо ел. табло за ахранване на вентилационна инсталация | бр. | 10 | 2.33 | 23.3
2.4 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х4 mm² в PVC тръба под мазилка | м | 90 | 3.98 | 358.2
2.5 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 mm² в PVC тръба под мазилка | м | 50 | 7.21 | 360.5
3.16 | Суха разделка на кабел със сечение до 5х4 mm² | бр. | 28 | 1.82 | 50.96
3.17 | Свързване на кабел със сечение до 5х4 mm² към съоръжение | бр. | 8 | 0.96 | 7.68
2.6 | Доставка и монтаж на PVC тр. Ф25 | м | 120 | 4.12 | 494.4
3 | ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
3.1 | Доставка и монтаж на осветител 600/600, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана на таван | бр. | 148 | 79 | 11692
3.2 | Доставка и монтаж на осветител 600/600, светодиоден, 40 W, 230 V, монтирана в окачен таван | бр. | 16 | 79 | 1264
3.3 | Доставка и монтаж на осветител 600/300, светодиоден, 20 W, 230 V, монтирана в окачен таван | бр. | 2 | 60 | 120
3.4 | Доставка и монтаж на осветител 1200/300 светодиоден, 37 W, 230 V, монтирана на таван | бр. | 116 | 100 | 11600
3.5 | Доставка и монтаж на осветител за крушка с цокъл Е27, 230 V, монтирана на стена | бр. | 19 | 45 | 855
3.6 | Доставка и монтаж на осветител за 2 бр. крушка с цокъл Е27, монтиран на стена | бр. | 10 | 45 | 450
3.7 | Доставка и монтаж на осветител за 3 бр. крушка с цокъл Е27, монтиран на таван | бр. | 4 | 70 | 280
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
3.8 | Доставка и монтаж на осветител 1200/40, светодиоден, 18 W, 230 V, монтирана на таван (скрито осветление) | бр. | 157 | 45 | 7065
3.9 | Доставка и монтаж на осветител тип "Костенурка" за крушка с цокъл Е27, 230 V, монтирана на стена или таван | бр. | 47 | 20 | 940
3.10 | Доставка на светодиодна крушка 7.5 W, 230 V, Е27 | бр. | 28 | 3.99 | 111.72
3.11 | Доставка на компактна луминесцентна крушка 18 W, 230 V, Е27 | бр. | 173 | 1.5 | 259.5
3.12 | Доставка на светодиодна пура 18 W, 230 V, Т8 | бр. | 384 | 9.5 | 3648
3.13 | Доставка и монтаж на ел. ключ сериен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 3 | 10 | 30
3.14 | Доставка и монтаж на ел. ключ обикновен, 10А, 220 V, за скрита инсталация | бр. | 19 | 10 | 190
3.15 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ-Б1 3х1,5 mm² скрито под мазилка | м | 1500 | 2.1 | 3150
3.16 | Суха разделка на проводник със сечение 3х1,5 mm² | бр. | 3114 | 1.82 | 5667.48
3.17 | Свързване на проводник със сечение 3х1,5 mm² към съоръжение | бр. | 1038 | 0.96 | 996.48
3.18 | Ремонт на съществуващ осветител 4х18W, 230V за монтаж на таван | бр. | 1 | 25 | 25
3.19 | Демонтаж на луминесцентна пура и монтаж на светодиодна в съществуващ осветител | бр. | 384 | 12 | 4608
3.20 | Разклонителни кутии | бр. | 220 | 0.5 | 110
3.21 | Ел инсталация - помощни материали | компл. | 1 | 100 | 100
4 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
4.1 | Проверка целостта на съществуваща мълниезащитна инсталация, изпълнена с мълниеприемник с изпреварващо действие по проект 2011г. | компл. | 1 | 100 | 100
4.2 | Доставка и монтаж на проводник AlMgSi Ф8 за мълниезащита комплект с аксесоари | м | 35 | 5.3 | 185.5
4.3 | Доставка и монтаж на изолиран проводник AlMgSi Ф8 за мълниезащита комплект с аксесоари | м | 25 | 6.5 | 162.5
4.4 | Направа на токоотвод от стоманена поцинкована шина 40/4мм | м | 5 | 4.2 | 21
4.5 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия | бр. | 1 | 8 | 8
4.6 | Доставка на заземителен кол 63/63/3 мм, l=2,5m | бр. | 1 | 25 | 25
4.7 | Доставка на аксесоари за мълниезащитна инсталация | компл. | 1 | 60 | 60
4.8 | Направа на изкоп с размери 0,8/0,4 за полагане на заземителна шина | бр. | 1 | 50 | 50
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
4.9 | Полагане на заземителна шина, поцинкована 40/4 мм в готов изкоп | м | 2 | 1.2 | 2.4
4.10 | Набиване на стом/поц.колове 63/63/6мм, l=2,5m | бр. | 1 | 20 | 20
4.11 | Измерване на импулсно съпротивление на мълниезащитна инсталация | бр. | 1 | 25 | 25
Всичко
до 5 % непредвидени
ДДС 20 %
Всичко

## OV
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК ЕТАП 1
ЧАСТ: ТОВК-ПЪРВИ ЕТАП
І.ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. |  |  | ед. цена | обща цена
V1 ВЕНТИЛАЦИЯ БИБЛИОТЕКА
1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1000м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-10.6KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. | бр. | 1 | 8636 | 8636
2 | Монтаж | бр. | 1 | 860 | 860
3 | Единични изпитания | бр. | 1 | 100 | 100
4 | Студена проба | бр. | 1 | 100 | 100
5 | Топла проба | бр. | 1 | 100 | 100
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4 | 51 | 204
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 42 | 35 | 1470
8 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 8 | 40 | 320
9 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 10 | 86.72 | 867.2
10 | Монтаж | бр. | 10 | 25 | 250
11 | Доставка на НЖР с fсв.-0.09м2 | бр. | 1 | 32.8 | 32.8
12 | Доставка на ПЖР с ел. задвижка с fсв.-0.09м2 | бр. | 1 | 359.81 | 359.81
13 | Монтаж | бр. | 2 | 40 | 80
14 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.15 | 3000 | 450
15 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72 | 20 | 1440
16 | Пробиване отвор 350/250мм. в стоманобетонова стена 25см. | бр. | 2 | 20 | 40
17 | Пробиване отвор250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1 | 10 | 10
18 | Пробиване отвор250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1 | 10 | 10
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
V2. ВЕНТИЛАЦИЯ ЧИТАЛНЯ, КАНЦЕЛАРИЯ И КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. +6.20
1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1000м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-10.6KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. | бр. | 1 | 8636 | 8636
2 | Монтаж | бр. | 1 | 860 | 860
3 | Единични изптания | бр. | 1 | 100 | 100
4 | Студена проба | бр. | 1 | 100 | 100
5 | Топла проба | бр. | 1 | 100 | 100
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4 | 51 | 204
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 850мм. | м2 | 25 | 31 | 775
8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 28 | 35 | 980
9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 6 | 35 | 210
10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 7 | 40 | 280
11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.021м2/325/125мм./ | бр. | 2 | 68.2 | 136.4
12 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 10 | 75 | 750
13 | Монтаж | бр. | 12 | 25 | 300
14 | Доставка на НЖР с fсв.-0.08м2 | бр. | 1 | 32.8 | 32.8
15 | Доставка на ПЖР с ел. задвижка с fсв.-0.08м2 | бр. | 1 | 359.81 | 359.81
16 | Монтаж | бр. | 2 | 40 | 80
17 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.15 | 3000 | 450
18 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72 | 20 | 1440
19 | Пробиване отвор 200/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1 | 20 | 20
20 | Пробиване отвор 300/200мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2 | 10 | 20
21 | Пробиване отвор 300/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1 | 10 | 10
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
22 | Пробиване отвор 400/200мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2 | 10 | 20
V3. ВЕНТИЛАЦИЯ КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. -2.55
1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1400м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-14.8KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. |  | 1 | 8636 | 8636
2 | Монтаж | бр. | 1 | 860 | 860
3 | Единични изптания | бр. | 1 | 100 | 100
4 | Студена проба | бр. | 1 | 100 | 100
5 | Топла проба | бр. | 1 | 100 | 100
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4 | 51 | 204
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 850мм. | м2 | 30 | 31 | 930
8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 90 | 35 | 3150
9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 8 | 35 | 280
10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 12 | 40 | 480
11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.014м2/225/125мм./ | бр. | 1 | 68.2 | 68.2
12 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.021м2/325/125мм./ | бр. | 6 | 75 | 450
13 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 12 | 90 | 1080
14 | Монтаж | бр. | 19 | 40 | 760
15 | Доставка на НЖР с fсв.-0.14м2 | бр. | 1 | 55 | 55
16 | Доставка на ПЖР с ел.задвижка с fсв.-0.14м2 | бр. | 1 | 420 | 420
17 | Монтаж | бр. | 2 | 40 | 80
18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.2 | 3000 | 600
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
19 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72 | 20 | 1440
20 | Пробиване отвор 250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1 | 10 | 10
21 | Пробиване отвор 300/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2 | 10 | 20
22 | Пробиване отвор 350/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2 | 10 | 20
23 | Пробиване отвор 400/300мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1 | 10 | 10
24 | Пробиване отвор 400/250мм. в стоманобетонова стена 38см. | бр. | 2 | 20 | 40
V4. ВЕНТИЛАЦИЯ ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
1 | Доставка на Въздухообработваща централа тип МAXЕ3-03 с двустепенна термична рекуперация, за вътрешен монтаж с Дебит-3600м3/ч; 4.35KW/380V режим отопление и 6.24KW/380V -режим охлаждане с първа степен рекуперация сорбционен ротационен рекуператор, втора стерен рекуперация -вградена термопомпа въздух-въздух с Qот.-49.1KW.;Q охл.28.0KW.; 3000/1340/1410mm. | бр. | 1 | 31360 | 31360
2 | Монтаж | бр. | 1 | 1500 | 1500
3 | Единични изптания | бр. | 1 | 200 | 200
4 | Студена проба | бр. | 1 | 200 | 200
5 | Топла проба | бр. | 1 | 200 | 200
6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 2700мм. | бр. | 4 | 80 | 320
7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1700мм. | м2 | 52 | 35 | 1820
8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 2700мм. | м2 | 95 | 38 | 3610
9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 10 | 35 | 350
10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 15 | 40 | 600
11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.129м2/625/325мм./ | бр. | 8 | 120 | 960
12 | Доставка и монтаж на клапи с постоянен дебит 500/400 | бр. | 2 | 60 | 120
13 | Доставка и монтаж на негорима топлоизолация по въздуховоди с дебелина 20мм. и обшивка от поцинкована ламарина | м2 | 110 | 18 | 1980
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. | ед.цена | обща цена
14 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.35 | 3000 | 1050
15 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 144 | 20 | 2880
16. | Комплект управление | к-т | 1 | 8500 | 8500
17 | Пробиване отвор 400/400мм. в стоманобетонова плоча 15см. | бр. | 1 | 20 | 20
18 | Пробиване отвор 400/400мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 2 | 10 | 20
19 | Пробиване отвор 550/450мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 1 | 10 | 10
20 | Пробиване отвор 750/400мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 1 | 10 | 10
Всичко
до 5 % непредвидени
ДДС 20 %
Всичко

## constr
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК ЕТАП 1
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
N | Вид стр.работа | м-ка | кол. |  |  | ед. цена | обща цена
Тенекеджийски работи
1 | Демонтаж профилирана и поцинкована ламарини | м2 | 3025 | 3.86 | 11676.5
2 | Монтаж профилирана ламарина МКМ C21-0,7mm. | м2 | 2200 | 12 | 26400
3 | Монтаж поцинкована ламарина - 1mm. | м2 | 825 | 17 | 14025
4 | Натоварване и превоз ламарина | т | 17.54 | 12.5 | 219.25
Дърводелски работи
5 | Монтаж иглолистни дъски за захващане на обшивки - 10/3 cm. | м2 | 700 | 6.11 | 4277
6 | Монтаж иглолистни летви - 3/5 cm. | м3 | 5,25 | 520 | #VALUE!
Крепежни елементи и лепила
7 | Пробиване на отвори ф10 | бр. | 125 | 1.5 | 187.5
8 | Монтиране на стоманени шпилки М8 | м' | 25 | 10 | 250
9 | Полагане на дву-компонентно циметно лепило (Technorap-2) | кг. | 550 | 5.85 | 3217.5
10 | Полагане на бързо втвърдяващо анкериращо лепило (Sika AncorFix-1) | ml. | 1500 | 0.12 | 180
Всичко
до 5 % непредвидени
ДДС 20 %
Всичко