## Лист1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ОТНОСНО ОБЕКТ:ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС "ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА" гр. ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА " ФИНАНСИРАНА ОТ НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ФОНД
ЧАСТ: ТОВК-ПЪРВИ ЕТАП
І.ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
шифър по ценови бюлетин на МРРБ | №по ред | ОСНОВАНИЕ | мярка | кол. | ед.Цена | обща цена
V1 ВЕНТИЛАЦИЯ БИБЛИОТЕКА
| 1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1000м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-10.6KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. | бр. | 1
| 2 | Монтаж | бр. | 1
| 3 | Единични изптания | бр. | 1
| 4 | Студена проба | бр. | 1
| 5 | Топла проба | бр. | 1
| 6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4
| 7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 42
| 8 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 8
| 9 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 10
| 10 | Монтаж | бр. | 10
| 11 | Доставка на НЖР с fсв.-0.09м2 | бр. | 1
| 12 | Доставка на ПЖР с ел. задвижка с fсв.-0.09м2 | бр. | 1
| 13 | Монтаж | бр. | 2
| 14 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.15
| 15 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72
| 16 | Пробиване отвор 350/250мм. в стоманобетонова стена 25см. | бр. | 2
| 17 | Пробиване отвор250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
| 18 | Пробиване отвор250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
V2. ВЕНТИЛАЦИЯ ЧИТАЛНЯ, КАНЦЕЛАРИЯ И КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. +6.20
| 1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1000м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-10.6KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm. | бр. | 1
| 2 | Монтаж | бр. | 1
| 3 | Единични изптания | бр. | 1
| 4 | Студена проба | бр. | 1
| 5 | Топла проба | бр. | 1
| 6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4
| 7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 850мм. | м2 | 25
| 8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 28
| 9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 6
| 10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 7
| 11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.021м2/325/125мм./ | бр. | 2
| 12 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 10
| 13 | Монтаж | бр. | 12
| 14 | Доставка на НЖР с fсв.-0.08м2 | бр. | 1
| 15 | Доставка на ПЖР с ел. задвижка с fсв.-0.08м2 | бр. | 1
| 16 | Монтаж | бр. | 2
| 17 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.15
| 18 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72
| 19 | Пробиване отвор 200/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
| 20 | Пробиване отвор 300/200мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
| 21 | Пробиване отвор 300/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
| 22 | Пробиване отвор 400/200мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
V3. ВЕНТИЛАЦИЯ КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. -2.55
| 1 | Доставка на Рекуперативен термопомпен блок МAX.Е-mini с двустепенна рекуперация, с вграден термопомпен агрегат и система за управлние за вътрешен монтаж с Дебит-1400м3/ч; 230Ра; 3.40KW/220V с първа степен-пасивна рекуперация - пластинчат рекуператор, втора стерен-активна рекуперация -вградена термопомпа с Qот.-14.8KW.;Q охл.-6.7KW.] 1750/1200/615mm.
| 2 | Монтаж | бр. | 1
| 3 | Единични изптания | бр. | 1
| 4 | Студена проба | бр. | 1
| 5 | Топла проба | бр. | 1
| 6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 1700мм. | бр. | 4
| 7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 850мм. | м2 | 30
| 8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1200мм. | м2 | 90
| 9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 8
| 10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 12
| 11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.014м2/225/125мм./ | бр. | 1
| 12 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.021м2/325/125мм./ | бр. | 6
| 13 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.029м2/425/125мм./ | бр. | 12
| 14 | Монтаж | бр. | 1
| 15 | Доставка на НЖР с fсв.-0.14м2 | бр. | 1
| 16 | Доставка на ПЖР с ел.задвижка с fсв.-0.14м2 | бр. | 1
| 17 | Монтаж | бр. | 2
| 18 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.20
| 19 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 72
| 20 | Пробиване отвор 250/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
| 21 | Пробиване отвор 300/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
| 22 | Пробиване отвор 350/250мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 2
| 23 | Пробиване отвор 400/300мм. в тухлена стена 25см. | бр. | 1
| 24 | Пробиване отвор 400/250мм. в стоманобетонова стена 38см. | бр. | 2
V4. ВЕНТИЛАЦИЯ ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА
| 1 | Доставка на Въздухообработваща централа тип МAXЕ3-03 с двустепенна термична рекуперация, за вътрешен монтаж с Дебит-3600м3/ч; 4.35KW/380V режим отопление и 6.24KW/380V -режим охлаждане с първа степен рекуперация сорбционен ротационен рекуператор, втора стерен рекуперация -вградена термопомпа въздух-въздух с Qот.-49.1KW.;Q охл.28.0KW.; 3000/1340/1410mm. | бр. | 1
| 2 | Монтаж | бр. | 1
| 3 | Единични изптания | бр. | 1
| 4 | Студена проба | бр. | 1
| 5 | Топла проба | бр. | 1
| 6 | Направа и монтаж на бризентови маншети с периметър до 2700мм. | бр. | 4
| 7 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 1700мм. | м2 | 52
| 8 | Направа и монтаж на въздуховди от поцинкована ламарина, правоъгълни, прави с периметър до 2700мм. | м2 | 95
| 9 | Също но фасонни с периметър до 850м. | м2 | 10
| 10 | Също но фасонни с периметър до 1200м. | м2 | 15
| 11 | Доставка на вентилационна решетка с направляваща и регулираща секции СВР-Х с fсв.-0.129м2/625/325мм./ | бр. | 8
| 12 | Доставка и монтаж на клапи с постоянен дебит 500/400 | бр. | 2
| 13 | Доставка и монтаж на негорима топлоизолация по въздуховоди с дебелина 20мм. и обшивка от поцинкована ламарина | м2 | 110
| 14 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на въздуховоди | т. | 0.35
| 15 | Пусково-налдъчни работи с ефективни измервания на вентилационната система | чч | 144
| 16. | Комплект управление | к-т | 1
| 17 | Пробиване отвор 400/400мм. в стоманобетонова плоча 15см. | бр. | 1
| 18 | Пробиване отвор 400/400мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 2
| 19 | Пробиване отвор 550/450мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 1
| 20 | Пробиване отвор 750/400мм. в тухлена стена 38см. | бр. | 1
Проектант: инж. Д. Пискюлева