## О Б Щ И Н А   П Е Р Н И К

Сертифицирана по ISO 9001: 2015

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg

Изх. № 19/СЛУ-4180 - 5

14.06.2019 г.

ДО

Всички заинтересовани лица

# На основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване:

# вх. № 19/СЛУ-4181-4 от 10.06.2019 г.,

Ви уведомяваме за следното разяснение, относно обществена поръчка с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И УЛИЧНА НАСТИЛКА НА УЛ.СОФИЙСКО ШОСЕ от ОТ 191 ДО ОТ 27 ГР.ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК“, № в РОП на АОП 00589-2019-0019

Въпрос № 1:

Налице ли е разминаване между наименованието на поръчката и обхвата според техническа спецификация? Моля уточнете обхвата на поръчката.

Отговор № 1:

Няма как в Заглавието на обществената поръчка да се фиксира точния обем на предмета на обществената поръчка, още повече, че се предвижда подмяна на водопровод и преасфалтиране на участъка, за който е предвидена подмяна на водопровод. По принцип това се прави с описанието на поръчката и определяне на параметрите съгласно техническите спецификации, техническото задание и/или задание за изпълнение. В случая това е направено с техническите спецификации. Дължините на преасфалтирането и подмяната на водопровода са различни и са посочени като дължина в техническото описание, неразделна част от документацията по обществената поръчка. Също така, моля да се има предвид, че обществената поръчка е инженеринг и точния обем СМР по количества ще се определи при изготвяне на проекта и КСС към него.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществена поръчка.

(п)

ВЯРА ЦЕРОВСКА

Кмет на община Перник