**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕРНИК**

**ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020, по пет обособени позиции :**

**ЗА Обособена позиция №5 – “ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС ) „**

**ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ**

**За : „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020, по пет обособени позиции :**

**ЗА Обособена позиция №5 – “ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС ) „**

1. **МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**:

- гр.Перник, етаж 2 от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ЕООД, ще бъде разположен Центърът за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

- гр.Перник, етаж 3 от сградата на „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“ЕООД, ще бъде разположен Центърът за грижа за лица с различни форми на деменция;

- гр.Перник, двуетажна сграда, находяща се в кв.Христо Смирненски, със ЗП 332 кв.м., ще бъде разположен Центърът за грижа за лица с психични разстройства.

1. **ПРЕДМЕТЪТ НА ПОРЪЧКАТА ВКЛЮЧВА:**
* доставка на оборудване и обзавеждане, отговарящо на изискванията на възложителя;
	+ разтоварване в съответните помещения в сградите по т.1
	+ монтаж в съответните помещения в сградите по т.1
1. **ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:**

 **Прогнозната** стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС и е максимална.

 **Общата п**рогнозна стойност на настоящата обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане е **316 493 лв. (триста и шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и три лева) без ДДС**, разпределени по обособени позиции, както следва :

**ЗА О**бособена позиция №5 – “ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС ) ***„ -* 94 160 лв*. /*деветдесет и четири хиляди сто и шестдесет лева/ без ДДС**

В цената са включени всички разходи по доставката и транспорт.

Срока за изпълнение на поръчката е минимум 30 (тридесет) календарни дни и максимум 90 (деветдесет) календарни дни, ( според посочения срок от участниците в техническото предложение), считано от датата на получаване на писмената заявка на възложителя.

1. **ПРЕДВИДЕНО ЗА ЗАКУПУВАНЕ ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ**

**ЗА Обособена позиция №5 – “ Доставка и монтаж на медицинско оборудване и обзавеждане за нуждите на (ЦГЛПР), (ЦГЛРФД), (ЦГВХНС )**

|  |
| --- |
|  |
| **№ по ред** | **Наименование на оборудване/обзавеждане с минимални изисквания към него** | **Единица мярка** | **Количество** |
|  |  |  |  |
| 1 | 1.1болнично легло –/механично с 2 движения/ с р-ри 210/99/50 – тип болнично легло за домашни грижи за ЦГЛПР и ЦГЛРФД,1.2.медицинско легло за ЦГВХНС - с р-ри 210/99/50, подвижно и удобно. тръбна стоманена конструкция. Прахово боядисано покритие. Подвижна секция за гръб, подвижна секция за крака, с колела. | бр. | * 1. – 30 бр.
	2. – 15 бр.
 |
| 2 | матрак/дюшек за болнично легло - /дюшек от PU пяна/ | бр. | 45 |
| 3 | антидекубитален дюшек с компресор – р-ри 80/182 | бр. | 45 |
| 4 | масичка за медицинско легло - регулируема по височина: 80-106 смс р-ри Дължина: 71,5см, Широчина: 42см,Бял плот от HPL, Метална конструкция,Колела въртящи се на 360 градуса. | бр. | 45 |
| 5 | комбиниран стол за баня и тоалет - Мултифункционален стол 3 в 1: - Тоалетен стол - Стол за баня - Транспортна количка  | бр. | 13 |
| 6 | болничен параван – трисекционен с р-ри: 75см х3 x 40см x 177см, въртящи се колела, бял, стоманена тръба, боядисана в бяло | бр. | 5 |
| 7 | антидекубитални възглавници за спане - анатомична възглавница : 500 x 315 x 11x 8мм | бр. | 45 |
| 8 | • пациентски лифтер - за преместване между легло, количка и баня. Основа 5 см куха квадратна тръба, с хромирана повърхност и хидравличен алуминиев цилиндър, формата на основата да се настройва на 5 нива, широчината може да се регулира от 65-100 см, максимум капацитет до 150 кг, 4 колелета със спирачки на упраляващите, 1бр.стандартна торба | Бр. | 8 |
|  |  |  |  |
|   |  |  |   |
| 9 | шкаф за лекарства с ключ - с 4 врати, бял, Размери: 60см x 30см x 140см • Произведен от прахово-боядисана стомана• Врати с ключалка• Шкаф с метален рафт• Два стъклени рафта• Стъклени страни и врати | бр. | 3 |
| 10 | кислороден апарат - кислороден концентратор доставящ до 5 литра чист кислород. | бр. | 3 |
| 11 | апарат за кръвно налягане -Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане  | бр. | 12 |
| 12 | хладилник за лекарства- Външни размери в мм (Ш/Д/В) 600 / 615 / 1840, размразяване автоматично, Ключалка | бр. | 3 |
| 13 | кушетка- Регулиране на секцията за главата, тапицирана с изкуствена кожа, праховобоядисана конструкция с размери: 190 х 60 х 55 см | бр. | 3 |
|   |   |   |   |

1. **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

Предлаганото обзавеждане следва да притежава декларация за съответствие и/или сертификат за качество, както и да отговаря на законовите изисквания за осигуряване на достъпна среда, включително за хора с увреждания; да е в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Отделните елементи на обзавеждането, съставните им части и материалите, от които са направени да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми, да са устойчиви на механични въздействия, влагоустойчиви, термоустойчиви и устойчиви на химични влияния в нормалните граници за жилищно обзавеждане. Материалите да не съдържат вредни за човешкия организъм съставки. Мебелите следва да бъдат с гладки повърхности, които лесно се хигиенизират.

Отделните елементи на обзавеждането трябва да хармонират помежду си, да създават единен интериор в съвременен стил, както и да съответстват на функционалното предназначение на съответните помещения, за които ще бъдат предназначени.

Всички изделия предвидени за доставка следва да са придружени със сертификати за качество и следва да са изработени от качествени материали отговарящи на действащите изисквания за безопасност при експлоатация и цялостна устойчивост при експлоатация.

 Гаранционният срок на доставеното обзавеждане не може да бъде по-кратък от 24 месеца, считано от датата на монтажа.

***Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура/оборудване е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение оборудване, апаратура с еквивалентни технически характеристики.***

Конкретното място на доставка, ще бъде допълнително уточнено между двете страни. Доставките ще се извършват на частично или цялостно, съобразно готовността на Възложителя за приемане на активите

6.2 **ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКОТО ОБОРУДВАНЕ/ОБЗАВЕЖДАНЕ**

 - Предлаганото медицинско оборудване/обзавеждане трябва да отговаря на посочените в техническата спецификация минималните изисквания или да притежава по-добри параметри.

***Забележка !! Участникът следва да посочи в техническото си предложение, оферираното медицинско оборудване/обзавеждане, отговаря ли на минималните изисквания или ги надгражда, в случай, че предложеното оборудване надгражда минималните изисквания на възложителя, участникът следва да опише техническите параметри на предложеното от него оборудване/обзавеждане и да посочи надграждащото или еквивалентно обстоятелство, както и да представи снимков материал/каталог.***

***В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата.***

**-** Предложението на участника трябва да включва доставка до крайните получатели, инсталация и монтаж, пробно изпитване, въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на медицинското оборудване/обзавеждане и обучение (в приложимите случаи).

**-** Предлаганите медицинското оборудване/обзавеждане да бъдат фабрично нови, да не е ползвано за демонстрационни цели, да не е рециклирано или демо оборудване/обзавеждане.

**-** Всички части на обзавеждането/оборудването трябва да бъдат нови, без дефекти и да не са използвани за демонстрационни цели.

- При доставка на предложените медицинско оборудване/обзавеждане, същите следва да бъдат предоставени с пълно Ръководство за употреба на производителя на български и английски език на хартиен, в което да има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите (в приложимите случаи).

Конкретното място на доставка, ще бъде допълнително уточнено между двете страни. Доставките ще се извършват на частично или цялостно, съобразно готовността на Възложителя за приемане на активите

1. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
* Всички дейности по изпълнението на предмета на поръчката да се извършват въз основа на писмена заявка на възложителя;
* Доставката и монтажа на оборудването и обзавеждането да се извършват в срок *(съобразно техническото предложение на определения за изпълнител)*, но не по-малко от 30(тридесет) календарни дни и не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката от изпълнителя.
* Оборудването и обзавеждането да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Оборудването и обзавеждането да се монтира в съответните помещения по т.1.
* Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за изпълнител;
* Ако при доставката на оборудването и обзавеждането се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителя не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и в срок до 5 (пет) календарни дни да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;
* В случай, че след приемането на доставените стоки се открият недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, който ги отстранява за своя сметка в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на писменото му уведомяване;
* Гаранционният срок на доставените и монтирани стоки, съобразно техническото предложение на избрания изпълнител, следва да бъде не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за осъществена доставка и монтаж на заявеното оборудване и обзавеждане в сградите по т.1;
* При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие в срок *(съгласно техническото предложение на участниика)* , но не по-малко от 1 (един) календарен ден и не повече от 5 (пет) календарни дни , считано от констатиране на повредата и изпращане на уведомление до изпълнителя за настъпила повреда.

 **Участникът следва да представи фотографски снимки/каталог на предлаганите от него стоки. В случай, че същите бъдат представени в каталог, участникът следва да посочи в техническото предложение каталожния номер на съответното изделие. В снимковия материал/каталога не трябва да са посочени никакви цени на изделията. Посочването на цени на изделията извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ е основание за отстраняване на участника от процедурата**

Преди доставката и монтажа на предвиденото оборудване/ обзавеждане избрания за изпълнител участник следва да представи снимков материал или каталожна извадка на всички изделия за съгласуване с възложителя. Изделията следва да се доставят само след съгласуване от страна на възложителя. В случай, че изпълнителя достави оборудване / обзавеждане, което не е съгласувано от възложителя същото следва да се замени за сметка на изпълнителя в срок от 5 (пет) календарни дни от установяване на несъответствието.

 **Изготвил:**

 **инж. Боянка Туджарова**

*Ръководител на екипа по проекта*