**Приложение № 5**

**УЧАСТНИК:** ......................................................................................................

**Адрес за кореспонденция** .................................................................................

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

***„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г.„***

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г.„***

**ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, в лева –** …………………………………………………………………*(изписва се с цифри и думи)* **лева без ДДС и** …………………………………………………………………………………………………*(изписва се с цифри и думи)* **лева с ДДС**

Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на поръчката.

1. До подписването на договор, тази оферта и решението на Възложителя за избора ни за изпълнител на поръчката ще формират обвързващо споразумение между нас и Възложителя.
2. Запознати сме с условието, че участник, който предложи цена с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, ще трябва да докаже, че предложението (предложената цена) е формирано обективно съгласно чл. 72, ал. 2 от ЗОП.
3. Запознати сме, че оферираната цена следва е в лева без ДДС и с ДДС, с включени всички разходи съгласно т. 1.
4. Запознати сме, че в случай на констатиране на аритметична грешка в ценовата оферта на участника, водеща до промяна на оферираната от него крайна обща цена, комисията отстранява офертата на участника.
5. Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора за изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
6. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и включва всички разходи по изпълнение на обекта на обществената поръчка.
7. Съгласни сме, плащането на цената за изпълнение на договора да се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

**Приложение: Количествено-сройностна сметка- Приложение № 5.1.**

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Приложение № 5. 1.**

**КСС на предвидените за изпълнение СМР в обществена поръчка с предмет**:

„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г.„

*/приложение, неразделна част от ценовото предложение/*

| № | **ВИДОВЕ СМР** | **м** | **кол.** | Единична цена в лева без ДДС | | Обща цена в лева без ДДС | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Покривни работи** |  |  |  | |  | | |
| 1 | Демонтаж на компрометирана обшивка от поцинкована ламарина на покрива | м2 | 120,00 |  | |  | | |
| 2 | Демонтаж на компрометирана хидроизолационна мембрана от покрив | м2 | 1250,00 |  | |  | | |
| 3 | Разваляне на компрометирана циментова замазка от покрив | м2 | 250,00 |  | |  | | |
| 4 | Сваляне, товарене и извозване на строителни отпадъци от покрива | м3 | 50,00 |  | |  | | |
| 5 | Грундиране на основа с бетонконтакт | м2 | 250,00 |  | |  | | |
| 6 | Направа на циментова замазка с наклони | м2 | 250,00 |  | |  | | |
| 7 | Направа на холкери от циментова замазка | м | 250,00 |  | |  | | |
| 8 | Доставка и монтаж на воронки ф100 с метален фланец и предпазна решетка, вкл. демонтаж на старите | бр | 4,00 |  | |  | | |
| 9 | Полагане на битумен грунд за монтаж на хидроизолационна мембрана | м2 | 1250,00 |  | |  | | |
| 10 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана от един пласт 3,5 мм, SBS | м2 | 1250,00 |  | |  | | |
| 11 | Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана от един пласт 4,5 кг/м2, SBS с минерална посипка | м2 | 1250,00 |  | |  | | |
| 12 | Доставка и монтаж на ивици от хидрофобен шперплат върху бордове на покрив | м2 | 80,00 |  | |  | | |
| 13 | Доставка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина | м2 | 110,00 |  | |  | | |
|  | **Фасади** |  |  |  | |  | | |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 200,00 |  | |  | | |
| 2 | Боядисване на фасадни стени с фасадна боя двукратно | м2 | 470,00 |  | |  | | |
|  | **Боядисване на таван (хале)** |  |  |  | |  | | |
| 1 | Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м2 | 870,00 |  | |  | | |
| 2 | Запълване на фуги между покривни панели с полиуретанова пяна | м | 500,00 |  | |  | | |
| 3 | Боядисване на таван с фасадна боя, двукратно | м2 | 850,00 |  | |  | | |
|  | **Ремонт дограма** |  |  |  | |  | |
| 1 | Подмяна на счупени стъкла | м2 | 30,00 |  | |  | |
| 2 | Двустранно почистване на стоманени рамки от ръжда | м | 900,00 |  | |  | |
| 3 | Двустранно боядисване на стоманени рамки с боя за метал 3в1 | м | 900,00 |  | |  | |
| 4 | Двустранно почистване на метални портални врати от ръжда | м2 | 130,00 |  | |  | |
| 5 | Двустранно поядисване на метални портални врати с боя за метал 3в1. | м2 | 130,00 |  | |  | |
|  | **Подмяна на ВиК инсталация** |  |  |  | |  | |
| 1 | Демонтаж на компрометирани водосточни тръби | м | 50,00 |  | |  | |
| 2 | Доставка и монтаж на нови водосточни тръби | м | 50,00 |  | |  | |
|  | Подмяна на канализационни тръби | м | 218,00 |  | |  | |
| 3 | Подмяна на водопроводна инсталация | м | 110,00 |  | |  | |
|  | **Възстановяване на ел.инсталация и подмяна на осветителни тела** |  |  |  | |  | |
| 1 | Демонтаж на старо, доставка и монтаж на ново, оборудвано ГРТ | бр | 1,00 |  | |  | |
| 2 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови оборудвани разпределителни ел. табла | бр | 8,00 |  | | |  | | |
| 3 | Доставка и изтегляне на нови ел.проводници за осветителна инсталация | м | 870,00 |  | | |  | | |
| 4 | Доставка и изтегляне на нови ел.проводници за силова инсталация | м | 760,00 |  | | |  | | |
| 5 | Демонтаж на компрометирани осветителни тела | бр | 105,00 |  | | |  | | |
| 6 | Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела | бр | 105,00 |  | | |  | | |
| 7 | Подмяна на ел.ключове и контакти | бр | 95,00 |  | | |  | | |
|  | **Вътрешни ремонтни дейности** |  |  |  | | |  | | |
| 1 | Демонтаж фаянсови облицовки по стени | м2 | 80,00 |  | | |  | | |
| 2 | Демонтаж на теракот | м2 | 70,00 |  | | |  | | |
| 3 | Сваляне на компрометирани мазилки от стени и тавани | м2 | 120,00 |  | | |  | | |
| 4 | Демонтаж на смесителни батерии | бр | 10,00 |  | | |  | | |
| 5 | Демонтаж на тоалетни клекала | бр | 6,00 |  | | |  | | |
| 6 | Изкърпване на вароциментова мазилка по стени и тавани | м2 | 120,00 |  | | |  | | |
| 7 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 650,00 |  | | |  | | |
| 8 | Двукратно боядисване на стени и тавани с латексова боя, вкл. грундиране | м2 | 650,00 |  |  | | |
| 9 | Доставка и монтаж на фаянс по стени | м2 | 80,00 |  |  | | |
| 10 | Доставка и монтаж на теракот | м2 | 70,00 |  |  | | |
| 11 | Доставка и монтаж на смесителни батерии | бр | 10,00 |  |  | | |
| 12 | Доставкоа и монтаж на моноблок | бр | 4,00 |  |  | | |
| 13 | Демонтаж, доставка и монтаж на умивалник | бр | 4,00 |  |  | | |
| 14 | Доставка и монтаж на ел.бойлер | бр | 1,00 |  |  | | |
| 15 | Подмяна на компрометирани врати | бр | 16,00 |  |  | | |
|  | **Направа на вентилационна и климатизационна инсталация** | бр | 1,00 |  |  | | |

**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |