## АС
ОБЕКТ: СЕИЗМИЧНО УКРЕПВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ на СГРАДА на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" в ПИ 187, кв.24, Богданов дол, Община Перник
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕРНИК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за СМР за сеизмично укрепване на сградата по част АС
№ | Видове СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Един. цена | Общо
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. Разваляне на покрив и етаж на сграда
1 | Демонтаж покрив на двуетажна сграда | м2 | 660
2 | Демонтаж на дървена покр. конструкция | м2 | 16
3 | Пресичане на ст.б.греди, пояси и колони | м2 | 22
4 | Разбиване на ст.б.плочи с къртач | м2 | 44
5 | Разваляне на тухлена зидария | м3 | 123
6 | Натоварване и транспорт отпадъци до 10 км | м3 | 80
всичко по т.І:
ІІ. Укрепване и реконструкция на сградата
1 | Траншеен изкоп в с.з.п.- машинен | м3 | 72
2 | Изкоп в с.з.п. за единични фун-ти, ръчен | м3 | 9
3 | Тънък изкоп в. с.з.п.- ръчен | м3 | 12
4 | Подложен бетон В 7,5 | м3 | 5
5 | Кофраж а основи | м2 | 82
6 | Бетон В20 в основи | м3 | 47
7 | Хидроизол. на ив. основи с битумна емулсия | м2 | 82
8 | Обратна засипка на изкоп- машинно | м3 | 19
9 | Трамбоване на насип, ръчно | м3 | 19
10 | Полагане на арматура в конструкции | кг | 10642
11 | Полагане на арматура d 6/20 по тухл. стени | кг | 380
12 | Кофраж на колони, ригели, греди и плоча | м2 | 527
13 | Бетон В25 в колони и ригели | м3 | 17
14 | Бетон В20 в плочи, греди, пояси и настилка | м3 | 62
15 | Торкретиране на армирани стени | м2 | 115
16 | Тухлена зидария 25 см (без тухлите) | м3 | 33
17 | Варава мазилка по стени и тавани | м2 | 891
18 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 891
19 | Латексова боя, трикратно па стени и тавани | м2 | 891
20 | Фаянсова облицовка по стени | м2 | 6
21 | Настилка от теракотни плочи | м2 | 12
22 | Доставка и монтаж на алуминиева дограма | м2 | 42
23 | Дос-ка и м-ж на PVC догр. със стъклопакети | м2 | 34
24 | Външна гладка вароциментова мазилка | м2 | 247
25 | Фасадно скеле | м2 | 100
26 | Фасаден латекс | м2 | 247
27 | Топлоизолация на покрив | м2 | 530
28 | Направа на лежаща дърв.покр.конструкция | м3 | 22
29 | Дъсчена обшивка на покрив d 2 см | м2 | 660
30 | Хидроизолация под керемиди- 1 пласт | м2 | 660
31 | Монтаж на керемиди (без керемиди) | м2 | 660
32 | Доставка и монтаж на олуци | м | 102
33 | Доставка и монтаж на водосточни тръби | м | 32
34 | Полагане на тротоарна настилка | м2 | 122
всичко по т.ІІ:
всичко по т.І + ІІ:
10% непредвидени СМР:
всичко:
20% ДДС:
ОБЩО:

## ВиК
Обект: СЕИЗМИЧНО УКРЕПВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ на СГРАДА на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" в ПИ 187, кв.24, Богданов дол, Община Перник
Фаза: Технически Проект
Част:ВиК
Възложител: ОБЩИНА Перник
К О Л И Ч Е С Т В Е Н А С М Е Т К А
№ | Видове СМР | Ед. мярка | Коли-чество | Един. цена | Общо
Изкопни работи
1. | Разваляне и възстановяване на асф. наст. | м2 | 3
2. | Разваляне и възстановяване на основа под асф. наст. | м2 | 3
3. | Разваляне и възстановяване на тротоар | м2 | 1
4. | Разваляне и възстановяване на бордюрна линия | м.л. | 1
5. | Изкоп с шир. до 1,2 и дълб. до 2м. земна почва | м3 | 50
6. | Изкоп за ВШ | м3 | 3
7. | Изкоп за РШ | м3 | 4
8. | Изкоп за резервоар - ИЯ | м3 | 25
9. | Пясък за подложка под тръбите (d= 15 см) | м3 | 5
10. | Скална маса за обратен насип (d=30 см) | м3 | 10
11. | Скална маса за обратен насип (d=100 см) | м3 | 3
12. | Обратно засипване с трамбоване | м3 | 40
13. | Извозване на злишната з.п.-обема на резервоара | м3 | 42
14. | Извозване на строителни отпадъци до 5 км | м3 | 10
Водопровод
1. | Водовземна скоба Ø 90/25 | бр. | 1
2. | Тротоарен спирателен кран (ТрСк) Ø 25 | бр. | 1
3. | Водомерна шахта | бр. | 1
4. | Адаптор Ø25/ ¾"- мъжки | бр. | 1
5. | Адаптор Ø25/ ¾"- женски | бр. | 1
6. | СК без изпразнител - ¾" | бр. | 1
7. | Филтър решетка - ¾" | бр. | 1
8. | Водомер - ¾" 5м2 | бр. | 1
9. | Възвратна клапа - ¾" | бр. | 1
10. | СК с изпразнител - ¾" | бр. | 1
11. | РЕ тръби Ø25 до сградата (+50% фасонни части) | м.л. | 45(68)
12. | РЕ тръби Ø25 (+80% фасонни части) | м.л. | 18(32)
13. | РЕ тръби Ø20 (+85% фасонни части) | м.л. | 32(60)
14. | Смесителна батерия за тоалетен умивалник- обикновенна за стената (доставка и монтаж) | бр. | 2
15. | Ел. бойлер 80л.- вертикален стоящ 2.5 kW (доставка и монтаж) | бр. | 1
16. | СК Ø20 с изпр.- обикновен | бр. | 1
17. | СК Ø20 без изпр.- шибърен | бр. | 1
18. | СК Ø20 без изпр.- обикновен | бр. | 1
19. | ВК Ø25 - ако няма към бойлера | бр. | 1
20. | Баланс. вентил - ако няма към бойлера | бр. | 1
21. | СК Ø20 без изпр.- присъединителна арматура | бр. | 4
22. | Гъвкава връзка за ниско клозетно казанче | бр. | 3
23. | СК промивен за писоар | бр. | 1
24. | Пожарен хидрант 70/80 - надземен доставко и монтаж | бр. | 1
25. | Саниране на водопровода | м.л. | 95
26. | Хидравлична проба | м.л. | 95
Канализация
1. | PVC тръби Ø 50(+85% фасонни части) | м.л. | 12(22)
2. | PVC тръби Ø 110(+75% фасонни части) | м.л. | 12(21)
3. | PVC тръби Ø 160(+60% фасонни части) | м.л. | 30(48)
4. | Отвор през основи 20/35 | бр. | 2
5. | Ревизионен отвор Ø 110 | бр. | 2
6. | Тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифон (доставка и монтаж) | бр. | 2
7. | Клозетно седало, комплект с клозетно казанче (доставка и монтаж) | бр. | 3
8. | Подоф сифон 17/17 | бр. | 1
9. | Подоф сифон Ø110 | бр. | 5
10. | Дъга Ø110 (за клозети) | бр. | 3
11. | Вентилационна щапка за Ø110 | бр. | 2
12. | Укрепители за канал по вертикала | бр. | 6
13. | Ревизионна бетонна шахта d=600мм | бр. | 2
14. | Изгребна яма | бр. | 1
15. | Хидравлична проба на ВиК инсталации | м.л. | 54
Забележк: Фасонните части са включени % в метража към основната дължина. Да се има впредвид при остойностяването на материалите! Тръбите за топлата вода да са от полипропилен с алуминиева вложка, като те са 45% от общия метраж за Ø20.

## мат
Количествена сметка на съоръжения и материали
№ | Доставка, направа и монтаж | Ед. мярка | Кол. | Един. цена | Общо
А | КАТЕЛНА ЦЕНТРАЛА
1 | Автоматизиран котел на пелети с автоматично модулиране на мошността. Номинална полезна мощност 45W (диапазон на регулиране 30-100%) с възможност за автоматично запалване и гасене на горелката. | бр. | 1
Комплект с термометър, манометър, табло управление с автоматика (термостат, термозащита, защита от запалване на горивото в бункера, регулатор на горенето), бункер за гориво- за денонощен запас пелети, Рраб= 3.0bar, Траб max=90◦С КПД>91% Захранване 230W, 500W
2 | Затворен разширител съд 50л | бр. | 1
3 | Фукс за котел с диаметър на изхода на котела (L=1000мм) неръждаем, топлоизолиран с 5см минерална вата | бр. | 1
4 | Циркулационна помпа Дебит- 2.6м3/h, напор- 3.0mH20 Захранване 230V, 84W | бр. | 1
5 | Контактен термостат 20-90◦С | бр. | 1
6 | Пропорционален освобождаващ вентил BPV DN20 | бр. | 1
7 | Предпазен вентил по налягане 3/4" 2.5 бар | бр. | 2
8 | Спирателен кран сферичен 11/4" PN16 | бр. | 3
9 | Спирателен кран с изпразнител 11/4" PN16 | бр. | 2
10 | Спирателен кран с изпразнител 1" PN16 | бр. | 2
11 | Спирателен кран сферичен 1/2" PN16 | бр. | 4
12 | Филтър 11/4" PN16 | бр. | 1
13 | Филтър 1/2" PN16 | бр. | 1
14 | Автоматичен обезвъздушител 1/2", комплект с клапа | бр. | 2
15 | Автомат за допълване 1/2", комплект с манометър и възвратна клапа | бр. | 1
16 | Неподръжна жалузийна решетка 200х300 светло сечение 300см2 | бр. | 1
17 | Черна газова тръба 1/2", включително колена и тройиници | м | 0.5
18 | Черна газова тръба 3/4", включително колена и тройиници | м | 0.5
19 | Черна газова тръба 1", включително колена и тройиници | м | 5
20 | Черна газова тръба 1 1/4", включително колена и тройиници | м | 14
21 | Топлоизолация от каменна вата с алуминиево фолио.Дебелина 30мм за тръба 1" | м | 5
22 | Топлоизолация от каменна вата с алуминиево фолио.Дебелина 30мм за тръба 1 1/4" | м | 14
23 | Елементи за крепежи тръби, включителни монтажни профили, скоби, шпилки, анкерни дюбели и др. | к-т | 1
24 | Грундиране тръбна мрежа и метална конструкция | м2 | 3.5
25 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 20
26 | Пуск и наладка на котелна система | к-т | 1
27 | 72 часова топла проба на котли | к-т | 1
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 500мм и дължина 600мм. Мощност 1111W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 2
2 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 500мм и дължина 1000мм. Мощност 1852W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 2
3 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 500мм и дължина 1400мм. Мощност 2592W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 15
4 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 500мм и дължина 1600мм. Мощност 2963W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 1
5 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 500мм и дължина 1800мм. Мощност 3333W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 1
6 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 600мм и дължина 1000мм. Мощност 2142W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 1
7 | Панелен стоманен радиатор тип 22 с височина 600мм и дължина 1200мм. Мощност 2570W при ∆Т=60°С. Комплект с конзоли за укрепване към стена, тапа за източване 1/2" и ръчен обезвъздушител 1/2". Работно налягане 6 bar | бр. | 1
8 | Радиаторен термовентил прав 1/2", комплект с термоглава | бр. | 23
9 | Секретен кран 1/2" | бр. | 23
10 | Автоматичен обезвъздушетел прав 1/2", комплект с клапа | бр. | 8
11 | Сферичен кран 1/2" източване | бр. | 6
12 | Сферичен кран 1/2" | бр. | 2
13 | Сферичен кран ф20 ПП | бр. | 2
14 | Сферичен кран ф25 ПП | бр. | 2
15 | Сферичен кран ф32 ПП | бр. | 4
16 | Черна газова тръба 1 1/4", включително колена и тройиници |  | 16
17 | Тръба РР Stabi ф 40х5,6, включително фитинги, муфи, преходи към метал, троиници и др. | м | 37
18 | Тръба РР Stabi ф 32х4,5, включително фитинги, муфи, преходи към метал, троиници и др. | м | 82
19 | Тръба РР Stabi ф 25х3,5, включително фитинги, муфи, преходи към метал, троиници и др. | м | 80
20 | Тръба РР Stabi ф 20х2,8, включително фитинги, муфи, преходи към метал, троиници и др. | м | 124
21 | Топлоизолация от микропореста гума с клас по реакция на огъня "В" с дебелина 19мм за тръба 1 1/4" |  | 16
22 | Топлоизолация от микропореста гума с клас по реакция на огъня "В" с дебелина 19мм за тръба ф40 | м | 37
23 | Също, но с дебелина 13мм за тръба ф32 | м | 70
24 | Също, но с дебелина 13мм за тръба ф25 | м | 60
25 | Също, но с дебелина 13мм за тръба ф20 | м | 30
26 | Топлоизолация от негорима каменна вата с алуминиево фолио за топлоизолация на преходи през стени | м2 | 1
27 | Елементи за крепежи тръби, включителни монтажни профили, скоби, шпилки, анкерни дюбели и др. | к-т | 1
28 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 339
Забелижка: Преди доставка на елементите да се направи оглед на обекта за окончателно уточняване

## ЕЛ
Обект: СЕИЗМИЧНО УКРЕПВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ на СГРАДА на ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" в ПИ 187, кв.24, Богданов дол, Община Перник
Подобект: Вътрешни ел.инсталации
Фаза: Технически Проект
Част: Електро
Възложител: ОБЩИНА Перник
№ | Наименование на работите | Ед. мярка | Кол. | Един. цена в лв.без ДДС | Общо в лв. без ДДС
І. ЕЛ.ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ
1 | Доставка на разпределително табло РТ, шкаф за ниша на стена, съгласно схема | бр | 1
2 | Монтаж на разпределително табло в ниша на стена | бр | 1
3 | Доставка на разпределително табло РТ- сцена, шкаф за ниша на стена, съгласно схема | бр | 1
4 | Монтаж на разпределително табло в ниша на стена | бр | 1
5 | Надписи и поставяне на табелки за токови кръгове на ел.табла | бр | 30
6 | Измерване на изолация с мегер на захранващ кабел 1Kv | бр | 1
7 | Пробиване на отвори до 10/10см в бетонов зид 30см | бр | 2
8 | Замазване на отвори | бр | 2
9 | Доставка на ПВ 5х6 мм2 | м | 25
10 | Доставка и монтаж на PVC ф29 | м | 25
11 | Изтегляне на ПВ 5х6мм2 в тръба | м | 25
12 | Свързване на проводник със съоръжение до 10мм2 | м | 10
13 | Направа на комплект заземителна уредва със 2бр. Поцинковани кола 63/63/6мм с дължина 1,5м | бр | 1
14 | Измерване на точка от защитно заземление на таблата | бр | 1
ІІ. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка на лум. осветително тяло 2х36 w IP20 | бр | 54
2 | Монтаж на лум. осв. тяло на таван | бр | 54
3 | Доставка на лум. осветително тяло 2х36 w IP54 | бр | 3
4 | Монтаж на лум. осв. тяло на таван | бр | 3
5 | Доставка на противовлажна плафониера | бр | 8
6 | Монтаж на противовлажна плафониера | бр | 8
7 | Доставка на декоративна противовлажна плафониера | бр | 2
8 | Монтаж на противовлажна плафониера | бр | 2
9 | Доставка и монтаж на лампен излаз с ПВВ МБ1 3х1,5мм2 | бр | 67
10 | Свързване на проводник до 2,5мм2 със съоръжение | бр | 30
11 | Измерване на изолация с мегер за 1 табло | бр | 2
ІІІ. ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Доставка на осветително тяло със собствен заряд | бр | 10
2 | Монтаж на същото | бр | 10
3 | Доставка и монтаж на лампен излаз с ПВВ МБ1 3х1,5мм2 | бр | 10
4 | Свързване на проводник до 2,5 мм2 със съоръжение | бр | 30
5 | Наладка на акумулиращо тяло | бр | 10
ІV. СИЛОВА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка на ПВВ МБ13х2,5мм2 | м | 320
2 | Полагане на ПВВ МБ13х2,5мм2 | м | 320
3 | Доставка на контакт "Шуко" 16А скрит единичен | бр | 31
4 | Монтаж на контакт "Шуко" | бр | 31
5 | Доставка на бойлерно тяло | бр | 1
6 | Монтаж на същото | бр | 1
7 | Доставка на конзола | бр | 32
8 | Монтаж на конзола | бр | 32
9 | Доставка на разклонителна кутия | бр | 10
10 | Монтаж на същата | бр | 10
11 | Свързване на проводник до 2,5 мм2 със съоръжение | бр | 120
12 | Измерване на контур "Фаза-защитен проводник" | бр | 96
13 | Измерване на изолация с магер за 1 табло | бр | 2
Общо: